Seznam příloh Výzvy pro  veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“:

Příloha č. 1	Obchodní podmínky

Příloha č. 2	Technické podmínky

Příloha č. 3	Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci:

  - Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele

  - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4	Vzory formulářů pro zpracování nabídky:

4.1      Formuláře Krycího listu nabídky a předloha návrhu kupní smlouvy

4.1.1   Formulář Krycího listu nabídky

4.1.2   Předloha návrhu kupní smlouvy

4.2 	Krycí list přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“

4.3	Formulář přílohy č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“

# Příloha č.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“

Obchodní podmínky a Prohlášení dodavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“

Obchodní podmínky

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené Výzvou musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu kupní smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje; specifikace předmětu návrhu kupní smlouvy v souladu s částí či částmi veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána; cena plnění), přiloží k němu všechny přílohy (tj. přílohu č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ a přílohu č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“), parafuje všechny strany dokumentu (návrhu kupní smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení, funkce a firma.

Součástí přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ bude potvrzení poskytovaných záručních podmínek v souladu s Technickými podmínkami této veřejné zakázky pro každou položku kupní smlouvy uvedenou v příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu koupě, jejíž specifikace obsahují požadavky na záruční podmínky.

# Příloha č.2

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“

Technické podmínky

Specifikace předmětu veřejné zakázky

| Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet kusů | Předpokládaná max.jednotková cena v Kč s DPH | Předpokládaná max. cena v Kč s DPH celkem |
| 1.část veřejné zakázky |  |  |  |
| Rotační olejová vývěva dvoustupňová | 1 | 18 290 | 18 290 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu I | 1 | 1600 | 1 600 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu II | 2 | 270 | 540 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu III | 1 | 280 | 280 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu IV | 2 | 150 | 300 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu V | 2 | 140 | 280 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VI | 6 | 25 | 150 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VII | 2 | 350 | 700 |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VIII | 1 | 1500 | 1 500 |
| 2.část veřejné zakázky |  |  |  |
| Hnízdo topné jednomístné | 20 | 4 000 | 80 000 |
| Elektromagnetická míchačka s ohřevem | 8 | 15 000 | 120 000 |
| Nástavná lázeň pro elektromagnetickou míchačku s ohřevem | 3 | 3 600 | 10 800 |
| Teplotní čidlo pro elektromagnetickou míchačku s ohřevem | 2 | 10 000 | 20 000 |
| Automatický titrátor | 2 | 38 000 | 76 000 |
| Dávkovací jednotka o objemu 20 ml pro automatický titrátor | 2 | 11 500 | 23 000 |
| Titrační stojan s míchačkou a pumpou pro automatický titrátor | 2 | 8 000 | 16 000 |
| Titrační nádobka s hadicemi pro automatický titrátor | 2 | 3 200 | 6 400 |
| Titrační špička s kapilárou pro automatický titrátor | 2 | 7 500 | 15 000 |
| pH elektroda kombinovaná pro automatický titrátor | 2 | 4 000 | 8 000 |
| Zásobní lahev 1L pro automatický titrátor | 2 | 500 | 1 000 |
| Stojan na elektrodu pro automatický titrátor | 2 | 2 500 | 5 000 |
| Ovládací myš pro krokování manuální titrace (pro automatický titrátor) | 2 | 500 | 1 000 |
| 3. část veřejné zakázky |  |  |  |
| Třepačka s krouživým pohybem | 1 | 39 800 | 39 800 |
| 4.část veřejné zakázky |  |  |  |
| Sestava pro gelovou elektroforézu - zdroj elektrického proudu | 1 | 16 500 | 16 500 |
| Sestava pro gelovou elektroforézu - elektroforetická vanička a hřebeny | 1 | 10 000 | 10 000 |
| Sestava pro gelovou elektroforézu - proteinový kit | 1 | 8 000 | 8 000 |
| 5.část veřejné zakázky |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Zařízení pro nanášení vzorků | 1 | 38 500 | 38 500 |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Zařízení pro provádění HPTLC | 1 | 36 000 | 36 000 |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - UV kabinet pro UV vizualizaci chromatogramů | 1 | 37 500 | 37 500 |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - TLC/HPTLC sprejovací zařízení se stojanem | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Saturační papíry | 1 sada | 3 000 | 3 000 |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - HPTLC desky (25 ks) | 25 | 280 | 7 000 |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Testovací sada směsí barviv | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 6. část veřejné zakázky |  |  |  |
| Jednokanálové mikropipety 1) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 10–100 μl 2 ks 2) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 20–200 μl 2 ks 3) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 100–1000 μl 2 ks 4) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 500–5000 μl 2 ks | 8 | 2 750 | 22 000 |
| mikrozkumavky o objemu 1 ml | 1 000 | 0,3 | 300 |
| mikrozkumavky o objemu 2 ml | 1 000 | 1 | 1 000 |
| stojan na mikrozkumavky | 2 | 350 | 700 |

První část veřejné zakázky:

- Rotační olejová vývěva dvoustupňová

- Mezní totální tlak při uzavřeném proplachovacím ventilu:  0,5 Pa

- Čerpací rychlost při tlaku 105 Pa v rozmezí minimálně:  1,5–2.0 m3/hod.

- Připojovací rozměr sacího hrdla: KF 16

- Proplachovací ventil: ano

- Olejový zpětný ventil: ano

- Napájecí napětí: 230 V/ 50 Hz

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu I

- Propojovací  plastová vakuová hadice s přírubami KF 16N o délce minimálně 2,5 m

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu II

- Třmen rychlospoje stahovací KF 16. nerez + Al

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu III

- Kroužek distanční se sítkem KF 16N

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu IV

- Kroužek distanční KF 16N

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu V

- Příruba KF 16 N na plastovou propojovací hadici s drátovou výstuží

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VI

- Kroužek těsnící KF 16, NBR

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VII

- Olej vakuový o objemu 2 l

- Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VIII

- Oddělovací plovákový ventil KF 16

Požadavky na servis v záruční době - zajištění odvozu přístroje k opravě jeho dodavatelem, opravení závady do 20 pracovních dnů.

Druhá část veřejné zakázky:

- Hnízdo topné jednomístné

Přístroj k elektrickému ohřevu jedné skleněné baňky s kulatým dnem o objemu 250 ml. Zdrojem tepla jsou odporové topné elementy potažené izolační tkaninou. Celé topné těleso je tvarem uzpůsobeno tvaru baňky s kulatým dnem o příslušném objemu. Topné těleso je z vnější strany izolováno kovovým pláštěm přístroje.

Další parametry přístroje:

- výška maximálně 11 cm

- zahřátí obsahu baňky příslušné velikosti minimálně na teplotu +250 oC

- zabudovaný reostat pro plynulou regulaci teploty nebo tepelného výkonu

- jednofázové napájení 230V/50Hz

- Elektromagnetická míchačka s ohřevem

Zařízení pro magnetické míchání a zahřívání. Elektromagnetické míchačka je vybavena pracovní plochou kruhového tvaru chráněnou keramickým povrchem. Plášť přístroje je robustní, odolný proti mechanickým otřesům a potřísnění agresivními chemickými látkami. Nastavení otáček je plynulé, řízení rychlosti otáčení je elektronické. Pracovní deska musí být osazena teplotním čidlem pro regulaci teploty a pojistkou pro zamezení přehřátí zahřívané směsi. Přístroj by měl být vybaven konektorem pro připojení vnějšího teplotního čidla s regulací tepelného výkonu.

Další parametry zařízení:

- minimální teplota desky při zahřívání +250 oC

- topný výkon minimálně 600 W

- minimální průměr pracovní desky 120 mm

- hmotnost max. do 4 kg

- jednofázové napájení přístroje 230V/50Hz.

- Nástavná lázeň pro elektromagnetickou míchačku s ohřevem

Nádoba na olejovou lázeň o objemu cca 1l, zhotovená z kovu s vysokou tepelnou vodivostí a umožňující magnetické míchání obsahu nádoby v lázni. Dno lázně musí nasednout na pracovní plochu elektromagnetické míchačky tak, aby při horizontálním tlaku na stěnu lázně nedošlo k jejímu sesunutí z pracovní plochy míchačky. Lázeň lze použít k zahřívání na minimálně 200 oC.

- Teplotní čidlo pro elektromagnetickou míchačku s ohřevem

Příslušenství k elektromagnetické míchačce s ohřevem, sloužící k přesnému měření teploty zahřívaného media a udržování její teploty na nastavené hodnotě. Sestává se z kontaktního teploměru a ovládací jednotky s displejem umožňujícím odečet aktuální teploty a nastavení požadované hodnoty. Část teploměru, která je ve styku s měřenou kapalinou, musí být potažena sklem nebo jinak chráněna proti účinkům agresivních chemikálií.

Další parametry přístroje:

- teplotní rozsah čidla by měl být minimálně 0 až +250 oC

- rozlišení čidla: minimálně 1 oC

- chyba měření teploty: maximálně 1 oC

- Automatický titrátor

Kompaktní přístroj kombinující pístovou byretu a pH/mV metr, umožňující provádět titrace v automatickém nebo manuálním režimu. Základní ovládání přístroje pomocí klávesnice. K přístroji je možno připojit vnější manuální spouštěč titrací. Klávesnice musí být chráněna před účinkem agresivních chemikálií vhodnými prostředky. Části přístroje, které přicházejí do styku s roztoky chemických látek, musí být zhotoveny z odolných materiálů. Přístroj musí také umožňovat elektromagnetické míchání titrovaného roztoku.

Další parametry přístroje:

- rozhraní: min. jedno sériové nebo USB rozhraní pro připojení tiskárny nebo počítače

- rozsah (pH): 0,00 až 14,0

- rozsah EMV (mV): min. -1400 až + 1400 mV

- zobrazení objemu: minimálně v rozsahu od 00,00 do 999,9 ml

- rozlišení: minimálně 0,01 ml

- kalibrace: dvojbodová s možností výběru z uložených pufrů

- přesnost dávkovaní odměrného roztoku: systematická odchylka max. 0,1 %, náhodná odchylka max. 0,05 % podle EN ISO 8655-6.

- Dávkovací jednotka o objemu 20 ml  pro automatický titrátor

- z odolného borosilikátového skla

- opatřená filtrem UV záření

- Titrační stojan s míchačkou a pumpou  pro automatický titrátor

- kompatibilní s poptávaným titrátorem

- Titrační nádobka s hadicemi pro automatický titrátor

- z odolného borosilikátového skla

- hadičky z UV-nepropustného materiálu

- kompatibilní s poptávaným titrátorem

- Titrační špička s kapilárou pro automatický titrátor

- kompatibilní s poptávaným titrátorem

- chemicky odolná

- pH elektroda kombinovaná  pro automatický titrátor

- kombinovaná pH elektroda,

- kompatibilní s poptávaným titrátorem

- chemicky a mechanicky odolná

- Zásobní láhev 1L  pro automatický titrátor

- z odolného borosilikátového skla

- standardizovaný GL uzávěr

- Stojan na elektrodu pro automatický titrátor

- kompatibilní s poptávanou elektrodou

- Ovládací myš pro krokování manuální titrace (pro automatický titrátor)

- kompatibilní s poptávaným titrátorem

Přístroje a příslušenství požadavky na servis v záruční době - zajištění odvozu přístroje k opravě jeho dodavatelem, opravení závady do 20 pracovních dnů.

Třetí část veřejné zakázky:

- Třepačka s krouživým pohybem

- přístroj může být použit pro nádoby různých tvarů (zkumavky, baňky, Petriho misky apod.). Pracovní plocha je zhotovena z materiálu odolného vůči běžným kyselinám a zásadám. Základní pracovní deska umožňuje uchycení klipů a stojánků. Přístroj obsahuje zabudovaný časový vypínač pro plynulý provoz nebo v intervalu nastavitelném minimálně do 60 minut. Přístroj umožňuje plynulé nastavení frekvence kmitání, která nezávisí na zatížení. S přístrojem by měl být dodán držák s pohyblivými válci pro uchycení baněk a kádinek, a stojan pro min. 24 zkumavek s volitelnou rovinou náklonu 0--90° (zkumavky o průměru 12 až 17 mm)

- nosnost: minimálně 7 kg

- amplituda kruhového pohybu: minimálně 10 mm

- frekvence: minimálně v rozsahu 0–500 min-1

- požadavky na servis v záruční době - zajištění odvozu přístroje k opravě jeho dodavatelem, opravení závady do 20 pracovních dnů

Čtvrtá část veřejné zakázky:

- Sestava pro gelovou elektroforézu - zdroj elektrického proudu

- umožňuje nastavit výstupní napětí minimálně v rozsahu 100–200 V

- konstantní výstupní napětí, proud max. 200 mA, 40 W

- Sestava pro gelovou elektroforézu - elektroforetická vanička a hřebeny

- Horizontální elektroforetická vanička s víkem pro gely 7 × 7 a 7 × 10 cm

- Hřebeny kompatibilní s elektroforetickou vaničkou, s 8 jamkami o průměru 1,0 nebo 1,5 mm

- Sestava pro gelovou elektroforézu - proteinový kit

- Kompletní proteinový kit pro stanovení proteinů

- obsah kitu umožňuje minimálně 30 analýz (elektroforetický a blotovací modul, obsahující agarosové gely, vyvíjecí a odbarvovací roztoky a materiál ke stanovení proteinů).

Požadavky na servis v záruční době - zajištění odvozu přístroje k opravě jeho dodavatelem, opravení závady do 20 pracovních dnů.

Pátá část veřejné zakázky:

- Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Zařízení pro nanášení vzorků

- Zařízení musí umožňovat snadné a přesné dávkování vzorků na TLC a HPTLC desky pomocí univerzálního držáku kapilár

- Zařízení obsahuje kompletní kapilární dávkovač a univerzální držák kapilár

- Zahrnuje také zásobník na 1 μl kapiláry a  sadu minimálně 100 1 μl kapilár

- Zahrnuje také zásobník na 0,5 μl kapiláry a sadu minimálně 100 0,5 μl kapilár

- Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Zařízení pro provádění HPTLC

- Obsahuje dvě skleněné vyvíjecí komory s rozděleným dnem minimálně 10 × 10 cm a s ocelovým víkem a těsněním

- Obsahuje také horizontální vyvíjecí komoru zhotovenou z odolných fluoroplastů

- Zařízení umožňuje monitorovat pozici čela rozpouštědla při vyvíjení desek

- Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - UV kabinet pro UV vizualizaci chromatogramů

- Uzavíratelné zařízení, obsahující UV lampu 254/366 nm, výkon lampy min. 7 W.

- Svými rozměry musí umožňovat práci s používanými chromatografickými destičkami o rozměrech minimálně 10 × 10 cm

- Zajišťuje dostatečnou ochranu obsluhy před UV zářením

- Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - TLC/HPTLC sprejovací zařízení se stojanem

- Umožňuje jemné rozprašování vyvíjecího činidla proudem vzduchu

- Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Saturační papíry

Sada obsahující minimálně 100 ks saturačních papírů kompatibilních se zařízením pro provádění HPTLC

- Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - HPTLC desky (25 ks)

- Rozměr desek minimálně 10 × 10 cm

- Silikagelová stacionární fáze modifikovaná fluorescenční látkou pro UV detekci při 254 nm

- Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Testovací sada směsí barviv

- Směs barviv pro ověření dělících schopností HPTLC

Požadavky na servis v záruční době - zajištění odvozu přístroje k opravě jeho dodavatelem, opravení závady do 20 pracovních dnů.

Šestá část veřejné zakázky:

- Jednokanálové mikropipety

- 10 - 100µl

- 20 - 200µl

- 100 -1000µl

- 500 - 5000µl

- plně autoklávovatelné

- vysoká přesnost odměřování

- vybaveny šaržovým certifikátem

- Mikrozkumavky

- objem 1 ml

- z polypropylenu s víčky (vialky se širším hrdlem) umožňující snadné otvírání a uzavírání bez použití dalších nástrojů a zajišťující snížení odpařování vzorku

- Mikrozkumavky

- objem 2 ml

- z polypropylenu s víčky (vialky se širším hrdlem) umožňující snadné otvírání a uzavírání bez použití dalších nástrojů a zajišťující snížení odpařování vzorku

- Stojan na mikrozkumavky

- autoklávovatelné

- s číslovanými pozicemi

- minimálně 100 pozic ve stojanu

Zadavatel požaduje, aby žadatelé v nabídce jednoznačně identifikovali nabízený typ zboží jeho přesným názvem a označením, u každého dílčího požadavku na parametr zboží uvedli, zda je splněn či nikoliv a uvedli konkrétní parametr nabízeného zboží.

Zadavatel doporučuje tyto informace poskytnout buď doplněním k jednotlivým parametrům do textu technické specifikace nabízeného plnění nebo např. následující formou:

| … část VZ |  | Položka č…. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název/označení/typ nabízeného zboží |  |  |  |
| Parametr/splněn | ANO | NE | Popis parametru nabízeného zboží |
| Parametr 1 |  |  |  |
| Parametr 2 |  |  |  |
| Parametr 3 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

# Příloha č.3

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“

Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci

# Příloha č. 3.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU "

INFORMACE O KVALIFIKACI

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou  dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU  "

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………………………….

Se sídlem ………………………………………………………….

IČ ………………………………………………………………….

Zapsaná v obchodním rejstříku u ………………………………….

která se podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou zakázku " Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU "

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě

a čestně prohlašuje, že:

- se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

- při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je

……………………………………….., tel. ………………………, e-mail

……………………………………,

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ……….. číslovaných listů vyjma oddělujících listů.

V …………………….. dne …………………………

………….……………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR

či jiné obdobné evidence nebo osob/y

oprávněné jednat za dodavatele

# Příloha č.3.2

veřejná zakázka malého rozsahu

## Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU

## Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele:

obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………,

adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………,

IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………,

zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

Upozornění zadavatele pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění na území České republiky ani v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na území České republiky ani v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………. dne …………………

………………………………………………………

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné

obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat

za dodavatele

# Příloha č.4

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU "

Vzory formulářů pro zpracování nabídky

# Příloha č. 4.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY A PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

Příloha č. 4.1.1

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU "

NABÍDKA

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

# Příloha č. 4.1.2

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

" Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU "

PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

kupní Smlouva

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 409 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující	:	Masarykova univerzita,

se sídlem:	:	Žerotínovo nám. 9, Brno, PSČ: 601 77
zastoupený	:	doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty

IČ		:	00216224

DIČ		:	CZ00216224

bankovní spojení:	5004035422/5500

kontaktní adresa:        Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

fakturační adresa:       Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

dále jen : „kupující“ a

Prodávající:  …………………………………………………………………………………….…

se sídlem	:  …………………………………………………………………………………….…

zastoupený:  ………………………………………………………….…..….…………………….

IČ: ………………………………………………………………………….……………………..

DIČ: ………………………………………………………………………………………………….

zapsán v obchodním rejstříku: ……………………………………………..………………………..

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………..

kontaktní adresa:

………………………………………………………………………….…………….

dále jen : „prodávající“

se dohodli takto:

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1	Prodávající je výlučným vlastníkem zboží , jehož technická specifikace je přílohou č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.2	Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.

2.3		Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1	Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu  vzájemně  dohodnutou  kupní  cenu ve výši ………… Kč (slovy …………………………………… korun českých) bez DPH. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2	Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsáni protokolu podle článku 5.3 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

3.3	Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do  dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

3.4 	Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

4.1 		Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 2 měsíců po podpisu této smlouvy na adrese určené v Příloze č. 1 smlouvy k dané položce předmětu smlouvy.

Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpeční nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

4.2		Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Kupující není povinen uchovávat originální obal předávaného zboží.

4.3	O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů podle článku 6.1 této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

DOKLADY

5.1 	Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady:

-záruční listy

-návody v českém jazyce

-další doklady, které prodávající běžně s prodávaným zbožím dodává

ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1	Prodávající poskytuje na jednotlivé položky předmětu smlouvy záruku v délce počtu měsíců uvedeného v příloze č.1 „Podrobná specifikace předmětu koupě“. Položkou se rozumí jeden řádek položkového rozpočtu v příloze č. 2 smlouvy „Položkový rozpočet“. Po dobu záruky je prodávající povinen odstranit vady, které se na předmětu smlouvy vyskytnou, do doby uvedené v příloze č.1 „Podrobná specifikace předmětu koupě“. Prodávající odstraní vady, které brání řádnému užívání předmětu smlouvy, jakož i  překážky spočívající v  nekompatibilitě se současným zařízením kupujícího.

6.2	Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.3	Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

6.4	Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.5	Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

6.6	Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

  - Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne …………...	 		V …………………………       dne……………..

…………………………………			…………………………………….

kupující							prodávající

(jméno, příjmení, funkce, firma, podpis)

Příloha č. 4.2

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“

KRYCÍ LIST PŘÍLOHY Č.1 KUPNÍ SMLOUVY „PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ“

Příloha č. 4.3

Výzvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“

FORMULÁŘ PŘÍLOHY Č.2 KUPNÍ SMLOUVY „POLOŽKOVÝ ROZPOČET“

| Laboratorní přístroje pro projekt Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU | Počet kusů | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Rotační olejová vývěva dvoustupňová | 1 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu I | 1 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu II | 2 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu III | 1 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu IV | 2 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu V | 2 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VI | 6 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VII | 2 |  |  |  |
| Příslušenství pro rotační olejovou vývěvu VIII | 1 |  |  |  |
| Celkem za první část |  |  |  |  |
| 2.část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Hnízdo topné jednomístné | 20 |  |  |  |
| Elektromagnetická míchačka s ohřevem | 8 |  |  |  |
| Nástavná lázeň pro elektromagnetickou míchačku s ohřevem | 3 |  |  |  |
| Teplotní čidlo pro elektromagnetickou míchačku s ohřevem | 2 |  |  |  |
| Automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| Dávkovací jednotka o objemu 20 ml pro automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| Titrační stojan s míchačkou a pumpou pro automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| Titrační nádobka s hadicemi pro automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| Titrační špička s kapilárou pro automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| pH elektroda kombinovaná pro automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| Zásobní lahev 1L pro automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| Stojan na elektrodu pro automatický titrátor | 2 |  |  |  |
| Ovládací myš pro krokování manuální titrace (pro automatický titrátor) | 2 |  |  |  |
| Celkem za druhou část |  |  |  |  |
| 3. část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Třepačka s krouživým pohybem | 1 |  |  |  |
| Celkem za třetí část |  |  |  |  |
| 4.část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Sestava pro gelovou elektroforézu - zdroj elektrického proudu | 1 |  |  |  |
| Sestava pro gelovou elektroforézu - elektroforetická vanička a hřebeny | 1 |  |  |  |
| Sestava pro gelovou elektroforézu - proteinový kit | 1 |  |  |  |
| Celkem za čtvrtou část |  |  |  |  |
| 5.část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Zařízení pro nanášení vzorků | 1 |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Zařízení pro provádění HPTLC | 1 |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - UV kabinet pro UV vizualizaci chromatogramů | 1 |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - TLC/HPTLC sprejovací zařízení se stojanem | 1 |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Saturační papíry | 1 sada |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - HPTLC desky (25 ks) | 25 |  |  |  |
| Zařízení pro vysokoúčinnou tenkovrstvou chromatografii - Testovací sada směsí barviv | 1 |  |  |  |
| Celkem za pátou část |  |  |  |  |
| 6. část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Jednokanálové mikropipety 1) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 10–100 μl 2 ks 2) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 20–200 μl 2 ks 3) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 100–1000 μl 2 ks 4) mikropipeta s nastavitelným objemem jednokanálová 500–5000 μl 2 ks | 8 |  |  |  |
| mikrozkumavky o objemu 1 ml | 1 000 |  |  |  |
| mikrozkumavky o objemu 2 ml | 1 000 |  |  |  |
| stojan na mikrozkumavky | 2 |  |  |  |
| Celkem za šestou část |  |  |  |  |