Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Počet stran: 4

Č á s t   III.

Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

Seznam zboží 1. části podlimitní veřejné zakázky

„VYBAVENÍ PRO VÝUKU MOLEKULÁRNÍ GENETIKY A MATERIÁL PRO SRÁŽLIVOST KRVE“

s uvedením jeho kvantifikace a minimálních technických parametrů požadovaných zadavatelem

| p.č. | Zboží | MJ | Počet MJ | Minimální technické parametry požadované zadavatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Souprava pro kolonkovou izolaci DNA | souprava | 4 | - možnost min. 250 izolací DNA z jedné soupravy - možnost izolace DNA z krve i tkáně - exspirace minimálně do 12/2012. |
| 2. | Mikrozkumavky o objemu 1,5 ml | balení | 3 | - mikrozkumavky o objemu 1,5 ml - obsah balení 1000 ks - mikrozkumavky s víčkem. |
| 3. | Pipetovací špičky bez filtru, 200 mikroL | balení | 4 | - pipetovací špičky bez filtru - pipetovací objem do 200 mikroL - balení obsahující 10 krabiček min. po 96 špičkách - kompatibilní s pipetami BioPette. |
| 4. | Pipetovací špičky bez filtru, 1000 mikroL | balení | 4 | - pipetovací špičky bez filtru - pipetovací objem do 1000 mikroL - balení obsahující 10 krabiček po min. 96 špičkách - kompatibilní s pipetami BioPette. |
| 5. | Mikrozkumavky o objemu 0,2 ml | balení | 3 | - mikrozkumavky o objemu 0,2 ml. - obsah balení 1000 ks - tenkostěnné mikrozkumavky pro PCR s rovným víčkem |
| 6. | PCR Master Mix | balení | 12 | - PCR Master Mix - kompletní směs pro provedení PCR - možnost provedení min. 100 PCR reakcí z jednoho balení PCR master mixu - předmícháno s nanášecím pufrem - exspirace minimálně do 12/2012 |
| 7. | Restrikční endonukleáza Hae III | balení | 2 | - purifikovaná RE Hae III – 2500 U v jednom balení - exspirace minimálně do 12/2012. - koncentrace enzymu 10 U/mikroL - aktivační pufr 10x koncentrovaný |
| 8. | Koncentrát pufru pro elektroforézu | balení | 4 | - 10x koncentrovaný TBE pufr - balení o objemu min. 1l. - čistota: ultra pure - exspirace minimálně do 12/2012 |
| 9. | SYBR pro vizualizaci nukleových kyselin na gelech | balení | 2 | - roztok 10000x koncentrovaný - obsah balení min. 400 mikroL - vizualizace pod UV světlem - exspirace minimálně do 12/2012 |
| 10. | Pipetovací špičky s filtrem, 100 mikroL | balení | 8 | - pipetovací špičky s filtrem - pipetovací objem do 100 mikroL - balení obsahující 10 krabiček po min. 96 špičkách - kompatibilní s pipetami BioPette |
| 11. | Pipetovací špičky s filtrem, 10 mikroL | balení | 6 | - pipetovací špičky s filtrem - pipetovací objem do 10 mikroL - balení obsahující 10 krabiček po min. 96 špičkách - kompatibilní s pipetami BioPette |
| 12. | Agaróza, ultra pure | balení | 2 | - agaróza v balení 500 g - čistota: ultra pure - exspirace minimálně 12/2012. |
| 13. | Laboratorní rukavice | balení | 100 | - rukavice bez pudru - velikosti S – L - obsah balení 100 ks |
| 14. | Špičky k pipetám, 10 mikroL | kusy | 2000 | - pipetovací objem do 10 mikroL - kompatibilní k položce č. 16 (automatické pipety) |
| 15. | Špičky k pipetám, 300 mikroL | kusy | 2000 | - pipetovací objem do 300 mikroL - kompatibilní k položce č. 16 (automatické pipety) |
| 16. | Automatické pipety | kusy | 2 | - automatické jednokanálové pipety - celkový rozsah od 5 mikroL do 300 mikroL |
| 17. | Zkumavky | kusy | 3000 | - zkumavky typu Eppendorf - objem 1,5 ml |
| 18. | Injekční jehly | kusy | 2000 | - nejsou zvláštní požadavky |
| 19. | Injekční stříkačky | kusy | 2000 | - objem 2 ml |
| 20. | Citrát sodný | ml | 150 | - objem 150 ml |
| 21. | Buničitá vata | kusy | 2000 | - buničitá vata dělená - 40x50 mm |
| 22. | Kapalný přípravek pro hygienickou a chirurgickou desinfekci a desinfekci kůže | litry | 5 | - kapalný přípravek - použitelný k okamžité desinfekci kůže před operacemi, odběry krve, vpichy apod. - obsahující propanol, chlorhexidin, peroxid vodíku |