Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Počet stran: 2

Č á s t   IV.

Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

Seznam zboží 2. části podlimitní veřejné zakázky

„VYBAVENÍ PRO VÝUKU MOLEKULÁRNÍ GENETIKY A MATERIÁL PRO SRÁŽLIVOST KRVE“

s uvedením jeho kvantifikace a minimálních technických parametrů požadovaných zadavatelem

| p.č. | Zboží | MJ | Počet MJ | Minimální technické parametry požadované zadavatelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koagulometr | kusy | 1 kus | Poloautomatický koagulometr určený ke stanovení základních parametrů srážlivosti krve (APTT, PT, TT, fibrinogen): - mechanický princip detekce - detekce koagula na základě změny magnetického pole po vychýlení kuličky - dvoukanálový, 4 inkubační pozice, 1 měřící pozice - stanovení v plazmě nebo plné krvi, pro objem vzorku 150 až 400 μl, hmotnost do 2,5 kg - automatický nebo manuální start - v nabídkové ceně požadujme zahrnout dodání přístroje, dopravu, pojištění dodávky přístroje, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy - záruční servis po dobu 24 měsíců - nástup servisního technika bude nejpozději do 24 hod od ohlášení závady - limitní náklady činí 39 800,- Kč včetně DPH, přičemž zadavatel nepřipouští, aby výše nabídkové ceny vč. DPH překročila tyto limitní náklady |
| 2. | Spotřební materiál a chemikálie pro stanovení základních parametrů srážlivosti krve | sada | 1 kus | Kompletní materiál a chemikálie pro stanovení 8000 testů, z toho: - Quick – 2000 testů - APTT – 2000 testů - FIB – 2000 testů - TT – 2000 testů |