| 7018/363 /10/Hru | Mgr. Lenka Hruzíková odbor právní Domov sester, č. dv. 79 Tel.: 59 737 4418 lenka.hruzikova@fno.cz |  | 04.10.2010 |
| --- | --- | --- | --- |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - 2

| Číslo zakázky | C/10/375 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/07.0323 |
| Název projektu: | Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. |
| Název zakázky: | FN Ostrava – vybavení trenažérů zdravotnickým materiálem a pomůckami |

Na základě žádosti o dodatečné informace  k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, Vám poskytujeme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti:

Žádost č. 1:

| Položka | Název položky | Dotaz |
| --- | --- | --- |
| 3.3.14 | Data Apex | Už vlastníte/nevlastníte Clarity…jedna se upgrade? K jakému přístroji, počet přístrojů… |
| 3.3.15 | DA příslušenství | Nutno konkretizovat |
| 3.3.19 | Magnetické míchadlo | Maxi Direct je fotometr, prosím o naspecifikování typu míchadla |
| 3.3.20 | Set na měření rektální teploty | tento typ se již nevyrábí, možná náhrada |
| 3.3.23 | Sada pitevních skalpelů (skalpely, nože, pinzety) | je možné upřesnit? |
| 3.3.24 | Sada pitevních nožů | je možné upřesnit? |
| 3.3.25 | Sada drobných pitevních nástrojů | je možné upřesnit? |
| 3.3.63 | Pipety | U stříkačky ostrý nebo tupý hrot jehly ? |
| 3.3.67 | Laboratorní sklo - kádinky | a) se zábrusem nebo bez, úzkohrdlá nebo širokohrdlá |

| 3.3.68 | Laboratorní sklo - jiné | a) jaký průměr 7,8,9? c) rozměr ? d) rozměr ? |
| --- | --- | --- |
| 3.3.70 | Laboratorní pláště | Předpokládám že jde o bílou barvu |
| 3.3.75 | Rukavice | S pudrem nebo bez pudru ? |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

| Položka | Název | Odpověď |
| --- | --- | --- |
| 3.3.14 | Data Apex | Požadujeme Program pro sběr, zpracování a vyhodnocení dat z plynového chromatografu. Předmětem plnění není upgrade. |
| 3.3.15 | DA příslušenství | Elektronická karta (kompatibilita mezi GC a PC) |
| 3.3.19 | Magnetické míchadlo | Míchačka magnetická Hei-Standard, s ohřevem |
| 3.3.20 | Set na měření rektální teploty | Přesný teploměr se stupnicí měření teploty 0-40°C (nutné pro forenzní účely) alkoholová, rtuťová nebo digitální stupnice (podle dostupnosti) s přesností měření minimálně na 1 stupeň |
| 3.3.23 | Sada pitevních skalpelů (skalpely, nože, pinzety) | Obdoba setu Steinless steel box |
| 3.3.24 | Sada pitevních nožů | Dlouhé nože – čepel délky 22 cm, 4 ks, ocel Střední nože – čepel délky 12 cm, 4 ks, ocel |
| 3.3.25 | Sada drobných pitevních nástrojů | Pinzeta anatomická, délka 21 cm, 5 ks Nůžky anatomické střední, 5 ks |
| 3.3.63 | Pipety | stříkačky s ostrým hrotem jehly |
| 3.3.67 | Laboratorní sklo - kádinky | a) bez zábrusu, širokohrdlá |
| 3.3.68 | Laboratorní sklo - jiné | a) průměr 8 c) rozměr 9 cm d) rozměr 91 mm + tlouček |
| 3.3.70 | Laboratorní pláště | Bílá barva |
| 3.3.75 | Rukavice | S pudrem |

Žádost č. 2:

| Položka |  |  | Název položky | Dotaz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3.33 | Individuální zranění – odlitky |  | Sada obsahuje pět balení krevního prášku pro přípravu 19 litrů umělé krve, další umělá krev je balena po 500 ml. Upřesněte prosím |
|  | 3.3.49 | Simulátory postižení novorozenců |  | Kolik baleni poptáváte? 1 nebo 2? Máte uvedeno 1 ale podle ceny to vypadá na 2. |
|  | 3..3.56 | Náhradní materiál k figuríně (kůže, kosti, žíly) |  | dotaz č. 1 - Krev je balená po 500 ml! Kolik budete v tomto případě požadovat balení? dotaz č. 2 - Specifikujete 2 ks pro celou tuto skupinu,myslíte tím všechny (5) vyjmenovaných položek ve dvounásobném množství? |
|  | 3.3.58 | Výukové plakáty |  | Upřesněte počet balení, 7 sad tabulí + kolik ks Krvácení a kolik ks Poranění? |
|  | 3.3.60 | Spotřební materiál pro GC (separační kolony) |  | Tento typ se již nedodává, adekvátní náhrada Supelca je SLB-5ms, 30mx0,25mm, 0,25um |
|  | 3.3.63 | Pipety |  | U pipet Labopette není objem 5-50 , jaký chcete místo něj 2-20um nebo 10-100um ? |
|  | 3.3.69 | Laboratorní stojany |  | Jaký typ chcete ? Cena 30 Kč je asi špatně nadefinovaná, prosím upřesnit typ stojanů |
|  | 3.3.74 | Brýle |  | Jde o konkrétní značku nebo je to jedno |
|  | 3.3.23 | Sada pitevních skalpelů (skalpely, nože, pinzety) |  | Zena již nedodává, tudíž upřesnit výrobce či přesný typ obsahu sady |

| 3.3.24 | Sada pitevních nožů | Zena již nedodává - tudíž upřesnit výrobce či přesný typ obsahu sady |
| --- | --- | --- |
| 3.3.25 | Sada drobných pitevních nástrojů | Zena již nedodává - tudíž upřesnit výrobce či přesný typ obsahu sady |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

| Položka |  |  |  | Název položky | Odpověď |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3.33 | Individuální zranění – odlitky |  |  | Požadujeme jak náhradní krev v rámci sady, tak ještě 4 balení krve zvlášť, (+ 4 bal krve) po 500 ml celkem 2 l |
|  | 3.3.49 | Simulátory postižení novorozenců |  |  | Požadujeme 2 balení. Balíček obsahuje jeden model lidského plodu ovlivněného alkoholem a jeden model pod vlivem drog. |
|  | 3..3.56 |  | Náhradní materiál k figuríně (kůže, kosti, žíly) |  | dotaz č. 1 - Požadujeme umělou krev 50ml AKO 2802 – 50 ks. dotaz č. 2 – Ano, mysli se to jako celek, požadujeme 2 celky. |
|  | 3.3.58 |  | Výukové plakáty |  | Člověk - celá sada nástěnných tabulí – 4 ks Krvácení – 2 ks Poranění kostí a kloubů – 2 ks |
|  | 3.3.60 |  | Spotřební materiál pro GC (separační kolony) |  | Vyhovuje adekvátní náhrada |
|  | 3.3.63 |  | Pipety |  | 10-100ul |
|  | 3.3.69 |  | Laboratorní stojany |  | Stojan na zkumavky, plastový, 5x11, Stojan na mikrozkumavky, plastový, 8x16 |
|  | 3.3.74 |  | Brýle |  | Není požadována konkrétní značka |
|  | 3.3.23 |  | Sada pitevních skalpelů (skalpely, nože, pinzety) |  | Je již specifikováno v dotazu č. 2 |
|  | 3.3.24 |  | Sada pitevních nožů |  | Je již specifikováno v dotazu č. 2 |
|  | 3.3.25 |  | Sada drobných pitevních nástrojů |  | Je již specifikováno v dotazu č. 2 |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám od zadavatele

Na základě výše uvedených úprav zadavatel mění tyto lhůty:

- lhůta pro podávání nabídek tzn. ukončení příjmu vč. času do 12.10.2010, v 9:00 hod. (upravuje se a mění lhůta ve výzvě k podání nabídky)

- lhůta pro předložení nabídky končí dne 12.10.2010 v 9:00 hodin (upravuje se a mění bod 9. zadávací dokumentace)

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE

Zájemce, který získal zadávací dokumentaci z webových stránek má povinnost odeslat zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu: lenka.hruzikova@fno.cz informaci o vyzvednutí zadávací dokumentace vč. uvedení identifikačních údajů zájemce pro registraci k odeslání případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

S pozdravem

Mgr. Lenka Hruzíková

vedoucí právního odboru