Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

| Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) | C/11/002 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/15.0364 |
| Název projektu: | Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU |
| Název zakázky: | Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : | Dodávka dle níže popsané specifikace je určena pro výuku v rámci inovovaných kurzů „Molekulárních metod“ bakalářského, magisterského i doktorského studia a to zejména „Zelených oborů“ PřF JU. |
| Datum vyhlášení zakázky: | 3. 1. 2011 |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta |
| Sídlo zadavatele: | Branišovská 31, 370 05 České Budějovice |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích telefon: 389 032 244, e-mail: dekan@prf.jcu.cz |
| IČ zadavatele: | 600 76 658 |
| DIČ zadavatele: | CZ60076658 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Kontaktní osoba ve věcech organizačních této veřejné zakázky je: Mgr. Eva Kalmíková, funkce: projektová manažerka pro celoživotní vzdělávání, tel.: 387 775 563 e-mail: ekalmikova@prf.jcu.cz |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) | Lhůta podání nabídky končí dne: 17.1.2011 |
| Popis předmětu zakázky: | Předmětem plnění je dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie. Viz příloha č.4 |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Zakázka se dělí na: | Celková předpokládaná cena za předmět plnění zakázky: 910 240,- bez DPH 1.137.800,- včetně DPH – celková hodnota zakázky Investiční část: 530 400,- bez DPH 663. 000,- (včetně DPH) Drobný hmotný majetek: 379 840,- bez DPH 474. 800,- (včetně DPH) |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) zadávaná v souladu s § 18 odst. 3 ZVZ, při dodržení zásad dle § 6 ZVZ a závazných postupů příjemce dotace. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. |
| Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky | Lhůta dodání: Laboratorní vybavení bude dodáno jednorázově. Dodavatel garantuje dodání vybavení do 14 kalendářních dnů od podepsání kupní smlouvy. - Místem dodání předmětu je Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. Budova A, přízemí - Osobami oprávněnými k převzetí jednotlivých dodávek budou . Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D., Mgr. Kateřina Kučerová. |
| Místa dodání/převzetí nabídky: | Svoji nabídku můžete podat do 17. 1. 2011doporučeně poštou: Adresa: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Mgr. Eva Kalmíková Branišovská 1645/31 370 05 České Budějovice nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:00 hod., v poslední den 17.1.2011 do 11:00 hod. jen osobně na projektovém oddělení PřF JU, v budově Biologického centra AV ČR, v.v.i, Ústav molekulární biologie rostlin, 3. patro, č. dveří 349 na adrese Branišovská 31, 370 05 České Budějovice k rukám Mgr. Evy Kalmíkové. Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením ZAKÁZKA „Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie“ NEOTVÍRAT a na uzavření opatřené razítkem. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. |
| Termín otevírání obálek: | Otevírání obálek proběhne dne 18.1. 2011, ve 14:00 hod v budově A Přírodovědecké fakulty JU, 1. patro, č. dveří 212 A, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě zadavatele a členů komise, i jeden oprávněný zástupce každého uchazeče o veřejnou zakázku, který podal nabídku. |
| Hodnotící kritéria: | Komise provede hodnocení každé nabídky podle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH. Nabídky uchazečů jsou seřazeny dle nabídkové ceny od nejvýhodnější = nejlevnější po nejméně výhodnou = nejdražší. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu výběrového řízení, komise si vyžádá písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Pokud zadavatel neobdrží od uchazeče do 3 pracovních dnů písemnou odpověď nebo se uchazeč nedostaví k jednání (viz výzva) za účelem zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude nabídka vyřazena. Nabídka bude vyřazena z hodnocení také v případě, že i přes zdůvodnění uchazečem komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká. |
| Požadavky na prokázání splnění základních , profesních, ekonomických kvalifikačních předpokladů dodavatele : | - čestné prohlášení v rozsahu §53 odst. 1, písm. a) až m) zákona č. 137/2006 Sb. podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, - kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dnů), - kopii dokladu o oprávnění podnikat podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (ne starší než 90 dnů), Originály nebo ověřené kopie budou doloženy vítězným dodavatelem před podpisem smlouvy vyjma kopie pojistné smlouvy. |
| Požadavky na prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele | - seznam (minimálně 3) významných dodávek obdobného charakteru, kde odběratelem byla/je vysoká škola nebo veřejná výzkumná instituce, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): | Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě, v českém jazyce a zabezpečena proti manipulaci. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč předloží ve své nabídce: 1. Vyplněný krycí list a přílohou - hodnotící tabulka „Nabídková cena“ k vyplnění 2. Čestné prohlášení ke splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů 3. Kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je uchazeč v OŘ zapsán) 4. Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list/ listy, zakládací listina) 5. Podepsaný návrh kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče Formuláře příloh je možné stáhnout na webových stránkách zadavatele http://vz.jcu.cz/aktualni-verejne-zakazky/zakazky-maleho-rozsahu nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyhlasene-zakazky. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vítězem výběrového řízení o konečném znění textu smlouvy. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Kupní smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). |
| Lhůta pro podepsání smlouvy: | Lhůta pro podepsání smlouvy s vítězným uchazečem je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne odeslání oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne dostatečnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty je stejný i pro dalšího v pořadí. |
| Další informace a práva: | - Po otevření obálek s nabídkami až do výběru nejvhodnější z nich může zadavatel jednat s jednotlivými uchazeči za účelem získání doplňujících informací pro své rozhodnutí. - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. - Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit bez udání důvodu. - Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet došlé nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil v souvislosti s jeho účastí v obchodní veřejné soutěži. - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně přístupných zdrojů. |
| Platební podmínky: | Platbu záloh zadavatel nepřipouští. Cenu zaplatí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího na základě faktur vystavených prodávajícím do 30 kalendářních dnů po dodání předmětu smlouvy. Vystavené faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. |
| Nabídková cena: | a) Nabídková cena bude vycházet z ocenění jednotlivých položek. b) Cena bude uvedena v Kč v členění na cenu bez DPH, samostatné DPH a cenu celkovou včetně DPH. |
| Další podmínky pro plnění zakázky: | Uchazeči musí respektovat pravidlo platné pro projekty OP VK: „Zaměstnanci příjemce (zadavatele) a ani členové projektového týmu projektu se nesmějí v případě zakázek zadávaných postupy podle této Příručky pro příjemce podílet na zpracování nabídky, nesmějí podat nabídku a být uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel.“ Varianty nabídky nejsou přípustné. Uchazeči mohou zasílat případné písemné věcné dotazy k této výzvě tak, aby byly doručeny nejpozději do doby tří dnů před skončením lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě za zadavatele, Mgr. Evě Kalmíkové, nebo elektronicky na e-mailovou adresu ekalmikova@prf.jcu.cz . |

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/.

| Jméno: | Eva |
| --- | --- |
| Příjmení: | Kalmíková, Mgr. |
| E-mail: | ekalmikova@prf.jcu.cz |
| Telefon: | 387 775 563 |

V Českých Budějovicích, dne  28.12.2010

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

děkan Přírodovědecké fakulty JU

Přílohy:

Příloha č.1 -  Krycí list nabídky

Příloha č.2 -  Nabídková cena - tabulka k vyplnění (Investiční a neinvestiční část)

Příloha č.3 -  Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Příloha č.4  - Specifikace předmětu plnění – technická specifikace

Příloha č.5 -  Návrh  kupní smlouvy

Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie

| UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |

| Nabídková cena za dodávku celkem v Kč : - bez DPH - DPH - včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) |  |
| --- | --- |

* Přílohou bude – „Tabulka – Nabídková cena“ ( uvedená jako č.2. – Dílčí části zadávací dokumentace -  přílohy)

Příloha č. 2

Nabídková cena - tabulka k vyplnění – investiční část

| Typ produktu | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradientový termocyklér Počet ks: 1 |  |  |  |
| Malý osobní termocyklér Počet ks: 1 |  |  |  |
| Malý osobní termocyklér Počet ks: 1 |  |  |  |
| Hybridizační inkubátor Počet ks: 1 |  |  |  |
| Systém na úpravu vody reverzní osmozou Počet ks: 1 |  |  |  |
| Spektrofotometr Počet ks: 1 |  |  |  |
| Chlazená stolní centrifuga Počet ks: 1 |  |  |  |
| Systém pro elektroforézu s teplotním gradientem (TGGE) Počet ks: 1 |  |  |  |

Nabídková cena - tabulka k vyplnění – Drobný hmotný majetek

| Typ produktu | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Sada pipet Počet ks: 9 sad |  |  |  |
| Multikanálová pipeta Počet ks: 1 |  |  |  |
| Multikanálová Pipeta Počet ks: 1 |  |  |  |
| Digitální předvážky Počet ks: 1 |  |  |  |
| Inkubátor Počet ks: 1 |  |  |  |
| Rotátor Počet ks: 1 |  |  |  |
| Orbitální třepačka Počet ks: 1 |  |  |  |
| Napěťový zdroj Počet ks: 3 |  |  |  |
| Termoblok (suchá lázeň) Počet ks: 2 |  |  |  |
| Vodní lázeň Počet ks: 1 |  |  |  |
| Vortex Počet ks: 6 |  |  |  |
| Magnetická míchačka Počet ks: 1 |  |  |  |
| Horizontální elektroforéza Počet ks: 3 |  |  |  |
| Chladítko Počet ks: 1 |  |  |  |
| Kahan Počet ks: 1 |  |  |  |
| Chladnička Počet ks: 1 |  |  |  |
| Mraznička Počet ks: 1 |  |  |  |
| Laboratorní sklo Počet ks: 636 |  |  |  |

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, včetně nedoplatků ke spotřební daní.

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k) předloží seznam zaměstnanců nebo členů, jde-li o právnickou osobu,

l) předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a

m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách.

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že

Uchazeč:					           	Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

………………………………............ ………..   	            	……..…...………………………………………….

………………………………………………… 	    	……………………………………………………..

V………….……dne……………………….….   		Podpis ………………………………..………..…..

Příloha č.4  - Specifikace předmětu plnění – technická specifikace

Specifikace předmětu plnění - Položkový seznam komodit – investiční část

Specifikace zakázky

| I.I | Gradientový termocyklér |
| --- | --- |
|  | - 96-jamkový blok odpovídající standardní mikrotitrační destičce pro 0,2-ml zkumavky s možností nastavit gradient teploty minimálně 20ºC napříč blokem - vyhřívané víko - možnost uložení minimálně 50 programů - rychlost ohřevu minimálně 3ºC/sek Počet ks: 1 |
| I.2 | Malý osobní termocyklér |
|  | - blok minimálně pro 24 0,2-ml zkumavek - uspořádání bloku umožňující použití standardní 8-kanálové pipety - vyhřívané víko - možnost uložení minimálně 50 programů - rychlost ohřevu minimálně 3ºC/sek Počet ks: 1 |
| I.3 | Hybridizační inkubátor |
|  | - minimální vnitřní rozměry: šířka minimálně 35 cm umožňující použití standardních 30-cm válců - rotační držák pro minimálně 8 30-cm trubic nebo 16 15-cm trubic - minimální rychlost rotace – maximálně 8 rpm - maximální rychlost rotace – minimálně 15 rpm - rozsah teploty: okolní +5 ºC až minimálně okolní +70ºC - přesnost teploty: minimálně 0,25ºC - součástí dodávky min. 4 malé (15 cm) trubice Počet ks: 1 |
| I.4 | Systém na úpravu vody reverzní osmózou |
|  | - výstupní voda pro potřeby molekulární biologie - napojení přímo na vodovod - vodivost menší než 1μS/cm - produkce min. 1 l/min - vnější rozměry menší než: š 60 x h 60 x v 100 cm Počet ks: 1 |
| I.5 | Spektrofotometr |
|  | - možnost měření vzorků v objemech od 1 μl (mikrolitr) do 3 ml - rozsah vlnových délek minimálně 200-900 nm v krocích po 1 nm - možnost měření kontinuálního spektra - možnost začít měření v UV oblasti do 1 minuty od zapnutí přístroje - možnost připojit k PC pro výstup - možnost pracovat bez PC, přístroj musí mít vlastní grafický displej - přednastavené aplikace pro měření DNA/RNA - možnost ukládat vlastní nastavení měření (alespoň 10) Počet ks: 1 |
| I.6 | Chlazená stolní centrifuga |
|  | - nastavení teploty +4ºC (nebo nižší) až +40ºC - možnost výměny rotorů - v centrifuze by měla být možnost použít minimálně tyto rotory: - pro 1,5/2 ml zkumavky s min. 16 pozicemi - pro zkumavky o jednom z objemů v rozmezí 15-50 ml (úhlový) - swing-out rotor pro nádoby o objemu větší než 100 ml - max. rychlost odpovídající minimálně 16000xg - systém pro automatickou detekci imbalance - možnost nastavení otáček jak v RPM tak v RCF - součástí dodávky by měl být minimálně rotor pro 1,5/2 ml zkumavky Počet ks: 1 |
| I.7 | Systém pro elektroforézu s teplotním gradientem (TGGE) |
|  | - vertikální uspořádání gelů - rozsah teplotního gradientu min. 45-70°C s přesností min. 0,5°C - velikost gelu min. 16 x 16 cm - hřeben pro min. 32 vzorků - systém pro analýzu 2 gelů najednou Počet ks: 1 |

Položkový seznam komodit - předmětu plnění – Drobný hmotný majetek

| DHM.1 | Sada pipet |
| --- | --- |
|  | - musí obsahovat 4 pipety následujících typů: (1) 0,5-10 μl, (2) 2-20 μl, (3) 20-200 μl, (4) 100-1000 μl a stojánek pro všechny 4 pipety - pipety musí být kompatibilní se špičkami určenými pro pipety Gilson - pipety musí být autoklávovatelné Počet ks: 9 sad |
| DHM.2 | Multikanálová pipeta dva druhy |
|  | - 8-kanálová pipeta vyhovující standardním rozměrům mikrotitrační destičky - rozsah objemu 2-20 μl - autoklávovatelná Počet ks: 1 - 8-kanálová pipeta vyhovující standardním rozměrům mikrotitrační destičky - rozsah objemu 20-200 μl - autoklávovatelná Počet ks: 1 |
| DHM.3 | Digitální předvážky |
|  | - váživost minimálně 1000 g - přesnost minimálně 0,01 g Počet ks: 1 |
| DHM.4 | Inkubátor |
|  | - vnitřní objem minimálně 40 litrů, maximálně 100 litrů - nastavitelná minimální teplota: okolní + 5ºC - nastavitelná maximální teplota: minimálně okolní + 70ºC - přesnost teploty minimálně 0,2ºC - digitální nastavení - dvojité dveře - nerezový interiér s možností min. 1 police Počet ks: 1 |
| DHM.5 | Rotátor |
|  | - univerzální nebo vyměnitelná platforma pro mikrozkumavky (1,5 ml) a 10-15 ml zkumavky s minimálně 12 pozicemi - nastavitelné otáčky v minimálním rozmezí 5-20 RPM Počet ks: 1 |
| DHM.6 | Orbitální třepačka |
|  | - rychlost třepání v minimálním rozmezí 30-220 RPM - maximální nosnost: min. 2 kg - univerzální nebo vyměnitelná platforma – plochá pro petriho misky apod. a pro možnost uchytit různé zkumavky (10-50ml) a Ehrlenmayerovy baňky (25-500 ml) - minimální plocha platformy: 20x20 cm Počet ks: 1 |
| DHM.7 | Napěťový zdroj |
|  | - připojení minimálně 3 aparatur najednou - maximální napětí: min. 300 V - maximální proud: min. 500 mA - možnost nastavit konstantní proud i konstantní napětí - nastavení času Počet ks: 3 |
| DHM.8 | Termoblok (suchá lázeň) |
|  | - digitální nastavení teploty - teplotní rozmezí: ambient +5 ºC až min. 130ºC - přesnost teploty: min. 0,2ºC - možnost vyměnit blok - v balení nerezový blok pro min. 16 1,5/2-ml zkumavek Počet ks: 2 |
| DHM.9 | Vodní lázeň |
|  | - digitální nastavení teploty - minimálně 2 nezávislé vany (příp. 2 nezávislé vodní lázně) - objem jedné vany: min. 8 L - přesnost teploty: min. 0,2 ºC Počet ks: 1 |
| DHM.10 | Vortex |
|  | - minimální rychlost třepání 2000 RPM - automatické zapnutí při stisku Počet ks: 6 |
| DHM.11 | Magnetická míchačka |
|  | - platforma o průměru min. 10 cm - maximální míchaný objem min. 2 L - rozsah otáček min. 0-1000 RPM - ohřev platformy do min. 250ºC Počet ks: 1 |
| DHM.12 | Horizontální elektroforéza |
|  | - velikost gelu min. 7x7 cm max. 10x10 cm - objem požadovaného pufru max. 450 ml - možnost nalévání gelu pomocí externí jednotky Počet ks: 3 |
| DHM.13 | Chladítko |
|  | - schopnost udržet v pokojové teplotě teplotu pod -15ºC po dobu min. 1 hod - pro min. 20 1,5/2-ml zkumavek Počet ks: 1 |
| DHM.14 | Kahan |
|  | - kahan pro propan-butanové bombičky s ventilem Počet ks: 1 |
| DHM.15 | Chladnička |
|  | - teplotní rozsah min. od +2 do +10°C - min. objem: 240 l - energetická třída: min. B - prosklené dveře - šířka max. 65 cm Počet ks: 1 |
| DHM.16 | Mraznička |
|  | - teplotní rozsah min. od -10°C do -22°C - minimální objem: 200 l - energetická třída: min. B - šířka max. 65 cm Počet ks: 1 |
| DHM.17 | Laboratorní sklo - Baňka odměrná |
|  | - třída přesnosti A - s NZ a skleněnou dutou zátkou - objem 5ml – 15ks - objem 10ml – 15ks |
| DHM.18 | Laboratorní sklo - Petriho misky |
|  | - kompletní dvoudílné - nedělené dno - vnější rozměry maximálně: d 90mm x š 15mm 200 ks |
| DHM.19 | Laboratorní sklo - Odměrný válec vysoký |
|  | - objem 10ml, stupnice 0,10ml, 10ks - objem 25ml, 10ks - objem 100ml, 10ks - objem 250ml, 10ks - objem 500ml, 10ks |
| DHM.20 | Laboratorní sklo - Zkumavka centrifugační s rovným okrajem |
|  | - špičaté dno - vnější rozměry maximálně: d 17mm x v 98 mm 50 ks - uzávěr hliníkový nebo nerezový k centrifugačním zkumavkám, uvnitř s pružinou 50 ks |
| DHM.21 | Laboratorní sklo - Láhev reagenční |
|  | - se závitem GL - s modrým uzávěrem a vylévacím kroužkem - teplotní odolnost minimálně 121°C - objem 50ml, 20ks - objem 100ml, 40ks - objem 250ml, 40ks - objem 500ml, 20ks - objem 1000ml, 20ks |
| DHM.22 | Laboratorní sklo - Láhev odsávací |
|  | - se skleněnou olivkou - objem 250 ml, 6 ks |
| DHM.23 | Laboratorní sklo - Baňka kuželová podle Erlenmeyera |
|  | - úzkohrdlá - objem 300 ml, 5 ks - objem 500 ml, 5 ks |

Příloha č.5 -  Návrh  kupní smlouvy

#### Návrh - Kupní smlouva

uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „smlouva“

- SMLUVNÍ STRANY

- Prodávající

Obchodní firma:

Zastoupena:

Sídlo	:

IČ:

DIČ:

Bank. spoj.:

Číslo účtu:

(dále pouze „prodávající“)

- Kupující:

Název:			Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta

Zastoupena:	prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc. děkanem Přírodovědecké fakulty JU

Sídlo:			Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

IČ:			60076658

DIČ:			CZ60076658

Bank. spoj.:		ČSOB České Budějovice

Číslo účtu:		238285026/0300

(dále pouze „kupující“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu vybavení laboratoře molekulární biologie dle specifikace v zadávací dokumentace výběrového řízení:

(dále pouze „zboží“).

- KUPNÍ CENA A SPLATNOST

- Celková cena za zboží specifikované v článku II. této smlouvy se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou získanou ve výběrovém řízení jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez DPH	,-Kč

DPH                                        	  ,-Kč

Cena celkem vč.  DPH	,-Kč

- Cenová nabídka prodávajícího je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy.

- Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci dodávky (včetně nákladů na dopravu,, montáž) do sídla dodávky podle požadavků kupujícího po vzájemné dohodě.

- Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků ze smlouvy.

- Cenu za zboží je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu jeho realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

- Kupující neposkytuje zálohy.

- Cenu za zboží zaplatí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů po protokolárním předání předmětu plnění. Vystavená faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

- Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury  kupujícímu. Lhůta splatnosti může být prodloužena dle možností uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu až na 90 dní. Za důvod k sankci není považováno pozdní přidělení finančních prostředků.

- Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dle předcházející věty se dnem jejího doručení kupujícímu lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů kupujícímu doručena. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

IV.   REALIZACE   DODÁVKY

- Prodávající je odpovědný za to, aby byla při realizaci dodávky dodržována veškerá zákonná ustanovení, příslušné normy a předpisy vázané na předmět dodávky.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci.

- Prodávající je povinen při realizaci předmětu smlouvy dodržovat veškeré technické normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.

- Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající odpovídá za to, že jím dodávané zboží nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích (materiálech) použitých při jeho realizaci. Prodávající rovněž odpovídá za to, že jím dodávané zboží nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání zboží kupujícímu.

V.   TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DODÁVCE

- Zboží bude dodáno kupujícímu v termínu do 14 dnů od  podpisu smlouvy.

- Místem dodání předmětu je budova A Přírodovědecké fakulty Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. Osobami oprávněnými k převzetí jednotlivých dodávek budou RNDr. Tomáš Doležal, Mgr. Kateřina Kučerová.

- Vlastnické právo na kupujícího přejde okamžikem úhrady kupní ceny. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

- Přechod nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího nastává dnem předání a převzetí zboží, v souladu s ustanoveními této smlouvy.

- O předání a převzetí zboží bude sepsán datovaný zápis, podepsaný zodpovědnou osobou za prodávajícího a kupujícího. Ze zápisu bude patrný rozsah a stav dodávky.

VI.    ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE, ZÁRUKA

- Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se tato vada projeví až po této době.

- Záruční doba  je stanovena v délce 36 měsíců.

- Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Funkční a jiné vady je kupující oprávněn reklamovat do 36 měsíců ode dne dodání zboží, jinak nároky z vad zanikají.  Tyto vady musí kupující oznámit písemně (e-mail) prodávajícímu v co nejkratší lhůtě.

- Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nevhodným a neodborným zacházením na straně kupujícího.

- Prodávající do 5-ti dnů od doručení reklamace sdělí, zda odpovědnost za vady uznává či nikoli.

- Pokud prodávající uzná odpovědnost za vady, vzniká kupujícímu právo na bezplatnou výměnu reklamovaného zboží, nejpozději však do 30 dnů od uznání reklamace nedohodnou-li se strany jinak.

VII.	SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- Prodávající je povinen při prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

- Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§369, 369a Obchodního zákoníku,§1nařízení vlády č. 142/1994 Sb.)

VIII.    UKONČENÍ SMLOUVY

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, která musí obsahovat i vypořádání vzájemných pohledávek a závazků.

- Každá ze stran má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud druhá strana podstatně poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy.

- Podstatným porušením povinnosti prodávajícího je prodlení s dodávkou delší 20-ti dnů.

- Podstatným porušením povinnosti kupujícího je prodlení s úhradou kupní ceny delší  20-ti dnů.

- Odstoupení musí být provedeno písemně a nabývá platnosti dnem doručení druhé straně.

IX.    POVINNOST MLČENLIVOSTI

- Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu a rozsahu této smlouvy, jakož i o všech skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

- Závazek podle odstavce 1 zůstává v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po skončení její platnosti.

X.    ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- Prodávající bere na vědomí, že na všech dokumentech, které vzniknou na akci, která je  spolufinancovaná z prostředků OP VK musí být uvedena informace o tom, že je financována z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR.

- Veškeré materiály vztahující se k projektům musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity OP VK v ČR.

- Prodávající bere na vědomí, že je jako dodavatel dodávek hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu  finanční kontroly   ve  smyslu § 2, písm.e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

- Smluvní strany mají povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MŠMT, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je nebo může být zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena.

- Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci projektu a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem.

XI.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními obchodního zákoníku, přičemž přednost mají ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v přímém rozporu s kogentním ustanovením obchodního zákoníku.

- Změny této smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran a to formou písemných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. Obě strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V                                         dne :                              V Českých Budějovicích dne :

________________________                                              ________________________

Prodávající                                                                            Kupující

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

děkan Přírodovědecké fakulty JU

Příloha č. 1 Cenová nabídka prodávajícího

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky