Zadávací dokumentace pro

veřejnou zakázku na dodávky

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s ust. § 38 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Vybavení laboratoře molekulární biologie II

Veřejná zakázka souvisí s realizací projektu – Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0364

Zadavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta

se sídlem:		            Branišovská 31a, 370 05 Če ějovice ské Bud

zastoupený: 		            Ing. Hana Kropáčková – kvestorka

IČ: 			            600 76 658

DIČ:			            CZ600 76 658

Právní forma: 	            veřejná vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

a o změně  a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách)

Osoba oprávněná jednat:	prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.-děkan

Kontaktní osoba:	Mgr. Eva Kalmíková – projektová manažerka

e-mail:	ekalmikova@prf.jcu.cz

telefon:	+420 387 775 563

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

- Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky na dodávky

Název									kód CPV

Vybavení pro výuku                                                                              38000000-5

- Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky

2.1.  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, „Vybavení laboratoře molekulární biologie“ včetně předání úplné dokumentace a prohlášení o shodě.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je:

948. 165,- bez DPH

1.137.798,- včetně DPH – celková hodnota zakázky

Investiční část: 552. 500,- bez  DPH

663. 000,- (včetně DPH)

Drobný hmotný majetek: 395. 665,- bez DPH

474. 798,- (včetně DPH)

Nabídku není možno rozdělit. Nabídka musí být komplexní za investiční část a DHM.

  - Technická parametry předmětu veřejné zakázky:

v příloze č. 4

2.3. Místo dodání

Místem dodání předmětu plnění je Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. Budova A, přízemí

Osobami oprávněnými k převzetí jednotlivých dodávek budou .

Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D., Mgr. Kateřina Kučerová. Nebo jiná pověřená osoba.

2.4. Ostatní podmínky veřejné zakázky:

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.

- Záruka a servis

Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší než 24 měsíců, s možností rozšíření na další roky formou servisních smluv, zajištění záručního i pozáručního servisu.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou specifikované v příloze č.  5  Návrh kupní smlouvy.

- Kvalifikace dodavatelů

## 5.1 Splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

### 5.2  Prokázání kvalifikace v souladu s § 57 zákona

- Veškeré doklady musí být doloženy ve formě požadované zadavatelem, pokud ji zadavatel neurčí, pak platí, že doklady musí být doloženy v kopii. Originály nebo ověřené kopie je uchazeč povinen předložit před podpisem kupní smlouvy.

- Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

## 5.3.  Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 zákona formou dle § 53 odst. 2 písm. a) až d) zákona předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ( § 53 odst. 1 písm. a) a b)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f)),

c)    potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení podle § 22d zákona č. 589/1992 Sb.,

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve

znění pozdějších předpisů (§ 53 odst. 1 písm. h) ),

d)	čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g), i až l)).

# 5.4    Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží dle § 54 písmena- a), b) zákona:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

V případě, že dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím subdodavatele, je povinen doložit smlouvu s tímto subdodavatelem, v níž bude obsažen závazek subdodavatele k poskytnutí plnění odpovídajícího splnění kvalifikace subdodavatelem. 

     Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

# Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

## 6.1.  Poskytování dodatečných informací

Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemných žádostí. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

6.2.  Adresa pro vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči ve stanovené lhůtě na adresu:

Organizace:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

adresa:		            Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

kontaktní osoby:	Mgr. Eva Kalmíková

tel.: 			+420387 775 563

email: 		             ekalmikova@prf.jcu.cz

- Kritéria pro hodnocení  veřejné zakázky

7.1  	Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Celkové hodnocení nabídek:

Pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek bude v rámci hodnocení určeno podle nejnižší nabídkové ceny.

- Podání nabídek

8.1 	Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne  17.2.2011 do 15:00 hod.

Nabídky  je možno podávat doporučeně poštou na adresu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Přírodovědecká fakulta

Mgr. Eva Kalmíková

Branišovská 1645/31

370 05 České Budějovice

nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od  08:00 do 11:30  a  od 13:00 do 15:00 hod., v poslední den 17.2.2011 do 11:30 hod. jen osobně na projektovém oddělení PřF JU, v budově Biologického centra AV ČR, v.v.i, Ústav molekulární biologie rostlin, 3. patro,  č. dveří 349 na adrese Branišovská 31, 370 05 České Budějovice k rukám Mgr. Evy Kalmíkové.

Nabídky musí být podány v řádně uzavřené obálce s výrazným označením

ZAKÁZKA

„Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie“

NEOTVÍRAT

a na uzavření opatřené razítkem. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

8.2   Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dne  18.2. 2011, v 9:00 hod v budově A Přírodovědecké fakulty JU, 1. patro, č. dveří 212 A, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě zadavatele a členů komise, i jeden oprávněný zástupce každého uchazeče o veřejnou zakázku, který podal nabídku.

Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, 1 zástupce uchazeče (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek, při podání zahraničním dodavatelem překladatel), který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků.

Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 8 zákona (tj. nabídka je zpracována v požadovaném jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou a nabídka obsahuje všechny součásti

požadované zákonem či zadavatelem). Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným uchazečům následující informace:

- identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu)

- zda nabídka splňuje požadavky dle § 71 odst. 8 zákona.

- komise sdělí přítomným uchazečům nabídkovou cenu.

Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen.

9. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez daně z přidané hodnoty  za všechny položky uvedené v Specifikaci předmětů plnění.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění veřejné zakázky bude zpracována podle věcného členění uvedeného v Specifikaci předmětů plnění  příloha č.4.

Nabídková cena bude uvedena včetně všech nákladů nutných k řádnému splnění veřejné zakázky. Nabídková cena i dílčí ceny za jednotlivé položky uvedené v  Specifikaci předmětů plnění budou uvedeny v české měně bez DPH, DPH a s DPH a po započtení slev a všech nákladů

11. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta, požadavek na poskytnutí jistoty

11.1.  Obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh kupní smlouvy (příloha č. 5) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem či zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka bude podána v následující struktuře:

Příloha č.1 -  Krycí list nabídky

Příloha č.2 -  Nabídková cena - tabulka k vyplnění (Investiční a neinvestiční část)

Příloha č.3 -  Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Příloha č.4  - Specifikace předmětu plnění – technická specifikace a čestné prohlášení o splnění technických parametrů

Příloha č.5 -  Návrh  kupní smlouvy

11.2.  Forma nabídky

Nabídka bude podána písemně, v českém nebo anglickém  jazyce.

Všechny listy nabídky by měly být navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Obálka bude označena heslem: „Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie II.“

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona (vyrozumění o tom, že nabídka dodavatele byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

## 11.3.  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.

11.4.   Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

## 12.  Jiné požadavky  zadavatele na plnění veřejné zakázky

Výrobky nabízené uchazečem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých nebo evropských, obecně závazných právních předpisů. Uchazeč doloží splnění tohoto požadavku čestným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy o technických požadavcích na výrobky.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč formou čestného prohlášení doložil, že jím nabízené zboží splnilo "Minimální technický požadavek" zadavatele uvedený v příloze č. 4 ZD. Čestné prohlášení musí být kompletně vyplněné (za všechny části) a podepsané osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče. Nesplnění těchto parametrů je nesplněním podmínek zadavatele a důvodem k vyloučení uchazeče.

Za každého dodavatele budou definovány odpovědné osoby a jejich kontaktní údaje, které uchazeči doplní do kupní smlouvy.

Po instalaci zařízení proběhne zkušební provoz k potvrzení deklarovaných parametrů, doba zkušebního provozu je předpokládaná na 5 dnů. Zkušební provoz bude ukončen podpisem protokolu o předání a převzetí zařízení smluvníma stranami.

13.  Práva zadavatele

### Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem

- ověřit si údaje předložené v nabídce

- upřesnit návrh kupní smlouvy uvedený v nabídce (vypracovaný v souladu se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami)

V Českých Budějovicích, dne  3.2.2011

………………………………..………………….

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Hana Kropáčková

kvestorka

v.r.

Přílohy

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 -  Krycí list nabídky

Příloha č.2 -  Nabídková cena - tabulka k vyplnění (Investiční a neinvestiční část)

Příloha č.3 -  Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady

Příloha č.4  - Specifikace předmětu plnění – technická specifikace a čestné prohlášení o splnění technických parametrů

Příloha č.5 -  Návrh  kupní smlouvy

Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie II.

| UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |

| Nabídková cena za dodávku celkem v Kč : - bez DPH - DPH - včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) |  |
| --- | --- |

* Přílohou bude – „Tabulka – Nabídková cena“ ( uvedená jako příloha č.2.)

Příloha č. 2

Nabídková cena - tabulka k vyplnění – investiční část

| Typ produktu | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradientový termocyklér Počet ks: 1 |  |  |  |
| Malý osobní termocyklér Počet ks: 1 |  |  |  |
| Hybridizační inkubátor Počet ks: 1 |  |  |  |
| Systém na úpravu vody reverzní osmozou Počet ks: 1 |  |  |  |
| Spektrofotometr Počet ks: 1 |  |  |  |
| Chlazená stolní centrifuga Počet ks: 1 |  |  |  |
| Systém pro elektroforézu s teplotním gradientem (TGGE) Počet ks: 1 |  |  |  |

Nabídková cena - tabulka k vyplnění – Drobný hmotný majetek

| Typ produktu | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Sada pipet Počet ks: 9 sad |  |  |  |
| Multikanálová pipeta Počet ks: 1 |  |  |  |
| Multikanálová Pipeta Počet ks: 1 |  |  |  |
| Digitální předvážky Počet ks: 1 |  |  |  |
| Inkubátor Počet ks: 1 |  |  |  |
| Rotátor Počet ks: 1 |  |  |  |
| Orbitální třepačka Počet ks: 1 |  |  |  |
| Napěťový zdroj Počet ks: 3 |  |  |  |
| Termoblok (suchá lázeň) Počet ks: 2 |  |  |  |
| Vodní lázeň Počet ks: 2 |  |  |  |
| Vortex Počet ks: 6 |  |  |  |
| Magnetická míchačka Počet ks: 1 |  |  |  |
| Horizontální elektroforéza Počet ks: 3 |  |  |  |
| Chladítko Počet ks: 2 |  |  |  |
| Kahan Počet ks: 3 |  |  |  |
| Chladnička Počet ks: 1 |  |  |  |
| Mraznička Počet ks: 1 |  |  |  |
| Laboratorní sklo Počet ks: 636 |  |  |  |

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že

c)   nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku

d)    vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e)    není v likvidaci,

g)     nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i)     nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zák. č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby

j)     není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k) který předloží „seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a“ .........

l) „který , má-li formu akciové společnosti, předloží  aktuelní seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %!.

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že

Uchazeč:					           	Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

………………………………............ ………..   	            	……..…...………………………………………….

………………………………………………… 	    	……………………………………………………..

V………….……dne……………………….….   		Podpis ………………………………..………..…..

Příloha č.4  - Specifikace předmětu plnění – technická specifikace

Specifikace předmětu plnění - Položkový seznam komodit – investiční část

Specifikace zakázky

|  | Požadovaná minimální specifikace: | Nabízená upřesněná specifikace: (uveďte „splňuje“ nebo přesnou konkrétní specifikaci) |
| --- | --- | --- |
| I.I | Gradientový termocyklér, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | 96-jamkový blok odpovídající standardní mikrotitrační destičce pro 0,2-ml zkumavky |  |
|  | možnost nastavit gradient teploty minimálně 20ºC napříč blokem |  |
|  | možnost výměny bloku za jiný typ (dokoupení pouze bloku) |  |
|  | vyhřívané víko |  |
|  | možnost uložení minimálně 50 programů |  |
|  | rychlost ohřevu minimálně 3ºC/sek |  |
| I.2 | Malý osobní termocyklér, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | blok minimálně pro 24 zkumavek o objemu 0,2 ml |  |
|  | uspořádání bloku umožňující použití standardní 8-kanálové pipety |  |
|  | vyhřívané víko |  |
|  | možnost uložení minimálně 50 programů |  |
|  | rychlost ohřevu minimálně 3ºC/sek |  |
| I.3 | Hybridizační inkubátor, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | minimální vnitřní šířka 35 cm umožňující použití standardních 30-cm válců |  |
|  | rotační držák pro minimálně 8 trubic (30 cm) nebo 16 trubic (15 cm) |  |
|  | minimální rychlost rotace – maximálně 8 rpm |  |
|  | maximální rychlost rotace – minimálně 15 rpm |  |
|  | rozsah teploty: okolní +5 ºC až minimálně okolní +70ºC |  |
|  | přesnost teploty: minimálně 0,25ºC |  |
|  | součástí dodávky min. 4 malé trubice (15 cm) |  |
| I.4 | Systém na úpravu vody, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | úprava vody reverzní osmózou |  |
|  | kvalita výstupní vody – stupeň 2, pro potřeby molekulární biologie, vodivost menší než 1μS/cm |  |
|  | UV lampa |  |
|  | napojení přímo na standardní vodovod |  |
|  | produkce min. 30 l/hod |  |
|  | vnější rozměry menší než: š 60 x h 60 x v 100 cm |  |
| I.5 | Spektrofotometr pro měření v mikro-objemech, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | objem vzorku 1-2.5 μl (mikrolitry!) |  |
|  | měření bez kyvety |  |
|  | zdroj světla: xenon lampa |  |
|  | rozsah vlnových délek minimálně 200-850 nm v krocích po 1 nm |  |
|  | možnost měření kontinuálního spektra |  |
|  | detekce nukleových kyselin o koncentraci v rozmezí minimálně 2-3500 ng/μl |  |
|  | detekce proteinů až do koncentrace minimálně 100 μg/μl |  |
| I.6 | Chlazená stolní centrifuga, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | nastavení teploty +4ºC (nebo nižší) až +40ºC |  |
|  | možnost výměny rotorů |  |
|  | v centrifuze možnost použít minimálně tyto rotory: - pro 1,5/2 ml zkumavky s min. 16 pozicemi - pro zkumavky o jednom z objemů v rozmezí 15-50 ml (úhlový) - swing-out rotor pro nádoby o objemu větší než 100 ml |  |
|  | max. rychlost odpovídající minimálně 16000xg u rotorů pro 1,5-ml zkumavky |  |
|  | automatická detekce imbalance |  |
|  | možnost nastavení otáček jak v RPM tak v RCF |  |
|  | součástí dodávky minimálně rotor pro 1,5/2 ml zkumavky |  |
| I.7 | Systém pro elektroforézu s teplotním gradientem (TGGE), počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | vertikální uspořádání gelů |  |
|  | elektroforetické chlazené jádro |  |
|  | rozsah teplotního gradientu min. 45-70°C s přesností min. 0,2°C |  |
|  | velikost gelu min. 16 x 16 cm max. 20 x 20 cm |  |
|  | hřebeny pro počet vzorků na 1 gel v rozmezí min. 16-32 jamek |  |
|  | analýza 2 gelů najednou (až 64 vzorků) |  |

Položkový seznam komodit - předmětu plnění – Drobný hmotný majetek

| DHM.1 | Sada pipet, počet ks: 9 sad Nabízený model a výrobce: |  |
| --- | --- | --- |
|  | sada musí obsahovat 4 pipety následujících typů: (1) 0,5-10 μl, (2) 2-20 μl, (3) 20-200 μl, (4) 100-1000 μl |  |
|  | stojánek pro všechny 4 pipety |  |
|  | pipety musí být kompatibilní se špičkami určenými pro pipety Gilson |  |
|  | pipety musí být autoklávovatelné |  |
| DHM.2-1 | Multikanálová pipeta, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | 8-kanálová pipeta vyhovující standardním rozměrům mikrotitrační destičky |  |
|  | rozsah objemu 2-20 μl |  |
|  | autoklávovatelná |  |
| DHM.2-2 | Multikanálová pipeta, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | 8-kanálová pipeta vyhovující standardním rozměrům mikrotitrační destičky |  |
|  | rozsah objemu 20-200 μl |  |
|  | autoklávovatelná |  |
| DHM.3 | Digitální předvážky, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | váživost minimálně 1000 g |  |
|  | přesnost minimálně 0,01 g |  |
| DHM.4 | Inkubátor, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | vnitřní objem minimálně 40 litrů, maximálně 100 litrů |  |
|  | nastavitelná minimální teplota: okolní + 5ºC |  |
|  | nastavitelná maximální teplota: minimálně okolní + 70ºC |  |
|  | přesnost teploty minimálně 0,2ºC |  |
|  | digitální nastavení |  |
|  | dvojité dveře |  |
|  | nerezový interiér s možností min. 1 police |  |
| DHM.5 | Rotátor, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | univerzální nebo vyměnitelná platforma pro mikrozkumavky (1,5 ml) a 10-15 ml zkumavky s minimálně 12 pozicemi |  |
|  | nastavitelné otáčky v minimálním rozmezí 5-50 RPM |  |
|  | nastavení úhlu rotace 0-90º (kolmo-horizontálně) |  |
| DHM.6 | Orbitální třepačka, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | rychlost třepání v minimálním rozmezí 30-300 RPM s nastavením po 1RPM |  |
|  | maximální nosnost: min. 2 kg |  |
|  | univerzální nebo vyměnitelná platforma – plochá pro petriho misky apod. a pro možnost uchytit různé zkumavky (10-50ml) a Ehrlenmayerovy baňky (25-500 ml) |  |
|  | minimální plocha platformy: 30x30 cm |  |
| DHM.7 | Napěťový zdroj, počet ks: 3 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | připojení minimálně 3 aparatur najednou |  |
|  | možnost nastavit jak konstantní proud, tak konstantní napětí |  |
|  | maximální napětí: min. 300 V |  |
|  | maximální proud: min. 500 mA |  |
|  | nastavení času vypnutí |  |
| DHM.8 | Termoblok (suchá lázeň), počet ks: 2 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | digitální nastavení teploty |  |
|  | teplotní rozmezí: ambient +5 ºC až min. 130ºC |  |
|  | přesnost teploty: min. 0,2ºC |  |
|  | možnost vyměnit blok za jiný typ |  |
|  | v balení nerezový blok pro min. 16 1,5/2-ml zkumavek |  |
| DHM.9 | Vodní lázeň, počet ks: 2 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | digitální nastavení teploty |  |
|  | objem vany: min. 10 L |  |
|  | přesnost teploty: min. 0,2 ºC |  |
| DHM.10 | Vortex, počet ks: 6 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | minimální rychlost třepání 2000 RPM |  |
|  | automatické zapnutí při stisku |  |
| DHM.11 | Magnetická míchačka, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | platforma o průměru min. 10 cm nebo 8 x 8 cm |  |
|  | maximální míchaný objem min. 2 L |  |
|  | rozsah otáček min. 0-1000 RPM |  |
|  | ohřev platformy na min. 250ºC |  |
| DHM.12 | Horizontální elektroforéza, počet ks: 3 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | velikost gelu min. 7x7 cm max. 7x10 cm (š x d) |  |
|  | objem požadovaného pufru max. 350 ml |  |
|  | možnost nalévání gelu pomocí externí jednotky |  |
| DHM.13 | Chladítko, počet ks: 2 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | schopnost udržet v pokojové teplotě teplotu pod -15ºC po dobu min. 1 hod |  |
|  | pozice pro min. 10 zkumavek 1,5/2-ml |  |
| DHM.14 | Kahan lihový, počet ks: 3 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | objem nádobky 100-200 ml |  |
| DHM.15 | Chladnička, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | teplotní rozsah min. od +2 do +10°C |  |
|  | min. objem: 240 l |  |
|  | energetická třída: min. B |  |
|  | prosklené dveře |  |
|  | šířka max. 65 cm |  |
| DHM.16 | Mraznička, počet ks: 1 Nabízený model a výrobce: |  |
|  | teplotní rozsah min. od -10°C do -22°C |  |
|  | minimální objem: 200 l |  |
|  | energetická třída: min. B |  |
|  | šířka max. 65 cm |  |
| DHM.17 | Laboratorní sklo - Baňka odměrná |  |
|  | třída přesnosti A |  |
|  | s NZ a skleněnou dutou zátkou |  |
|  | objem 5 ml – 15 ks |  |
|  | objem 10 ml – 15 ks |  |
| DHM.18 | Laboratorní sklo - Petriho misky 200 ks |  |
|  | kompletní dvoudílné |  |
|  | nedělené dno |  |
|  | vnější rozměry: d 90 mm x š 15 mm |  |
| DHM.19 | Laboratorní sklo - Odměrný válec vysoký |  |
|  | objem 10 ml, stupnice 0,10 ml, 10 ks |  |
|  | objem 25 ml, 10 ks |  |
|  | objem 100 ml, 10 ks |  |
|  | objem 250 ml, 10 ks |  |
|  | objem 500 ml, 10 ks |  |
| DHM.20 | Laboratorní sklo - Zkumavka centrifugační s rovným okrajem, počet ks: 50 |  |
|  | špičaté dno |  |
|  | vnější rozměry: d 17 mm x v 98 mm |  |
|  | uzávěr hliníkový nebo nerezový k centrifugačním zkumavkám, uvnitř s pružinou- 50 ks |  |
| DHM.21 | Laboratorní sklo - Láhev reagenční |  |
|  | se závitem GL |  |
|  | s modrým uzávěrem a vylévacím kroužkem |  |
|  | teplotní odolnost minimálně 121°C |  |
|  | objem 50 ml, 20 ks |  |
|  | objem 100 ml, 40 ks |  |
|  | objem 250 ml, 40 ks |  |
|  | objem 500 ml, 20 ks |  |
|  | objem 1000 ml, 20 ks |  |
| DHM.22 | Laboratorní sklo - Láhev odsávací, počet ks: 6 |  |
|  | se skleněnou olivkou |  |
|  | objem 250 ml |  |
| DHM.23 | Laboratorní sklo - Baňka kuželová podle Erlenmeyera |  |
|  | úzkohrdlá |  |
|  | objem 300 ml, 5 ks |  |
|  | objem 500 ml, 5 ks |  |

Č e s t n é    p r o h l á š e n í

Prohlašuji místopřísežně, že všechny nabízené výrobky v rámci veřejné zakázky  „Dodávka vybavení laboratoře molekulární biologie II.“

splňují všechny minimální technické požadavky definované zadavatelem v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

V …………………………

Dne: ……………………..

………………..………………………….....

podpisy osob oprávněných jednat

jménem či za uchazeče

Příloha č.5 -  Návrh  kupní smlouvy

#### Návrh - Kupní smlouva

uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „smlouva“

- SMLUVNÍ STRANY

- Prodávající

Obchodní firma:

Zastoupena:

Sídlo	:

IČ:

DIČ:

Bank. spoj.:

Číslo účtu:

(dále pouze „prodávající“)

- Kupující:

Název:				Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Přírodovědecká fakulta

Zastoupena:			Ing. Hana Kropáčková – kvestorka

Osoba oprávněná jednat:	prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.-děkan

Sídlo:				Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

IČ:			60076658

DIČ:			CZ60076658

Bank. spoj.:		ČSOB České Budějovice

Číslo účtu:		238285026/0300

(dále pouze „kupující“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu vybavení laboratoře molekulární biologie dle specifikace v zadávací dokumentace výběrového řízení:

(dále pouze „zboží“).

- KUPNÍ CENA A SPLATNOST

- Celková cena za zboží specifikované v článku II. této smlouvy se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou získanou ve výběrovém řízení jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez DPH	,-Kč

DPH                                        	  ,-Kč

Cena celkem vč.  DPH	,-Kč

- Cenová nabídka prodávajícího je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy.

- Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci dodávky (včetně nákladů na dopravu,, montáž) do sídla dodávky podle požadavků kupujícího po vzájemné dohodě.

- Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků ze smlouvy.

- Cenu za zboží je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu jeho realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

- Kupující neposkytuje zálohy.

- Cenu za zboží zaplatí kupující formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů po protokolárním předání předmětu plnění. Vystavená faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

- Splatnost faktury je stanovena na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury  kupujícímu. Lhůta splatnosti může být prodloužena dle možností uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu až na 90 dní. Za důvod k sankci není považováno pozdní přidělení finančních prostředků.

- Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dle předcházející věty se dnem jejího doručení kupujícímu lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů kupujícímu doručena. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

IV.   REALIZACE   DODÁVKY

- Prodávající je odpovědný za to, aby byla při realizaci dodávky dodržována veškerá zákonná ustanovení, příslušné normy a předpisy vázané na předmět dodávky.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího mající příslušnou kvalifikaci.

- Prodávající je povinen při realizaci předmětu smlouvy dodržovat veškeré technické normy a platné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.

- Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající odpovídá za to, že jím dodávané zboží nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích (materiálech) použitých při jeho realizaci. Prodávající rovněž odpovídá za to, že jím dodávané zboží nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání zboží kupujícímu.

V.   TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DODÁVCE

- Zboží bude dodáno kupujícímu v termínu do 14 dnů od  podpisu smlouvy.

- Místem dodání předmětu je budova A Přírodovědecké fakulty Branišovská 31, 370 05 České Budějovice. Osobami oprávněnými k převzetí jednotlivých dodávek budou RNDr. Tomáš Doležal, Mgr. Kateřina Kučerová.

- Vlastnické právo na kupujícího přejde okamžikem úhrady kupní ceny. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

- Přechod nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího nastává dnem předání a převzetí zboží, v souladu s ustanoveními této smlouvy.

- O předání a převzetí zboží bude sepsán datovaný zápis, podepsaný zodpovědnou osobou za prodávajícího a kupujícího. Ze zápisu bude patrný rozsah a stav dodávky.

VI.    ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE, ZÁRUKA

- Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se tato vada projeví až po této době.

- Záruční doba  je stanovena v délce 24 měsíců.

- Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Funkční a jiné vady je kupující oprávněn reklamovat do 36 měsíců ode dne dodání zboží, jinak nároky z vad zanikají.  Tyto vady musí kupující oznámit písemně (e-mail) prodávajícímu v co nejkratší lhůtě.

- Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nevhodným a neodborným zacházením na straně kupujícího.

- Prodávající do 5-ti dnů od doručení reklamace sdělí, zda odpovědnost za vady uznává či nikoli.

- Pokud prodávající uzná odpovědnost za vady, vzniká kupujícímu právo na bezplatnou výměnu reklamovaného zboží, nejpozději však do 30 dnů od uznání reklamace nedohodnou-li se strany jinak.

VII.	SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- Prodávající je povinen při prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

- Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury – daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí platnými právními předpisy (§369, 369a Obchodního zákoníku,§1nařízení vlády č. 142/1994 Sb.)

VIII.    UKONČENÍ SMLOUVY

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, která musí obsahovat i vypořádání vzájemných pohledávek a závazků.

- Každá ze stran má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, pokud druhá strana podstatně poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy.

- Podstatným porušením povinnosti prodávajícího je prodlení s dodávkou delší 20-ti dnů.

- Podstatným porušením povinnosti kupujícího je prodlení s úhradou kupní ceny delší  20-ti dnů.

- Odstoupení musí být provedeno písemně a nabývá platnosti dnem doručení druhé straně.

IX.    POVINNOST MLČENLIVOSTI

- Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o obsahu a rozsahu této smlouvy, jakož i o všech skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

- Závazek podle odstavce 1 zůstává v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po skončení její platnosti.

X.    ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- Prodávající bere na vědomí, že na všech dokumentech, které vzniknou na akci, která je  spolufinancovaná z prostředků OP VK musí být uvedena informace o tom, že je financována z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR.

- Veškeré materiály vztahující se k projektům musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity OP VK v ČR.

- Prodávající bere na vědomí, že je jako dodavatel dodávek hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu  finanční kontroly   ve  smyslu § 2, písm.e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

- Smluvní strany mají povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MŠMT, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je nebo může být zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena.

- Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci projektu a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem.

XI.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními obchodního zákoníku, přičemž přednost mají ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v přímém rozporu s kogentním ustanovením obchodního zákoníku.

- Změny této smlouvy lze provádět pouze se souhlasem obou smluvních stran a to formou písemných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. Obě strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V                                         dne :                              V Českých Budějovicích dne :

________________________                                              ________________________

Prodávající                                                                            Kupující

Ing. Hana Kropáčková

kvestorka

Příloha č. 1 Cenová nabídka prodávajícího

Dodavatel nesmí působit zároveň jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů. V případě porušení této podmínky bude tento dodavatel vyřazen.