- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku:

„Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU“

Objednatel:

Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37  Brno

V Brně 12.5. 2011

- Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů, požadavků a technických podmínek objednatele, vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání nabídky (dále jen „zadávací dokumentace“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.

Práva a povinnosti neupravené těmito zadávacími podmínkami se řídí pravidly operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK, pravidla jsou dostupná na www.msmt.cz).

Uchazeč bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu programů strukturálních fondů stanovené Příručkou pro příjemce finanční podpory z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech, vztahujících se k dané zakázce.

Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být objednateli vrácena. Uchazeč smí zadávací dokumentaci použít pouze pro účely zpracování Informace o kvalifikaci a nabídky.

Objednatel doporučuje, aby se dodavatel před podáním nabídky podrobně seznámil s  výzvou a zadávací dokumentací a vyjasnil si ještě před předložením Informace o kvalifikaci a podáním nabídky případné nejasnosti.

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

příloha A	obchodní podmínky

- krycí list nabídky

- předloha návrhu smlouvy včetně přílohy 1 – technické specifikace předmětu plnění a předepsaného položkového rozpočtu

příloha B	Informace o kvalifikaci

- krycí list Informace o kvalifikaci

- prohlášení k informaci o kvalifikaci

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

- Druh a předmět veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky. Plnění veřejné zakázky bude součástí projektu Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0181) a projektu Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0201), financovaného Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na poskytnutí dodávky přístrojů pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU.

Veřejná zakázka se dělí na osm částí, kdy uchazeč je oprávněn podat nabídku na  jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky současně, podle schopnosti splnění požadavků objednatele, uvedených v zadávací dokumentaci. Uchazeč v návrhu kupní smlouvy a v příloze 1 označí část předmětu smlouvy (tj. část 1, část 2 atd.), která odpovídá rozsahu, v jakém se výběrového řízení účastní.

Bez ohledu na to, zda se uchazeč účastní jedné, více nebo všech částí  veřejné zakázky, podává vždy pouze jednu nabídku.

Objednatel uzavře smlouvu na jednotlivou část/části veřejné zakázky s uchazečem, který na tuto část/části podal nejvýhodnější nabídku. Na každou část veřejné zakázky může být tedy uzavřena smlouva s jiným dodavatelem.

Podrobnou specifikaci předmětu zakázky obsahuje předloha návrhu smlouvy - příloha 1 v příloze A zadávací dokumentace.

- Místo realizace zakázky a lhůta plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou pracoviště objednatele:

- pro část I:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

- pro část II:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

- pro část III:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

- pro část IV:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

- pro část V:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

- pro část VI:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

- pro část VII:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

- pro část VIII:	Kotlářská 2, 602 00 Brno

Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

- zahájení plnění zakázky: neprodleně po podpisu smlouvy

- ukončení plnění veřejné zakázky: do 30 dnů po podpisu smlouvy

- Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem, vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění, zamýšlený objednatelem.

Technické podmínky jsou promítnuty do specifikace předmětu plnění, popisu veřejné zakázky a požadavků, které mají být při plnění veřejné zakázky respektovány. Technické podmínky jsou promítnuty do předlohy návrhu smlouvy - přílohy 1 v příloze A zadávací dokumentace.

Pokud se v technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o pouhé vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

- Obchodní a platební podmínky, nabídková cena

Plnění veřejné zakázky je požadováno za technických a obchodních podmínek specifikovaných v předloze návrhu smlouvy v příloze A zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a nemohou být měněny či doplňovány.

Návrh smlouvy uchazeč při zpracování nabídky doplní pouze tam, kde to z jeho textu vyplývá, tj. doplní své identifikační údaje, bankovní spojení, ANO u těch částí předmětu smlouvy, na které podává nabídku, NE u těch částí předmětu smlouvy, které se jeho nabídky netýkají, nabídkovou cenu za části, na které podává nabídku, datum podpisu smlouvy a podpis oprávněné osoby (pod kterým uvede čitelně jméno, příjmení a funkci a firmu).

V případě rozdílu mezi označeným rozsahem předmětu smlouvy a doplněnými cenami (tedy jestliže uchazeč nedoplní cenu za všechny části předmětu smlouvy, které označil ANO, nebo doplní cenu i za části předmětu smlouvy, které označil NE nebo neoznačil nijak), bude mít objednatel za to, že nabídka byla podána pro části, které mají doplněny parametry, jež jsou předmětem hodnocení – tzn. uchazeč určil jejich nabídkovou cenu.

Nabídková cena bude stanovena absolutní částkou v české měně pro každou část veřejné zakázky zvlášť, tj. část 1 až 8 ve struktuře:

- nabídková cena bez DPH,

- sazba (v %) a výše DPH,

- nabídková cena + DPH.

Do přílohy 1 doplní dodavatel ceny nabízeného přístroje dle předepsaného vzoru a doplní taktéž značku a model nabízeného zboží.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky.

Zadavatel jako součást obchodních podmínek stanovil u každého přístroje v příloze 1 nejvýše přípustnou nabídkovou cenu vč. DPH.  Nabídne-li  uchazeč ve své nabídce cenu pro některý přístroj vyšší než je cena pro daný přístroj maximálně přípustná, bude jeho nabídka posouzena jako nabídka nevyhovující zadávacím podmínkám a uchazeč, který ji podal, vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v předloze návrhu smlouvy v příloze A zadávací dokumentace.

Překročení nebo snížení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, a podpisem smlouvy na plnění dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena (= nabídková cena + DPH) upravena podle výše sazeb DPH platných v době podpisu smlouvy.

- Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (akceptuje se e-mail kontaktní osobě) a musí být zadavateli doručena nejpozději do 20 .5.2011.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle v elektronické podobě uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 23.5.2011

Tuto dodatečnou informaci poskytne zadavatel současně i všem osloveným uchazečům a současně vhodným způsobem uveřejní.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodatečné informace k zadávací dokumentaci z vlastního podnětu, které odešle dodavateli v elektronické podobě nejpozději 23.5.2011.

- Kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a), b) zákona

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými objednatelem v této zadávací dokumentaci. Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této zadávací dokumentaci.

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením, majícím náležitosti uvedené v § 62 odst. 2 zákona (objednatel doporučuje využít přiložený vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, který je součástí přílohy B zadávací dokumentace).

b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel

- předložením dokladů dle § 54 písm. a) zákona (výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, ve které je uchazeč zapsán) a

- předložením dokladů dle § 54 písm. b) zákona (doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky)

## Požadavky na poskytnutí Informace o kvalifikaci:

Informace o kvalifikaci musí být v plném rozsahu zpracována v písemné a listinné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Zadavatel požaduje, aby doklady, prokazující kvalifikaci ( soubor Informace o kvalifikaci) byly vloženy do obálky, která bude zabezpečena proti manipulaci a  bude označena názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) dodavatele a nápisem NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ – INFORMACE O KVALIFIKACI.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 154.583,- bez DPH.

- Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

## Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Podpisem (podpisy) návrhu smlouvy potvrdí uchazeč pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce.

Objednatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha 1 - technická specifikace předmětu plnění vč. položkového rozpočtu a uvedení značky a modelu nabízeného přístroje.

## Forma nabídky

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné a listinné formě a v českém nebo slovenském jazyce. Nabídka musí být podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka.

Objednatel požaduje, aby uchazeč při zpracování návrhu smlouvy respektoval obchodní a technické podmínky uvedené v předloze návrhu smlouvy v příloze A zadávací dokumentace. Obchodní a technické podmínky jsou pro uchazeče závazné a nemohou být měněny či doplňovány.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla vložena do obálky která bude zabezpečena proti manipulaci a  bude označena  názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) uchazeče a nápisem NEOTVÍRAT –  VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ – NABÍDKA.

Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 zákona.

- Zrušení výběrového řízení

Objednatel je oprávněn zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy.

Za důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze na objednateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, bude považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující objednateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku.

- Zadávací lhůta

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu zadávací lhůty, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, je však svojí nabídkou vázán až do podpisu smlouvy.

- Lhůta a místo pro podávání nabídek, otevírání obálek s nabídkami

Doklady o kvalifikaci na plnění veřejné zakázky je třeba předložit a nabídku je nutné podat nejpozději do 24.5.2011 do 10:00 hodin na podatelnu .Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity, Kotlářská 2, 611 37  Brno kontaktní osoba: Ing. Hana Krásenská, tel.: 549 49 4914

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 24.5.2011 v 11:00 hod. na kontaktní adrese objednatele: Kotlářská 2, 611 37  Brno, budova č. 3, místnost č.-1019. Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo zástupce uchazeče, který se prokáže plnou mocí pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně 2 osoby za uchazeče. Obálky s nabídkami otevře objednatel postupně v pořadí podle data a času doručení nabídky.

- Výběr nejvhodnější nabídky

Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.

Objednatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů.

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků objednatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona, a dále z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, objednatel z výběrového řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, objednatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek splňujících zadávací podmínky podle základního hodnotícího kritéria: nejnižší nabídková cena bez DPH pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

- Poskytování zadávací dokumentace

Zájemci  získají zadávací dokumentaci včetně všech příloh v elektronické podobě na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyhlasene-zakazky a Masarykovy Univerzity www.muni.cz/general/public_tenders.

- příloha A

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU.

TECHNICKÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

- krycí list nabídky

- technické a obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky

veřejná zakázka

Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU

NABÍDKA

Objednatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel

Obchodní firma dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ:

veřejná zakázka

Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU

TECHNICKÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

PREAMBULE

Technické a obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Technické a obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy) - jsou promítnuty do přiložené předlohy návrhu smlouvy, kterou uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech předlohu návrhu smlouvy s přílohami doplní o požadované údaje  své identifikační údaje, bankovní spojení, ANO u těch částí předmětu smlouvy, na které podává nabídku, NE u těch částí předmětu smlouvy, které se jeho nabídky netýkají, nabídkovou cenu za části, na které podává nabídku, datum podpisu návrhu smlouvy, přiloží všechny požadované přílohy), parafuje všechny strany dokumentu (návrhu smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pod podpis oprávněné osoby uvede čitelně jméno, příjmení a funkci podepisujícího.

NÁVRH SmlouvY

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 409 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující	:	Masarykova univerzita,

se sídlem:	:	Žerotínovo nám. 9, Brno, PSČ: 601 77
zastoupený	:	doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty

IČ		:	00216224

DIČ		:	CZ00216224

bankovní spojení	:	5004035422/5500

kontaktní adresa:               Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

fakturační adresa:              Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

dále jen : „kupující“ a

Prodávající:  …………………………………………………………………………………….…

se sídlem	:  …………………………………………………………………………………….…

zastoupený:  ………………………………………………………….…..….…………………….

IČ: ………………………………………………………………………….……………………..

DIČ: ………………………………………………………………………………………………….

zapsán v obchodním rejstříku: ……………………………………………..………………………..

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………..

kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….…………….

dále jen : „prodávající“

se dohodli takto:

PŘEDMĚT SMLOUVY VŘ Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU

2.1	Prodávající je výlučným vlastníkem zboží, jehož technická specifikace je přílohou 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Předmět je v příloze 1 kupní smlouvy rozdělen na osm částí (část 1 až část 8). Předmětem této smlouvy je pouze plnění, které odpovídá těm částem přílohy, u nichž dodavatel do předepsaného pole přílohy zaškrtne ANO, a za něž dodavatel doplnil do smlouvy a přílohy 1 cenu.

  - V případě rozdílu mezi označeným rozsahem předmětu smlouvy a doplněnými cenami, tedy jestliže dodavatel nedoplní cenu za všechny části předmětu smlouvy, které zaškrtl ANO, nebo doplní cenu i za části předmětu smlouvy, které zaškrtl NE nebo neoznačil nijak, má se za to, že předmět smlouvy zahrnuje všechna plnění, t.j. všechny části, u nichž je určena cena.

2.4	Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.

2.5		Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Po kompletním a oběma stranami písemně schváleném plnění díla, které obě strany stvrdí podepsáním předávacího protokolu, se objednatel se zavazuje zaplatit  dodavateli dohodnutou cenu:

| Část I |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část II |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část III |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část IV |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |
| Část V |  |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část VI |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část VII |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část VIII |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Celkem |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění.

3.2	Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsáni protokolu podle článku 4.3 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

3.3	Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

3.4 	Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.

PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

4.1 		Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 90 dní po podpisu této smlouvy na adrese určené v Příloze 1 smlouvy k dané položce předmětu smlouvy. V případě pozdějšího dodání sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,5% kupní ceny za každý den prodlení s dodáním zboží.

Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

4.2		Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Kupující není povinen uchovávat originální obal předávaného zboží.

4.3	O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů podle článku 6.1 této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Tento protokol je povinnou přílohou daňového dokladu dle ust. čl. 3.2. této smlouvy.

DOKLADY

5.1 	Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady:

-záruční listy

-návody v českém jazyce

-další doklady, které prodávající běžně s prodávaným zbožím dodává.

Předání těchto dokladů potvrdí kupující v předávacím protokolu dle ust. čl. 4.3. této smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1	Prodávající poskytuje na jednotlivé položky předmětu smlouvy záruku v délce počtu měsíců uvedeného v příloze 1 „Technická specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet“. Po dobu záruky je prodávající povinen odstranit vady, které se na předmětu smlouvy vyskytnou. Prodávající odstraní vady, které brání řádnému užívání předmětu smlouvy, jakož i  překážky spočívající v  nekompatibilitě se současným zařízením kupujícího. V případě, že na předmětu smlouvy či na jeho části bude záruka vykonávána v místě, prodávající se zavazuje k reakční lhůtě servisního zásahu uvedené v příloze č.1 „Technická specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet“.

6.2	Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.3	Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

6.4	Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

6.5	Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

6.6	Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1		Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

7.2	Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

7.3	Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení.

7.4	Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

7.5	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne ………						V …………………       dne……………..

…………………………………			…………………………………….

kupující							prodávající

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.				(jméno, příjmení, funkce, firma, podpis)

děkan

Příloha č. 1

Návrhu smlouvy

veřejné zakázky malého rozsahu

„Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU“

KRYCÍ LIST PŘÍLOHY Č.1 NÁVRHU SMLOUVY „TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A POLOŽKOVÝ ROZPOČET“

Technická specifikace předmětu plnění:

Část I veřejné zakázky – Měřící karta pro kalibraci teplotních čidel – 1 ks

Prodávající nabízí plnění na tuto část I : ANO      NE

Minimální požadované parametry:

Měřící karta pro kalibraci teplotních čidel:

Parametr 1:	Min. 4 kanály, simultánně vzorkované

Parametr 2:	4 x 24-bitový převodník

Parametr 3:	Měření napětí, proudu, odporu, odporových teplotních čidel Pt100, Pt1000, včetně 2, 3, 4 
              vodičového zapojení

Parametr 4:	Rozhraní USB 2.0

Parametr 5:	Vzorkovací frekvence min. 2 Hz/všechny kanály

Parametr 6:	Izolace 250 VAC

Parametr 7: 	záruční lhůta 36 měsíců

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 7 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřící karta pro kalibraci teplotních čidel – 1ks |  |  |  | 33.000,- |

Část II veřejné zakázky – Digitální váhy pro odtrhovací metodu/měření hustoty

– 1 ks

Prodávající nabízí plnění na tuto část II : ANO      NE

Minimální požadované parametry:

Digitální váhy pro odtrhovací metodu/měření hustoty:

Parametr 1:	Vážení do hmotnosti min. 80 g

Parametr 2:	Rozlišení d alespoň 0.2 mg, 0.1 mg výhodou

Parametr 3:	možnost podvěsného vážení

Parametr 4:	Konektivita k PC přes RS-232/USB (s možností tvorby vlastních programů)

Parametr 5:	Zobrazení hustoty na displeji

Parametr 6:	Možnost měření hustoty kapalin s ponorným tělískem

Parametr 7:	Možnost měření povrchového napětí kapaliny odtrhovací metodou

Parametr 8:	Součástí: sada k měření hustoty, závěs a ponorné tělísko (podvěsné vážení), kabelk PC, síťový zdroj/adaptér

Parametr 9: 	záruční lhůta 36 měsíců

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 7 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 8 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 9 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitální váhy pro odtrhovací metodu/měření hustoty – 1ks |  |  |  | 27.000,- |

Část III veřejné zakázky –  Kalciový polarizátor – 1 ks

Prodávající nabízí plnění na tuto část III : ANO      NE

Minimální požadované parametry:

Kalciový polarizátor:

Parametr 1:	Typ Glan-Taylor (s výstupem obou svazků)

Parametr 2:	Stupeň polarizace alespoň 10000:1

Parametr 3:	Pro VIS oblast

Parametr 4:	Vstupní okénko 5mm

Parametr 5:	Bez vrstev

Parametr 6: 	záruční lhůta 36 měsíců

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje :............................................ |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kalciový polarizátor – 1ks |  |  |  | 11.000,- |

Část IV veřejné zakázky –

- Teplotní čidla/sondy – 1 ks

- Topná tělesa – 3ks

Prodávající nabízí plnění na tuto část IV : ANO      NE

Minimální požadované parametry:

- Teplotní čidla/sondy:

sada 4 čidel TC/RTD pro automatizované měření teploty

Parametr 2:	termočlánková drátová sonda, vnější průměr 2mm

Parametr 3:	termočlánková drátová sonda, vnější průměr 0.8 – 1mm

Parametr 4:	platinový snímač Pt100 nebo Pt1000 na kabelu, krátká doba odezvy menší jak 7 sekund, délka kabelu větší jak 0,5 metru, dvouvodičové zapojení

Parametr 5:	platinový snímač Pt100 nebo Pt1000 na kabelu, krátká doba odezvy menší jak 7 sekund, délka kabelu větší jak 0,5 metru, čtyřvodičové zapojení

Parametr 6: 	záruční lhůta 36 měsíců

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |

- Topná tělesa:

ohebný válcový vyhřívací člen

Parametr 1:	výkon cca 75W při napájení malým napětím do 30V

Parametr 2:  	celková délka cca 15 cm

Parametr 3:	topná délka cca 8 cm

Parametr 4: 	hermetické (odolný proti vlhkosti)

Parametr 5: 	záruční lhůta 36 měsíců

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplotní čidla/sondy – 1ks |  |  |  | 7.000,- |
| Topná tělesa – 3ks |  |  |  | 4.000,- |

Část V veřejné zakázky –  Programovatelný laboratorní zdroj – 1 ks

Prodávající nabízí plnění na tuto část V : ANO      NE

Minimální požadované parametry:

Programovatelný laboratorní zdroj:

Zdroj pro napájení spirály elektrického kalorimetru s možností řízení přes PC

Parametr 1:	zatížení min. 5A při 20V

Parametr 2:	možnost řízení zdroje a měření výstupního U a I přes rozhraní RS232/USB

Parametr 3: 	záruční lhůta 36 měsíců

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programovatelný laboratorní zdroj – 1ks |  |  |  | 7.000,- |

Část VI veřejné zakázky –  Magnetická míchačka s ohřevem – 1 ks

Prodávající nabízí plnění na tuto část VI : ANO      NE

Minimální požadované parametry:

Magnetická míchačka s ohřevem:

Parametr 1:	vyhřívaná základová deska o průměru min. 145 mm

Parametr 2:	materiál desky Silumin

Parametr 3:	míchaný objem do 20 l

Parametr 4:	míchaná kapalina voda/olej

Parametr 5:	rozsah otáček 100 až 1200 min-1

Parametr 6:	ukazatel nastavených otáček

Parametr 7:	výkon ohřevu min. 800 W

Parametr 8:	max. teplota desky 300 °C

Parametr 9:	možnost připojení ponorného čidla pro stabilizaci teploty lázně

Parametr 10: 	záruční lhůta 36 měsíců

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 7 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 8 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 9 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 10 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetická míchačka s ohřevem – 1 ks |  |  |  | 16.000,- |

Část VII veřejné zakázky –  Nová optická lavice – soubor

Prodávající nabízí plnění na tuto část VII : ANO      NE

Minimální požadované parametry:

Nová optická lavice:

Parametr 1:	Al deska, min. 150mm x 900 mm x 11mm, závity metrické – 1 ks

Parametr 2:	ocelový optický stojan – 5 ks

Parametr 3:	metrický držák optického elementu – 2 ks

Parametr 4:	držák čočky se šesti stupni volnosti – 1ks

Parametr 5:	montážní destička – 5ks

Parametr 6:	držák stojanu s aretačním šroubem – 5 ks

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nová optická lavice – soubor |  |  |  | 30.000,- |

Část VIII veřejné zakázky –

- Dewarova nádoba na dusík (typ 1) – 1ks

- Dewarova nádoba na dusík (typ 2) - 1ks

Prodávající nabízí plnění na tuto část VIII: ANO      NE

Minimální požadované parametry:

- Dewarova nádoba na dusík – typ 1:

Parametr 1:	Objem vnitřní nádoby 21,5 litru

Parametr 2:	průměr hrdla 33 mm

Parametr 3:	max. průměr nádoby 490 mm

Parametr 4:	max. výška nádoby 580 mm

Parametr 5:	hmotnost prázdné nádoby max. 12,3 kg

Parametr 6:	hmotnost plné nádoby max. 29,5 kg

Parametr 7:	odpar LN2 za 24 hodin – 0,2 litru/24 hodin

Parametr 8:	statická kapacita 107 dnů

Parametr 9: 	připojovací závit – 40 x 1,5 m

Parametr 10:	max. pracovní přetlak – 0,05 MPa

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 7 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 8 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 9 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 10 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |

- Dewarova nádoba na dusík – typ 2:

Parametr 1:	Objem vnitřní nádoby 31 litru

Parametr 2:	průměr hrdla 33 mm

Parametr 3:	max. průměr nádoby 500 mm

Parametr 4:	max. výška nádoby 725 mm

Parametr 5:	hmotnost prázdné nádoby max. 16,1 kg

Parametr 6:	hmotnost plné nádoby max. 40,8 kg

Parametr 7:	odpar LN2 za 24 hodin – 0,25 litru/24 hodin

Parametr 8:	statická kapacita 124 dnů

Parametr 9: 	připojovací závit – 40 x 1,5 m

Parametr 10:	max. pracovní přetlak – 0,05 MPa

Parametr 11:	manipulační vozík – součástí dodávky

| Typ a model nabízeného přístroje: | ........................................................................... |
| --- | --- |
| Splnění parametru 1 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ............................................ |  |
| Splnění parametru 2 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 3 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 4 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 5 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 6 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 7 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 8 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 9 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 10 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |
| Splnění parametru 11 ANONE hodnota parametru nabízeného přístroje : ........................................... |  |

Položkový rozpočet:

|  | Cena bez DPH/v Kč | Výše DPH/ v Kč | Cena vč. DPH/v Kč | Maximální přípustná cena stanovená zadavatelem vč. DPH/v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dewarova nádoba na dusík (typ 1) – 1ks |  |  |  | 22.500,- |
| Dewarova nádoba na dusík (typ 2) – 1ks |  |  |  | 28.000,- |

- příloha B

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU.

INFORMACE O KVALIFIKACI

Vzory formulářů pro zpracování nabídky

- krycí list Informace o kvalifikaci

- prohlášení k informaci o kvalifikaci

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

veřejná zakázka

Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU

INFORMACE O KVALIFIKACI

Objednatel

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Dodavatel

Obchodní firma dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ:

veřejná zakázka

Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU

PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O KVALIFIKACI

obchodní firma

se sídlem

IČ 		DIČ

zapsaná v obchodním rejstříku u která podává nabídku na veřejnou zakázku

„Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU“

předkládá

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci,

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

- při zpracování Informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace,

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci
je 	 , tel. 	 ,e-mail

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ………… číslovaných listů vyjma oddělujících barevných listů

V .......................................

Datum: ..............................

..............................................................................

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné 
evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele 
(podpis, jméno, příjmení, funkce, společnost)

veřejná zakázka

Přístroje pro praktická a terénní cvičení v rámci projektů OP VK PřF MU

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), 
že dodavatel (obchodní firma) ………………………………………………………………………………………………………  splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona, a to tak, že:

- nikdo ze statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

- nikdo ze statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

Upozornění pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- nikdo ze statutárního orgánu dodavatele ani jiná osoba dodavatele v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu

- (§ 49 obchodního zákoníku);

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Upozornění pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle  zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby

- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

V……………………. dne ……………………..

…………..……………………………………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné

obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat