SmartBoard – dotykový displej

Počet kusů: 2

- Šířka min 95 mm Výška min. 670 mm Hloubka 293 mm

- Barva černá

- Formát širokouhlý

- Velikost obrazovky min. 42 palců

- Rozteč obrazových bodů max. 0,5 mm

- Kontrast: 1000:1

- Kontrast dynamický: 3000:1

- Typ panelu LCD TFT TN

- Technologie podsvícení CCFL

- Dotyková vrstva obrazovky

- Rozlišení min 1920 x 1080 Pixelů

- Frekvence rozlišení min 60 Hz

- Viditelný rozměr panelu min 900 x 500 mm

- Doba odezvy min. 9 ms

- Jas min. 500 cd/m2

- Horizontální úhel pohledu min. 178 stupňů

- Vertikální úhel pohledu min. 178 stupňů

- Konektory vstupu: min 1x 15-pin D-Sub, min. 1 x HDMI, min. 2 x Component (3 x RCA), min. 1 x Composite (3 x RCA), min. 1 x S-Video, min. 1 x serial (RS232C)

Židle s područkami

Počet kusů: 16

- Barevné provedení: 8ksčervená, 8ks oranžová

- Sedák a opěradlo z polyuretanové pěny, potah látkový

- Výška 830mm, šířka 542mm, výška v sedáku 475mm.

Jednací stůl

Počet kusů: 2

- Rozměry: atypické dle výkresu

- Provedení noh: chrom, výška 800mm

- Otvory v pracovní desce pro vedení kabelů 8ks LAN, 4ks 220V, A/V vstupy

Zářivkové svítidlo

Počet kusů: 4ks

- Rozměry svítidla:podle provedení kazetového stropu

- Mikroprizmatická optika

WIFI kamery

Počet kusů: 2 provedení statická, 2ks provedení stolní

- 1MB bezdrátová, WIFI, duplex audio, dualrec

- Vlastnosti: min 1xLAN 802.11g, komprese videa MJPEG+MPEG4, vestavěný mikrofon, výstup pro připojení reproduktoru, slot SD, funkce zoom, síť 10/100 base-TX Ethernet port, nahrávání na pevný disk, ovládací software kompatibilní s Windows7

Zesilovač

Počet kusů: 2

- Výkon: 50W

Reproduktory

Počet kusů : 4

- Provedení: nástěnné

- Výkon : minimálně 20W

Zásuvky

Počet pro 2ks jednacích stolů: 4ks pro 220V, 8ks LAN

Počet pro místnosti : 8ks pro 220V, 4ks LAN na čelních stěnách místností

Vypínače osvětlení

Počet kusů: 2

Provedení:  se stmívačem na čelní stěně