U N I V E R Z I T A     P A L A C K É H O    V    O L O M O U C I

Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

_________________________________________________________________________________________________________________

č.j.:   188/DI/PJ/OVZ/2011		dne: 2. června  2011

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

K podlimitní   veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka laboratorního materiálu  a drobných laboratorních přístrojů a zařízení pro projekt „E-learningová podpora praktické výuky biochemie a imunologie“,

Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

6.část veřejné zakázky - položka 13 horizontální elektroforéza - prosím u upřesnění rozměrů vany - rozměry gelu odpovídají, ale rozměry vany by dle rozměru gelu, by měly být 280x380x150mm, ale ne jak jsou uvedené 375x280x110mm.

Odpověď:

Požadované rozměry systému elektroforézy jsou max. 280 x 325 x 110 mm

Dotaz č. 2:

7.část veřejné zakázky - položka 3 třepačka - dovolené zatížení u produktů splňující specifikace má být min.2 kg nikoliv uvedených 2,5kg.

Odpověď:

Požadované dovolené zatížení min. 2 kg

Dotaz č. 3:

2.část veřejné zakázky 7.položka pasteurovy pipety 3ml, 160mm, sterile, standardně pasterouvy pipety by měly mát uvedeno délku spíše doporučené než požadované.

Odpověď:

Délka 160 mm je doporučený parametr.

Dotaz č. 4:

Chtěl bych upřesnit položku č.12 v části č.6 veřejné zakázky : Dodávka laboratorního materiálu a drobných laboratorních přístrojů. Jedná se o Laboratorní sušárnu s přirozenou cirkulací, a chtěl bych vědět jaký objem požadujete.

Odpověď:

Požadovaný objem min. 50 L.

Dotaz č. 5: 6. část 9. položka - Blokový termostat, je digitální nastavování teploty v rozsahu -10°C až 120 °C správné ?

Odpověď:

Zadavatel požaduje digitální nastavování teploty v rozsahu -10°C až 100 °C.

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová

ved. oddělení veřejných zakázek