Seznam příloh Výzvy pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“:

Příloha č. 1	Obchodní podmínky

Příloha č. 2	Technické podmínky

Příloha č. 3	Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci:

  - Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele

  - Formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4	Vzory formulářů pro zpracování nabídky:

4.1      Formuláře Krycího listu nabídky a předloha návrhu kupní smlouvy

4.1.1   Formulář Krycího listu nabídky

4.1.2   Předloha návrhu kupní smlouvy

4.2 	Krycí list přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“

4.3	Formulář přílohy č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“

# Příloha č.1

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

Obchodní podmínky a Prohlášení dodavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

Obchodní podmínky

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu stanovené Výzvou musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu kupní smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje, cena plnění), přiloží k němu všechny přílohy (tj. přílohu č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ a přílohu č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“), parafuje všechny strany dokumentu (návrhu kupní smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení, funkce a firma.

Součástí přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ bude specifikace záručních podmínek pro každou položku kupní smlouvy uvedenou v příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu koupě.

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ………………………………..,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………………….…….,

která je uchazečem o veřejnou zakázku malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

předkládá

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,

- je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty podle § 43 Zákona, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 60 dní od skončení lhůty pro podání nabídek

- předložená nabídka obsahuje celkem ………..(slovy …...…………..) číslovaných listů.

V ………………………. dne ………………………

…..…………………..………………………………………….

Podpis osob/-y oprávněné jednat za uchazeče
                         v souladu s výpisem z OR

# Příloha č.2

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

Technické podmínky

Specifikace předmětu zakázky

Pokud se v Technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Na všechna zařízení je požadována záruční lhůta minimálně 24 měsíců od nabytí zboží zadavatelem.

| Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet kusů | Jednotková cena v Kč s DPH | Celkem v Kč s DPH |
| 1.část veřejné zakázky |  |  | 15 000 |
| Infračervený bezkontaktní teploměr | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 2. část veřejné zakázky |  |  | 350 500 |
| Přenosný laditelný deskový kondenzátor | 1 | 20 320 | 20 320 |
| Zařízení pro demonstraci magnetické levitace na vířivých proudech | 1 | 16 000 | 16 000 |
| Zařízení pro trojdimenzionální zobrazení magnetického pole | 1 | 3 500 | 3 500 |
| Demonstrace elektrického generátoru | 1 | 6 990 | 6 990 |
| Helmoholtzovy cívky | 1 | 12 310 | 12 310 |
| Difúzní mlžná komora | 1 | 23 570 | 23 570 |
| Vlnová vana | 1 | 30 790 | 30 790 |
| Zařízení pro měření Cp/Cv plynů Ruchhardtovou metodou | 1 | 27 700 | 27 700 |
| Stavebnice Stirlingova stroje s viditelným mechanizmem | 1 | 6 870 | 6 870 |
| Aparatura pro studium adiabatického a izotermického děje | 1 | 37 370 | 37 370 |
| Gyroskop | 1 | 32 370 | 32 370 |
| Dvoumetrová vzduchová dráha | 1 | 30 590 | 30 590 |
| Akcelerometrické čidlo s výstupem | 2 | 7 470 | 14 940 |
| Univerzální příchytka | 2 | 1 990 | 3 980 |
| Optická závora ke kladce s nízkým třením | 1 | 4 320 | 4 320 |
| Kladka s velmi malým třením | 4 | 1 080 | 4 320 |
| Inteligentní časoměrný přístroj | 1 | 17 580 | 17 580 |
| 3. část veřejné zakázky |  |  |  |
| Vysokonapěťový zdroj | 1 | 33 770 | 33 770 |
| 4. část veřejné zakázky |  |  | 120 000 |
| Analytická váha | 2 | 60 000 | 120 000 |
| 5. část veřejné zakázky |  |  | 170 000 |
| Spektrofotometr | 4 | 42 500 | 170 000 |

První část veřejné zakázky:

- Infračervený bezkontaktní teploměr – 1kus

- přesnost ± 1% ze čtení

- rozsah -18 až cca 1400 °C

- velikost měřené plochy do 9 mm na vzdálenost 610 mm

- emisivita nastavitelná v rozsahu od 0,10 do 1,00 s krokem 0,01

- analogový výstup měřené teploty / komunikační rozhraní RS-232

Druhá část veřejné zakázky:

- Přesný laditelný deskový kondenzátor – 1kus

  - Kondenzátor  o průměru  desek kolem 20 cm,

  - materiál desek kov,

  - rovinnost do 0,1 mm izolace vysokoodporovým izolátorem na odměřovacím polohovacím systému, který umožňuje ladit kapacitu v intervalu od 2.3 do 280 pF (což odpovídá separaci desek 1 až 116 mm pro průměr desek 20 cm.)

  - zařízení bude sloužit ve výuce elektrostatiky i elektrodynamiky pro demonstraci posuvného proudu

- Zařízení pro demonstraci magnetické levitace na vířivých proudech – 1kus

- sestává se z otočného kotouče z hliníkové slitiny na rotační platformě  a velmi silného FeBNe magnetu na rameni speciálního držáku, který umožňuje měřit sílu kolmou na rovinu kotouče i sílu ve směru pohybu kotouče.

- zařízení bude sloužit  při výuce elektromagnetické indukce a vířivých proudů.

- Zařízení pro trojdimenzionální zobrazení magnetického pole – 1kus

- magnetické částice rozptýlené v průhledné kapalině uzavřené v průhledné nádobce

- v přítomnosti vnějšího magnetického pole se řetězí podél magnetických indukčních čar

- konstrukce, která by umožňovala projekci zpětným projektorem

- určeno pro výuku  magnetizmu

- Demonstrace elektrického generátoru – 1kus

- součástí zařízení je cívka bez jádra a pro dosažení dostateční indukce z neodymového magnetu - uspořádání je nutné k zajištění nepřidržování rotoru statorem, a roztočení se s minimálním třením

- zařízení demonstruje funkci generátoru elektrického výkonu.

- používá se při výuce mechaniky, elektřiny a magnetizmu a některých dalších předmětů

- Helmholtzovy cívky – 1kus

  - souprava cívek pro vytvoření homogenního magnetického pole

  - Cívky musí být umístěny na polohovací lavici s možností nastavovat jejich vzájemnou vzdálenost od 3 do 20 cm s vyznačením vzdálenost odpovídající maximální homogenitě pole

- Difúzní mlžná komora – 1 kus

- difúzní mlžná komora, která se obejde bez chlazení tuhým oxidem uhličitým, (například chlazená Peltiérovým článkem předchlazovaným ledovou tříští).

- vestavěný zdroj vysokého napětí - 800 V pro extrakci parazitních iontů a s vnitřní osvětlení (z důvodů parazitních ohřevů je vhodná led dioda).

- rozměry komory: průměr 12 cm, hloubka 8 cm.

- napájení nízkým napětím - 12 V pro přenositelnost do míst bez síťového napětí.

- Vlnová vana – 1kus

  - Vlnová vana sloužící k demonstraci vlnových efektů jako je šíření vln, Dopplerův jev, odraz, lom, difrakce

  - Rozměry: 34 cm x 34 cm

  - Užitečná hloubka: 1 cm

  - Projekční plocha: 35.6 cm x 38.8 cm

  - Rozměry zrcadla: 49.8 cm x 38.8 cm

  - Nosná tyč světelného zdroje: 46 cm

  - Vlnový generátor, světelný zdroj, frekvenční rozsah 1.0 to 50.0 Hz  s rozlišením 0.1 Hz

  - Světelný zdroj: Strobovací nebo stacionární mód

  - Nastavitelný frekvenční shift mezi frekvencí vlnového zdroje  a stroboskopu ±45% doladění frekvence

  - Fázový přepínač: 0 or 180

- Zařízení pro měření Cp/Cv plynů Ruchhardtovou metodou – 1kus

- Aparatura sestává z  pístu pohybujícího se ve válci s velmi malým třením

- Píst stlačuje plyn ve válci, který tak tvoří pneumatickou pružinu.Tato pružina spolu se závažím spojeným s pístem  tvoří oscilátor. Z vlastní frekvence těchto kmitů lze určit poměr měrného tepla při konstantním tlaku a měrného tepla při konstantním objemu.

- Zařízení se využívá ve výuce termika a termodynamiky

- Stavebnice Stirlingova stroje s viditelným mechanizmem – 1kus

- tepelný stroj

- součástí přepouštěcí píst a současně regenerátor z porézní pěny, který běhá v průhledném válci s velkým vrtáním a velmi malým zdvihem. Dno válce představující výměník relativně velké plochy. Klikový mechanizmus nebude zakryt. Jak je pro Stirlingovy motory typické, tyto konstrukce budou pracovat s malým teplotním spádem, přibližně 30 °C mezi  chladičem a ohřívačem.

- zařízení bude použito k demonstračním účelům při výuce termodynamiky a termiky.

- Aparatura pro studium adiabatického a izotermického děje – 1kus

- Aparatura skládající se z pístu obvykle ovládaného ručně přes pákový mechanizmus.

- Pohyb pístu mechanicky svázán s čidlem polohy, například jezdcem lineárního potenciometru.

- Válec vybaven tlakoměrem a teploměrem.  Tlak teplota i objem tak mohou být měřeny současně.

- Aparatura bude uplatněna při výuce termiky a termodynamiky.

- Gyroskop – 1kus

- Gyroskop otevřené konstrukce sestávající z otočného ramene, na jehož přední části je nasazen setrvačník na nízkoodporových kuličkových ložiskách (předpokládá se pokles otáček menší než  na polovinu za 6 minut).

- Rameno dostatečně citlivě vyvážitelné -  kombinací dvou závaží, hrubým závažím a jemným pro jemné vyvažování.

- Rameno vybaveno zařízením umožňujícím odečet vertikální výchylky ramene (buď senzorem polohy nebo úhlovou stupnicí s mechanicky posouvatelným kurzorem v rozmezí 30-140 stupňů)

- Aparatura bude použita při výuce mechaniky.

- Dvoumetrová vzduchová dráha – 1kus

- požadovaná pracovní délka vzduchové dráhy je dva metry

- požadovaná tolerance rovinnosti lepší než 0.04 mm.

- součásti sestavy: dva kusy vozíčků s gumovým nárazníkem, montážní prvky, kladka s detektorem otáčení a další standardní příslušenství.

- dráha bude využívána při výuce mechaniky v základním kurzu fyziky

- Akcelerometrické čidlo s výstupem – 2kusy

- Akcelerometrické čidlo s analogovým displejem na sobě (jako např. sloupcový ukazatel, pomocí kterého lze odečítat velikost a směr naměřeného zrychlení)

- Požadovaný rozsah je  +/- 0.1 g +/- 0,5 , +/- 2 g, kde g je tíhové zrychlení.

- Přesnost 0.02 g

- Citlivost 0.01 g

- Univerzální příchytka – 2kusy

- Univerzální příchytka je přípravek, pomocí kterého lze fixovat trubky a tyče stavebnicového laboratorního systému do průměru 12 mm kolmo nebo rovnoběžně k desce o síle až 10 cm. Tedy například k laboratornímu stolu nebo tabuli.

- Optická závora ke kladce s nízkým třením – 1kus

- Jedná se o komponentu k sestavě s kladkou s nízkým třením pro snímání otáček kladky a s funkcí standardní optické závory.

- Šířka optické závory 7.5 cm

- Rise time: < 500 ns

- Fall Time: < 50 ns

- Chyba paralaxy: Při pohybu objektu rychlostí menší než 10 m/s ve vzdálenosti 1 cm od detektoru je rozdíl mezi skutečnou a zdánlivou délkou objektu menší než 1 mm.

- Prostorové rozlišení: < 1 mm

- Časové rozlišení: 0.1 millisecond

- Kladka s velmi malým třením – 4kusy

- Dva kusy na desku a dva kusy na tyč

- Hmotnost kladky do 5.5 g, 10 mezer na otočku pro optickou závoru.

- Kladka je přizpůsobena k uchycení na tyč.

- Použití pro mechanické experimenty

- Inteligentní časoměrný přístroj – 1kus

- Univerzální systém pro operativní měření  času v mechanických experimentech společně s optickou závorou.

- Rozlišení 100 us

- Přesnost 0,01%

Třetí část veřejné zakázky

Vysokonapěťový zdroj – 1kus

- nezávisle nastavitelné  napětí do 50V a do 500V, maximální proud 50 mA

- nastavitelný zdroj střídavého napětí  2,4,5,6,7 V, maximální proud  do 3A

- Ripple: less than 0.1%, ±1 digit Line

- Line Regulation: <1% at 98-130 V (line voltage)

- Load Regulation: <1% at 0-100% load

- Displays: 2 digital readouts: voltage (-50 V to 0 V or 0 V to +500 V [switch-selectable]) and current (0-50 mA)

- Power Source: 115/220 VAC, 50/60 Hz

- Dimensions: 21 x 29 x 11 cm (8 x 12 x 4 in.)

Čtvrtá část veřejné zakázky

Analytická váha – 2kusy

- Dotykový displej s vysokým rozlišením

- Programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání váhy.

- Vážení (min. 13 jednotek + 1 vlasní), počítání kusů, % vážení, kontrolní vážení, statistická Brutto/Netto/Tara.

- Komunikačními port RS232

- Kovový základ váhy

- Vážící miska z nerezové oceli o průměru 90 mm

- Skuteční dílek 0.0001 g

- Váživost min. 110 g

- 3dveřový analytický ochranný kryt s odnímatelnými panely

- interní kalibrace - ověřitelné

- Asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou.

- Záruční lhůta minimálně 24 měsíců od data dodání

Pátá část veřejné zakázky:

Spektrofotometr – 4kusy

- Rozsah vlnových délek 340 nm – 1000 nm

- Zdroj světla Tungsten-halogenová lampa

- šířka spektrálního pásu < 6nm

- rozsah absorbancí 0,3 – 2,5 AU

- možnost měřit ve standardních celách i ve zkumavkách

- CCDoptický systém detekce

- Rozsah vlnových délek 340 nm – 1000 nm

- Správnost měření  ± 2 nm

- Grafický barevný LCD displej

- USB rozhraní pro připojení počítače nebo tiskárny

- v ceně zařízení bude software umožňující ovládání spektrofotometru a zpracování naměřených dat (tvorba kalibračních křivek, měření spekter)

- Záruční lhůta minimálně 24 měsíců od data dodání

V rámci přílohy 1 dodavatel doloží podrobný popis nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů zboží stanovených zadávací dokumentací, a to včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží.

Zadavatel doporučuje tyto informace poskytnout buď doplněním k jednotlivým parametrům do textu technické specifikace nabízeného plnění nebo např. následující formou:

| … část VZ |  | Položka č…. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název/označení/typ nabízeného zboží |  |  |  |
| Parametr/splněn | ANO | NE | Popis parametru nabízeného zboží |
| Parametr 1 |  |  |  |
| Parametr 2 |  |  |  |
| Parametr 3 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

# Příloha č.3

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci

# Příloha č. 3.1

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

INFORMACE O KVALIFIKACI

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou  dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Veřejnou zakázku malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………………………….

Se sídlem ………………………………………………………….

IČ ………………………………………………………………….

Zapsaná v obchodním rejstříku u ………………………………….

která se podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou zakázku " Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě

a čestně prohlašuje, že:

- se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami

- splňuje základní kvalifikační předpoklady podle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je …………………………………, tel. ………………….., e-mail …………………………

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ……….. číslovaných listů vyjma oddělujících listů.

V …………………….. dne …………………………

………….……………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR

či jiné obdobné evidence nebo osob/y

oprávněné jednat za dodavatele

# Příloha č. 3.2

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

Informace o kvalifikaci

## Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele:

obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………,

adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………,

IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………,

zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

Upozornění zadavatele pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa              podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

Upozornění zadavatele pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………. dne …………………

………………………………………………………

Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence

# Příloha č.4

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

Vzory formulářů pro zpracování nabídky

# Příloha č. 4.1

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY A PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

Příloha č. 4.1.1

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

NABÍDKA

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

# Příloha č. 4.1.2

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

" Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU "

PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

NÁVRH KUPNÍ SmlouvY

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 409 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující	:	Masarykova univerzita,

se sídlem:	:	Žerotínovo nám. 9, Brno, PSČ: 601 77
zastoupený	:	doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty

IČ		:	00216224

DIČ		:	CZ00216224

bankovní spojení:	5004035422/5500

kontaktní adresa:               Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

fakturační adresa:              Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

dále jen : „kupující“ a

Prodávající:  …………………………………………………………………………………….…

se sídlem	:  …………………………………………………………………………………….…

zastoupený:  ………………………………………………………….…..….…………………….

IČ: ………………………………………………………………………….……………………..

DIČ: ………………………………………………………………………………………………….

zapsán v obchodním rejstříku: ……………………………………………..………………………..

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………..

kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….…………….

dále jen : „prodávající“

se dohodli takto:

- PŘEDMĚT SMLOUVY VŘ Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU

  - Prodávající je výlučným vlastníkem zboží, jehož technická specifikace je přílohou 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Předmět je v příloze kupní smlouvy rozdělen na pět částí (část 1 až část 5). Předmětem této smlouvy je pouze plnění, které odpovídá těm částem přílohy, za něž dodavatel doplnil do smlouvy a přílohy 2 cenu.

  - Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.

  - Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Kupující se zavazuje zaplatit  prodávajícímu dohodnutou cenu:

| Část 1 |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část 2 |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část 3 |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část 4 |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část 5 |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |
| Celkem |  |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

  - DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré 
a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění.

  - Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsáni protokolu podle článku 4.4 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

  - Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

  - Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.

- PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

  - Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 60 dní po podpisu této smlouvy na adrese určené v Příloze 1 smlouvy k dané položce předmětu smlouvy.

  - Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

  - Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Kupující není povinen uchovávat originální obal předávaného zboží.

  - O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Tento protokol je povinnou přílohou daňového dokladu dle ust. čl. 3.3. této smlouvy.

- DOKLADY

  - Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady:

-záruční listy

-návody v českém jazyce

-další doklady, které prodávající běžně s prodávaným zbožím dodává.

Předání těchto dokladů potvrdí kupující v předávacím protokolu.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Prodávající poskytuje na jednotlivé položky předmětu smlouvy záruku v délce počtu měsíců uvedeného v příloze 1 „Podrobná specifikace předmětu plnění“. Po dobu záruky je prodávající povinen odstranit vady, které se na předmětu smlouvy vyskytnou. Prodávající odstraní vady, které brání řádnému užívání předmětu smlouvy.

  - Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

  - Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  - Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

  - Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě prodlení prodávajícího oproti termínu dodání zboží je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za poskytnuté zboží je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že nebude prodávajícím zboží poskytnuto do 90 dnů od data uzavření smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

  - Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - V případě prodlení zaviněného třetí osobou nebo živelnou katastrofou, ať už na straně kupujícího nebo na straně prodávajícího, povinnost hradit smluvní pokutu nevzniká.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

  - Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne ………					V …………………       dne……………..

…………………………………			…………………………………….

kupující							prodávající

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.		(jméno, příjmení, funkce, firma, podpis)

děkan

Příloha č. 4.2

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

KRYCÍ LIST PŘÍLOHY Č.1 KUPNÍ SMLOUVY „PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ“

Příloha č. 4.3

Výzvy

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU“

FORMULÁŘ PŘÍLOHY Č.2 KUPNÍ SMLOUVY „POLOŽKOVÝ ROZPOČET“

| Zařízení laboratoří pro projekty OP VK PřF MU | Počet kusů | Jednotková cena v Kč s DPH | Celkem v Kč bez DPH | Celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Infračervený bezkontaktní teploměr | 1 |  |  |  |
| 2. část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Přenosný laditelný deskový kondenzátor | 1 |  |  |  |
| Zařízení pro demonstraci magnetické levitace na vířivých proudech | 1 |  |  |  |
| Zařízení pro trojdimenzionální zobrazení magnetického pole | 1 |  |  |  |
| Demonstrace elektrického generátoru | 1 |  |  |  |
| Helmoholtzovy cívky | 1 |  |  |  |
| Difúzní mlžná komora | 1 |  |  |  |
| Vlnová vana | 1 |  |  |  |
| Zařízení pro měření Cp/Cv plynů Ruchhardtovou metodou | 1 |  |  |  |
| Stavebnice Stirlingova stroje s viditelným mechanizmem | 1 |  |  |  |
| Aparatura pro studium adiabatického a izotermického děje | 1 |  |  |  |
| Gyroskop | 1 |  |  |  |
| Dvoumetrová vzduchová dráha | 1 |  |  |  |
| Akcelerometrické čidlo s výstupem | 2 |  |  |  |
| Univerzální příchytka | 2 |  |  |  |
| Optická závora ke kladce s nízkým třením | 1 |  |  |  |
| Kladka s velmi malým třením | 4 |  |  |  |
| Inteligentní časoměrný přístroj | 1 |  |  |  |
| 3. část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Vysokonapěťový zdroj | 1 |  |  |  |
| 4. část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Analytická váha | 2 |  |  |  |
| 5. část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Spektrofotometr | 4 |  |  |  |