# Detailní specifikace předmětu plnění VZ – část 5

Název skupiny zařízení:	Dovybavení laboratoře akustických signálů I

Předpokládaná hodnota dodávky bez DPH:	71 000 Kč

Technický popis:

Vícekanálové zvukové rozhraní pro osobní počítač, software pro záznam zvuku, zvukovou post-produkci a pro práci se zvukem k obrazu a software pro akustické simulace v uzavřených prostorech (multilicence pro celou laboratoř). Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena dále.

Technické specifikace:

Níže uvedené vlastnosti jsou definované jako minimální a je uvedeno, kterým směrem či v jakém intervalu se může parametr pohybovat, aby byl považován za splněný. Pro přehledné srovnávání nabídek musí být nabízená zařízení a jejich technické specifikace řazeny a číslovány ve stejném pořadí tak, jako jsou uvedeny ve výběrovém řízení.

1 ks vícekanálové externí zvukové rozhraní pro osobní počítač (pol. č. 1)

s následujícími technickými parametry:

- Parametry vstupů zvukového signálu:

  - Minimálně 8 samostatných analogových vstupů s kombinovanými mikrofonními / linkovými / nástrojovými zesilovači,

  - Každý vstup s regulací zisku a konektory typu XLR pro mikrofonní vstupy a typu TRS pro linkové vstupy.

  - Rozsah nastavení zisku mikrofonních předzesilovačů (včetně útlumového článku): max. 0 až min. +65 dB.

  - Fantomové napájení mikrofonních vstupů buďto pro každý vstup samostatně nebo společný pro dvojici vstupů.

  - Alternativní vstup pro monitoring s linkovou úrovní signálu přímo do monitorovacích výstupů.

  - Kmitočtová odezva (všechny typy vstupů): <= -0,25 dB v rozsahu 20 Hz - 20 kHz.

  - Dynamický rozsah (všechny typy vstupů) >= 102 dB.

  - Zkreslení THD + N (všechny typy vstupů) <= 0,001%.

- Parametry výstupů zvukového signálu:

  - Minimálně 8 samostatných analogových výstupů se symetrickým i nesymetrickým výstupem s linkovou úrovní signálu, s konektory TRS.

  - Samostatný monitorovací výstup se symetrickým i nesymetrickým výstupem a regulací hlasitosti doplněný sluchátkovým výstupem s vlastní regulací hlasitosti.

  - Kmitočtová odezva (všechny typy výstupů): <= -0,5 dB v rozsahu 20 Hz - 20 kHz.

  - Dynamický rozsah (všechny typy vstupů) >= 110 dB.

  - Zkreslení THD + N (všechny typy vstupů) <= 0,001%.

- Digitální vstupy a výstupy:

  - Podporované vzorkovací kmitočty: 44,1; 48; 88,2 a 96 kHz.

  - Délka slova: až 24 bitů.

  - Alespoň jedno rozhraní (8 kanálů) ADAT vstup i výstup, s optickým konektorem (TOSLINK).

  - Alespoň jedno rozhraní (2 kanály) S/PDIF vstup i výstup s optickým nebo koaxiálním konektorem (RCA) nebo optickým konektorem (TOSLINK)..

- Parametry A/D a D/A převodníků:

  - Rozlišení 24 bitů, vzorkovací kmitočet min. 96 kHz.

  - Dynamický rozsah > 108 dB,

  - Zkreslení THD+N nižší než 98 dB (0.002%)

- Další parametry:

  - Připojení k osobnímu počítači pomocí rozhraní USB nebo IEEE1394 Firewire.

  - Kompatibilní s technologií DAE (Digidesign Audio Engine).

  - Minimálně 1 vstup a 1 výstup rozhraní MIDI s konektory DIN 5 pinů.

  - Rozhraní WordClock pro synchronizaci.

  - Vstup pro nožní spínač pro ovládání letmého střihu a spouštění/zastavování přehrávání.

  - Provedení pro montáž do 19“ přístrojové skříně.

  - Pokud je rozhraní napájeno z externího zdroje, je zdroj součástí dodávky.

  - Součástí dodávky je základní software pro záznam a editaci zvukových s následujícími parametry:

    - Kompatibilní s Windows XP/Vista a Mac OS X.

    - Alespoň 32 nezávislých zvukových stop.

    - Integrovaný MIDI sekvencer, alespoň 128 nezávislých MIDI stop.

    - Součástí je alespoň 40 zásuvných modulů pro zpracování zvukových signálů v reálném čase.

    - Kompatibilní s technologií ReWire.

1 ks software pro záznam zvuku, zvukovou post-produkci a pro práci se zvukem k obrazu (pol. č. 2)

s následujícími technickými parametry:

- Vlastnosti záznamu a editace zvukových stop:

  - Současný záznam zvukového signálu do počtu stop omezeného pouze výkonem počítače.

  - Možnost vytváření a záznamu monofoních, stereofonních a surroundových zvukových stop.

  - Záznam, přehrávání a editace zvukových stop synchronizovaná s video záznamem.

  - Podpora vzorkovacího kmitočtu min. 96 kHz, interní zpracování zvukových dat ve formátu 32-bit floating point,

  - Kompatibilita se zvukovými stopami ProTools, možnost jejich importu.

  - Možnost importu a ukládání stop ve formátu Broadcast Wave.

  - Směrování signálu umožňuje vícenásobná cílová místa signálu pro jednotlivé stopy.

  - Zobrazení časového průběhu signálu v každé stopě.

  - Editace prolínání zvukových souborů ve stopě.

  - Možnost editace změn výšky zaznamenaného zvukového signálu algoritmem pitch-shiftingu s výpočtem v reálném čase.

  - podpora automatizace parametrů a editace časových obálek řídicích parametrů.

  - nahrávací režimy Mix, Overwrite, Normal, Merge, Stacked.

- Možnosti externího ovládání a připojení externích zvukových zařízení:

  - Podpora externích ovládacích a zvukových konzolí včetně konzolí kompatibilních s konzolemi Euphonix.

  - Podpora externích ovládacích pultů včetně režimů touch fader, x-over, autolatch, trim touch fader, x-over, autolatch, trim touch fader.

  - Možnost připojení externích efektových zařízení s automatickou kompenzací dopravního zpoždění.

  - Podpora externích elektronických hudebních nástrojů.

- Možnosti zvukových rozhraní a mixu zvukových signálů:

  - Podpora alespoň 128 fyzických audio vstupů a výstupů.

  - Podpora vzorkovacího kmitočtu až do 192 kHz a rozlišení 16, 24 a 32 bitů, 32 bitů floating point.

  - Alespoň 8 zvukových efektových sběrnic.

  - Alespoň 8 kanálů pro návrat signálu zvukové efektové smyčky.

  - Možnost záznamu signálu zvukové sběrnice.

  - Automatizované dávkové zpracování souborů a automatizace mixu.

  - Zvukový kanál Control Room, monitorovací matice s možností monitoringu hlavní sběrnice, pomocných sběrnic a externích zařízení.

  - Správa zvukových rozhraní a jejich vstupů a výstupů.

  - Podpora vstupů sidechain ve zvukových kanálech.

  - Integrovaný parametrický ekvalizér pro každý zvukový kanál.

  - export a import nastavení kanálů,

- Vlastnosti záznamu a editace MIDI stop:

  - Počet MIDI stop a MIDI rozhraní je omezen pouze výkonem počítače.

  - Editor pro aranžování skladby a editor notové partitury včetně tisku partitury, editor MIDI událostí.

  - Insert sloty pro MIDI efekty.

  - Obsahuje zásuvné moduly pro zpracování MIDI dat včetně modulu pro jejich matematické transformace.

  - Podpora synchronizačních protokolů MTC a MIDI Clock.

  - Obsahuje tempo stopu a editor tempa.

  - Obsahuje editor MIDI zařízení.

- Součástí jsou zásuvné moduly pro zpracování zvukového signálu v reálném čase včetně modulů podporujících surroundové zvukové stopy. Obsahuje alespoň zásuvné moduly realizující následující typy efektů:

  - surroundový panner,

  - konvoluční efekt reverb (stereofonní a surroundový),

  - nástroj pro ladění výšky vokálu nebo jednohlasého nástroje,

  - maticový kodér a dekodér Surround,

  - modul pro downmix,

  - generátor testovacích značek,

  - generátor synchronizačního kódu SMPTE,

  - modul diheringu (může být vestavěný, nikoliv jako zásuvný modul).

- Další vlastnosti:

  - Okno pro správu klipů.

  - Možnost vytváření a editace markerů v záznamu, seznam markerů, podpora čtení seznamů CMX 3600 EDL, podpora exportu a importu seznamů ve formátu CSV a ADR.

  - Obsahuje tempo stopu, možnost synchronizace kódem MIDI Clock a MTC, možnost generování kódu MIDI Clock a MTC.

  - Softwarový ovladač Jog&Shuttle, možnost scrubbingu.

  - Podpora technologie ASIO 2, VST 2.4, VST 3 a ReWire.

  - Obsahuje virtuální MIDI klaviaturu.

  - Neomezená funkce Undo a Redo.

  - Historie zpracování zvukových dat off-line.

  - Podpora virtuálních desktopů.

  - Psychoakusticky optimalizovaný dithering zvukových dat.

  - Klávesové zkratky.

  - Kódování zvukových dat do MP3 a WMA.

  - Import a export skladeb ve formátu SMF a OMF.

  - Podpora využití vícejádrových procesorů.

  - Kompatibilní s Windows XP Professional.

1 ks Software pro akustické simulace v uzavřených prostorech (multilicence pro celou laboratoř) (pol. č. 3)

s následujícími technickými parametry:

- Multilicence nebo samostatné instalace pro min. 10 počítačů.

- Obsahuje editor 3D modelu místnosti, použitých akustických materiálů a ozvučovacích prvků (typ, pozice, směrování, kmitočtová a směrová charakteristika).

- Obsahuje editor oblastí simulace.

- Analytické funce:

  - Raytracing

  - Auralizace přímého zvuku

- Simulované akustické parametry:

  - STI,

  - Direct SPL,

  - Alcons,

  - RASTI,

  - Total SPL,

  - poměry přímého a odraženého zvuku,

  - kritická vzdálenost,

  - objektivní kritéria skupiny C (C50, C80 atd.),

  - časy příchodu zvukových vln,

  - překrývání oblastí pokrytí reproduktory,

  - zaměření reproduktorů,

  - ITD.

- Možnosti zobrazení:

  - reflektogramy (EFC/ETC),

  - Waterfall,

  - doby dozvuku podle Schroedera,

  - modulová přenosová charakteristika,

  - projekce parametru STI,

  - soubory impulsních odezev.

- Další funkce a vlastnosti:

  - Import a export souborů AutoCad a Google Sketchup s výkresy místností.

  - Obsahuje editovatelnou databázi materiálů stěn a akustických obkladových materiálů.

  - Obsahuje editovatelnou databázi kmitočtových a směrových charakteristik elektroakustických měničů pro ozvučení.

Nabídka musí obsahovat jednoznačné stanovisko postupně ke všem výše uvedeným bodům technické specifikace poptávaných zařízení a to ve stejném pořadí. Ze stanoviska musí jednoznačně vyplývat, zda nabízené zařízení splňuje, eventuelně překračuje požadované parametry, popř. jakým způsobem zabezpečuje nabízené zařízení požadované funkce.

Po stanovisku k minimálním technickým požadavkům mohou být ke každému zařízení uvedeny další důležité parametry, příp. popis rozšiřujících částí a příslušenství nabízeného zařízení.