Seznam příloh Výzvy pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“:

Příloha č. 1	Obchodní podmínky

Příloha č. 2	Technické podmínky

Příloha č. 3	Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci:

  - Formulář Krycího listu Informace o kvalifikaci a Prohlášení dodavatele

  - Formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4	Vzory formulářů pro zpracování nabídky:

4.1      Formuláře Krycího listu nabídky a předloha návrhu kupní smlouvy

4.1.1   Formulář Krycího listu nabídky

4.1.2   Předloha návrhu kupní smlouvy

4.2 	Krycí list přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“

4.3	Formulář přílohy č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“

# Příloha č.1

Výzvy

podlimitní veřejné zakázky

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

Obchodní podmínky a Prohlášení dodavatele

Podlimitní veřejná zakázka

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

Obchodní podmínky

PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění podlimitní veřejné zakázky stanovené Výzvou musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu kupní smlouvy).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu kupní smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh doplní o požadované údaje (identifikační údaje, cena plnění), přiloží k němu všechny přílohy (tj. přílohu č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ a přílohu č. 2 kupní smlouvy „Položkový rozpočet“), parafuje všechny strany dokumentu (návrhu kupní smlouvy) včetně příloh a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno čitelně její jméno, příjmení, funkce a firma.

Součástí přílohy č. 1 kupní smlouvy „Podrobná specifikace předmětu koupě“ bude specifikace záručních podmínek pro každou položku kupní smlouvy uvedenou v příloze č. 1 „Podrobná specifikace předmětu koupě. Uchazeč uvede délku záruky v měsících ode dne předání plnění potvrzeného předávacím protokolem, lhůtu odstranění závady ve dnech ode dne nahlášení závady v záručním období a pro položky, na kterých bude vykonáván záruční servis a servis v místě, uvede v hodinách reakční lhůtu servisu na místě.

Podlimitní veřejná zakázka

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………….………………….………………

se sídlem…………………………………………………………….………………

IČ ………………………………..,

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………………….…….,

která je uchazečem o veřejnou podlimitní zakázku

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

předkládá

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě

a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami,

- je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty podle § 43 Zákona, která začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 60 dní od skončení lhůty pro podání nabídek

- předložená nabídka obsahuje celkem ………..

(slovy …………………………………..) číslovaných listů.

V ………………………. dne ………………………

…..…………………..………………………………………….

Podpis osob/-y oprávněné jednat za uchazeče
                         v souladu s výpisem z OR

# Příloha č.2

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

Technické podmínky

Specifikace předmětu zakázky

Pokud se v Technických podmínkách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládané charakteristiky a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Na všechna zařízení je požadována záruční lhůta minimálně 24 měsíců od nabytí zboží zadavatelem. Pro každou položku uchazeč uvede délku záruky v měsících ode dne předání plnění potvrzeného předávacím protokolem, dodací lhůtu, dobu nástupu k záručnímu servisu od písemné objednávky zadavatele v hodinách, lhůtu odstranění závady ve dnech ode dne nahlášení závady v záručním období a pro položky, na kterých bude vykonáván záruční servis a servis v místě, uvede v hodinách reakční lhůtu servisu na místě. Servisní zásah zadavatel požaduje maximálně do 72 hodin od nahlášení závady. Doprava, instalace a zaškolení nebude účtováno. Mikroskopy musí mít IVD certifikaci.

| Nákup mikroskopů pro projekty OP VK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet kusů | Jednotková cena v Kč s DPH | Celkem v Kč s DPH |
| 1.část veřejné zakázky |  |  | 85 000 |
| Mikroskop optický přímý s naklápěcím binokulárem | 1 | 85 000 | 85 000 |
| 2. část veřejné zakázky |  |  | 120 000 |
| Binokulární laboratorní mikroskop s fázovým kontrastem | 1 | 45 000 | 45 000 |
| Laboratorní mikroskop se záznamem obrazu - sestava | 1 | 75 000 | 75 000 |

První část veřejné zakázky:

- Mikroskop optický přímý s naklápěcím binokulárem – 1 kus

- stativ: stabilní tuhý ergonomický stativ s vestavěnou irisovou clonou pole, regulátorem intensity osvětlení a vypínač;

- osvětlení: min. 30W halogenová  žárovka,  Koehlerovo osvětlení,  filtr na převod žlutého světla na denní;

- ostření: zdvihem stolku, otočné nezávislé regulátory pro hrubé a jemné ostření, aretace max. výšky polohy stolku;

- stolek: mechanický x-y stolek s ovládáním pro pravou ruku s gumovými gripy, držák preparátů;

- kondenzor: Abbeův s irisovou aperturní clonou;

- revolverový nosič objektivů : minimálně čtyřčetný;

- tubus: ergonomický nakláněcí binokulár, náklon 5°až 35°, zorné pole č. 22;

- okuláry: širokoúhlý 10x se zorným polem min. č.22., jeden s dioptrickou korekcí a okulárovým mikrometrem 10/100;

- objektivy: Planachromáty   4x, 10x, 40x, a 60x;

- příslušenství: protiprachový obal, přívodní kabel.

Druhá část veřejné zakázky:

- Binokulární laboratorní mikroskop s fázovým kontrastem – 1 kus

- binokulární laboratorní mikroskop s nastavitelnou roztečí okulárů;

- kontrastní techniky: světlé pole a fázový kontrast (Ph);

- 4-četný držák objektivů s objektivy Planachromat, s optikou korigovanou na nekonečno, se zvětšením: 4x, 10x Ph, 40x Ph;

- otočný binokulární tubus; sklon tubusu 30° (pro práci v sedě);

- širokoúhlé okuláry se zvětšením 10x, zorné pole FN   20, možnost dioptrické korekce na jednom z okulárů, antifungní pryžové očnice pevné;

- Abbé kondenzor pro fázový kontrast s irisovou clonou a konverzním modrým filtrem;

- stolek x-y křížový s měřítkem a s bezhřebenovým posunem, s ohledem na lepší práci obsluhy, úsporu pracovního prostoru  a prevenci možného dotyku při práci kolem mikroskopu a případného zranění studenta, držák sklíčka;

- pevný stativ s vestavěným osvětlením, nezávislým hrubým/jemným ostřením, hl. vypínač, plynulá regulace intensity osvětlení, možnost nastavení max. výšky hrubého posunu stolku;

- Koehlerové osvětlení: halogenové světlo o intensitě 30W;

- protiprachový obal;

- aretace všech podstatných komponent mikroskopu s účelem prevence nežádoucí manipulace;

- možnost pozdějšího doplnění: například o jednoduchou LED fluorescencí, měřítkem nebo šipkou.

- Laboratorní mikroskop se záznamem obrazu – 1 sestava

a) Trinokulární mikroskop

- trinokulární laboratorní mikroskop s nastavitelnou roztečí okulárů;

- 4-četný držák objektivů s objektivy Planachromat, s optikou korigovanou na nekonečno, se zvětšením: 4x, 10x, 40xl;

- otočný trinokulární tubus; sklon tubusu 30° (pro práci v sedě);

- širokoúhlé okuláry se zvětšením 10x, zorné pole FN   18, možnost dioptrické korekce na jednom z okulárů, antifungní pryžové očnice pevné;

- Abbé kondenzor s irisovou clonou a konverzním modrým filtrem;

- stolek x-y křížový s měřítkem a s bezhřebenovým posunem, s ohledem na lepší práci obsluhy, úsporu pracovního prostoru  a prevenci možného dotyku při práci kolem mikroskopu a případného zranění studenta, držák sklíčka;

- pevný stativ s vestavěným osvětlením, nezávislým hrubým/jemným ostřením, hl. vypínač, plynulá regulace intensity osvětlení, možnost nastavení max. výšky hrubého posunu stolku;

- Koehlerové osvětlení: halogenové světlo o intensitě 20W + náhradní žárovka

- protiprachový obal;

- aretace všech podstatných komponent mikroskopu s účelem prevence nežádoucí manipulace;

- možnost pozdějšího doplnění: například o jednoduchou LED fluorescencí, měřítkem nebo šipkou.

b) Zařízení pro záznam a analýzu obrazu

Barevná digitální kamera

- 3MPixel rozlišení obrazu;

- možnost přepínání barevný/černobílý režim snímání;

- připojení do PC přes USB 2.0 port;

- podpora OS WIN 7 Professional.

Centrovatelný adaptér pro připojení digitální kamery k mikroskopu

- zvětšení alespoň 1x;

- „Cmount“ závit.

Software pro řízení kamery a fotoaparátu, pořizování a úpravu obrazu

- snímání z digitálních kamer a fotoaparátů a řady dalších typů snímacích zařízení;

- živý obraz na monitoru PC (usnadňující ostření a použitelný pro demonstrační účely);

- měření v obraze a vkládání kalibrovaného měřítka;

- automaticky vytvářená tabulka naměřených hodnot s možností psaní poznámek a exportování do programu Microsoft® Excel;

- práce s více snímky;

- úpravy snímků ;

- vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových popisků do snímku;

- automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu;

- možnost rozšíření pomocí přídavných modulů (hluboké SW proostření obrazu z více rovin v ose z, tvorba videa , skládání obrazu z více snímků na sebe);

- tvorba videosekvencí z pořízených snímků;

- automatická aktualizace z Internetu;

- režim „prezentace" (slideshow);

- ovládání SW v anglickém i českém jazyce.

- Podpora OS Win 7 Professional

V rámci přílohy 1 dodavatel doloží podrobný popis nabízeného zboží s uvedením konkrétních parametrů zboží stanovených zadávací dokumentací, a to včetně výrobce, značky a modelu nabízeného zboží, dodacích a záručních lhůt a servisních podmínek.

# Příloha č.3

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

Vzory formulářů pro zpracování Informace o kvalifikaci

# Příloha č. 3.1

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU INFORMACE O KVALIFIKACI A PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Podlimitní veřejná zakázka

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

INFORMACE O KVALIFIKACI

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

V případě, že nabídku předkládá více osob společně, budou na tomto místě uvedeny identifikační údaje v souladu se smlouvou  dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Podlimitní veřejná zakázka

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

Prohlášení

Společnost

…………………………………………………………………….

Se sídlem ………………………………………………………….

IČ ………………………………………………………………….

Zapsaná v obchodním rejstříku u ………………………………….

která se podáním nabídky hodlá ucházet o veřejnou zakázku " Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

předkládá

tuto Informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a ve Výzvě

a čestně prohlašuje, že:

- se před předložením Informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami

- splňuje základní kvalifikační předpoklady podle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

- zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s Informací o kvalifikaci je …………………………………, tel. ………………….., e-mail …………………………

- podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této Informaci o kvalifikaci

- předkládaná Informace o kvalifikaci obsahuje celkem ……….. číslovaných listů vyjma oddělujících listů.

V …………………….. dne …………………………

………….……………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR

či jiné obdobné evidence nebo osob/y

oprávněné jednat za dodavatele

# Příloha č. 3.2

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Podlimitní veřejná zakázka

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

Informace o kvalifikaci

## Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele:

obchodní firma / název / jméno a příjmení: …………………...………………………………………...…………,

adresa sídla / místa bydliště: ..………………………………………………………………………………………,

IČ: ……………………………….., DIČ: ……………………………,

zapsaný v obchodním rejstříku u …………………………………………………….…….,

splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona tak, že:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

Upozornění zadavatele pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- dodavatel dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa              podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

Upozornění zadavatele pro písmena f) až h): v případě, že je dodavatelem zahraniční dodavatel, musí toto prohlášení doplnit o prohlášení vztahující se jak k České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V……………………. dne …………………

………………………………………………………

Jméno a podpis dodavatele event. osoby oprávněné jednat za dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence

# Příloha č.4

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

Vzory formulářů pro zpracování nabídky

# Příloha č. 4.1

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY A PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

Příloha č. 4.1.1

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

FORMULÁŘ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY

Podlimitní  veřejná zakázka

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

NABÍDKA

Zadavatel:

Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Kontaktní adresa:

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 2

611 37 Brno

Uchazeč:

IČ:

Sídlo uchazeče:

Zapsán v obchodním rejstříku:

# Příloha č. 4.1.2

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

" Nákup mikroskopů pro projekty OP VK "

PŘEDLOHA NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY

NÁVRH KUPNÍ SmlouvY

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními § 409 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující	:	Masarykova univerzita,

se sídlem:	:	Žerotínovo nám. 9, Brno, PSČ: 601 77
zastoupený	:	doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty

IČ		:	00216224

DIČ		:	CZ00216224

bankovní spojení	:	5004035422/5500

kontaktní adresa:               Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

fakturační adresa:              Kotlářská 2,  Brno PSČ: 611 37

dále jen : „kupující“ a

Prodávající:  …………………………………………………………………………………….…

se sídlem	:  …………………………………………………………………………………….…

zastoupený:  ………………………………………………………….…..….…………………….

IČ: ………………………………………………………………………….……………………..

DIČ: ………………………………………………………………………………………………….

zapsán v obchodním rejstříku: ……………………………………………..………………………..

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………..

kontaktní adresa: ………………………………………………………………………….…………….

dále jen : „prodávající“

se dohodli takto:

- PŘEDMĚT SMLOUVY ZŘ Nákup mikroskopů pro projekty OP VK

  - Prodávající je výlučným vlastníkem zboží, jehož technická specifikace je přílohou 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Předmět je v příloze kupní smlouvy rozdělen na dvě části (část 1 až část 2). Předmětem této smlouvy je pouze plnění, které odpovídá těm částem přílohy, za něž dodavatel doplnil do smlouvy a přílohy 2 cenu.

  - Prodávající prodává na základě této Smlouvy shora uvedenou věc za vzájemně dohodnutou kupní cenu do vlastnictví kupujícího.

  - Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k věci za podmínek níže uvedených, kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Kupující se zavazuje zaplatit  prodávajícímu dohodnutou cenu:

| Část I |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

| Část II |  |
| --- | --- |
| - cena bez DPH (Kč) |  |
| Slovy |  |
| - sazba (v %) a výše DPH (Kč) |  |
| - cena včetně DPH (Kč) |  |

  - DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění.

  - Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsáni protokolu podle článku 4.4 této Smlouvy. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.

  - Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.

  - Pro každou část veřejné zakázky bude vystaven samostatný daňový doklad.

  - Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícímu, sjednává si prodávající právo odstoupit od této Smlouvy.

- PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

  - Prodávající předá věc kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 45 dní po podpisu této smlouvy na adrese určené v Příloze 1 smlouvy k dané položce předmětu smlouvy.

  - Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání a převzetí potvrzeném na předávacím protokolu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

  - Náklady spojené s odevzdáním věci, zejména balení, nese prodávající a náklady spojené s převzetím věci nese kupující. Kupující není povinen uchovávat originální obal předávaného zboží.

  - O předání a převzetí věci a souvisejících dokladů bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Tento protokol je povinnou přílohou daňového dokladu dle ust. čl. 3.3. této smlouvy.

- DOKLADY

  - Spolu s věcí předá prodávající kupujícímu následující doklady:

-záruční listy

-návody v českém jazyce

-další doklady, které prodávající běžně s prodávaným zbožím dodává.

Předání těchto dokladů potvrdí kupující v předávacím protokolu.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Prodávající poskytuje na jednotlivé položky předmětu smlouvy záruku v délce počtu měsíců uvedeného v příloze 1 „Podrobná specifikace předmětu koupě“. Po dobu záruky je prodávající povinen odstranit vady, které se na předmětu smlouvy vyskytnou. Prodávající odstraní vady, které brání řádnému užívání předmětu smlouvy, jakož i  překážky spočívající v  nekompatibilitě se současným zařízením kupujícího. Prodávající se zavazuje odstranit případné závady vzniklé v průběhu záruční doby od nahlášení do počtu hodin/dní uvedeném v příloze č.1 „Podrobná specifikace předmětu koupě“. V případě, že na předmětu smlouvy či na jeho části bude záruka vykonávána v místě, prodávající se zavazuje k reakční lhůtě servisního zásahu uvedené v příloze č.1 „Podrobná specifikace předmětu koupě“.

  - Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na bezplatnou opravu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady nebo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo odstoupit od této Smlouvy. Věc k opravě přebírá prodávající na kontaktní adrese kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - Právo odstoupit od této Smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

  - Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  - Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

  - Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě prodlení prodávajícího oproti termínu dodání zboží je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za poskytnuté zboží je prodávající oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že nebude prodávajícím zboží poskytnuto do 90 dnů od data uzavření smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

  - Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - V případě prodlení zaviněného třetí osobou nebo živelnou katastrofou, ať už na straně kupujícího nebo na straně prodávajícího, povinnost hradit smluvní pokutu nevzniká.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva zavazuje prodávajícího, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

  - Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne ………					V …………………       dne……………..

…………………………………			…………………………………….

kupující							prodávající

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.		(jméno, příjmení, funkce, firma, podpis)

děkan

Příloha č. 4.2

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

KRYCÍ LIST PŘÍLOHY Č.1 KUPNÍ SMLOUVY „PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ“

Příloha č. 4.3

Výzvy

Podlimitní veřejné zakázky

„Nákup mikroskopů pro projekty OP VK“

FORMULÁŘ PŘÍLOHY Č.2 KUPNÍ SMLOUVY „POLOŽKOVÝ ROZPOČET“

| Položkový rozpočet – Nákup mikroskopů pro projekty OP VK | Počet kusů | Jednotková cena v Kč s DPH | Celkem v Kč bez DPH | Celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Mikroskop optický přímý s naklápěcím binokulárem | 1 |  |  |  |
| 2. část veřejné zakázky |  |  |  |  |
| Binokulární laboratorní mikroskop s fázovým kontrastem | 1 |  |  |  |
| Laboratorní mikroskop se záznamem obrazu - sestava | 1 |  |  |  |