Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: „Dodávka vybavení laboratoří a učeben DFJP“

v rámci projektu OPVK „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe – IVINTEP“, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/15.0352

Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10  Pardubice

- Specifikace předmětu plnění – 3. část

| - Označení položky | - Název | - Požadovaný počet kusů |
| --- | --- | --- |
| - 3.1. | Laboratorní sušárna | 1 |

- SPECIFIKACE POLOŽKY

- Laboratorní sušárna:

- Programovatelná rychlost nárůstu teploty a času vypnutí − temperace min. od +5 °C nad teplotou okolí do min. +300 °C s definovanou rychlostí náběhu teploty, integrovaný časovač pro vypínání v intervalu min. 0 až 99 hodin, nebo trvalý provoz.

- Nastavení maximální teploty.

- Všechny požadované technické parametry jsou stanoveny jako minimální!