Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	     - 11/OÚ/ON

Vyřizuje:	Bc. naděžda ondráčková

Tel./FAX:	543 184 112

E-mail:			nadezda.ondrackova@fnusa.cz

Datum:	2011-12-5

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

„Nákup zdravotnických výukových modelů a nástěnných obrazů pro OPVK FNUSA“

1. 	Vymezení plnění

Předmětem zakázky je dodávka Nákup zdravotnických výukových modelů a nástěnných obrazů pro OPVK FNUSA v rámci projektu „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028, který je financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Příjemcem dotace je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, IČO 00159816.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu je požadována dodávka Výukových modelů a Nástěnných výukových obrazů. Zadavatel připouští možnost dílčího plnění na dvě části a to Výukové modely položky 1-19 a Nástěnné obrazy položky 20-47.

Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena v  Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Výzvy k podání nabídek.

Seznam položek bez specifikace je následující:

Výukové modely

| Poř. číslo |  | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 1. | Figurína pro nácvik ošetřovatelských dovedností | 6 |
| 2. | Simulátor katetrizace 2 v 1 | 1 |
| 3. | Simulátor pro KPR - kojenec | 1 |
| 4. | Model svalové postavy | 1 |
| 5. | Simulátor péče o tracheostoma | 1 |
| 6. | Výukový defibrilátor | 3 |
| 7. | Torzo k nácviku resuscitace s vyhodnocovací jednotkou | 4 |
| 8. | Paže k nácviku odběru venózní krve | 3 |
| 9. | Simulátor vyšetření prsu - 10 abnormalit | 1 |
| 10. | Simulátor péče o dekubity | 3 |
| 11. | Sada lidských kostí | 3 |
| 12. | Simulátor pro výuku CPR a traumatické péče o novorozence | 1 |
| 13. | Resuscitační figurína pro nácvik defibrilace s přenosným kufříkem | 1 |
| 14. | Simulátor péče o stomie | 1 |
| 15. | Dolní a horní čelist | 1 |
| 16. | Stolička se zubním kazem | 1 |
| 17. | Pět modelů zubů | 1 |
| 18. | Patologický model chrupu | 1 |
| 19. | Sada ošetřovatelských zranění | 1 |

Nástěnné výukové obrazy

| Poř. číslo |  | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| 20. | Dýchací soustava | 5 |
| 21. | Lidský mozek | 3 |
| 22. | Trávicí soustava | 6 |
| 23. | Trávicí soustava | 1 |
| 24. | Cévní soustava | 5 |
| 25. | Vylučovací soustava | 4 |
| 26. | Plíce | 4 |
| 27. | Nervová soustava | 4 |
| 28. | Torzo lidského těla | 2 |
| 29. | Model lebky | 3 |
| 30. | Infekční onemocnění | 3 |
| 31. | Tkáně | 3 |
| 32. | Paraziti | 1 |
| 33. | Lymfatický systém | 5 |
| 34. | Játra | 4 |
| 35. | Oko | 5 |
| 36. | Srdce | 5 |
| 37. | Páteř | 3 |
| 38. | Krev | 4 |
| 39. | Ucho | 5 |
| 40. | Svaly pánevního dna | 2 |
| 41. | Kolenní a kyčelní náhrady | 3 |
| 42. | Kůže | 4 |
| 43. | Struktura kosti | 2 |
| 44. | Ledvina | 2 |
| 45. | Orgány v mužské pánvi | 4 |
| 46. | Orgány v ženské pánvi | 4 |
| 47. | Endokrinní žlázy | 4 |

Součástí dodávky je doprava do místa plnění. Záruka min. 24 měsíců.

2.	Místo a doba plnění

Místem plnění je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, Sklad všeobecného materiálu MTZ, budova D3.

Termín plnění je do 35 pracovních dnů po podpisu Kupní smlouvy.

3.	Způsob zpracování nabídky (Povinný obsah nabídky)

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v listinné podobě v 1 originálu, 1 kopii a v elektronické podobě na CD, a bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce);

- vlastní nabídku včetně ceny zpracované v souladu s bodem 4 této Výzvy k podání nabídek;

- návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo oprávněnou osobou uchazeče;

- doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s bodem 5 této Výzvy k podání nabídek.

4.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související se zajištěním předmětu plnění a bude zahrnovat nacenění všech položek přílohy A návrhu Kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek ve členění položek s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.

V případě, že bude Uchazeč využívat možnosti dílčího plnění, bude celková nabídková cena zahrnovat veškeré náklady související se zajištěním předmětu plnění a bude zahrnovat nacenění všech položek části Výukové modely nebo části Nástěnné obrazy přílohy A návrhu smlouvy ve členění položek s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.

Veškerými náklady se rozumí náklady na pořízení, a náklady na dopravu, kurzové rozdíly, balné, doklady ke zboží apod.

Nejvýše přípustnou nabídkovou cenu stanovuje zadavatel při dílčím plnění na:

za položky 1. - 19. Výukové modely	1.163.750,- Kč bez DPH (1.396.500,- Kč vč. DPH) za Výukové modely celkem

za položky 20. - 47. Nástěnné obrazy: 	83.334,- Kč bez DPH (100.000,- Kč vč. DPH) za Nástěnné obrazy celkem

Celkem za obě dílčí plnění 		1.247.084,- Kč bez DPH (1.496.500,-Kč vč. DPH).

Cena celkem bez DPH bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná

Splatnost faktury/daňového dokladu je 90 kalendářních dnů od doručení do sídla zadavatele. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je termín předání a převzetí všech částí plnění, tzn. po převzetí hotové dodávky zadavatelem.

# 5.	Způsob prokázání kvalifikace

Dodavatel předloží zadavateli veškeré doklady, kterými prokazuje splnění kvalifikace, ve lhůtě stanovené zadavatelem pro podání nabídky.

- Doložení základních kvalifikačních předpokladů:

Zadavatel požaduje ve smyslu § 51 zákona, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona.

Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů lze v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách nahradit čestným prohlášením. Zadavatel doporučuje využít přiložený vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - příloha č. 3 této Výzvy k podání nabídky.

Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, může prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, ne starším než 90 dnů. V tomto případě uchazeč nepředkládá výše požadované doklady.

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží jeden z níže uvedených dokumentů:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů,

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dní. Možno předložit kopii dokumentu. Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.

# 6.	Variantní nabídky

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek či variantní nabídku.

# 7.	Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni

Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázání, činí 3 měsíce ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

# 8.	Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou upraveny v návrhu Kupní smlouvy, jež tvoří přílohu č. 2 této Výzvy k podání nabídek. Uchazeč je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat pouze v pasážích nezbytných ke vzniku smluvního vztahu.

# 9.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena. Nabídková cena bude hodnocena zvlášť pro každou z dílčích částí předmětu plnění Výukové modely a Nástěnné obrazy. Nabídky uchazečů budou seřazeny dle nabídkové ceny od nejvýhodnější = nejlevnější po nejméně výhodnou = nejdražší.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující její celková výše bez DPH za jednotlivé části plnění Výukové modely, Nástěnné obrazy. Z výše uvedeného vyplývá, že Zadavatel je oprávněn uzavřít kupní smlouvu s jedním či dvěma Uchazeči.

Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise Zadavatele. Zadavatel předá komisi obálky s nabídkami uchazečů.

Komise posoudí nabídky z hlediska splnění technických požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách, a dále z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, zadavatel z výběrového řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení včetně uvedení důvodů zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

10.	Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k Zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (lze akceptovat email kontaktní osobě Ing. Jitce Blažkové, blazkovaji@fnusa.cz) a musí být Zadavateli doručena nejpozději 14. 12. 2011 do 12:00 hodin.

Na základě žádosti o dodatečné informace k Zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel odešle všem uchazečům dodatečné informace k Výzvě k podání nabídek, a to nejpozději 15. 12. 2011.

Zadavatel je oprávněn poskytnout dodatečné informace k Zadávací dokumentaci z vlastního 
podnětu, které odešle dodavateli nejpozději 15. 12. 2011.

11.	Termín a způsob podání nabídky

Uchazeč předloží nabídku nejpozději do 20.12 2011 do 12,00 hod.

- poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Obchodní úsek

Pekařská 53

656 91 Brno

- nebo osobně na výše uvedené adrese na Obchodní úsek, budova K1, 3. patro, k rukám Petry Komínkové v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 543 181 329.

- nabídka bude označena – „Nabídka – OP VK – projekt „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“, Nákup zdravotnických výukových modelů a nástěnných obrazů pro OPVK FNUSA, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ a nápisem NEOTVÍRAT.

Kontaktní osobou pro technické záležitosti je: 			Mgr.	Jana Zvěřinová

Tel:	+420 543 182 017

Email:	jana.zverinova@fnusa.cz

Kontaktní osobou pro věcné, obchodní a dodací záležitosti je:  	Ing.	Jitka Blažková  								   			Tel:	+420 543 185 578

Mobil:	+420 603 197 151

Email:	blazkovaji@@fnusa.cz

12.	Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout nabídky;

- změnit, případně zrušit výběrové řízení bez udání důvodu;

- neuzavřít smlouvu

13.	Název a sídlo organizace

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno.

S pozdravem

Ing. Gabriela Hloušková

Obchodní náměstkyně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Příloha č. 1 – Položková specifikace předmětu plnění

Specifikace – výukové modely, nástěnné obrazy

|  | Výukové modely |  | Počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Figurína pro nácvik ošetřovatelských dovedností | - realistický vzhled muž/žena - v životní velikosti, - vyměnitelné pohlavními orgány - viditelné změny ve vzhledu - anatomický pohyb končetin, všechny klouby maximálně ohebné jako u skutečných pacientů (včetně páteře) - možnost provádění ošetřovatelských procedur - možná přítomnost vnitřních orgánů, rezervoárů - možnost umývání a použití různých materiálů k ošetření | 6 |
| 2. | Simulátor katetrizace | - kombinace mužské a ženské katetrizace (výměnné, jemné genitálie, mužské i ženské) - spodní část ženského torza s uretrálním otvorem odnímatelný mužský pohlavní orgán (penis, šourek) - patrná změna při překonání odporu svěrače a průniku katétru do močového měchýře - po zavedení katétru vytéká simulovaná moč - záklopka v močové trubici, aby nedocházelo k samovolnému odtoku tekutiny - možné použití více velikostí katétrů - součástí je úložný vak na tekutinu | 1 |
| 3. | Simulátor pro KPR – kojenec | - fyziologická anatomie těla a anatomických rysů - možnost přirozeného zablokování a následného zprůchodnění dýchacích cest - realistické zvedání hrudníku pro ověření správného provádění KPR - realistický odpor při stlačování hrudníku - ohebné paže, nohy a hlava - součástí je indikátor výkonu KPR | 1 |
| 4. | Model svalové postavy | - možná i menší velikost postavy - detailní vypracování jednotlivých svalů - zobrazení povrchových i hlubokých svalových vrstev - možnost oddělení alespoň některých svalů - podstavec (možnost otáčení) | 1 |
| 5. | Simulátor péče o tracheostoma | - model tracheostomické soupravy (dospělý člověk, dítě) - realistická velikost - možný nácvik základních tracheostomických dovedností jako u skutečného pacienta - torzo obsahující ústní a nosní dutinu a další důležité anatomické struktury (hltan, epiglottis, průdušnici,…) - pohyblivá ústa a čelist pro nácvik odsávání z dutiny ústní - otvor na krku pro nácvik odsávání z tracheotomické kanyly, případně nácvik výměny a ošetřování kanyly - přenosný kufr | 1 |
| 6. | Výukový defibrilátor | - rozsah obsluhy a navigační menu jako reálný defibrilátor s výjimkou vlastního výboje – simulovaná zobrazená energie: cca 150 – 360 joulů - další parametry: sekvence energií, flexibilní energie, auto analýza, nastavení hlasitosti reproduktoru, EKG displej, ukazatel funkce EKG, počtu aplikovaných výbojů, uplynulou dobu, text a grafické znázornění srdečního rytmu - brašna a nutné příslušenství (nabíječka, cvičné elektrody, dálkové ovládání) | 3 |
| 7. | Torzo k nácviku resuscitace s vyhodnocovací jednotkou | - model pro resuscitaci dospělého člověka s dýcháním a masáží srdce - možnost odstranění tracheálních dýchacích cest i dolních cest dýchacích, individuální masky s jednocestnými ventily - možnost odstranění masky nebo možnost ji po dezinfekci znovu použít - možnost vizuálního hodnocení - hmatatelné orientační body pro přiložení rukou (mečík, pupek, bradavky, hrudní koš) - součástí je elektronická monitorovací jednotka (případná světelná kontrola) - možná zpětná vazba (ve stupni komprese, hloubce komprese, době dýchání, objemu dýchání) - náhradní dýchací cesty, hygienické masky | 4 |
| 8. | Paže pro nácvik odběru venózní krve | - reálná na pohled i na dotek (kůže jemná, pružná, hmatatelné žíly) - realistický pocit při penetraci kůže i žíly - po naplnění žíly se lze aspirací přesvědčit o správném zavedení jehly - možnost: intravenózního zavedení kanyly, podání infuze, odběru krve - dostupné žíly: dorzální metakarpální, cefalické, středové loketní, bazilární - nedochází k samovolnému odtoku krve, žíly nepropouští krev, jsou snadno vyměnitelné - snadná obsluha, údržba a čištění - uzavřený systém pro řízení krevního toku bez nutnosti výměny použitých lahví - opěrka na paži, stojan na nádobu na krev, přípojky pro žíly, krev - transportní taška - možnost výměny: kůže, žil | 3 |
| 9. | Simulátor vyšetření prsu | - replika ženských prsou (torzo x jednotlivé modely prsů) prsy s patologickými změnami - realistický na pohled i dotek - vyměnitelné abnormality nebo jeden prs zdravý a druhý s patologickými změnami | 1 |
| 10. | Simulátor péče o dekubity | - přítomnost minimálně tří stupňů (stádií) dekubitů - materiál vhodný pro použití všech typů obvazů - omyvatelný | 3 |
| 11. | Sada lidských kostí | - veškeré kosti jsou jednotlivě odděleny - struktura kostí s otvory, štěrbinami a výběžky přesně odpovídající skutečnosti - rozdělitelná lebka (minimálně 3 části: klenba, základna a čelist) - úložný obal | 3 |
| 12. | Simulátor pro výuku CPR a traumatické péče u novorozence | - plně pohyblivá hlava a čelist, jazyk - jednotlivé odstranitelné dýchací cesty pro bezpečné CPR - zablokovaná dýchací cesta, pokud není hlava správně zakloněna - snadno přístupná hrudní dutina s žebry, plícemi a srdcem - realistické zvedání hrudníku - arteriální tlakové body - tričko a šortky pro figurínu - návod k použití - úložný vak - součástí je monitorovací systém | 1 |
| 13. | Resuscitační figurína pro nácvik defibrilace s přenosným kufříkem | - slouží pro demonstraci a nácvik CPR technik - pracuje s manuálními, poloautomatickými a automatickými defibrilátory - veškeré CPR schopnosti - simulátor arytmie a techniky umělé srdeční stimulace vytváří cca 17 srdečních rytmů dospělého a cca 17 pediatrických srdečních rytmů - lze simulovat kardioverzi pomocí manuální, poloautomatické a automatické defibrilace - obsahuje ústní/ nosní části, systém dýchacích cest s plícemi, adaptéry, ALS hrudní sadu, simulátor arytmie a měkký přenosný vak - příslušenství: manual adaptér, physio adaptér, leardal adaptér - pevný přenosný kufřík | 1 |
| 14. | Simulátor péče o stomie | - možnost procvičování několika procedur - napodobení anatomie kolostomie a ileostomie - na simulátoru lze předvést rozšíření stomií s použitím pooperačních a stomických vaků - kolostomie lze skutečně vyplachovat - stomie jsou vyrobeny z jemného a pružného materiálu (realistické na dotek) - umělá stolice (možnost opětovného použití) - obal, návod | 1 |
| 15. | Spodní a horní čelist | - životní velikost - znázorňuje nervy, cévy a hlavní nemoci - 2 části - podstavec | 1 |
| 16. | Stolička se zubním kazem | - zvětšeno cca osmkrát - 3 části - znázorňuje zubní kaz v počátečním a pokročilém stádiu - podstavec | 1 |
| 17. | Pět modelů zubů | - zvětšeno cca osmkrát - každý zub na zvláštním stojanu s podstavcem - spodní řezák má snímatelnou polovinu korunky - model spodního špičáku rozdělen na dvě poloviny, podélný řez spodní stoličky s jedním kořenem v celku - spodní stolička s kořeny, model dělitelný na tři části, model ukazující zubní kaz v počátečním a pokročilém stádiu - první horní stolička se třemi kořeny, dělitelná na tři části - podstavce | 1 |
| 18. | Patologický model chrupu | - realistický vzhled i velikost - patologický model kosti i dásně | 1 |
| 19. | Sada ošetřovatelských zranění | - detailně zpracované odlitky poranění, otlaků a ran po chirurgickém zákroku - sada obsahuje sprej páchnoucí po potu a zvratcích - minimálně 12 odlitků, líčidla, doplňky (krevní koagulát, lepidlo, kapesníčky na odstranění lepidla) - pevný úložný kufřík | 1 |
|  | Nástěnné obrazy |  | Počet kusů |
| 20. | Dýchací soustava | • obraz znázorňující celou dýchací soustavu s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x70-120cm – plastový poster • barevné provedení | 5 |
| 21. | Lidský mozek | • obraz znázorňující celý mozek s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • plastový poster • rozměr v rozmezí 65-85x70-120cm – plastový poster • barevné provedení | 3 |
| 22. | Trávicí soustava I. | • obraz znázorňující celou trávicí soustavu s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x70-120cm – plastový poster • barevné provedení | 6 |
| 23. | Trávicí soustava II. | • obraz znázorňující celou trávicí soustavu s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x70-120cm – papírový poster • barevné provedení | 1 |
| 24. | Cévní soustava | • obraz znázorňující celou cévní soustavu s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x70-120cm – plastový poster • barevné provedení | 5 |
| 25. | Vylučovací soustava | • obraz znázorňující celou vylučovací soustavu s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 4 |
| 26. | Plíce | • obraz znázorňující celé plíce s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – papírový poster • barevné provedení | 4 |
| 27. | Nervová soustava | • obraz znázorňující celou nervovou soustavu s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – papírový poster • barevné provedení | 4 |
| 28. | Torzo lidského těla | • obraz znázorňující lidského těla s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 2 |
| 29. | Model lebky | • obraz znázorňující model lebky s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 3 |
| 30. | Infekční onemocnění | • obraz znázorňující infekční onemocnění s jednotlivými detaily (soor, afty, spalničky) • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 3 |
| 31. | Tkáně | • obraz znázorňující funkční morfologii tkání s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 3 |
| 32. | Paraziti | • obraz znázorňující různé druhy parazitů s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 1 |
| 33. | Lymfatický systém | • obraz znázorňující celý lymfatický systém s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – papírový poster • barevné provedení | 5 |
| 34. | Játra | • obraz znázorňující játra s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 4 |
| 35. | Oko | • obraz znázorňující oko s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 5 |
| 36. | Srdce | • obraz znázorňující srdce s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr 65-85x100-120cm – plastový poster • barevné provedení | 5 |
| 37. | Páteř | • obraz znázorňující páteř s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 3 |
| 38. | Krev | • obraz znázorňující složení krve s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 4 |
| 39. | Ucho | • obraz znázorňující ucho s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm • barevné provedení | 5 |
| 40. | Svaly pánevního dna | • obraz znázorňující svaly pánevního dna s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – plastový poster • barevné provedení | 2 |
| 41. | Kolenní a kyčelní náhrady | • obraz znázorňující různé druhy kolenních a kyčelních náhrad s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – plastový poster • barevné provedení | 3 |
| 42. | Kůže | • obraz znázorňující kůži s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – papírový poster • barevné provedení | 4 |
| 43. | Struktura kosti | • obraz znázorňující obecnou stavbou kostí s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm - papírový poster • barevné provedení | 2 |
| 44. | Ledvina | • obraz znázorňující ledvinu s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – papírový poster • barevné provedení | 2 |
| 45. | Orgány v mužské pánvi | • obraz znázorňující orgány v mužské pánvi s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – papírový poster • barevné provedení | 4 |
| 46. | Orgány v ženské pánvi | • obraz znázorňující orgány v ženské pánvi s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm – papírový poster • barevné provedení | 4 |
| 47. | Endokrinní žlázy | • obraz znázorňující celý systém žláz s vnitřní sekrecí s jednotlivými detaily • horní i dolní okraj zpevněn lištou, poutko na zavěšení • rozměr v rozmezí 65-85x100-120cm– papírový poster • barevné provedení | 4 |

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Číslo smlouvy prodávajícího:			Číslo smlouvy kupujícího:

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Kupující: 	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

státní příspěvková organizace

sídlo:			Pekařská 53, 656 91 Brno

jednající:  		Ing. Petr Koška, MBA, ředitel

IČ: 	    		00159816

DIČ:			CZ00159816

bank. spojení:  		Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město

č. účtu:			71138621/0100

IBAN: 			CZ2101000000000071138621

SWIFT: 		KOMBCZPP

2. Prodávající: 	.................................................................

zápis v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci

sídlo:		...................................

jednající:	...................................

IČ: 		...................................

DIČ: 		...................................

bank. spojení: 	...................................

č. účtu:		...................................

IBAN: 		..................................

SWIFT:		...................................

II.

Význam a účel smlouvy

Účelem smlouvy je dodávka zdravotnických výukových modelů a nástěnných obrazů v rámci projektu „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“ (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028 – který je financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Příjemce dotace je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, IČO 00159816.

III.

Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění uvedený v čl. III. odst. 2 této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

- Předmětem této smlouvy je dodání a dovoz zboží dle přílohy A, která je nedílnou součástí této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat:

- Výukové modely	(položky 1-19) přílohy A		ANO x NE

- Nástěnné obrazy 	(položky 20 – 47) přílohy A		ANO x NE2

- Předmětem této smlouvy je taktéž doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do užívání.

- Předmětem této smlouvy je dále předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, dva návody k použití v českém jazyce, z toho 1x na CD,

IV.

Kvalitativní požadavky na zboží

- Zboží musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN, zejména pak požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží a že na zboží neváznou žádné věcné ani právní vady a zavazuje se zboží dodat v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy.

V.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

- Prodávající se zavazuje dodat zboží do 35 pracovních dnů po podpisu kupní smlouvy.

- Místem plnění je pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, Sklad všeobecného materiálu MTZ, budova D3.

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

- Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po úplném splnění dodávky zboží dle čl. III. a přílohy A této smlouvy. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. IX. odst. 4 a) této smlouvy a zástupce pracoviště, pro které je zboží určeno, tj. ICRC, projekt „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“, uvedený v čl. IX. odst. 4 b).

- Prodávající uvědomí o datu dodávky zboží pověřeného zaměstnance uvedeného v čl. IX. odst. 4 b) této smlouvy vždy alespoň 3 dny před jejich uskutečněním.

- Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající zboží nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě, zboží je poškozené nebo rozbité, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a činnosti podmiňující jeho řádnou funkčnost.

VI.

Kupní cena a platební podmínky

- Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. III. této smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit celkovou kupní cenu ve výši:

Část Výukové modely (položky 1 – 19) přílohy A:

Cena bez DPH (v Kč)

DPH (v Kč)

Cena vč DPH (v Kč)

Cena vč DPH slovy (v Kč)

Část Nástěnné obrazy (položky 20 – 47) přílohy A:

Cena bez DPH (v Kč)

DPH (v Kč)

Cena vč DPH (v Kč)

Cena vč DPH slovy (v Kč)

- Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4 této smlouvy se splatností faktury 90 dnů po předání předmětu plnění. Závazek splatnosti kupní ceny je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu a musí na ní být uveden název projektu a registrační číslo projektu (Název projektu: „Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028) Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit. V takovém případě přestává běžet smluvená splatnost faktury. Po doručení nové řádné faktury začíná běžet nová doba splatnosti dohodnutá mezi smluvními stranami v této smlouvě (tj. 90 dnů).

- Celková kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je v ní zahrnuta doprava, clo, kursové rozdíly, obal, doklady ke zboží a veškeré další náklady související s realizací dodávky zboží. Celková kupní cena je nejvýše přípustná.

VII.

Sankční ujednání

- Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku V. odst. 1 této smlouvy nebo prodávající nedodrží lhůtu pro nástup k opravě, odstranění vady, nebo poskytnutí náhradního zboží dle čl. VIII. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny zboží za každý započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.

- Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. VI. odst. 2, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.

VIII.

Záruční podmínky a servis

- Na dodané zboží poskytuje prodávající záruční dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.

- Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis na dodané zboží včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na vady způsobené vyšší mocí.

- Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace, ve které bude vždy uvedeno, kde je reklamované zboží připraveno k převzetí do opravy, do 48 hodin nebude-li třeba použít náhradní díly a do 5 dnů s použitím náhradního dílu. Záruční opravy zahájí prodávající nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Reklamace může být uplatněna i elektronickou formou. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta. Po dobu odstraňování vady je prodávající povinen poskytnout kupujícímu adekvátní náhradu vadného zboží. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.

- Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.

- V souladu s § 262 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů se záruční podmínky a další podmínky, které směřují k ochraně spotřebitele, řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu spotřebitele vždy, pokud jsou pro kupujícího výhodnější než záruční podmínky stanovené touto smlouvou nebo obchodním zákoníkem.

IX.

Ostatní ujednání

- Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.

- Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.

- Prodávající souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

- Kupující pověřil jednáním a úkony

a) v technických záležitostech této smlouvy:

Mgr. Janu Zvěřinovou, tel.: 543182017, email: jana.zverinova@fnusa.cz

b) v ostatních věcných, obchodních a dodacích záležitostech této smlouvy:

Ing. Jitku Blažkovou, mob.: +420 603 197 151, email: blazkovaji@fnusa.cz

- Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

  - .............................tel........, fax......., e-mail.......

  - .............................tel........, fax......., e-mail......

- Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

- Smlouva zavazuje dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025.

- V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.

- Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

X.

Závěrečná ustanovení

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o kupní smlouvě a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha A - položková specifikace zboží.

- Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

- Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

- Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

- Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ................ dne ...........................				V Brně dne ......................................

Za prodávajícího:						Za kupujícího:

........................................................... 			.............................................................

Ing. Petr Koška, MBA

ředitel

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Nákup zdravotnických výukových modelů a nástěnných obrazů FNUSA“

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel (obchodní firma) …………..…………………………………………………………………………………………  splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách, a to v rozsahu podle § 53 uvedeného zákona, a to tak, že:

Základní kvalifikační předpoklady tedy splňuje uchazeč:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu40),

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

V……………………. dne ……………………..

……………………………………………………….

Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné

obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat

za dodavatele

Příloha A Kupní smlouvy je přiložena v elektronické podobě na CD nosiči.

Při dílčím plnění nehodící se škrtněte.