PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dodávka laboratorních stolů do ZŠ J.Schrotha, Lipová - lázně

Pracovní místa pro 24 žáků

Konstrukce vybavená pro uchycení do podlahy.

Materiál pracovní desky: odolný proti vrypům, odolný proti chemikáliím (vyloučeny jsou pracovní desky používané v kuchyních).

Minimálně na každých 6 žáků jedna umyvadlová část s chemikáliím odolnou výlevkou, vysokým vodovodním kohoutem a baterií.

Pro dvojici žáků nejméně 3 zásuvky, nejméně jednodveřová skříňka se dvěma policemi.

Nástavby pro média

Pro dvojici žáků nejméně dvě el.zásuvky 230V s jističem, nejméně jeden plynový kohout (PB) pro připojení kahanu

Rozvody

Připojení vody, odpadů a médií na stávající rozvody v učebně.