Příloha č. 1 KS č. 2900/00033

Počet stran: 4

Specifikace zboží

Laboratorní pomůcky OP VK

| ZBOŽÍ | Technická specifikace zboží navrhovaná uchazečem |
| --- | --- |
| Špičky komatibilní se vzorem Biohit E 10 - 1000ul, 400ks,volné balení |  |
| Špičky komatibilní se vzorem Biohit J 100 - 5000ul, 100 ks,volné balení |  |
| Špičky 0,1 - 20 ul |  |
| Špičky bez filtru 1-200 ul, volné balení |  |
| Špičky bez filtru 1000 ul, volné balení |  |
| Zkumavky typu Eppendorf 1,5 ml, 1000 ks |  |
| Zkumavky plastové 100x17 ml |  |
| Držák SPME vlákna pro ruční vzorkování |  |
| SPME vlákno se stacionární fází Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB) o tloušťce stacionární fáze 65 μm; vhodné do držáku SPME vlákna pro ruční vzorkování |  |
| kolona typu DB 17 pro GC chromatografii (0,25 um x 0,25 mm x 30 m) |  |
| Trans. box na přepravu biologických vzorků odebraných v terénu 600x400x350 |  |
| Trans. box na přepravu biologických vzorků odebraných v terénu 400x300x350 |  |
| Podnos hluboký na pipety, PVC |  |
| Podnos laboratorní PP 240x300 |  |
| Kádinka nízká s výlevkou objem 100 ml 10 ks= balení |  |
| Kádinka nízká objem 1000 ml |  |
| Kádinka nízká s výlevkou 150 ml |  |
| Kádinka nízká s výlevkou 250 ml |  |
| Odměrný válec nízký, třída B 5 ml |  |
| Odměrný válec nízký, třída B 10 ml |  |
| Odměrný válec nízký, třída B 50 ml |  |
| Odměrný válec nízký, třída B 100 ml |  |
| Odměrný válec nízký, třída B 1000 ml |  |
| Drsný tlouček k miskám |  |
| Ježek na sušení laboratorního skla |  |
| Lab kufřík s vložkami –spodní díl ke kufříku |  |
| Lab kufřík s vložkami – vložka dělená, 125 mm |  |
| Lab kufřík s vložkami – vložka nedělená 410 mm |  |
| Lab kufřík s vložkami – víko ke kufříku |  |
| Petriho misky skleněné Ø 90 mm |  |
| Petriho misky skleněné Ø 120 mm |  |
| Podložní skla broušená matovaná 76x26 mm, 50 ks |  |
| Miska třecí hladká s tloučkem Ø 80 mm |  |
| Rukavice vyšetřovací latex nesterilní vel. S, 100 ks |  |
| Rukavice vyšetřovací latex nesterilní vel. M, 100 ks |  |
| Rukavice vyšetřovací latex nesterilní vel. L, 100 ks |  |
| Pinzeta přímá 300 mm, zakulacené čelisti |  |
| Pinzeta přímá 145 mm, zakulacené čelisti |  |
| Mikroskla krycí typu Superior; 20x20 mm. Pro mikroskopii. 1.hydrolytická třída. Rozměr [mm] [š x d] 20 x 20. Síla skla [mm] 0,13 - 0,17. |  |
| Mikroskla podložní, řezané okraje - oboustranně matovaná ploška. Řezaná matovaná, mytá. Rozměr [mm] [š x d] 26 x 76. Síla skla [mm] 1 - 1,2. Balení [ks] 50. |  |
| Miska bílá hranatá, plastová - ABS; 254x254x21 mm. Vhodná i pro potraviny. Rozměr [mm] [dxšxv] 254x254x21. |  |
| Zkumavka - PS; nesterilní, bez zátky, s kulatým dnem; 16x100 mm. Průměr [mm] 16. Délka [mm] 100. Balení [ks] 500. |  |
| Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, 250ml, výška: 140mm ; šířka hrdla: 34mm ; šířka dna: 85mm |  |
| Náhradní tloučky drsné; délka 150mm |  |
| Kyvety kompatibilní s UVette rutine pack pro BioPhotometer Eppendorf |  |
| Zkumavka, 10 ml. MOČ, 100×16 mm, (2000) |  |
| Petriho miska 90 mm , plastová, sterilní, (600) |  |
| Lahev 100ml, modré víčko, vylévací kroužek, GL 45 |  |
| Lahev 1000ml, modré víčko, vylévací kroužek, GL 45 |  |
| Lahev 50ml, modré víčko, vylévací kroužek, GL 32 |  |
| Lahev 25ml, modré víčko, vylévací kroužek, GL 25 |  |
| Špachtle oboustranná 150mm, lopatka rozměry: 9x45mm |  |
| Lžíce chemická oboustranná, 250mm, miska rozměry: 29x40/35x48 |  |
| Skalpelové čepelky č.10 |  |
| Skalpelové čepelky č.23 |  |
| Mikrozkumavky 1,5 ml Safe-Lock |  |
| zkumavky PP, 1,5 ml s matnou ploškou, kalibrované, ploché víčko, barva neutrální, nesterilní |  |
| Zkumavka 15ccm, PS - sterilní pro DENSI-LA-METR s víčkem, sterilní |  |
| Špičky kompatibilní se vzorem Brand s filtrem F, 0,5-10 ul, 960 ks, volně v sáčku, nesterilní |  |
| Špičky kompatibilní se vzorem Brand s filtrem 50-1000 ul, 1000 ks, volně v sáčku, nesterilní |  |
| Špičky kompatibilní se vzorem Brand s filtrem G, 2-20 ul, 960 ks, volně v sáčku, nesterilní |  |
| Pipetovací špička kompatibilní se vzorem Gilson, objem 0-200 ul, žlutá, nesterilní |  |
| Pipetovací špička kompatibilní se vzorem CappExpel Plus 100ul,w/filter hinged racks 10x96pcs |  |
| Pipetovací špička kompatibilní se vzorem CappExpel Plus 200ul,w/filter hinged racks 10x96pcs |  |
| Pipetovací špička kompatibilní se vzorem CappExpel Plus 20ul,w/filter hinged racks 10x96pcs |  |
| Mikrozkumavka 2 ml; PP; bez uzávěru; Objem: 2,0 ml Průměr: 10,8 mm Délka: 46 mm Tvar dna: kónické Materiál: polypropylene (PP) Nesterilní Typ uzávěru: šroubovací |  |
| Šroubovací uzávěr pro mikrozkumavky 2 ml; PP; bez uzávěru; viz. Předešlý produkt Objem: 2,0 ml. Materiál: polypropylene (PP) Barva: bezbarvá |  |
| Box odkládací; 135x135x45 mm; karton; 9x9 pozic |  |