| Část A |  |  |  | Předpokládaná hodnota části: 119 000,- Kč s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název položky | Počet ks | Min. požadované specifikace |  |  |
| A1 | 3D videokamera | 1 | - interní paměť (64GB) - záznam na paměťovou kartu - Dvojitý výkonný širokoúhlý objektiv - min 8x optický zoom ve 3D / 10x ve 2D - F (světelnost): 2,0 - 9,0 - duální záznam Full HD 3D - rozlišení 1920 x 1080 - záznam Full HD 1920 x 1080 50p (pouze 2D) - stabilizace obrazu - inteligentní automatický režim - 5.1kanálový prostorový zvuk - redukce šumu větru - výstup analog/USB/HDMI - funkce „golfový úder“ (automatické zachycení sady snímků velkou rychlostí pro záznam akce s rychlým pohybem) - základní software pro zpracování 2D i 3D videa - příslušenství: - externí mikrofon kompatibilní s videokamerou, rozsah záznamu cca 90° - 120° - reflektor – halogenový reflektor 10W, kompatibilní s videokamerou, možnost jeho současného připojení s externím mikrofonem - 32GB paměťová karta, class 10 - brašna - náhradní baterie |  |  |
| A2 | 3D fotoaparát | 1 | - typ fotoaparátu kompakt - světelnost objektivu 2.9 – 5.7 - optický zoom min. 25x - FullHD1920 x 1080 bodů - stabilizace obrazu - 3D fotografie - funkce pro snímání panoramat (včetně 3D) - režim pro fotografování za soumraku - Efektivní rozlišení: 16 megapixelů a více - Vyvážení bílé: Automatické a uživatelské - Ochrana před rozmazáním pohybem - základní software pro zpracování 2D / 3D fotografie - Další parametry: vestavěná GPS, zaznamenávání polohy, kompas, digitální vodováha, duální záznam - příslušenství: - stativ – materiál hliník, výška cca 57 – 160 cm, max. zatížení cca 4 kg, vodováha |  | maximální cena položky A2 je 15 000 Kč |
| A3 | 3D televize | 1 | - kompatibilní s fotoaparátem a 3D kamerou - technologie 3D: nejlépe pasivní (levné brýle, bez závratí,…) - úhlopříčka min. 55“ - rozlišení FullHD1920 x 1080 bodů - Úhel sledování: 178°/178° (Horizontální/Vertikální) - Pozorovací úhel: co nejširší, aby mohlo sledovat i více lidí v různých vzdálenostech - Přehrávání: možnost přehrávání vytvořených 3D snímků (fotoaparátem a kamerou) přes USB, interní paměť, nebo navíc dokoupit přehrávač (Blu-ray 3D fullHD) - WiFi ready - příslušenství: - 30 ks náhradní 3D brýle kompatibilní s televizí, pasivní, lehké |  |  |

| Část B |  |  |  | Předpokládaná hodnota části: 980 000,- Kč s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název položky | Počet ks | Min. požadované specifikace |  |  |
| B1 | 3D scaner | 1 | - zařízení musí umožňovat kombinovat bezkontaktní měření a kontaktní měření s pomocí sondy - spolehlivý měřící systém umožňující měření ve výrobním prostředí (monitoruje pohyb měřeného objektu vůči 3D skeneru) - dvou kamerový systém s rozlišitelností každé kamery min 2 mil. pixelů - zdroj modrého světla, LED pro projekci světelného vzoru na povrch skenovaného objektu - výměnné měřící rozsahy záběru umožňující měřit od rozsahu 40mm až po měřící rozsah 1000mm na jeden záběr měření - řízení integrováno v měřící hlavě - kabel k propojení hlavy s počítačem (min 10 m) - jeden měřící rozsah umožňující měřit oblast plochy o velikosti 400-500 cm² (zahrnující objektivy, kalibrační element s protokolem) - vysoká přesnost a kvalita měřených dat, přesnost stanovena dle doporučení pro optické systémy např. VDI 2634 Part 3, protokol součásti dodávky - možnost skenovat s referenčními i bez referenčních značek, online napojování jednotlivých měření - vysoká mobilita systému měření, hmotnost měřící hlavy do 4 kg - transportní bedna pro měřící hlavu s příslušenstvím |  | B1 a B2 je 848 000 Kč |
| B2 | Výkonný notebook pro zpracování dat z měření | 1 | - minimálně dvou-jádrový procesor s výkonností přes 2,5 GHz - operační RAM minimálně 8 GB - pevný disk s kapacitou minimálně 500 GB - DVD vypalovací mechanika - výkonná 3D grafická karta - 64-bit operační systém - transportní brašna, myš - notebook musí být plně kompatibilní s položkami B1 a B3 |  |  |
| B3 | Software ke 3D scaneru | 1 | - jeden software skeneru musí umožnit: - kalibrovat zařízení - měřit optickým způsobem a s kontaktní sondou - zpracovat měřená data do optimalizované polygonální sítě - provádět interaktivní inspekci včetně generace reportů z měření - robustní software umožňující zpracovat řádově milióny měřených bodů s podporou víceprocesorového zpracování - softwarová podpora pro měření kontaktní sondou (inspekce, tvorba primitivů, digitalizace) - musí umožňovat: - uživatelskou kalibraci při změně měřících objemů - import mraku bodů a polygonálních sítí (STL, ASCII, POL) - výkonnou polygonizaci měřených bodů - optimalizaci sítě, uzavírání děr na základě křivosti, eliminace chyb polygonální sítě - generování primitiv (min. bod, úsečka, kružnice, konus, válec) - kontrolu geometrických tolerancí (např. rovinnost, válcovitost, rovnoběžnost) - generování reportu z měření a jejich automatický update pro následnou inspekci - import CAD dat ve standardních formátech: IGES, STEP - definování ustavení: 3-2-1, Best Fit, RPS, Plane-Line-Point.. - definování tolerance na CAD datech - porovnání skutečných dat k nominálním CAD datům nebo ke vztažnému modelu - vyhodnocení úchylek tolerance a polohy (GD&T) podle DIN ISO 1101 a ASME Y14.5 - software je certifikován na výpočtovou přesnost mezinárodně akreditovanou laboratoří – certifikát bude součástí nabídky - volně dostupný software pro prohlížení výsledků měření a individuální inspekci využitelný pro práci ve výuce a samostudium - trvalá softwarová licence vázaná na USB zařízení - software bude zahrnovat 12 měsíční softwarový update a softwarovou podporu - dodávka bude zahrnovat školení v délce 3 dnů pro 3 osoby - vytištěné české uživatelské manuály a instalační C |  |  |
| B4 | Další příslušenství | 1 | - lehký profesionální foto-stativ |  |  |