Příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 1660/00038

Počet stran:

technická specifikace zboží

| ### Název přístroje, počet kusů: | Laparoskopická věž, 1 ks |
| --- | --- |
| ### Typové/výrobní označení přístroje: | Doplní uchazeč |
| ### Součást VFU: | ### Klinika chorob psů a koček, FVL VFU Brno |
| Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických: | MVDr. Michal Crha, Ph.D. |
| Technická specifikace, popis přístroje Laparoskopická věž - Laparoskopická soustava - složení: | 1) Systém přenosu obrazu s FULL HD rozlišením: |
|  | Uchazeče doplní technickou specifikaci jím nabízeného přístroje |
|  | 2) Irrigační pumpa: |
|  | Uchazeče doplní technickou specifikaci jím nabízeného přístroje |
|  | 3) Přístrojový vozík: |
|  | Uchazeče doplní technickou specifikaci jím nabízeného přístroje |
| ### Záruční doba: | ### 24 měsíců (2 roky) |
| ### Reakční doba příjezdu serv. technika: | ### Max. 48 hodin |
| ### Požadavek na servis: | zajištění komplexního servisu na dodané přístroje a zařízení na území ČR; V případě poruchy, která nebude odstraněna na místě, a jejíž oprava bude delší než 2 dny, prodávající zapůjčí adekvátní náhradní přístroj až do doby definitivního odstranění závady |