| FNO 01137/12 | # Bc. Jana Senftová oddělení obchodně-právní Domov sester, č. dv. 711 tel.: 59 737 3118 fax.: 59 691 60 56 jana.senftova@fno.cz |  | 27. 09.2012 |
| --- | --- | --- | --- |

1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/28.0247 |
| Název projektu: | Modernizace-Diverzifikace-Inovace (MODin) |
| Název zakázky: | ### FN Ostrava - Simulátor pro nácvik porodu s příslušenstvím k uvedení do provozu |
| Číslo zakázky | ### C/12/636 |

Na základě žádosti o dodatečné informace  k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu Vám poskytujeme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti:

- Dotaz č. 1:

Množstvo dokumentov, ktoré od nás žiadate máme v anglickom jazyku a ich celkový preklad nie je možné uskutečniť v tak krátky čas, ako ste uviedli do 2.10.2012. Jedná sa o tieto dokumenty: Profesné kvalifikačné dokumenty ako sú: výpis z OR, doklady o oprávnění k podnikaniu v anglickom jazyku, dˇalej Technické kvalifikačné predpoklady: prohlásenie o zhode, a CE certifikát, dˇalej návod k použitiu, katalóg a cenník príslušenstva, náhradných dielov, spotrebného materiálu (k bodu 4.1).

Je možné, aby sa niektoré dokumenty odovzdali v Anglickém jazyku? Alebo je možné predlžiť čas na odovzdanie niektorých dokumentov na neskorší termín?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokazujete způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání.  Doklady prokazující splnění profesní kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu. Technické kvalifikační předpoklady dle bodu 3.4. zadávací dokumentace  je možné předložit v AJ a při dodávce předmětu plnění v ČJ tak jak je uvedeno v návrhu smlouvy – viz příloha č. 3 ZD.

- Dotaz č. 2:

- Ďalšie otázky by som mala k bodu 4.2, kde neviem presne, čo by malo byť obsahom týchto dokumentov. Máme k dispozícii kratšiu verziu manuálu 6 strán v českom jazyku a 286 strán podrobného manuálu v anglickom jazyku.

- Je možné ponechať 286 v anglickej verzii, alebo je nevyhnutné preložiť aj tento rozsiahly manuál do českého jazyka?

- Ak by bolo nevyhnutné preloženie rozsiahleho manuálu do českého jazyka, tak do akého termínu by sme Vám to mali vedieť predložiť?

- - 2 -

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

- V nabídce bude akceptován návod v AJ (stačí v elektronické podobě např. na CD), v tištěné podobě předložte krátkou verzi návodu  ČJ. Při dodávce předmětu plnění předložte návod v ČJ, v listinné podobě dle návrhu smlouvy – viz příloha č. 3 ZD.

- Dotaz č. 3:

- K bodu 9. v zadávacom protokole, by som Vás chcela upozorniť, že dodacia lechota porodného simulátora je minimálne 10 týždňov, čo znamená, že od podpisu tochto dokumentu, či už to vyhrá krorákoľvek firma, nie je možné vyhovieť tejto požiadavke.

- Predpokládám, že v polovičke októbra sa rozhodne o tom, kto vyhrá tento projekt, to znamená, že minimálne 10 týždňov od podpisu treba rátať s dodacou lehotou.

- Preto Vás poporísm o změnu dátumu dodacej lehoty zo dňa 30.11.2012 na reálny datum.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Na základě výše uvedeného měníme lhůtu dodání do 01/2013.

- Dotaz č. 4:

K prekladom.

Prosím Vás musia byť preklady úradne overené?

Ktoré dokumenty sú nevyhnutne potrebné, aby boli preložené do českého jazyka k dátumu 2.10.2012?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Pokud zadavatel jinak nestanovil, tak přeložené doklady nemusí být předloženy v úředně ověřeném překladu.

Dotaz č. 5:

a) Kupní zmluva

K II. 1. bodu:

Čo má byť súčasťou protokolu o zaškolení?

b) K II. 7. bodu:

Čo má byť súčasťou predávajúceho protokolu?

c) K III. 1

Može byť faktúra vyhotovená v anglickom jazyku?

d) K prílohám zmluvy:

Prosím Vás, čo má byť v prílohách č. 1-3 presne uvedené?

O aké meradlá se jedná?

K prílohe č. 3 naša firma je výrobcom tochto profuktu, preto neviem, čo by sme tam eště mohli uviesť.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

a) Záznam o školení k používání ZP, který používá FN Ostrava - viz příloha.

b)  Předávací protokol musí mít minimálně následující údaje: na firemním hlavičkovém papíře dodavatele musí být údaje o předávajícím a přebírajícím; údaje o osobě pověřené k předání  a k převzetí; údaje o předávaném zařízení - název, typ, počet, výrobní číslo, příslušenství (jmenný seznam s katalogovými a výrobními čísly); ostatní předávané věci (protokoly, návody, dokumentace, SW licence, atd.); místo a termín předání, jména a podpisy zúčastněných.

- 3 -

c) Faktura musí být předložena  v ČJ.

d)  V příloze č. 1 musí být předložena tabulka, ve které se uvedou jednotlivé položky předmětu plnění vč. příslušenství, cenu, katalogové číslo atd.

Přílohu č. 2 – 3 přiložíte ke smlouvě, pokud dodávka obsahuje měřidla (případně bude uvedeno, že dodávka měřidla neobsahuje) , nutné schválení metrologickým ústavem, musí být provedena kalibrace, validace, nebo jiné měření a doloženy protokoly.

Dotaz č. 6:

Technická specifikace:

Musia byť ceny uvádzané v českých korunách?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Nabídková cena musí být v Kč.

Dotaz č. 7:

Zaučenie

Možeme zabezpečiť zaušenie len v anglickom jazyku. Je to tak v poriadku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Zaškolení musí být v ČJ, v případě zaškolení v AJ musí být zajištěn překladatel.

Dotaz č. 8:

Je podmínkou lhůta dodání porodního modelu do 11/2012? Dodávku nelze v tomto termínu stihnout. Výroba trvá cca 11 týdnů od oficiální objednávky, tj. podepsání smlouvy

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

zodpovězeno v dod. inf. č. 3

Dotaz č. 9:

Není možné provést překlad návodu do českého jazyka v tak krátkém termínu, jaký je v rámci lhůty podávání nabídek. Bude akceptován i návod v angličtině?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

zodpovězeno v dod. inf. č. 2

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu:

- lhůtu pro podání  nabídky do 9.10.2012 do 8:00 hod.  (úprava výzvy k podání nabídky, v bodě 10 ZD)

S pozdravem

Mgr. Lenka Mikulášková

vedoucí právního odboru