# Záznam o školení k používání zdravotnického prostředku

(prezenční listina)

| Zdravotnický prostředek, typ, výrobní číslo: |  |
| --- | --- |
| Příslušenství: |  |
| Termín konání: |  |
| Školitel (jméno, příjmení, razítko, podpis): |  |

Před uvedením přístroje do provozu byli níže uvedení zaměstnanci proškoleni v obsluze a údržbě v souladu s českým návodem a seznámeni s bezpečnostními předpisy pro tento přístroj, indikacemi a kontraindikacemi. Zaměstnanci proškolení k používání uvedeného zdravotnického prostředku jsou ve FNO oprávněni provádět základní zaškolení dalších uživatelů zdravotnického prostředku.

| Datum: | Titul, jméno a příjmení | ## Organizační útvar | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

# Příručka používání zdravotnických prostředků (ZP) - zdravotnické techniky

# Klasifikace ZP:

## ZP se zařazují do třídy I, IIa, IIb nebo III podle míry rizika, kterou představuje jeho použití.

## Zařazování ZP do tříd provádí dle legislativy výrobce nebo dovozce. Třída je uvedena na zápise o převzetí majetku do užívání.

## U starších ZP, kde není třída uvedena výrobcem či dovozcem provádí zatřídění zaměstnanec OZT.

# U každého zdravotnického přístroje třídy I, IIa:

## český návod,

## proškolení obsluhy na tiskopisu „Záznam o školení k používání zdravotnického prostředku“,

## požaduje-li to návod zavést „Provozní deník přístroje“,

# U každého zdravotnického přístroje IIb, III:

## český návod,

## proškolení obsluhy na tiskopisu „Záznam o školení k používání zdravotnického prostředku“,

## „Provozní deník přístroje“.

Vyhláška č. 11/2005 Sb.:

Přístroje třídy IIb, III použité na pacientovi musí být vedeny v seznamech, který je přikládán do zdravotnické dokumentace.

Školení zaměstnanců k obsluze ZP

## Pověřený zaměstnanec za péči o ZP garantuje prokazatelné zajištění proškolení zaměstnanců, kteří používají a/nebo obsluhují ZP.

## Školení se provádí při instalaci ZP. Při nástupu nového zaměstnance školí již proškolená obsluha.

# Provozní deník přístroje (PDP)

## PDP je umístěn na dostupném místě na pracovišti, pokud je to možné co nejblíže u přístroje, s ohledem na hygienický režim pracoviště.

## Záznam do PDP může provést pověřený zaměstnanec, zaměstnanec zdravotnického nebo odborného pracoviště, zástupci servisní firmy a to při každém uskutečnění uživatelské kontroly (před a po případné opravě, případně možno řešit založením dispečerem OZT potvrzené „Žádanky na opravu“), zápůjčce a periodické prohlídce.

## PDP je zaveden u ZP třídy IIb, III a laboratorní techniky. Dále je PDP nutné vést u přístroje, kde jsou dle českého návodu prováděny pravidelné uživatelské kontroly.

- Formální obsah je dán tiskopisem „Provozní deník přístroje“ (viz intranet, Katalog tiskopisů FNO, složka tiskopisy útvaru NTP).

## PDP je na pracovišti uživatele veden pro každý vybraný ZP jednotlivě, podle výrobního a inventárního čísla.

# Periodické preventivní prohlídky

## Prohlídka prováděná v časových intervalech stanovených obvykle podle plánu prohlídek uvedeného v návodu (či jinými předpisy, zákony a doporučeními SUKL). Zajišťuje a sleduje OZT.

- Prohlídku ZP, který je v evidenci FNO zajišťuje OZT.

Podrobně je proces nakládání se zdravotnickými prostředky popsán v PSJ-07.09 Používání zdravotnických prostředků - zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče ve FN Ostrava.