Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek

Zadavatel zakázky tímto vyzývá zájemce k podání nabídky v rámci následující podlimitní veřejné zakázky podle § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §38 ZVZ. Tato výzva obsahuje zadání veřejné zakázky.

| Číslo zakázky: | C12690 |
| --- | --- |
| Název programu: | OPVK |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/28.0050 |
| Název projektu: | Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů |
| Název zakázky: | 148_Řídící systémy, pohony do učebny EL1 |
| Evidenční číslo zakázky: | 12/9130/0148 |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): | dodávka |
| Datum vyhlášení zakázky: | 4. 10. 2012 |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Technická univerzita v Liberci |
| Sídlo zadavatele: | Studentská 1402/2, 461 17 Liberec |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor TUL Tel: 485353106 rektor@tul.cz |
| IČ zadavatele: | 46747885 |
| DIČ zadavatele: | CZ46747885 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Mgr. Marie Křelinová tel.: + 420 485 353 077 e-mail: zakazky@tul.cz Zájemci mohou žádat dodatečné informace písemně u kontaktní osoby Zadavatele, a to přednostně elektronicky. O dodatečné informace zájemce požádá dokumentem nazvaným ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K DODÁVCE „148_Rídící systémy, pohony do učebny EL1“ a v těle žádosti do uvozovek („“) uvede přesné znění toho, co požaduje/na co se ptá. Odpověď Zadavatel přepošle do 3 pracovních dnů všem, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Zároveň budou dodatečné informace zveřejněny ve stejném rozsahu jako výzva i s přílohami na profilu zadavatele. |
| Lhůta pro podávání : | Lhůtou pro podávání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce podat svou nabídku. Lhůta byla stanovena do 22. 10. 2012 do 10:00 hod. |
| Popis předmětu zakázky: | Sestava 1 – PLC systém, (kód z rozpočtu projektu ESF – 03.03.06) 4 ks Technická specifikace: Min. 1 x Ethernetové rozhraní Min. 1 x RS232 Min. 1x USB Min. 1 x POWERLINK Frekvence CPU alespoň 250 MHz Realtime operační systém Pasivní chlazení Min. 50 MB RAM Min 512 kB SRAM VNC server WEB server Modulární vstupy výstupy – systém umožňující další rozšíření vstupů a výstupů Provozní teplota 0 až 40 °C Realtime sběrnice pro motion úlohy Napájení 24 V Splnění normy IEC 61131-3 Možnost programovat v ST, LD, SFC, FBD a C Možnost programovat v BaR Automation Studio Digitální vstupy: DI sink, 1 wire, 24 V alespoň 12x DI source, 3 wire, 24 V alespoň 4x Digitální výstupy: DO source, 1 wire, 24 V alespoň 14x DO sink, 3 wire, 24 V alespoň 4x DO source 200 až 240 VAC, min. 0,7 A alespoň 1x DO source, 24 V, min 1 A alespoň 6x Analogové vstupy: AI 480 VAC 50/60 Hz alespoň 3x AI ±10 V alespoň 3x AI 0 až 20 mA/4 až 20 mA alespoň 3x Analogové výstupy: AO ±10 V alespoň 3x AO triakový výstup 240 VAC, min. 1,5 A alespoň 1x Obsahuje všechny potřebné konektory. Sestava 2 - PLC systém, (kód z rozpočtu projektu ESF – 03.03.06) 4 ks Technická specifikace: Min. 1 x Ethernetové rozhraní Min. 1 x RS232 Min. 1x USB Min.1 x POWERLINK Frekvence CPU alespoň 350 MHz Realtime operační systém Pasivní chlazení Min. 50 MB RAM mmin 512 kB SRAM VNC server WEB server Modulární vstupy výstupy – systém musí umožňující další rozšíření vstupů a výstupů Provozní teplota 0 až 40 °C Realtime sběrnice pro motion úlohy Napájení 24 V Splnění normy IEC 61131-3 Možnost programovat v ST, LD, SFC, FBD a C Možnost programovat v BaR Automation Studio Digitální vstupy: DI sink, 1 wire, 24 V alespoň 12x DI source, 3 wire, 24 V alespoň 3x Digitální výstupy: DO source, 1 wire, 24 V alespoň 10x DO sink, 3 wire, 24 V alespoň 4x Analogové vstupy: AI ±10 V alespoň 3x AI 0 až 20 mA/4 až 20 mA alespoň 3x Analogové výstupy: AO ±10 V alespoň 3x Obsahuje všechny potřebné konektory. Sestava 3 – Synchronní servopohon, (Kód z rozpočtu projektu ESF – 03.03.06) 2 Ks (A) Obsahující polohovou řídicí jednotku s těmito parametry: Napájení: 1x230 V Jmenovitý výkon: minimálně 350 W Kompatibilní se sběrnicí POWERLINK Vstup pro resolver Vstup pro teplotní čidlo Umožňující rychlostní a polohové řízení se zpětnou vazbou Umožňující připojit synchronní třífázový motor Umožňující vytvářet elektronické vačky a hřídele (B) Obsahující synchronní servomotor s permanentními magnety: Jmenovité napětí: 300 až 320 V Jmenovité otáčky: 2800 až 3300 ot/min Jmenovitý výkon: minimálně 350 W Zpětná vazba: resolver (C) Obsahující všechny propojovací kabely včetně konektorů Minimální délka kabelů: 1,5 m Prvky z bodu (A) a (B) jsou kompatibilní s BaR Automation Studio Sestava 4 – Synchronní servopohon, (Kód z rozpočtu projektu ESF – 03.03.06) 1 ks (A) Obsahující polohovou řídicí jednotku s těmito parametry: Napájení: 1x230 V Jmenovitý výkon: minimálně 600 W Kompatibilní se sběrnicí POWERLINK Vstup pro EnDat 2.2 Vstup pro teplotní čidlo Umožňující, rychlostní a polohové řízení se zpětnou vazbou Umožňující připojit synchronní třífázový motor Umožňující vytvářet elektronické vačky a hřídele (B) Obsahující synchronní servomotor s permanentními magnety: Jmenovité napětí: 300 až 320 V Jmenovité otáčky: 2800 až 3300 ot/min Jmenovitý výkon: minimálně 600 W Zpětná vazba: EnDat 2.2 (C) Obsahující všechny propojovací kabely včetně konektorů Minimální délka kabelů: 1,5 m Prvky z bodu (A) a (B) jsou kompatibilní s BaR Automation Studio Sestava 5 – Průmyslové PC se zobrazovacím panelem 1 ks (Kód z rozpočtu projektu ESF – 03.08.01.04 – investice) (A) Obsahující zobrazovací panel s parametry: Úhlopříčka: minimálně 10“ Technologie: TFT Ovládání: dotykové Fyzická tlačítka: minimálně 10 x Napájecí napětí: 20 až 24 V Sběrnice: 1 x ETHERNET (B) Obsahující průmyslové PC s parametry: Frekvence CPU: minimálně 1,2 GHz Paměť RAM: minimálně 1 GB Sběrnice Powerlink Vybaven Realtime systémem Vybaven WindowsXP Embeded Zařízení v bodu (B) musí být integrováno do zařízení v bodu (A). Prvky z bodu (A) a (B) jsou kompatibilní s BaR Automation studio. Sestava 6 - PLC systém, (Kód z rozpočtu projektu ESF – 03.03.06) 3 ks Technická specifikace: Min. 1 x Ethernetové rozhraní Min. 1 x RS232 Min. 1x USB Min. 1 x POWERLINK Frekvence CPU alespoň 350 MHz Realtime operační systém Pasivní chlazení Min. 50 MB RAM Min. 512 kB SRAM VNC server WEB server Modulární vstupy výstupy – systém musí umožňovat další rozšíření vstupů a výstupů Provozní teplota 0 až 40 °C Realtime sběrnice pro motion úlohy Napájení 24 V Splňuje normu IEC 61131-3 Možnost programovat v ST, LD, SFC, FBD a C Možnost programovat v BaR Automation Studio DI sink, 1 wire, 24 V alespoň 8x DO source, 1 wire, 24 V alespoň 4x Vstupně/výstupní moduly pro řízení minimálně dvou krokových motorů: Vstupy pro inkrementální snímač Možnost sledování ztráty kroku Výstupní proud modulu alespoň 3A Softwarová podpora pro řízení elektronickou hřídelí, převodovkou a elektronickou vačku Programovatelné dle IEC 61131-4 (Motion Control) alespoň verze 1.0 Krokové motory: Odpovídající počet krokových motorů ke vstupně výstupním modulům Napěťová i proudová kompatibilita se vstupně výstupními moduly Velikost základního kroku menší než 2° Moment minimálně 2,5 Nm Obsahující všechny potřebné konektory a kabeláž motoru i snímače. Sestava 7 – Napájecí zdroj, (kód z rozpočtu projektu ESF – 03.03.06) - ks (A) Napájecí zdroj: 10 ks Jednofázový napájecí zdroj 24V alespoň 2A Možnost montáže na lištu standartu DIN šíře 35 Nadproudová a teplotní ochrana. (B) Napájecí zdroj: 3 ks Jednofázový napájecí zdroj 24V minimálně 7A Možnost montáže na lištu standartu DIN šíře 35 Nadproudová a teplotní ochrana. |
| CPV kód: | 31700000-3 |
| Cíl zakázky: | Modernizace vybavení laboratorní učebny EL1 |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | Celková cena dodávky bez DPH nesmí přesáhnout 550 000,- Kč bez DPH (660 000,- Kč s DPH Sestava 1 – 4 Maximální cena 33 330,00 Kč/ks bez DPH (40 000,- Kč s DPH) Sestava 5 Maximální cena 45 830,00 Kč/ks bez DPH (55 000,- Kč s DPH) Sestava 6 Maximální cena 33 330,00 Kč/ks bez DPH (40 000,- Kč s DPH) Sestava 7 (A) Maximální cena 2 500,00 Kč/ks bez DPH (3 000,- Kč s DPH) (B) Maximální cena 4 160,00 Kč/ks bez DPH (5 000,- Kč s DPH) Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. |
| Zadávací lhůta: | 90 dní |
| Doba a místo plnění: | Předpokládaný termín zahájení plnění: 29. 10. 2012 Nejzazší termín dokončení plnění: 15. 11. 2012 Místem plnění je Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky – ITE, učebna EL1, Studentská 2, 461 17 Liberec |
| Místa dodání/převzetí nabídky: | Nabídky, prosím, podávejte prostřednictvím elektronického nástroje EZAK nebo písemně. Elektronická nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče s uvedením výslovného souhlasu s obsahem nabídky. Písemné nabídky je možné podávat osobně nebo poštou na adrese: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Právní oddělení – veřejné zakázky, 7. patro, 461 17 Liberec. V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné nabídky odevzdat pouze osobně na adrese Technická univerzita v Liberci, právní oddělení – veřejné zakázky, referentu veřejných zakázek, 7. patro budovy IC, Studentská 1402/2, Liberec. Písemné nabídky musí být podány v listinné podobě, která bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“. Písemná nabídka bude vytištěna a pevně spojena tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. |
| Termín otevírání obálek | Otevírání obálek proběhne dne 22. 10. 2012 ve 10:00 hod. v sídle zadavatele, tj. Studentská 1402/2, Liberec, v zasedací místnosti IC TUL – 8 p. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však za každého uchazeče jeden zástupce, který se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče. Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů. |
| Hodnotící kritéria: | Jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena (viz. § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ) |
| Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: | Zájemce prokazuje základní a profesní kvalifikační kritéria. Zadavatel nepožaduje prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku. Splnění všech kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce čestným prohlášením (Příloha č. 2) podepsaným statutárním orgánem zájemce (v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky). Zadavatel je oprávněn, si před uzavřením smlouvy vyžádat originály dokumentů, o kterých bylo čestné prohlášení učiněno (viz Příloha č. 2). Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů ke dni odeslání nabídky. Splnění kvalifikace Zájemce posoudí hodnotící komise ustanovená Zadavatelem. |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Zájemce ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky: | Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: - nabídka bude vyhotovena 1x v originále a bude přiložena na jednom CD/DVD nosiči; - v nabídce musí být Zájemce označen údaji v souladu s § 13 a zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku; - nabídka bude zpracovaná v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem Zájemce; - písemná nabídka bude odevzdána a vytištěna, pevně spojena tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Každý list nabídky bude očíslován nepřerušenou číselnou řadou; - nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; - Zájemce v nabídce uvede jméno a kontaktní údaje (včetně e-mailu) na osobu odpovědnou za zpracování nabídky a na osobu oprávněnou jednat o nabídce; - nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „NEOTVÍRAT!“. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: „148_Rídící systémy, pohony do učebny EL1„ Zájemce zpracuje nabídku dle požadované struktury. Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek požaduje Zadavatel předložit nabídky v tomto jednotném členění: 1. Krycí list (viz příloha č. 1) 2. Doklad prokazující splnění kvalifikačních požadavků (viz příloha č. 2) 3. Seznam statutárních orgánů, seznam vlastníků akcií a prohlášení o zakázaných dohodách (Příloha č. 3). 4. Textová část nabídky 5. Vyplněný závazný návrh smlouvy (v listinné podobě podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem), který je přílohou této výzvy – Příloha č. 4 – zájemce je povinen vyplnit pouze pole určená k doplnění, smlouvu není oprávněn jinak měnit). Nabídka podaná prostřednictvím nástroje Ezak bude mít strukturu dle Výzvy, tzn. bude obsahovat vyplněné přílohy Krycí list příl. č. 1, Čestné prohlášení příl.č. 2, Seznam statutárních orgánů příl.č. 3, Smlouvu příl.č. 4 – tyto listiny ve formátu PDF s naskenovaným podpisem oprávněné osoby, dále naskenovaný certifikát a textovou část nabídky. Všechny tyto součásti nabídky mohou být podány jako jednotlivé samostatné přílohy nabídky nebo jako jeden dokument, Podání nabídky prostřednictvím nástroje EZAK třeba podepsat elektronickým podpisem, tím je celá nabídka považována jako podepsaná oprávněnou osobou. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Dodavatel se zavazuje k nezbytné míře součinnosti při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/20001 Sb. A vyslovuje tímto svůj souhlas s uveřejněním informací o osobě dodavatele v rozsahu dle zákona č. 106/1999 Sb. Dokumenty související s předloženou nabídkou musí být v rámci pravidel projektů Evropského sociálního fondu – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost uchovány do roku 2025. Tyto povinnosti jsou součástí závazného návrhu smlouvy. |
| Platební podmínky: | Jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy (Příloha č. 4) |
| Obchodní podmínky: | - Zájemce je povinen podat jediný návrh smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky. - Návrh smlouvy musí být ze strany Zájemce podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy Zájemce. - Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. Ostatní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy (Příloha č. 4), od něhož se zájemce nesmí odchýlit a je oprávněn vyplnit pouze pole určená k doplnění. Zadavatel nepřipouští varianty řešení nabídky. |
| Práva Zadavatele: | - Zájemcům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. - Nabídky, které budou doručeny Zadavateli po uplynutí lhůty k předkládání nabídek, Zadavatel neotvírá a vyrozumí o tom předkladateli nabídky. - Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 76 odst. 6 ZVZ rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. - Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 81 odst. 4 ZVZ právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. - Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených v § 84 ZVZ - Zruší-li Zadavatel zadávací řízení, zájemci nenáleží náhrada nákladů. |

V Liberci dne 4. 10. 2012

Mgr. Marie Křelinová

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 3: Seznam statutárních orgánů, seznam vlastníků akcií a prohlášení o zakázaných dohodách

Příloha č. 4: Návrh kupní smlouvy

Všechny přílohy této veřejné zakázky jsou zveřejněny na profilu zadavatele zakazky.tul.cz Prosím stáhněte si je.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz.

| Jméno: | Marie |
| --- | --- |
| Příjmení: | Křelinová |
| E-mail: | zakazky@tul.cz |
| Telefon: | +420 485 353 077 |

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH