## INVID_sestava pro měření průtok
Projekt: | Indikátory vitality dřevin
Reg. č. | CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Kontaktní osoba: | prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, Ing. Pavlína Pancová Šimková, PhD.
Kontakt: | Tel.: 545134116, e-mail: jankov@mendelu.cz, tel.: 545134111, e-mail:xsimkov0@node.mendelu.cz
| Požadavek |  | http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811ZU0CEZSI
Popis: | Sestava pro měření průtoku na 12stromech - kmeny - EMS 51+el. Zdroj |  | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 1
Maximální cena za kus bez DPH | 195833.33
Maximální cena za kus vč. DPH | 235000
Cena celkem bez DPH | 195833.33
Cena celkem vč. DPH | 235000
Technická specifikace: | Jedná se o přístroj pro měření transpiračního proudu na kmenech dvanácti různých stromů o průměru vyšším než 15 cm, bez omezení maximální tloušťky. Přístroje musí být založeny na principu tepelné bilance kmene. Ohřev rostlinného pletiva musí být zevnitř kmene, ohříváno musí být přímo rostlinné pletivo. Teplotní diference mezi vyhřívanou a nevyhřívanou částí kmene musí být nastavitelná v rozmezí minimálně 1-4K. Výstupní hodnoty transpiračního proudu musí být udávány v jednotkách odpovídajících obvodu kmene nebo vztaženy k celému stromu, ve výpočtu nesmí figurovat plocha běle. Součástí dodávky je i datalogger s 16 bit rozlišením a kapacitou paměti min. 100 000 záznamů a akumulátor zajišťující alespoň týdenní provoz. Délka kabelů mezi měricí ústřednou a měřenými stromy musí být minimálně 20 m. Součástí dodávky musí být i software pro ukládání dat z dataloggeru do PC, fungující v prostředí Windows.
Příslušenství:
| Požadavek |  | http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811ZU0CEZSI
Popis: | Minikin RTH - čidlo na měření teploty, vlhkosti vzduchu a radiace |  | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 2
Maximální cena za kus bez DPH | 31666.66
Maximální cena za kus vč. DPH | 38000
Cena celkem bez DPH | 63333.32
Cena celkem vč. DPH | 76000
Technická specifikace: | Jedná se o kombinované čidlo kompaktního tvaru s integrovaným dataloggerem. Požadujeme přesnost měření teploty vzduchu minimálně 0.2K, kapacitní senzor pro měření relativní vlhkosti vzduchu s přesností min. 2% a čidlo pro měření globální radiace s přesností min. 5%. Čidlo musí být vodotěsné - IP69. Součástí přístroje musí být integrovaný datalogger s kapacitou min. 50 000 záznamů a 16 bit rozlišením. Životnost integrované baterie, zajišťující chod přístroje musí být alespoň 2 roky při desetiminutovém intervalu měření. Součástí dodávky je i radiační kryt, pro měření teploty vzduchu. Komunikace s datalogerem musí být možná i bez otevření vodotěsné schránky přístroje. Součástí dodávky musí být i software pro ukládání dat z dataloggeru do PC, fungující v prostředí Windows.
Příslušenství:
Požadavek
Popis: | Přístroje na měření půdního potenciálu
Počet kusů: | 4
Maximální cena za kus bez DPH | 13125
Maximální cena za kus vč. DPH | 15750
Cena celkem bez DPH | 52500
Cena celkem vč. DPH | 63000
Technická specifikace: | Jedná se o přístroje pro měření půdního vodního potenciálu. Přístroj bude obsahovat datalogger a připojitelná výměnná čidla. Počet čidel připojitelných k jednomu dataloggeru: min. 3; délka kabelů min. 2m. Samotný přístroj musí být kompaktní, vodotěsný, s integrovanou baterií (životnost baterie min. 5 let při hodinovém intervalu měření). Komunikace s dataloggerem musí být možná bez otevření vodotěsné schránky přístroje. Kapacita paměti dataloggeru musí být minimálně 40 000 záznamů. Přístroj s připojenými čidly musí být schopen měřit půdní vodní potenciál v minimálním rozsahu 0 až -1 MPa. Součástí dodávky musí být i software pro ukládání dat z dataloggeru do PC, fungující v prostředí Windows.
Příslušenství:
Požadavek
Popis: | Dendrometry DRL26
Počet kusů: | 12
Maximální cena za kus bez DPH | 8166.66
Maximální cena za kus vč. DPH | 9800
Cena celkem bez DPH | 97999.92
Cena celkem vč. DPH | 117600
Technická specifikace: | Požadujeme automatické páskové dendrometry s integrovaným dataloggerem. Dendrometry musí být možno použít na vzrostlých stromech (průměr kmene vyšší než 10 cm, bez maximálního omezení). Dendrometr musí být schopen alespoň 1 rok bez výměny baterie a po stejnou dobu ukládat data do paměti (při hodinovém intervalu měření a ukládání dat). Schránka dataloggeru musí být vodotěsná a data musí být možno uložit do paměti počítače bez jejího otevření. Požadovaný rozsah měření přírůstu je min. 50 mm, s dostatečnou přesností pro zachycení denních změn obvodu kmene (min. 16 bit rozlišení dataloggeru). Součástí dodávky musí být i software pro ukládání dat z dataloggeru do PC, fungující v prostředí Windows.
Příslušenství:
Celková cena za projekt bez DPH: |  | 409666.57
Celková cena za projekt včetně DPH: |  | 235000
Note on A4: Uživatel: ve zveřejněné výzvě nebude uvedena, slouží pouze pro interní potřebu
Note on A8: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.
Note on A28: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.
Note on A48: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.
Note on A67: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.