## INVID_
Projekt: | Indikátory vitality dřevin
Reg. č. | CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Kontaktní osoba: | prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, Ing. Petra Dolezalova
Kontakt: | Tel.: 545134116, e-mail: jankov@mendelu.cz, tel.: 545134111, e-mail:xsimkov0@node.mendelu.cz
| Požadavek |  | http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811ZU0CEZSI
Popis: | Biohazard box |  | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 1
Maximální cena za kus bez DPH | 190000
Maximální cena za kus vč. DPH | 228000
Cena celkem bez DPH | 190000
Cena celkem vč. DPH | 228000
Technická specifikace: | 1 ks biohazard box třídy II, vyrobený a certifikovaný podle EN 12469 vnitřní pracovní šířka 120 cm (+/- 10%) celonerezový vnitřní prostor včetně bočních stěn v ceně musí být nerezová, nedělená a neperforovaná pracovní deska vertikálně posuvné přední sklo s možností rychlého uzavření pracovního prostoru i při výpadku el. proudu sešikmená čelní stěna s možností jejího plného vyklopení mikroprocesorové řízení chodu ventilátorů s multifunkčním digitálním displejem přístroj musí být osazen prefiltrem G3 umístěným pod pracovní deskou antiturbulentní opěrka pro ruce požadované příslušenství boxu: stojan pod box, 2x elektrická zásuvka uvnitř, vývod pro plyn s bezpečnostním solenoidovým ventilem, UV výbojka pevně zabudovaná uvnitř pracovního prostoru ale ovládaná zvenku, senzorový kahan na propan butan s bezdrátovým nožním spínačem Další požadavky: v ceně nastěhování a vstupní validace včetně protokolu, plná záruka 3 roky včetně náhradních dílů i práce technika, dostupnost náhradních dílů: garance nejméně 5 let po realizaci a skončení záruky Záruční servis: do 48 hodin v pracovních dnech od písemného nahlášení závady na e-mail výjezdem technika servis zajišťuje a garantuje vůči odběrateli výhradně prodávající záruční doba min. 2 roky Pozáruční servis: garance po dobu min. 10 let prodávajícím servis zajišťuje a garantuje vůči odběrateli výhradně prodávající doba nástupu servisního technika do 48 hodin od nahlášení závady Doba a místo plnění Do 6 týdnů od podpisu smlouvy, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Zemědělská 3, 613 00 Brno Platební podmínky Cena obsahuje dopravu, instalaci a zaškolení Cena 228 tis. Kč s DPH je nepřekročitelná
Příslušenství:
Celkem bez DPH: |  | 190000
Celkem včetně DPH: |  | 228000
Note on A4: Uživatel: ve zveřejněné výzvě nebude uvedena, slouží pouze pro interní potřebu
Note on A8: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.