## VLED
Projekt: | Investiční prostředky LDF, 491/2108
Reg. č.
Kontaktní osoba: | Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Kontakt: | jan.tippner@mendelu.cz
| Požadavek |  | http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811ZU0CEZSI
Popis: | Klimatická komora |  | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 1
Maximální cena za kus bez DPH | 416000
Maximální cena za kus vč. DPH | 500000
Cena celkem bez DPH | 416000
Cena celkem vč. DPH | 500000
Technická specifikace: | Testovací/ klimatická komora o objemu min. 200 l, umožňující regulaci teploty a vlhkost prostředí, vhodná pro dlouhodobé testování (délka cyklu řádově hodiny až měsíce). Min. 5 vyjímatelných polic z pletiva pro umístění vzorků, průhled do komory, provedení povrchu komory z nerezové oceli, min. 1 průchodka do komory, osvětlení komory, teplotní rozsah od - 30 °C a níže do + 180 °C a výše , časová teplotní odchylka max. 0,5 °C, prostorová teplotní odchylka max. 2 °C, vlhkostní rozsah od nejvýše 10 do nejméně 98 % RVV, časová vlhkostní odchylka max. 3 % RVV, prostorová vlhkostní odchylka max. 2 % RVV, indikace hodnot teploty a vlhkosti na displeji, integrovaná paměť pro záznam dat, nebo možnost připojení PC pro záznam dat, ethernetové nebo usb připojení. Min. 3 roky záruka, pozáruční servis min. 10 let.
Příslušenství:
Celková cena za projekt bez DPH: |  | 416000
Celková cena za projekt včetně DPH: |  | 500000
Note on A4: Uživatel: ve zveřejněné výzvě nebude uvedena, slouží pouze pro interní potřebu
Note on A8: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.