## INVID
Projekt: | Indikátory vitality dřevin
Reg. č. | CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Kontaktní osoba: | Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Kontakt: | Tel.: 5 4513 4548, e-mail: vavrcik@mendelu.cz
| Požadavek | http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811ZU0CEZSI
Popis: | tkáňový automat | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 1
Maximální cena za kus bez DPH | 412500
Maximální cena za kus vč. DPH | 495000
Cena celkem bez DPH
Cena celkem vč. DPH
Technická specifikace: | Tkáňový automat karuselového typu Odsávání přes uhlíkové filtry (filtr pro formaldehyd a xylen zvlášť) 12 stanic – 10 skleněných nádob, 2 parafinové stanice s nastavitelnou teplotou Uzavíratelný průhledný systém (průhledná dvířka) Kapacita min. 90 ks histologických kazetek na jeden cyklus, 1 koš Možnost použití acetonu v nádobách Paměť min. na 9 programů s časováním 99h 59min na každou stanici, zpoždění až 9 dní Manuální a automatizovaný provoz s neustálým mícháním (max. Prodleva 10s mezi mícháním) Bezpečnostní koncept: při výpadku proudu ponoření do reagenční nádoby a možnost manuálního provozu Upozornění na nedokončený cyklus z důvodu výpadku el. napájení Řízení systému za pomocí mikroprocesoru Snadná manipulace (přístroj na kolečkách) Možnost rozšíření kapacity na dvojnásobné množství současně zpracovávaných histologických kazetek Další požadavky: - instalace na místě dodavatelem v ceně - garance předprodejního a poprodejního servisu - garance řešení problému na místě instalace - zaškolení v ceně dodávky - garance záručního a pozáručního servisu dodavatelem - reference – instalace obdobného zařízení do laboratoří, za poslední 4 roky Záruční servis - do 48 hodin v pracovních dnech od nahlášení závady e-mailem zásah technika v místě odběratele nebo náhradní dodávkou přístroje - servis zajišťuje a garantuje vůči odběrateli výhradně prodávající - záruční doba min. 5 let
Příslušenství: | filtr na xylen (5 ks)