## Plnění A
Příloha č. 2
Dílčí plnění A1 - Laboratorní přístroje
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
1 | Stereomikroskop - Stereoskopický mikroskop s plynulou změnou zvětšení / 0,7 až 5 x / , se zabudovaným horním i spodním halogenovým osvětlením, konstruovaný jako trinokulár (pro adaptér na fotokameru). Okuláry cca 10x. Stabilní podstavec. Pracovní vzdálenost 100 – 150 mm. S výhodou připojená CCD kamera či alespoň opticko-mechanický adaptér pro kameru. | kus |  |  | 1 |  |  | 40000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena za blok vč. DPH: | [7 empty] | 40000
Dílčí plnění A2 - Laboratorní přístroje
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
2 | Objektiv mikroskopický - Objektiv planachromát 20x zvětšení (20x/0.40, w.d. 1.2mmm). Kompatibilní s užívaným mikroskopem Olympus CX 31. Pracovní vzdálenost objektivů musí být stejná v celé sadě při rotaci revolv. hlavy mikroskopu (viz Olympus CX 31 a také objektivy od stejné sady, které užíváme). Případné odchylky v toleranci velmi malé vzdálenosti tj, př. desetiny milimetru by způsobily rozostření v preparátu a tedy jeho snadné poškození při ostření. | kus |  |  | 1 |  |  | 8000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena za blok vč. DPH: | [7 empty] | 8000
Dílčí plnění A3 - Laboratorní přístroje
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
3 | Stolní lupa s osvětlením pro preparaci malých objektů s bifokální čočkou, náklopnou hlavou ohebným ramenem (200 - 300 mm) čočka- zvětšení 3 D osvětlení kruhovou zářivkou | kus |  |  | 2 |  |  | 4000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena za blok vč. DPH: | [7 empty] | 4000
Dílčí plnění A4 - Laboratorní přístroje
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
4 | Lupové brýle - nastavitelná pupilární distance zvětšení minimálně 2,5x (max. 5x) úchyt na rámeček nebo na nastavitelnou hlavovou čelenku, odklopitelnost lupy z obličejového pole pracovní vzdálenost kolem 400mm halogenové osvětlení výhodou | kus |  |  | 2 |  |  | 40000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena za blok vč. DPH: | [7 empty] | 40000
Dílčí plnění A5 - Laboratorní přístroje
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
5 | LED svítidlo k přípravě výukových anatomických preparátů - Svítidlo s minimálně 7 čipovým LED reflektorem se 4 ramenným pantografem pro lokální osvětlení preparačního prostředí (pitevní stůl apod.) Svítivost LED osvětlení minimálně 25.000 Lx umístěné na pojízdném podstavci (stabilní, se 4 kolečky) | kus |  |  | 1 |  |  | 22000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena za blok vč. DPH: | [7 empty] | 22000

## Plnění B
Příloha č. 2
Dílčí plnění B - Výukové modely
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
6 | Model lebky ( především lební báze) pro demonstraci topografických vztahů v lebce a porovnání s reálnými preparáty hlavy | kus |  |  | 4 |  |  | 20000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
7 | Mandibula ve skutečné velikosti - model zobrazující v řezu různé patologické procesy | kus |  |  | 6 |  |  | 30000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
8 | Velký demonstrační model zubů - model ve zvětšeném měřítku s demonstrací vývoje zubního kazu | kus |  |  | 2 |  |  | 28000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
9 | Velký demonstrační model 4 molárů - velký demonstrační model molárové oblasti se zobrazením zubních kořenů,kanálků a patologií kořenových procesů | kus |  |  | 2 |  |  | 22000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
10 | Lebka rozložitelná na části - model lidské lebky rozložitelný na jednotlivé kosti | kus |  |  | 4 |  |  | 48000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
11 | Syntetický kámen - pasta pro vytvoření imitace zubního kamene | kus |  |  | 3 |  |  | 2500 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
12 | Modely pro nácvik parodontologie - model pro nácvik různých léčebných zákroků na parodontu.Požaduje se kompatibilita k stávajícímu technickému vybavení (fantomové hlavyFrasaco, KaVo) | kus |  |  | 15 |  |  | 112500 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
13 | Sada náhradních zubů pro parodontologii - sada náhradních zubů kompatibilními s modely pro nácvik parodontologických zákroků | kus |  |  | 30 |  |  | 129000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
14 | Model mléčného chrupu včetně artikulátoru - model dětského chrupu se stálými i dočasnými zuby vč.artikulátoru kompatibilní se stávajícím vybavením (fantomové hlavy Frasaco, KaVo) | kus |  |  | 15 |  |  | 75000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
15 | Model mléčného chrupu 20 zubů - model dočasného chrupu s dočasnými zuby bez artikulátoru | kus |  |  | 15 |  |  | 63000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
16 | Endo-trainer bez zabarvení - model kořenového kanálku pro nácvik rozšíření, plnění, měření délky, bezbarvý, zakřivený | kus |  |  | 100 |  |  | 22200 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
17 | Modely pro nácvik v endodoncii - cvičný model pro nácvik procedur v praktické stomatologii, vč. endodoncie,kompatibilní k fantomovým hlavám Frasaco a KaVo | kus |  |  | 15 |  |  | 105000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
18 | Sada náhradních zubů - sada endodontických modelů zubů pro nácvik endodont. výkonů | kus |  |  | 30 |  |  | 168000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
19 | Model pro nácvik chirurgických výkonů na fantomu - model pro nácvik chirurgických zákroků jako je incize, extrakce odstranění exostoz a pro nácvik chir. šití. | kus |  |  | 15 |  |  | 150000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
20 | Model pro nácvik extrakcí na fantomu (model pro nácvik extrakcí zubů) | kus |  |  | 15 |  |  | 110000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
21 | Modely pro nácvik v implantologii - model dolní čelisti pro nácvik vrtání, šití a vkládání implantátu, otisku | kus |  |  | 30 |  |  | 100000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
22 | Model čelisti pro chirurgické výkony - model lebky pro nácvik chir. výkonů (osteosyntezy) na obličejovém skeletu | kus |  |  | 15 |  |  | 40000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
Celková maximální cena za blok vč. DPH: | [7 empty] | 1225200

## Plnění C
Příloha č. 2
Dílčí plnění C - Stomatologické nástroje
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
23 | Perforační kleště pro kofferdam | kus |  |  | 1 |  |  | 1600 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
24 | Kleště na spony pro kofferdam | kus |  |  | 4 |  |  | 3600 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
25 | Rám velký 108x95 mm, z ušlechtilé oceli, sterilizovatelný | kus |  |  | 6 |  |  | 3540 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
26 | Šablona na kofferdam - plastová šablona pro perforaci kofferdamu | kus |  |  | 3 |  |  | 1800 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
27 | Derma Dam membrána - kofferdam z latexu střední | kus |  |  | 2 |  |  | 1600 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
28 | Flexi Dam non latex - kofferdam bez latexu a pudru | kus |  |  | 2 |  |  | 1400 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
29 | Wedjets vlákno - vlákno k fixaci kofferdamu tenké a silné | kus |  |  | 2 |  |  | 920 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
30 | Spona 202 | kus |  |  | 6 |  |  | 2000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
31 | Spona 8 | kus |  |  | 6 |  |  | 2000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
32 | Spona 2A | kus |  |  | 6 |  |  | 2000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
33 | Spona 211 | kus |  |  | 6 |  |  | 2000 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 22460

## Plnění D
Příloha č. 2
Dílčí plnění D1 - Laboratorní reagencie
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
34 | souprava ELISA na stanovení 8-oxoG | kus |  |  | 4 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
35 | souprava na stanovení poměru GSH/GSSG | kus |  |  | 4 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
36 | souprava ELISA na stanovení PGF2 v moči | kus |  |  | 4 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
37 | souprava ELISA na stanovení myeloperoxidázy | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
38 | souprava na stanovení asymetrického dimetylargininu (ADMA) | kus |  |  | 4 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
39 | souprava na stanovení cytokinů - interleukin 1 | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
40 | souprava na stanovení cytokinů - interleukin 6 | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
41 | souprava na stanovení cytokinů tumor necrosis factor alfa | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 482400
Dílčí plnění D2 - Laboratorní reagencie
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
42 | analytická HPLC kolona (C18-délka 150 mm, průměr částic max. 5 μm) | ks |  |  | 10 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
43 | roztoky, HPLC grade: OPA | g |  |  | 5 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
44 | roztoky, HPLC grade: 25% amoniak | litr |  |  | 1 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
45 | roztoky, HPLC grade: 3-merkaptopropionová kyselina (3-MPA) | litr |  |  | 1 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
46 | roztoky, HPLC grade: acetonitril | litr |  |  | 15 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
47 | roztoky, HPLC grade: metanol | litr |  |  | 10 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
48 | Suubstance pro kalibraci (ADMA) | mg |  |  | 10 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
49 | Suubstance pro kalibraci (SDMA) | mg |  |  | 25 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
50 | Suubstance pro kalibraci (N-MMA) | mg |  |  | 25 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
51 | Suubstance pro kalibraci (arginin) | mg |  |  | 100 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
52 | SPE kolony | ks |  |  | 400 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
53 | HPLC termostat | ks |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 340800
Dílčí plnění D3 - Laboratorní reagencie
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
54 | PCR Array Human Mitochondria Kit pro zajištění aktivity mitochondrií | kus |  |  | 4 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
55 | Mitochondria Activity Assay Kit Kit pro detekci mitichondriální apoptózy | kus |  |  | 6 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
56 | Izolátor RNA Kit na izolaci RNA | kus |  |  | 1 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
57 | Izolátor DNA Kit na izolaci plazmidové DNA | kus |  |  | 1 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
58 | stanovení markerů oxidačního stresu Kity či reagencie na stanovení markerů oxidačního stresu 6 ks; kity by měly stanovovat následující parametry: * stanovení zlomů DNA * stanovení TBARS * stanovení ROS * stanovení SOD * stanovení TAC | kus |  |  | 6 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 422500
Dílčí plnění D4 - Laboratorní reagencie
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
59 | Polymeráza pro amplifikaci dlouhých templátů(cca do 20 kbp)-množství pro cca 300 reakcí. | objem reakce 50 μl |  |  | 300 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
60 | Polymeráza pro vasoce specifickou amplifikaci templátů s vyšším poměrem GC basí-pro cca 500 reakcí. | objem reakce 25 μl |  |  | 500 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
61 | Kit pro robustní sekvenaci neznámých DNA templátů-PCR produktů a plazmidů, s délkou produktů cca 600-800 bp, kompatibilní pro použití na sekvenátoru 3130/3100 Genetic Analyzer(Applied Biosystems)-vzhledem k využití přístroje je kompatibilita nutnou podmínkou - 400 reakcí | objem reakce 20 μl |  |  | 400 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
62 | POP-7 polymer pro 3130/3100 Genetic-Analyzer(Applied Biosystems) - 5 ml | ks |  |  | 3 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 150000
Dílčí plnění D5 - Laboratorní reagencie
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
63 | MacConkey agar (základ pro přípravu kultivačních médií, 1 kg) | kg |  |  | 1 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
64 | MacConkey broth (základ pro přípravu kultivačních médií, 500 g) | kg |  |  | 0.5 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
65 | Mueller Hinton agar (základ pro přípravu kultivačních médií, 1 kg) | kg |  |  | 1 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
66 | Mueller Hinton broth (základ pro přípravu kultivačních médií, 1 kg) | kg |  |  | 1 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 10000

## Plnění E
Příloha č. 2
Dílčí plnění E1 - Spotřební laboratorní materiál
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
67 | elektronická pipeta dávkovaný objem do 100 μl | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
68 | elektronická pipeta dávkovaný objem nad 100 μl | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
69 | nastavitelná pipeta mechanická pipeta s nastavitelným objemem do 100 μl, jednokanálová | kus |  |  | 4 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
70 | nastavitelná pipeta mechanická pipeta s nastavitelným objemem nad 100 μl, jednokanálová | kus |  |  | 4 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
71 | nastavitelná pipeta mechanická pipeta s nastavitelným objemem 8-kanálová (dávkovaný objem do 100 μl) | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
72 | nastavitelná pipeta mechanická pipeta s nastavitelným objemem 8-kanálová (dávkovaný objem nad 100 μl) | kus |  |  | 2 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdoci 4,5)
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 166400
Dílčí plnění E2 - Spotřební laboratorní materiál
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Max. cena za položku vč DPH | Projekt
73 | Špičky kompatibilní k pipetám značky Eppendorf vhodné pro pipetování PCR reagencí a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií: špička 0,1-10 μl | ks |  |  | 10000 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
74 | Špičky kompatibilní k pipetám značky Eppendorf vhodné pro pipetování PCR reagencí a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií: špička 2-200 μl | ks |  |  | 10000 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
75 | Špičky kompatibilní k pipetám značky Eppendorf vhodné pro pipetování PCR reagencí a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií: špička 100-1000 μl | ks |  |  | 10000 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
76 | Mikrozkumavky typu Eppendorf 1,5 ml vhodné pro PCR reagencie a MALDI-TOF hmotnostní spektrometií | ks |  |  | 5000 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
77 | Mikrozkumavky pro PCR čiré 0,2 ml | ks |  |  | 5000 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
78 | Plastové zkumavky typu Sardset nesterilní 50 ml | ks |  |  | 500 |  |  |  | CZ.1.07/2.3.00/30.0022 (Postdok 3)
Celková maximální cena za blok vč. DPH : | [7 empty] | 35000