## krycí list
Zadavatel: | SZŠ a VOŠZ Příbram, jiráskovy sady 113, Příbram I
Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0933 OP VK – Šablony v SZŠ Příbram – nákup zařízení
Název projektu: | OP VK – Šablony v SZŠ Příbram – nákup zařízení
| Minimální parametry | množství | Nabízené parametry | Záruka v měsících | jednotková cena bez DPH | jednotková cena s DPH* | celková cena bez DPH | celková cena s DPH | Poznámka
Identifikační údaje uchazeče:
Rozhraní pro připojení senzorů k PC | Go!Link - rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB -podporuje senzory s analogovým rozhraním (xxx-BTA)- společně se softwarem Logger Lite, aby bylo možné měřit, vizualizovat a zpracovávat fyzikální, chemické a biologické veličiny naměřené s čidly (Vernier) a může se využít jako obrovský demonstrační měřák. Podmínkou je podpora češtiny, jednoduchost ovládání a instalace na libovolný počet školních počítačů (příp. na domácí počítače učitelů či žáků) a podpora verze Windows XP (32 - bit) a Windows Vista (32 - bit a 64 - bit).Vzorkovací frekvence až 200 Hz. Rozlošení 12 bitů. | 1 |  |  | 0
Senzor - sonar | Go!Motion - sonar- ultrazvukový senzor - USB čidlo polohy a pohybu, které je schopné obkreslovat náhodně vygenerované grafy, sledovat pohyb (polohu, rychlost a zrychlení) různých předmětů (vozíku na nakloněné rovině, skákajícího míče, padající knihy apod. Má přepínač citlivosti pro lepší experimentální výsledky (pro redukci rušivých odrazů). Má zabudovaný teploměr pomocí kterého automaticky provádí korekci na změnu rychlosti zvuku ve vzduchu v závislosti na teplotě. Rozsah měření 15 cm - 6 m. | 1 |  |  | 0
Senzor - USB čidlo pro měření teploty | Go!Temp - odolný USB teploměr pro experimenty exotermických a endotermických reakcí, změn skupenství látek, výrobu chladící směsi z ledu/sněhu a soli. Teplotní čidlo s rozsahem -20 ͦC až 115 ͦC, připojitelné rovnou k PC přes USB port, spolehlivě odolné až do teploty 150 ͦ C. Přesnost ± 0,5 ͦ C. Rozlišení 0,07 ͦ C. | 1 |  |  | 0
Senzor - USB čidlo tlaku | Gas Pressure Sensor - čidlo tlaku plynu, které svým rozsahem umožňuje většinu běžných fyzikálních, chemických a biologických experimentů. Měřenou veličinou je absolutní tlak. Součástí by měla být doplňková sada pro tlakové čidlo (stříkačka se závitem, hadička apod.). Rozsah 0-210 kPa. Citlivost 0,05 kPa. | 1 |  |  | 0
Senzor - bodové teplotní čidlo | Surface Temperature Sensor - bodové teplotní čidlo - pro kontaktní měření teploty v jednom bodě. Pro monitorování rozložení teploty v nádobě s horkou vodou. Měl by bez poškození vydržet maximální teplotu 150 ͦ C. Rozlišení 0,08 ͦC (-25 ͦ C až 0 ͦ C), 0,03 ͦC (0 ͦ C až 40 ͦ C), 0,1 ͦ C (40 ͦ C až 100 ͦ C), 0,25 ͦC (100 ͦ C až 125 ͦ C). Přesnost ±0,2 ͦ C při 0 ͦ C a ±0,5 ͦ C při 100 ͦ C. | 1 |  |  | 0
* Zadavatel není plátce DPH. Maximální cena za 1 položku nesmí být vyšší než 33 332,50 Kč bez DPH (tj. 39 999 Kč vč. DPH).
Celková cena s DPH
Zadavatel požaduje dodržení Výzvou specifikovaných SW produktů, a to z důvodu potřeby zajištění kompatibility a jednotné správy IT nově pořizovaného SW vybavení s již instalovanou SW bázi. Poznámka: stávající Operační Systém: Windows 7 Professional, testy Passmark - zdroj: www.cpubenchmark.cz
Celková cena bez DPH
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
Datum
podpora po dobu trvání projektu v minimálním rozsahu 5 hodin za měsíc.