## ICT učebna
[8 empty] | Plán: | Rozpočet:
Kalkulace modernizace učeben pro ZŠ Haškova Uničov |  |  |  | Rozpočet dle kapitol: |  |  | kap. 5.1 | 265000 | 160142
ICT učebna s interaktivní tabulí a SW pro provoz konceptu digitální třídy | [6 empty] | kap. 5.2 | 30000 | 28800
[7 empty] | kap. 5.3 | 0 | 0
Položka | Jedn. cena | Počet | Sleva | Cena bez DPH | Cena s DPH |  | Celkem kapitola:
Interaktivní displej 17" formát 4:3 |  |  |  |  | 93564 | CZK
Interaktivní displej SMART Podium ID370 vč. SMART Notebook | 75000 | 1 |  | 75000 | 90000 | CZK | int. panel | 141903.6 | CZK
Distribuční zesilovač Kramer VP-200N 1x2 VGA, 400 MHz | 2970 | 1 |  | 2970 | 3564 | CZK | přísl.
Datový projektor 3000 ANSI lm s manuálním projekčním plátnem |  |  |  |  | 29760 | CZK
EPSON EB-825 s prodlouženou zárukou 3 roky na projektor i lampu | 24800 | 1 |  | 24800 | 29760 | CZK | projektor
Držák na projektor stropní | 2990 | 1 |  | 2990 | 3588 | CZK | dop. mat.
Projekční plátno Projecta ProScreen CSR se samonavíjecím mechanismem 200x200 | 7400 | 1 |  | 7400 | 8880 | CZK | plátno
Ozvučení učebny aktivní 2x 14W |  |  |  |  | 3000 | CZK
Reprosoustava Media Basic 2x 14W - mini jack | 2500 | 1 |  | 2500 | 3000 | CZK | ozvučení
Instalace učebny "na klíč" |  |  |  |  | 15579.6 | CZK
Instalace interaktivní tabule | 8000 | 1 |  | 8000 | 9600 | CZK | práce
Koordinační práce | 630 | 1 |  | 630 | 756 | CZK | práce
Revize elektroinstalace | 863 | 1 |  | 863 | 1035.6 | CZK | práce
Doprava ČR | 990 | 1 |  | 990 | 1188 | CZK | práce
Instalační materiál drobný | 2500 | 1 |  | 2500 | 3000 | CZK | práce
SW pro provoz konceptu digitální třídy na pevných PC |  |  |  |  | 28800 | CZK
SMART Classroom Suite, multilicence pro 11 - 40 PC | 24000 | 1 |  | 24000 | 28800 | CZK | software | 28800 | CZK
Celkový rozpočet učebny: |  |  |  | 152643 | 183171.6 | CZK

## interakt.učebny a přírodov.lab.
Příloha č. 1 - Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky „Směle do světa - dodávka techniky“
Zadavatel:: | Základní škola Uničov, Haškova 211, okres Olomouc
Uchazeč:
Sídlo:
IČ:
tel./e-mail:
kontaktní osoba:
Položka | Požadované parametry | Nabídka uchazeče - specifikovat konkrétní výrobek, parametry, aby bylo možné posoudit splnění požadavků | Počet | Jednotk. cena | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH | Požadovaná záruka | POZNÁMKA
Interaktivní učebny
Set interaktivní tabule č.1 Sestava širokoúhlé interaktivní tabule s motorovým vertikálním posuvem | Interaktivní tabule - úhlopříčka 220 cm, formát 16:10, ovládání pasivním (bezbateriovým) perem i prstem, plnohodnotné ovládání PC (nahrazení všech funkcí myši), současná podpora režimu dvou per a fuknce multi-touch - ovládání tabule prsty i perem zároveň, přesná kalibrace zajišťující bezproblémové ovládání SW s drobnými ikonami a nástroji, tabule s projekčním matným povrchem pro eliminaci vzniklé „hot-spot“ plochy odrazu světla projektoru, odolný a pevný povrch tabule, tabule bude umístěna na motorovém vertikálním posuvu, USB port pro připojení dalších multimediálních zařízení, ozvučení s ovládáním hlasitosti, přímo integrované do těla tabule s možností připojení jednoho externího zdroje zvuku (CD/MP3 apod.), možnost zapojení dalších reproduktorů pro posílení výkonu,, držák pro uchycení dataprojektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností na vertikální posuv, motorový vertikální posuv s rozmezím min. +/- 50 cm, kompletní odborná instalace, kabeláže, konektory, lištování, uvedení do provozu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 let na interaktivní tabuli
Set interaktivní tabule č.2 Sestava širokoúhlé interaktivní tabule s instalací "na zeď" | Interaktivní tabule - úhlopříčka 220 cm, formát 16:10, ovládání pasivním (bezbateriovým) perem i prstem, plnohodnotné ovládání PC (nahrazení všech funkcí myši), současná podpora režimu dvou per a fuknce multi-touch - ovládání tabule prsty i perem zároveň, přesná kalibrace zajišťující bezproblémové ovládání SW s drobnými ikonami a nástroji, tabule s projekčním matným povrchem pro eliminaci vzniklé „hot-spot“ plochy odrazu světla projektoru, odolný a pevný povrch tabule, tabule bude umístěna na zdi učebny, USB port pro připojení dalších multimediálních zařízení, ozvučení s ovládáním hlasitosti, přímo integrované do těla tabule s možností připojení jednoho externího zdroje zvuku (CD/MP3 apod.), možnost zapojení dalších reproduktorů pro posílení výkonu,, držák pro uchycení dataprojektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností na zeď, kompletní odborná instalace, kabeláže, konektory, lištování, uvedení do provozu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 let na interaktivní tabuli
Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností | Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností: rozlišení WXGA 1280x800, světelný výkon 2500 ANSI lm, kontrast 4000:1, výbojka 3000 hodin, nízká hlučnost, dálkové ovládání, hybridní filtr, vstup RGB, video, S-video, audio, výstup RGB, audio, LAN, USB, HDMI, české menu |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 roky na projektor i lampu
Výukový a prezentační software | Software v českém jazyce, dostupný pro všechny operační systémy, k plné verzi SW dále musí existovat jeho volně dostupná plnohodnotná verze (nestačí prohlížeč), tak aby měli možnost s materiály pracovat i další zájemci (zřizovatel, studenti), SW v základní verzi musí obsahovat dostatečný počet min. 4000 souborů, šablon, interaktivních a multimediálních obrázků a pozadí pro přípravu pokladů pro výuku (u těchto zdrojů jsou vyřešena autorská práva, která nepodléhají třetím osobám), dostatečná rozšířenost SW v českém i světovém školství (existence funkčního a pravidelně aktualizovaného výukového portálu), dodaný autorský nástroj v sobě přímo integruje využití dalších interaktivních prvků systému, jako jsou odpovědní systémy, bezdrátové tablety apod. Licence k jedné interaktivní tabuli. K softwaru musí být k dispozici min. 14 tisíc prokazatelně INTERAKTIVNÍCH (nikoli prezentačních) výukových materiálů, příprav, dostupných na webovém portálu, nebo jiných médiích. Interaktivní výukové materiály budou prokazatelně vytvořeny v nabízeném výukovém softwaru. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Akreditované školení v DVPP | Školení (vzdělávací program) pro obsluhu HW a SW interaktivní tabule s cílem naučit pedagogy obsluhovat hardware a veškeré interaktivní prvky obsažené v softwaru IT. Školení bude probíhat v sídle zadavatele a bude ho provádět odborný lektor, který má prokazatelné znalosti a zkušenosti s nabízeným interaktivním softwarem. Požadovaný rozsah: min. 12 hodin rozdělených do 3 školení. Zadavatel požaduje platnou akreditaci pro "provádění vzdělávacích programů" a "školení softwaru pro interaktivní výuku a vydávání osvědčení o jejich absolvování", kterou uděluje MŠMT ČR na základě splnění podmínek v souladu s §26 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PC tablet | Tablet, s procesorem min 1GHz , vnitřní paměť 16GB , obrazovka min. 9.7" Multi-Touch s rozlišením 1024x768 lesk LED IPS displej, wlan, bluetooth, mikrofón, repro, 2x kamera, dokovací konektor, 3.5mm jack, 25Wh Li-Pol aku, software plně kompatibilní s iOS |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
ochranná fólie pro tablet | ochranná fólie pro tablet, elektrostatická ochranná fólie odolná proti odření, rozměr přesně šitý na míru nabízenému tabletu, velmi jednoduchý montáž a demontáž, nedeformuje obraz, clona snižující odlesk, clona chrání povrch obrazovky před poškozením a poškrábáním |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Obal na tablet | 10,1” ochranné pouzdro se zipem, možnost složení do stojánku, měkké a lehké, tlumí nárazy, vhodné pro tablety do velikosti 10,1”, maximální rozměry výrobku (vx š xh): 307 x 230 x 9 mm, hmotnost výrobku: do 150g |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Synchronizační a dobíjecí stanice pro tablety | Uložný kufr na tablety: maximální rozměry: výška: 455 mm, šířka: 772 mm, hloubka: 575 mm, úložný prostor: min. 20 přihrádek na zařízení, 2 přihrádky na příslušenství, vstupní napětí 100V - 240V ~ 0,45A, USB hub se sedmi vstupy, jeden termostat nastavitelný od 0°C do 60°C, dva přední rošty pro cirkulaci vduchu, teleskopická rukojeť a tři madla pro snadnou manipulaci při převozu, obal pro zakrytí kufru proti vlhkosti a dešti, dva uzavírací systémy |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezdrátová základna | Produkt pro vytvoření přípojného bodu bezdrátového připojení. Produkt musí spľnovat: Intuitivní nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi pomocí Windows nebo Mac OS X. Simultánní provoz 802.11n v pásmu 2,4 i 5 GHz. Bezdrátový tisk odkudkoli. Sdílení pevného disku s rozhraním USB. Kvalitní zabezpečení a Firewall. Podpora tvorby samostatné sítě pro hosty. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Laboratoř přírodovědných oborů
Dokumentová kamera (vizualizér) | Rozlišení XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), WXGA (1280x800); 6x optický a 6x digitální zoom; Snímaná oblast 350x280mm; Připojení USB 2.0; Interní paměť 120 jpg obrázků |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 roky
Bezdrátové rozhraní pracující na protokolu Bluetooth, sloužící k připojení senzorů k PC tabletům | podpora komunikace všech měřících senzorů s PC tabletem prostřednictvím měřícího rozhraní na bázi protokolu Bluetooth. Dosah cca 12m |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Obecný fyzikální víceúčelový senzor | teplotní rozsah – dle rozsahu čidel, rozsah měření osvětlení: 0 – 100 lux, 0 – 10000 lux, 0 - 150000 lux, rozsah měření úrovně hluku: 500 – 100 dBA, rozsah el. napětí: ± 24 V, 200 Hz vzorkování |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezkontaktní teplotní senzor | Rozsah: -70°C až +380°C, 0,5 °C, 200 Hz vzorkování |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Obecný chemický víceúčelový senzor | Měření teploty, pH, absolutní tlak plynu a napětí jednotlivě nebo současně, podpora ISE a ORP elektrody, teplota: –35 °C až +135 °C, ±0.5 °C, 0.01 °C, pH/ISE/ORP sonda: ±2000 mV, 0.1 mV, pH rozsah 0 až 14 pH pH rozlišení 0.001 pH, Absolutní tlak: 0 kPa až 700 kPa, 2 kPa, 0.1 kPa, Napětí: ±10 V, ±0.01 V, ±0.04 mV, přepěťová ochrana, výstupní odpor 2 MOhm |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirometr | Vzorkovací kmitočet: 50 až 100 Hz, zobrazuje objem v litrech, Minimální odolnost proti proudění vzduchu, obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Senzor EKG | Sledování srdeční aktivity, zřetelné fáze srdečního tepu, sledování aktuálních hodnot srdečního tepu, Rozsah: 0-4,5 mV (4,5 μV rozlišení) / Tepová frekvence 47-250 bpm |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Senzor pro měření systolického a diastolického krevního tlaku a tep srdce | Měří systolický a diastolický tlak krve v mmHg, sleduje tepovou frekvenci v BPM, pomáhá studentům získat kontextuální porozumění fyziologii krevního tlaku, Rozsah: 0 až 375 mmHg, rozlišení 3 mmHg |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na aplikaci SPARK HD pro IPAD | Software musí umět vrstvit podkladové snímky a zobrazení naměřených dat tak, aby výsledkem byla interaktivní prezentace, při níž jsou grafy, tabulky, číselné či analogové hodnoty sledovatelné v popředí teoretického průvodce experimentem. Ovládání software, tj. přesné rozmístění ovládacích prvků, nastavení sběru dat a jejich následné analýzy, musí být naprosto identické s ovládáním a grafickým rozvržením software pro ovládání dataloggeru na dotykové obrazovce, který je v nabídce sortimentu dodavatele senzorů. Software je plnohodnotným výukovým prostředím pro interaktivní přírodovědné experimenty. Do programu musí být žák schopen vkládat odpovědi na otázky, kterými během úlohy prochází. |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Notebooky pro učitele | Minimálně dvoujádrový procesor s podporou virtualizace a minimální mezipamětí 3MB, RAM 4GB DDR3, HDD 500GB, 32MB cache a rozhraní SATA/600, síťová karta 10/100/1000, 6x USB 2.0, optická mechanika, Wi-Fi, display 14" a více, operační systém Win 7 64bit a vyšší, klávesnice s CZ znaky a numerickou klávesnicí; myš optická - bezdrátová, brašna, MS Office 2010 select (min. Word, Excel, Power Point), kategorie notebook, ultrabook, instalace a zprovoznění v místě |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Notebook | Minimálně dvoujádrový procesor s podporou virtualizace a minimální mezipamětí 3MB, RAM 4GB DDR3, HDD 500GB, 32MB cache a rozhraní SATA/600, síťová karta 10/100/1000, 6x USB 2.0, optická mechanika, Wi-Fi, display 14" a více, operační systém Win 8 64bit, klávesnice s CZ znaky a numerickou klávesnicí; myš optická - bezdrátová, MS Office 2010 select (min. Word, Excel, Power Point), kategorie ultrabook, profesionální notebook, výdrž baterie 6 hodin a více, instalace a zprovoznění v místě |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0