Zadávací dokumentace - vymezení předmětu výběrového řízení k sestavení nabídkové ceny

Uvedené zařízení musí splňovat minimální technické parametry:

- Nábytek - max. cena včetně DPH 111 500,- Kč

Stoly a lavice – kovová konstrukce s komaxitovou úpravou, laminovaná dřevotříska, hrany ABS, 8 lavic 2-místných,  katedra s výklopem monitoru a  výsuvem  klávesnice - uzamykatelná  část na techniku a uzamykatelné umístění ovládacího panelu - max. šířka 150cm, včetně montáže, elektrorozvodů a kabeláže.

Židle – 1 ks učitelská čalouněná na kolečkách, 16 ks žákovské pro SŠ, sedák z lakované překližky

Skříň vysoká, rohová, plná dvířka 80 x 80 x 180 cm, uzamykatelná.

Médiové prvky – učitelské pracoviště (zásuvka s přepěťovou ochranou, zásuvka 230 V, elektrorozvaděč)

Doprava, sestavení nábytku, spojovací materiál.

- Technické vybavení - max. cena včetně DPH 115 000 Kč

(včetně montáže a kabeláže)

Počítačová sestava (PC vyučující)

Min konfigurace :

Procesor - Skóre dle PassMark – CPU Mark min. 6.000 bodů, HDD - Systémový, technologie SSD, kapacita min. 120 GB,  Data, kapacita min. 200 GB, operační paměť – min 4 GB, Grafická karta - výstup HDMI nebo DisplayPort

Myš, Klávesnice

Monitor:  19“, rozlišení 1920x1080, HDMI nebo DisplayPort, LED podsvícení

nastavení PC s možností připojení do domény, škola vlastní multilicenci VLS Microsoft pro operační systém WIN a kancelářské programy.

Vizualizer

Mechanické rameno, 10x optický zoom, 8x digitální zoom, LED modul, české menu

Receiver

Audiovideo zesilovač s vestavěným FM tunerem s možností volit zdroj zvuku a s možností jednoduchého rozšíření o další audio/video přístroje. Zařízení současně přepojuje jak zdroj zvuku, tak zdroje videosignálu

Tabule

Keramická, magnetická – rozměry 2,4 x 1,2, barva bílá, určená k popisu fixem, určená k práci s interaktivní sadou, rám z eloxovaného hliníku.

Reprosoustava

Dvoupásmová reprosoustava, vlhkuodolná, pro plošné ozvučení min. 30 m2..

Interaktivní sada

Projektor  LCD XGA, svítivost 2 800lm, ultra krátká projekční vzdálenost + interaktivní sada, aby bylo možné s tabulí pracovat jako s tabulí interaktivní, včetně rozbočovače VGA signálu z PC do monitoru a projektoru, nástěnný držák projektoru

- Elektroinstalace max. cena včetně DPH 39 600,- Kč

Elektroinstalace od rozvaděče na chodbě, přivaděč, podružný rozvaděč, projekt, revize, rozvod a zapojení pro dataprojektor (230 V) vč. zásuvky.

Rozvody pro projekci a ozvučení.

Rozvody elektroinstalace spojené s osvětlením.

- Akustický podhled – max. cena 67 000,- Kč

Akustické podhledové panely a jejich montáž včetně nosného rastru – 32 m2

Záruční doba na výše uvedené předměty bude stanovena na dobu min. 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.