## Plnění A
Příloha č. 1
Dílčí plnění A - Chemické látky
Plnění A1
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
1 | TaqMan MicroRNA RT Kit | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
2 | TAQMAN UNIVERSAL, NO UNG | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
3 | Souprava pro stanovení hsa-miR-xTaqMan MIRNA Assays | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
4 | LNA sonda Probe #x | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
5 | FastStart TaqMan Master (kompatibilní s LNA sondou) | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
6 | master mix pro TaqMan sondy pro detekci SNP | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
7 | TaqMan sondy pro detekci SNP | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 537190.0826 | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 650000
Plnění A2
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
8 | 2proPSA - Diagnostika musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC a označeny značkou shody CE. Dodavatel je povinen nabídnout minimálně 1 z uvedených testů. Technologie - heterogenní imunoanalýza. Analýza více druhů biologického materiálu. Součástí dodávky diagnostik musí být kalibrátor. Rychlá dostupnost všech diagnostik pro uvedená vyšetření (dodávka do 48 hodin). Uvést ve své nabídce senzitivitu a specificitu jednotlivých testů dle údajů výrobce. Bezplatné poskytnutí diagnostik potřebných k validaci a verifikaci vyšetření před uvedením do rutinního provozu. | kus |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
9 | celkové beta hCG - Diagnostika musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC a označeny značkou shody CE. Dodavatel je povinen nabídnout minimálně 1 z uvedených testů. Technologie - heterogenní imunoanalýza. Analýza více druhů biologického materiálu. Součástí dodávky diagnostik musí být kalibrátor. Rychlá dostupnost všech diagnostik pro uvedená vyšetření (dodávka do 48 hodin). Uvést ve své nabídce senzitivitu a specificitu jednotlivých testů dle údajů výrobce. Bezplatné poskytnutí diagnostik potřebných k validaci a verifikaci vyšetření před uvedením do rutinního provozu. | kus |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 247933.8843 | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 300000
Plnění A3
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
10 | D vitamin - 2Diagnostika musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC a označeny značkou shody CE.Dodavatel je povinen nabídnout všechny uvedené analyty na jedné automatické analytické platformě. Technologie - heterogenní imunoanalýza s chemiluminiscenční detekcí,tj. pro non-RIA technologie.Součástí dodávky diagnostik musí být příslušné kalibrátory a kontroly.Rychlá dostupnost všech diagnostik pro uvedená vyšetření (dodávka do 48 hodin). Uvést ve své nabídce senzitivitu, specificitu a analytickou přesnost jednotlivých analytů dle údajů výrobce.Bezplatné poskytnutí diagnostik potřebných k validaci a verifikaci vyšetření před uvedením do provozu. | kus |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
11 | Tumor marker HE4 - 2Diagnostika musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC a označeny značkou shody CE.Dodavatel je povinen nabídnout všechny uvedené analyty na jedné automatické analytické platformě. Technologie - heterogenní imunoanalýza s chemiluminiscenční detekcí,tj. pro non-RIA technologie.Součástí dodávky diagnostik musí být příslušné kalibrátory a kontroly.Rychlá dostupnost všech diagnostik pro uvedená vyšetření (dodávka do 48 hodin). Uvést ve své nabídce senzitivitu, specificitu a analytickou přesnost jednotlivých analytů dle údajů výrobce.Bezplatné poskytnutí diagnostik potřebných k validaci a verifikaci vyšetření před uvedením do provozu. | kus |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
12 | Tumor marker CA 125 - 2Diagnostika musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC a označeny značkou shody CE.Dodavatel je povinen nabídnout všechny uvedené analyty na jedné automatické analytické platformě. Technologie - heterogenní imunoanalýza s chemiluminiscenční detekcí,tj. pro non-RIA technologie.Součástí dodávky diagnostik musí být příslušné kalibrátory a kontroly.Rychlá dostupnost všech diagnostik pro uvedená vyšetření (dodávka do 48 hodin). Uvést ve své nabídce senzitivitu, specificitu a analytickou přesnost jednotlivých analytů dle údajů výrobce.Bezplatné poskytnutí diagnostik potřebných k validaci a verifikaci vyšetření před uvedením do provozu. | kus |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
13 | Tumor marker SCCA - 2Diagnostika musí být v souladu s Evropskou direktivou IVD 98/79 EC a označeny značkou shody CE.Dodavatel je povinen nabídnout všechny uvedené analyty na jedné automatické analytické platformě. Technologie - heterogenní imunoanalýza s chemiluminiscenční detekcí,tj. pro non-RIA technologie.Součástí dodávky diagnostik musí být příslušné kalibrátory a kontroly.Rychlá dostupnost všech diagnostik pro uvedená vyšetření (dodávka do 48 hodin). Uvést ve své nabídce senzitivitu, specificitu a analytickou přesnost jednotlivých analytů dle údajů výrobce.Bezplatné poskytnutí diagnostik potřebných k validaci a verifikaci vyšetření před uvedením do provozu. | kus |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 247933.8843 | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 300000
Plnění A4
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
14 | ACCESS AFP CALS | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
15 | ACCESS AFP 2x50 DET | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
16 | ACCESS TOTAL B-HCG 2x50 DET | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
17 | ACCESS p2PSA 2x50 DET | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
18 | ACCESS p2PSA CALS | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
19 | ACCESS SUBSTRATE | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 90459.5041 | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 109456
Plnění A5
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
20 | ARC 25-OH Vitamin D 100T | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 11704.1322 | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 14162
Celková maximální cena plnění bez DPH: |  |  |  | 1135221.4876
Celková maximální cena plnění vč. DPH: |  |  |  | 1373618
Celková maximální cena za VŘ bez DPH: |  |  |  | 1462357.5207
Celková maximální cena za VŘ vč. DPH: |  |  |  | 1769457

## Plnění B
Příloha č. 1
Dílčí plnění B - Chirurgické a stomatologické nástroje
Plnění B1
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
1 | Perforační kleště pro kofferdam | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
2 | Kleště na spony pro kofferdam | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
3 | Rám velký 108x95 mm, z ušlechtilé oceli, sterilizovatelný | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
4 | Šablona na kofferdam - plastová šablona pro perforaci kofferdamu | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
5 | Derma Dam membrána - kofferdam z latexu střední | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
6 | Flexi Dam non latex - kofferdam bez latexu a pudru | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
7 | Wedjets vlákno - vlákno k fixaci kofferdamu tenké a silné | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
8 | Stomatologická spona 202 | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
9 | Stomatologická spona 8 | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
10 | Stomatologická spona 2A | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
11 | Stomatologická spona 211 | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 18561 | CZ.1.07/2.2.00/28.0201
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 22460
Plnění B2
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
12 | mikropinzeta na šití délka cca 15 cm | ks |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
13 | mikrojehelec délka cca 15 cm; zahnuté branže, s uzávěrem | ks |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
14 | sada na běžné chirurgické šití (chirurgické nůžky rovné, jehly na šití, jehelec) | sada |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 11983 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 14500
Celková maximální cena plnění bez DPH: |  |  |  | 30544
Celková maximální cena plnění vč. DPH: |  |  |  | 36960

## Plnění C
Příloha č. 1
Dílčí plnění C - Laboratorní a optické přístroje
Plnění C1
Číslo položky | Položky | počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč. DPH | Projekt
1 | Objektiv mikroskopický - Objektiv planachromát 20x zvětšení (20x/0.40, w.d. 1.2mmm). Kompatibilní s užívaným mikroskopem Olympus CX 31. Pracovní vzdálenost objektivů musí být stejná v celé sadě při rotaci revolv. hlavy mikroskopu (viz Olympus CX 31 a také objektivy od stejné sady, které užíváme). Případné odchylky v toleranci velmi malé vzdálenosti tj, př. desetiny milimetru by způsobily rozostření v preparátu a tedy jeho snadné poškození při ostření. | 1 kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 6611 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 8000
Plnění C2
Číslo položky | Položky | počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč. DPH | Projekt
2 | Stolní lupa s osvětlením pro preparaci malých objektů s bifokální čočkou, náklopnou hlavou ohebným ramenem (200 - 300 mm) čočka- zvětšení 3 D osvětlení kruhovou zářivkou | 2 kusy |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 3305 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 4000
Plnění C3
Číslo položky | Položky | počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč. DPH | Projekt
3 | Lupové brýle - nastavitelná pupilární distance zvětšení minimálně 2,5x (max. 5x) úchyt na rámeček nebo na nastavitelnou hlavovou čelenku, odklopitelnost lupy z obličejového pole pracovní vzdálenost kolem 400mm halogenové osvětlení výhodou | 2 kusy |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 33719 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 40800
Plnění C4
Číslo položky | Položky | počet kusů | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč. DPH | Projekt
4 | LED svítidlo k přípravě výukových anatomických preparátů - Svítidlo s minimálně 7 čipovým LED reflektorem se 4 ramenným pantografem pro lokální osvětlení preparačního prostředí (pitevní stůl apod.) Svítivost LED osvětlení minimálně 25.000 Lx umístěné na pojízdném podstavci (stabilní, se 4 kolečky) | 1 kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 18181 | CZ.1.07/2.2.00/28.0198
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 22000
Celková maximální cena plnění bez DPH: |  |  |  | 61816
Celková maximální cena plnění vč. DPH: |  |  |  | 74800

## Plnění D
Příloha č. 1
Plnění D - Lékařský spotřební materiál
Plnění D1
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
1 | RINGED REACTION VESSELS,DX 800 UNICEL | kus |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 19900 | CZ.1.07/2.2.00/15.0046
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 24079
Plnění D2
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
2 | Implantofix (Port -plastový 30.5mm x 14mm, váha 9g, 12.7mm průměr membrány, Napojení katetru na port - SlideLock) | bal |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0049
3 | Katetr (polyuretan 5.8 Fr růměr, délka 76cm včetně zavaděče (Seldinger) ) | balení |  |  | CZ.1.07/2.2.00/15.0049
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 119834.7107 | CZ.1.07/2.2.00/15.0049
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 145000
Plnění D3
Číslo položky | Položky | Jednotka | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena vč.DPH | Projekt
4 | Olej pro tvorbu kapének mastermixu pro Droplet Digital PCR (ddPCR) | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
5 | Droplet generation cartridges and gaskets, includes 5 packages of 1X 24 DG8 cartridges and 5 packages of 1X 24 gaskets | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
6 | DG8 Cartridge holder, includes 1 cartridge holder | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
7 | ddPCR plate kit, includes 10 PCR plates | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
8 | plast: špičky s filtrem na základní (nejrozšířenější) typ pipet - 2 -20 ul | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
9 | plast: špičky s filtrem na základní (nejrozšířenější) typ pipet - 20 - 200 ul | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
10 | plast: špičky s filtrem na základní (nejrozšířenější) typ pipet - 5 - 50 ul | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
11 | plast: špičky s filtrem na základní (nejrozšířenější) typ pipet - 1-10 ul | základní balení |  |  | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena bez DPH: |  |  |  | 95041.3223 | CZ.1.07/2.3.00/20.0040
Celková maximální cena vč. DPH: |  |  |  | 115000
Celková maximální cena plnění bez DPH: |  |  |  | 234776.0331
Celková maximální cena plnění vč. DPH: |  |  |  | 284079