§

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Elektromechanik pro TZ

(26-004-H)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami a dalšími vzdělávacími institucemi, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn., že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

Elektromechanik pro TZ

(26-004-H)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2014

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	7

2. Profil absolventa	8

Výsledky vzdělávání	8

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	8

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	9

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	9

Organizace výuky	9

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	9

Lektorské zabezpečení výuky	9

Vedení dokumentace kurzu	10

Metodické postupy výuky	10

Postupy hodnocení výuky	10

4. Učební plán	12

5. Moduly rekvalifikačního programu	13

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	24

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	25

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	26

Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	27

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	29

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Elektromechanik pro TZ (26-004-H) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 11. 7. 2008 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Nejlépe střední vzdělání elektrotechnického směru |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky pracovní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 80 hodin (26 hod. teoretická výuka, 54 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace Elektromechanik pro TZ dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace - Elektromechanik pro TZ (26-004-H) |
| Certifikáty | Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Elektromechanik pro TZ |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Rekvalifikační program připravuje uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky pro získání profesní kvalifikace konané v souladu s hodnotícím standardem Elektromechanik pro TZ  (26-004-H)  podle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

## Výsledky vzdělávání

Absolvent rekvalifikačního programu je schopen:

- Využívat základní pojmy a vztahy v elektrotechnice.

- Dodržovat bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních.

- Chránit se před úrazem elektrickým proudem.

- Provádět dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení.

- Provádět ochranu před bleskem a přepětím (LPS).

- Orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních.

- Volit vhodné postupy práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení.

- Provádět měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnotit naměřené hodnoty.

- Provádět diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy.

- Provádět vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole.

- Provádět přípravné činnosti při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy.

- Poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního programu je připraven na výkon pracovních pozic:

- Servisní technik TZ.

- Údržbář výrobního závodu.

- Elektromechanik pro výrobu a opravu TZ.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

Rekvalifikační program připravuje uchazeče k vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. vedoucí k získání profesní kvalifikace Elektromechanik pro TZ (26-004-H).

Program je zpracován v souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace Elektromechanik pro TZ (26-004-H), které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 11. 7. 2008.

## Organizace výuky

Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková délka je 80 hodin, forma výuky je prezenční.

Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou. Teoretická výuka v rozsahu 26 hod. je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Hodina teoretické výuky trvá 45 minut.

Praktická výuka v rozsahu 54 hodin jsou zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností, hodina praktické výuky trvá 60 min. Praktická výuka se realizuje v odborných učebnách nebo dílnách, které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují uvedeným zařízením.

Praxe se realizuje v souladu se zákoníkem práce a nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

Na počátku teoretické výuky a praktických cvičení budou účastníci seznámeni s BOZP a PO.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Pro výuku je k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

- České technické normy z oblasti elektrotechniky a publikace z knižnice „ELEKTRO

vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o.“;

- části, díly, montážní materiál a potřebné mechanizmy.

Rozsah montážních nástrojů a dalších prostředků potřebných pro řádný výkon zkoušky, včetně jejich zajištění je upřesněn prováděcím předpisem Elektrotechnického svazu českého ESČ, který na požádání poskytne ESČ nebo Unie výtahového průmyslu ČR.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni H disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu. nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání: vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání

- průběhu vzdělávání: „třídní kniha“ (ve které bude uvedeo datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího).

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných certifikátů – potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných certifikátů jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory certifikátů a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou: Výklad, procvičování získaných znalostí, instruktáž, ukázka, nácvik pracovních činností pod vedením odborného lektora.

Lektor bude přizpůsobovat výuku všem relevantním podmínkám, zejména skutečnosti, že se jedná o dospělé účastníky vzdělávání. Bude spojovat teorii s praxí a využívat praktických zkušeností účastníků, dbát na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a dovedností. Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výuky

Vzdělávání v jednotlivých modulech je ukončeno zápočtem.

Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti ve výuce.

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky (problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce |  | Adresa vzdělávací instituce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromechanik pro TZ (26-004-H) |  |  |  |  |  |  |
| Název modulu | Kód modulu |  | Hodinová dotace |  | Způsob ukončení modulu |  |
| Povinné moduly |  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |  |
| Základy elektrotechniky | ETZ 1 |  | 20 | 22 | Zápočet |  |
| TZ v praxi | ETZ 2 |  | 6 | 32 | Zápočet |  |
| Počet hodin teoretické a praktické výuky |  |  | 26 | 54 |  |  |
| Počet hodin celkem |  |  | 80 |  |  |  |

Optimální trajektorie:

ETZ 1  ETZ 2

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů () znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Základy elektrotechniky | Kód | ETZ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 42 hod. (20 teorie + 22 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Minimálně ukončené střední vzdělání. |  |  |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se seznámí s technickou dokumentací a normami ČSN, EN a normami silnoproudé elektrotechniky. Získají vědomosti a praktické dovednosti z oblasti měření elektrických veličin a parametrů, pracovních operací diagnostiky poruch a jejich odstraňování. Obsahem modulu je také dodržování BOZP a poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem. |  |  |  |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: - Využívat základní pojmy a vztahy v elektrotechnice: - Uvést základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud, - vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů, - popsat rozdělení a značení elektrických sítí, - popsat způsoby označení vodičů a svorek, - popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu. - Dodržovat bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních: - Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, - popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, - popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím, - popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí. - Chránit se před úrazem elektrickým proudem: - Uvést prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci, - uvést prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci, - uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, - uvést meze dovolených dotykových napětí, - vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití, - uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů. - Provádět dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení: - Uvést základní zásady pro dimenzování vedení, - vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům, - popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení, - uvést hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů, - popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů. - Provádět ochranu před bleskem a přepětím (LPS): - Vysvětlit princip působení LPS, - popsat princip ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu. - Orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních: - Orientovat se v technické dokumentaci zařízení a přístrojů, - rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek, - stanovit v souvislostech odpovídající charakteristiky u schematických značek obvodových prvků a součástek, - orientovat se ve znázorněných elektrických obvodech způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat. - Volit vhodné postupy práce, nářadí, pomůcky a měřidla pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení: - Plánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a výsledku předchozích činností, - určit pro každou pracovní činnost nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál. - Provádět měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot: - Měřit a diagnosticky vyhodnocovat elektrická a elektronická zařízení, - volit vhodné měřicí metody a přístroje, - zpracovat naměřené hodnoty. - Poskytnout první pomoci při úrazu elektrickým proudem: - Popsat účinky elektrického proudu na člověka, - popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem, - popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem. |  |  |  |
| Učivo / obsah výuky 1. Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice: - Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník, jednotky elektrických veličin. - Řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení (Kirchhoffovy zákony). - Charakteristika druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S). - Značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích a jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými). - Funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody, přídavná písmena IP kódu). 2. Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních: - Co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, pojmy práce podle pokynů, pod dohledem. - Práce na elektrických zařízeních bez napětí, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům, postup v souladu s požadavky českých technických norem. - Práce na elektrických zařízeních pod napětím, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem. - Práce v blízkosti částí pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem. 3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: - Prostředky základní ochrany (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje), účel, funkce a uplatnění prostředků základní ochrany v souladu s požadavky českých technických norem. - Prostředky ochrany při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí), účel, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše v souladu s požadavky českých technických norem. - Správnost a úplnost výčtu ochranných opatření v souladu s požadavky českých technických norem. - Uvedené hodnoty mezí dovolených dotykových napětí v prostorech normálních, nebezpečných a zvlášť nebezpečných jsou v souladu s požadavky českých technických norem. - Správnost vysvětlení principu a funkce proudového chrániče, správné příklady použití v elektrických instalacích. - Správnost a úplnost popisu tříd ochrany elektrických předmětů, základní charakteristiky elektrických zařízení podle tříd ochrany. 4. Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení: - Správnost a úplnost výčtu základních zásad pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů a charakteru zátěže a na dovolený úbytek napětí v souladu s požadavky českých technických norem. - Účel jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe v souladu s požadavky českých technických norem. - Způsoby spojování vodičů, prostupy vedení zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, kladení pohyblivých přívodů. - Hlavní zásady pro montáž a zapojení domovních a průmyslových zásuvek a vidlic. - Tři druhy pohyblivých přívodů (pevně připojené, oddělovací, prodlužovací) a jejich provedení. 5. Ochrana před bleskem a přepětím (LPS): - Škody a ztráty způsobené úderem blesku, princip působení LPS (vnější a vnitřní systém ochrany před bleskem, jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací soustava). - Vznik a působení elektromagnetického impulzu vyvolaného bleskem, příklady citlivých elektronických prvků a způsobů ochrany těchto zařízení před škodlivými účinky elektromagnetického impulzu (pospojování, stínění, přepěťové ochrany). - Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních: - Druhy technické a elektrotechnické dokumentace (technická zpráva, situace, dispozice, stavební výkres, instalační výkres, schéma propojení rozvaděčů, jednopólové schéma rozvaděčů, zapojovací schéma, liniové schéma). - Čtení elektrotechnických schémat, identifikace elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek. - Vyhledání vhodné součástky v katalogu pro použití v určeném obvodu předložené elektrotechnické dokumentace. - Orientace v předloženém elektrickém obvodu, navržení potřebných měření a určení měřicích míst v souladu s elektrotechnickým schématem. - Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení: - Zajištění bezpečnosti práce, postup prací. - Materiál, nářadí, měřicí přístroje a pomůcky dle druhu a rozsahu pracovní činnosti. - Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot: - Metody měření v dílenské nebo laboratorní praxi při diagnostice elektrických obvodů, volba vhodné měřicí metody, sestavení měřicích obvodů, odečítání a vyhodnocování údajů z měřicích přístrojů. - Vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, volba odpovídajících měřicích přístrojů v závislosti na metodě a charakteru měření, ověření správné činnosti měřicích přístrojů. - Zobrazení naměřených hodnot do tabulky nebo grafu, interpretace naměřených výsledků. 9. První pomoc při úrazu elektrickým proudem: - Přímé a nepřímé účinky elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení. - Poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem, specifické následky výboje na organizmus, priority při ošetření. - Postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci). |  |  |  |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |  |  |  |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování) a výsledků dílčích činností a úkolů rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |  |  |  |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky; parametry pro hodnocení. 1a); Samostatné uvedení a správné vysvětlení základních pojmů a vztahů a jednotek veličin. Jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 1b); Správné a úplné vysvětlení principů jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení. Jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 1c); Správnost charakteristiky druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před elektrickým proudem. Jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 1d); Věcně správný popis způsobu značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací. Jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 1e); Správné vysvětlení účelu a funkce ochrany před dotykem živých částí krytem, správné vysvětlení významu jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupňů ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupňů ochrany před škodlivým účinkem vody. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 2a); Správné vysvětlení rozdílu mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení, uvedení kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 2b); Správné vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, správnost popisu postupu zajištění beznapěťového stavu pracoviště, vhodné příklady opatření k jednotlivým bodům postupu v souladu s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 2c); Správné vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, uvedení kvalifikace pro práci pod napětím, soulad popisu opatření pro zajištění bezpečnosti s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 2d); Hodnotí se správnost a úplnost popisu opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 3a); Hodnotí se správnost charakteristiky prostředků základní ochrany a vysvětlení jejich funkce. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 3b); Správnost uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí), správné vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše v souladu s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 3c); Správné uvedení typických ochranných opatření (vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) v souladu s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 3d); Uvedení hodnot mezí dovolených dotykových napětí v prostorech normálních, nebezpečných a zvlášť nebezpečných v souladu s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 3e); Hodnotí vysvětlení principu proudového chrániče a uvedení příkladů použití, nakreslení schéma zapojení proudového chrániče a vysvětlení jeho funkce. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 3f); Uvedení a popsání tříd ochrany elektrických předmětů, základních charakteristik elektrických zařízení podle tříd ochrany. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 4a); Uvedení základních zásad pro dimenzování vedení s ohledem na jmenovitou proudovou zatížitelnost, teplotu okolí, uložení a seskupení vodičů a charakteru zátěže a na dovolený úbytek napětí v souladu s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 4b); Správnost vysvětlení principu působení ochran proti nadproudům, účelu jištění vedení proti přetížení a zkratu, principu působení pojistky a jističe v souladu s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 4c); Hodnotí se správné uvedení zásad způsobu spojování vodičů, provedení prostupů vedení zdmi a konstrukcemi z hlediska ochrany před šířením požáru a ochrany před vnějšími vlivy, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, kladení pohyblivých přívodů. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 4d); Správné uvedení hlavních zásad pro montáž a zapojení domovních a průmyslových zásuvek a vidlic a pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. Povolena je 1 nepřesnost.. 4e); Hodnotí se uvedení tří druhů pohyblivých přívodů (pevně připojené, oddělovací, prodlužovací) a jejich provedení. Je povolena 1 nepřesnost.. 5a); Uvedení příkladů škod a ztrát způsobených úderem blesku, správné vysvětlení principu působení LPS v souladu s požadavky českých technických norem, povoleny jsou 3 nepřesnosti.. 5b); Správnost popisu principu ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu, uvedení příkladů citlivých elektronických prvků a způsobů ochrany těchto zařízení před škodlivými účinky elektromagnetického impulzu v souladu s požadavky českých technických norem. Povoleny jsou 3 nepřesnosti.. 6a); Uvedení druhů technické a elektrotechnické dokumentace (technická zpráva, situace, dispozice, stavební výkres, instalační výkres, schéma propojení rozvaděčů, jednopólové schéma rozvaděčů, zapojovací schéma, liniové schéma); správné určení technické dokumentace zařízení a přístrojů. Povoleny jsou 4 nepřesnosti.. 6b); - Správné čtení elektrotechnických schémat, identifikace elektrických přístrojů a spotřebičů. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 6c); Správné vysvětlení schematických značek v předložené dokumentaci, určení obvodů a součástek, vyhledání vhodné součástky v katalogu pro použití v určeném obvodu. Ve vyhledávání součástek v katalogu jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 6d); Hodnotí se správné vysvětlení znázorněných elektrických obvodů s ohledem na možnost zařízení proměřovat a opravovat. Praktické ověření spočívá v návrhu potřebných měření a určení měřicích míst v souladu s el. schématem. V návrzích jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 7a); Správnost plánování pracovních operací vzhledem k okolnostem a výsledkům předchozích činností. U praktického ověření se vyžaduje návrh opatření k zajištění bezpečnosti práce a určení postupu prací. Jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 7b); Vhodnost výběru materiálu, nářadí, měřicích přístrojů a pomůcek pro daný druh a rozsah pracovní činnosti. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 8a); Správnost popisu diagnostického vyhodnocování elektrických a elektronických zařízení Prakticky správné uplatnění metod měření běžně užívaných v dílenské nebo laboratorní praxi při diagnostice elektrických obvodů, volba vhodné měřicí metody, správné sestavení měřicích obvodů, odečítání a vyhodnocení údajů z měřicích přístrojů. Postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu, zvolit a zdůvodnit metodu měření, odečítat údaje o měřených veličinách.. 8b); Hodnotí se znalost vlastností běžných měřicích přístrojů, volba odpovídajících měřicích přístrojů v závislosti na metodě a charakteru měření, ověření správné činnosti měřicích přístrojů. Postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu. Ve znalosti vlastností běžných druhů měřicích přístrojů jsou povoleny 2 nepřesnosti.. 8c); Správnost postupu při zpracování naměřené hodnoty, přesnost zobrazení naměřených hodnot v tabulce nebo grafu a správná interpretace naměřených výsledků. Požaduje se zpracování a interpretace výsledků měření z kritérií 8a) a 8b). Povoleny jsou 2 nepřesnosti v přehledném zobrazení naměřených hodnot v tabulce.. 9a); Správnost příkladů přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vysvětlení vlivu velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 9b); Správnost postupu poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem, dodržení zásad předlékařské první pomoci.. 9c); Správnost postupu poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, dodržení zásad předlékařské první pomoci.. |
| Doporučená literatura pro lektory TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Druhé doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. BASTIAN, Peter a kolektiv. Praktická elektrotechnika. Druhé doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 304 s. ISBN 80-86706-15-X. HANDRLE, Gregor a kolektiv. Elektrotechnické tabulky. První vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 440 s. ISBN 80-86706-16-8. Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-254-1 ČČK PRAHA. Standardy první pomoci (2002) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČES 00.02.94 - Standardy první pomoci (Praha, ČČK 2002) Pořady a filmy s tematikou BOZP. http://www.suip.cz |  |  |  |

| Název modulu | TZ v praxi | Kód | ETZ 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 38 hod. (6 teorie + 32 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Absolvování modulu ETZ 1 |  |  |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Účastníci se naučí diagnostikovat závadu na technických zařízeních a odstranit ji, vyhotovit záznamy o provedené montáži a kontrole v souladu s normami a bezpečnostními předpisy. |  |  |  |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: - Diagnostikovat poruchy technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy: - Charakterizovat závadu a rozhodnout o postupu opravy, - provádět profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu. - Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole: - Zadokumentovat změny na zařízení a popsat provedené pracovní úkony, - provádět kontroly elektrických zařízení v rozsahu návodu k použití nebo stanoveném příslušnými ČSN nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy. - Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy: - Upravovat konce vodičů, zhotovovat formy a svazky, - demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy, - demontovat a nahrazovat elektronické obvody pro měření a regulaci technických zařízení. |  |  |  |
| Učivo / obsah výuky - Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy: - Identifikace druhu a místa poruchy na základě prohlídky, zkoušky a provedených měření a stanovení postupu opravy v souladu s návodem k používání. - Provedení profylaktické kontroly a kontroly bezpečnosti provozovaného technického zařízení v souladu s dokumentací, doporučením výrobce a příslušnými českými technickými normami. - Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole: - Zaznamenání změny provedené na zařízení do provozní dokumentace, uvedení provedených pracovních úkonů do výkazu práce. - Praktické provedení kontroly předloženého technického zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti ve stanoveném rozsahu v souladu s českými technickými normami. - Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy: - Praktické předvedení úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolování konců pevných vodičů pro zapojení do zásuvky v domovní instalaci, zhotovení jednoduchého svazku vodičů pro instalaci v rozvaděči v souladu s obsahem publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r.o. - Praktické předvedení demontáže a sestavení předloženého elektromechanického mechanizmu technického zařízení v souladu s návodem k používání. - Demontáž a náhrada elektronického obvodu technického zařízení v souladu s dokumentací a pokyny výrobce. |  |  |  |
| Postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž, praktické procvičování, samostatná práce účastníků pod odborným dohledem. |  |  |  |
| Ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru (problémového dotazování)a výsledků dílčích činností rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |  |  |  |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky; parametry pro hodnocení. 1a); Dokáže správně identifikovat druh a místa poruchy na základě prohlídky, zkoušky a provedených měření a správně stanovit postup opravy v souladu s návodem k používání. Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 1b); Správné praktické provedení profylaktické kontroly nebo kontroly bezpečnosti provozovaného technického zařízení v souladu s dokumentací, doporučením výrobce a příslušnými českými technickými normami. Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 2a); Obsahová správnost a úplnost záznamu do příslušné provozní dokumentace. Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 2b); Správný postup při praktické kontrole předloženého technického zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti ve stanoveném rozsahu, v souladu s českými technickými normami a návodem. Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.. 3a); Správný postup při úpravě konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolování konců pevných vodičů pro zapojení do zásuvky v domovní instalaci, zhotovení jednoduchého svazku vodičů pro instalaci v rozvaděči, kvalita výsledku práce. Postačuje předvést požadované kompetence pro jedno z uvedených zadání.. 3b); Správný postup při demontáži a sestavení předloženého elektromechanického mechanizmu technického zařízení v souladu s návodem k používání. Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení.. 3c); Správný postup demontáže a náhrady elektronického obvodu technického zařízení v souladu s dokumentací a pokyny výrobce. Postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení.. |
| Doporučená literatura pro lektory TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Druhé doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 624 s. ISBN 80-86706-13-3. BASTIAN, Peter a kolektiv. Praktická elektrotechnika. Druhé doplněné vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 304 s. ISBN 80-86706-15-X. HANDRLE, Gregor a kolektiv. Elektrotechnické tabulky. První vydání. Praha: Europa-Sobotáles, 2006. 440 s. ISBN 80-86706-16-8. |  |  |  |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| # Hodina # číslo | # Od - do | # Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |
| # 5 |  |  |
| # 6 |  |  |
| # 7 |  |  |
| # 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

potvrzENÍ

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

# Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektromechanik pro TZ (26-023-H)

pro pracovní činnost: Elektromechanik pro TZ

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				26 vyučovacích hodin

- - na praxi		                     54 vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Základy elektrotechniky | 42 hodin |
| --- | --- |
| TZ v praxi | 38 hodin |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.       statutární zástupce vzdělávacího zařízení

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

- potvrzení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

- Jméno, příjmení, titul účastníka kurzu

- Datum a místo narození

# Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektromechanik pro TZ (26-023-H)

# pro pracovní činnost: Elektromechanik pro TZ

Kurz proběhl v období od …………..do …………….

- V rozsahu		- na teorii  				26 vyučovacích hodin

- - na praxi 		                     54 vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Základy elektrotechniky | 42 hodin |
| --- | --- |
| TZ v praxi | 38 hodin |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………...  dne  ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

Název rekvalifikačního programu: Elektromechanik pro TZ

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

Vyplňte jeden ze vzorů.

 Nehodící se vypustí.