Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

(26-010-E)

Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rekvalifikační program byl vytvořen v rámci projektu UNIV 3  - Podpora procesu uznávání, který realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Více informací o projektu najdete na www.nuv.cz.univ3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tento rekvalifikační program, který vznikl v rámci projektu UNIV 3 ve spolupráci se středními odbornými školami, je určen jako pomůcka pro vzdělávací instituce při přípravě rekvalifikačních programů k získání kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací (NSK) a jejich akreditace.

Má charakter modelového vzdělávacího programu, tzn. že se předpokládá jeho doplnění nebo úprava v návaznosti na vzdělávací podmínky školy nebo jiné vzdělávací instituce a plánovanou organizaci vzdělávání (rekvalifikačního kurzu). Zohlednit je třeba také potřeby dopracování na základě požadavků MŠMT k akreditaci a realizaci rekvalifikačních programů (www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání).

Zejména je třeba ověřit platnost kvalifikačního a hodnoticího standardu NSK dané kvalifikace, podle kterých byl rekvalifikační program vytvořen. Tzn. ověřit, zda od doby vytvoření tohoto rekvalifikačního programu nedošlo k inovaci příslušných standardů, neboť rekvalifikační program k získání profesní kvalifikace musí být v souladu s platnými standardy.

Projektový tým UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

(26-010-E)

Národní ústav pro vzdělávání,

školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

2014

Obsah

1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu	6

2. Profil absolventa	7

Výsledky vzdělávání	7

Možnosti pracovního uplatnění absolventa	7

3. Charakteristika rekvalifikačního programu	8

Pojetí a cíle rekvalifikačního programu	8

Organizace výuky	8

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky	8

Lektorské zabezpečení výuky	8

Vedení dokumentace kurzu	9

Metodické postupy výuky	9

Postupy hodnocení výsledků výuky	10

4. Učební plán	11

5. Moduly rekvalifikačního programu	12

Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne	22

Příloha č. 2 – Složení zkušební komise	23

Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů	24

Příloha č. 4 – Vzor osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu	25

Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků	27

# 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu

| Název rekvalifikačního programu | Elektrická zařízení (26-010-E) |
| --- | --- |
| Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen | Platný od 6. 2. 2009 |
| Název vzdělávací instituce |  |
| Adresa vzdělávací instituce |  |
| WWW vzdělávací instituce |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Typ programu dalšího vzdělávání | Rekvalifikační program – příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. |
| Vstupní požadavky na uchazeče | Minimálně základní vzdělání |
| Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče | Podmínky zdravotní způsobilosti jsou uvedeny na www.nsp.cz |
| Forma výuky | Prezenční |
| Délka výuky | 150 hodin (47 hod. teoretická výuka, 103 hod. praxe) |
| Způsob ukončení | Zkouška k získání profesní kvalifikace elektrická zařízení (26-010-H) dle zákona č.179/2006 Sb. |
| Získaná kvalifikace | Profesní kvalifikace Elektrická zařízení (26-010-E) |
| Certifikáty | Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Osvědčení o získání profesní kvalifikace |
| Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována | Elektrická zařízení |
| Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek | Garant kurzu: Autorizovaná osoba: |

# 2. Profil absolventa

Cílem rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Elektrická zařízení (26-010-E) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Za tímto účelem je rekvalifikační program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od 6. 2. 2009

## Výsledky vzdělávání

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

- Orientovat se v technické dokumentaci a normách, používat tuto dokumentaci při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních,

- kontrovat stav a činnost elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí,

- vyhotovit záznam a povinnou dokumentaci o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí,

- ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály a plasty, klást elektrické kabely, montovat, rekonstruovat a zapojovat elektroinstalace, elektrické rozvody a zařízení,

- namontovat a zapojit měřicí přístroje a soupravy pro měření a kontrolu odběru elektrické energie,

- provádět údržbu a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a elektrických zařízení.

## Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní při provádění prací na elektrických zařízeních.

Možné činnosti absolventů:

- montáž, údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení,

- diagnostika a odstraňování závad elektrických zařízení,

- měření elektrických veličin na elektrických zařízeních,

- návrh a instalace jištění pro elektrická zařízení,

- práce při připojování elektrických zařízení na síť NN,

- kontrola a údržba elektrických zařízení.

# 3. Charakteristika rekvalifikačního programu

## Pojetí a cíle rekvalifikačního programu

- Vzdělávací program dalšího vzdělávání připravuje účastníka k vykonání zkoušky vedoucí k získání kvalifikace Elektrická zařízení (26-010-E) podle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této kvalifikace v praxi. Je koncipován tak, aby jeho absolvent byl vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro pracovní činnosti na elektrických zařízeních.

## Organizace výuky

- Rekvalifikační program je organizován jako kurz, jeho celková hodinová dotace činí 150 hodin, forma výuky je prezenční. Výuka zahrnuje část teoretickou a část praktickou.

- Teoretická část výuky v rozsahu 47 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut.

- Praktická výuka v rozsahu 103 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut.

Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce. Výuka nepřesáhne 8 hodin denně (plus přestávky).

- Na počátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.

## Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky

Výuka bude probíhat v odborných učebnách a dílnách vybavených potřebným nářadím, nástroji, zařízením a materiálem pro výuku jednotlivých modulů dle seznamu MTZ vydaného ČSZE. K dispozici je třeba mít také:

- platné normy ČSN týkající se problematiky elektrotechniky,

- technickou dokumentaci, montážní výkresy a schémata,

- PC s připojením na internet.

Praktická výuka (praxe) může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů příslušného zaměření, která jsou vybavena v souladu s hodnoticím standardem.

## Lektorské zabezpečení výuky

Požadovaná kvalifikace lektorů programu:

- Odborná způsobilost:

- vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo

- vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulů programu,

- Pedagogická způsobilost:

- bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na přípravu učitelů středních škol, nebo

- úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora, nebo

- úspěšně ukončené studium pedagogiky.

- Odborná praxe:

Nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor).

- Lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni E disponuje navíc výučním listem v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu.

## Vedení dokumentace kurzu

V souvislosti s kurzem je vedena dokumentace o:

- zahájení vzdělávání (vstupní dotazník účastníka vzdělávání, vč. uvedení jeho identifikačních údajů a kopie dokladu o dosaženém stupni nejvyššího dosaženého vzdělání),

- průběhu vzdělávání („třídní kniha“, ve které bude uvedeno datum konání výuky, hodinový rozsah výuky s rozdělením na teoretickou a praktickou výuku, konkrétní obsah výuky, evidence účastníků výuky, jméno a podpis vyučujícího),

- ukončení vzdělávání (evidence účastníků u závěrečné zkoušky, kopie vydaných osvědčení – osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a osvědčení o získání profesní kvalifikace).

Pozn.: Tyto doklady jsou ve vzdělávací instituci uchovávány v souladu se zákonem o archivnictví, popř. do doby ukončení kurzu zahájeného v době platnosti udělené akreditace.

Kopie vydaných osvědčení jsou ve vzdělávací instituci uchovávány. Vzory osvědčení a podmínky jejich vydávání jsou uvedeny na www.msmt.cz/vzdelavani - další vzdělávání/rekvalifikace.

## Metodické postupy výuky

Základními metodami budou:

- výklad,

- procvičování získaných znalostí (cvičení),

- instruktáž,

- nácvik a praxe.

Při vzdělávání dospělých se přihlíží k věku, předchozímu vzdělání a praxi účastníků.

Lektor bude v průběhu výuky propojovat teorii s praxí a uplatňovat individuální přístup k účastníkům dle jejich potřeb.

Důraz je kladen na praktickou výuku, která tvoří většinu programu.

## Postupy hodnocení výsledků výuky

- Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech. Posuzovat se bude také pracovní přístup, kvalita provedené práce, dodržování BOZP, schopnost spolupráce.

- V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor na základě svého pozorování rozhodne, že účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.

- Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými kompetencemi skutečně disponuje.

Každý modul bude zakončen zápočtem.

Jestliže absolvent dosáhne alespoň 80% účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Elektrická zařízení (26-010-E).

# 4. Učební plán

| Název vzdělávací instituce |  | Adresa vzdělávací instituce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrická zařízení (26-010-E) |  |  |  |  |  |
| Název modulu | Kód modulu | Hodinové dotace |  | Způsob ukončení modulu |  |
|  |  | Teoretická výuka | Praktická výuka |  |  |
| POVINNÉ MODULY |  |  |  |  |  |
| Bezpečnost práce na elektrických zařízeních | BOZP | 2 | 3 | Zápočet |  |
| Základy elektrotechnických zařízení | ZELZ | 15 | 20 | Zápočet |  |
| Měření elektrických veličin | MELV | 10 | 30 | Zápočet |  |
| Jistící a ovládací prvky | JOPR | 10 | 30 | Zápočet |  |
| Diagnostika závad na elektrických zařízeních | DIAZ | 10 | 20 | Zápočet |  |
|  |  | 47 | 103 | Součty |  |
|  |  | 150 |  | CELKEM |  |

Optimální trajektorie:

BOZP→ZELZ→MELV→JOPR→DIAZ

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (→) znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí.

# 5. Moduly rekvalifikačního programu

| Název modulu | Bezpečnost práce na elektrických zařízeních | Kód | BOZP |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 5 hodin (2 teorie + 3 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Základní vzdělání |  |  |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je teoretická i praktická příprava týkající se problematiky bezpečnosti práce a požární prevence na elektrických zařízeních a poskytování první pomoci. |  |  |  |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: - Popsat postup dodržování zásad bezpečnosti práce, - vybrat a použít správné osobní a ochranné pomůcky, - poskytnout první pomoc při popáleninách, zlomeninách a tepenném krvácení, - poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, - provádět práce ve výškách s použitím ochranných prostředků. |  |  |  |
| Učivo / obsah výuky - bezpečnost práce při činnosti s nářadím a točivými stroji - osobní ochranné a pracovní pomůcky - zásady první pomoci, zvláště při úrazech elektrickým proudem, při popáleninách, zlomeninách a tepenném krvácení - práce ve výškách a bezpečnost práce - požární ochrana při práci na elektrotechnických zařízeních |  |  |  |
| Postupy výuky Výklad, praktické předvedení a praktické procvičování pod dozorem lektora. |  |  |  |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. Dodržování BOZP a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních pomůcek, dodržování PO sleduje a hodnotí lektor v průběhu všech činností vykonávaných i v jiných modulech. |  |  |  |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky; parametry pro hodnocení. Správnost popisu zásad BOZP. Dodržení předpisů BOZP při pracovních činnostech.. Výběr a správné použití osobních a ochranných pomůcek.. Správné poskytnutí první pomoci při popáleninách, zlomeninách a tepenném krvácení v souladu se Standardy první pomoci, správné zdůvodnění.. Správné poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem v souladu se Standardy první pomoci, správné vysvětlení.. Správnost popisu a předvedení osobního zajištění při práci ve výškách za použití osobních ochranných pomůcek.. |
| Doporučená literatura pro lektory Zákoník práce (BOZP) Platné ČS normy BOZP ČČK PRAHA. Standardy první pomoci (2002) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČES 00.02.94 - Standardy první pomoci (Praha, ČČK 2002) |  |  |  |

| Název modulu | Základy elektrotechnických zařízení | Kód | ZEZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 35 hodin (15 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |  |  |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je seznámit účastníky se základními teoretickými znalostmi, které tvoří nezbytný základ pro práci na elektrotechnických zařízeních, a naučit je pracovat s technickou dokumentací. |  |  |  |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: - Rozlišovat na vybraném souboru elektrotechnických výkresů schematické značky obvodových prvků a součástek, - přenést výkresovou dokumentaci do prostoru dle zadaného úkolu, - určit parametry použitých komponent, - zapojit zařízení dle schématu, - rozlišovat elektrická zařízení podle třídy ochrany, - rozdělit elektrická zařízení podle druhu použití. |  |  |  |
| Učivo / obsah výuky - schematické značky pro elektrotechnické výkresy - technická dokumentace - třídy ochrany elektrických zařízení - druhy elektrických zařízení |  |  |  |
| Postupy výuky Výuka bude prováděna formou výkladu, instruktáže, praktických cvičení s dohledem lektora a samostatné práce s dohledem lektora. |  |  |  |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |  |  |  |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky; parametry pro hodnocení. Správné určení a zakreslení schematických značek obvodových prvků a součástek dle platných ČSN.. Správné rozmístění prvků a součástek dle výkresové dokumentace a platných ČSN.. Správné určení parametrů použitých komponent.. Správné zapojení zařízení podle schématu.. Správná volba zařazení elektrických zařízení podle třídy ochrany.. Správné přiřazení elektrického zařízení podle druhu použití.. |
| Doporučená literatura pro lektory ČSN 33 2000- 4-41, ČSN EN 50110-1ed.2 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-254-1 SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudé rozvody (Skriptum školy, 2011) SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudá zapojení (Skriptum školy, 2011) Peter Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X Gregor Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 Klaus Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 200. ISBN 80-86706-13-3 |  |  |  |

| Název modulu | Diagnostika závad elektrických zařízení | Kód | DIAZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 30 hodin (10 teorie + 20 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |  |  |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je připravit účastníky na provádění diagnostiky elektrických zařízení a odstranění zjištěných závad. |  |  |  |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: - Provádět záznam o provedených pracovních úkonech v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů, - prověřit funkčnost zařízení a diagnostikovat závady dle zadaného úkolu, - popsat zásady údržby elektrických zařízení dle zadaného úkolu, - odstranit zjištěné závady dle zadaného úkolu. |  |  |  |
| Učivo / obsah výuky - provádění záznamu o provedených úkonech - prověření funkčnosti a diagnostika závady - zásady údržby elektrických zařízení - platné normy ČSN - technická dokumentace zařízení |  |  |  |
| Postupy výuky Výklad, praktické předvedení vysvětlení, praktické procvičování a samostatná práce pod dohledem lektora. |  |  |  |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |  |  |  |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky; parametry pro hodnocení. Správné vypracování záznamu o provedených pracovních úkonech za dodržení platných ČSN a bezpečnostních předpisů.. Bezchybné diagnostikování závady na elektrickém zařízení v souladu se zadáním.. Věcná správnost popisu zásad údržby elektrického zařízení v souladu se zadáním.. Odstranění zjištěné závady na elektrickém zařízení. Dodržování BOZP.. |
| Doporučená literatura pro lektory Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-254-1 SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudé rozvody (Skriptum školy, 2011) SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudá zapojení (Skriptum školy, 2011) Peter Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X Gregor Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 Klaus Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2000. ISBN 80-86706-13-3 ČSN EN 33 1500, ČSN EN 33 2000-4-41, ČSN EN 33 2000-7-701 |  |  |  |

| Název modulu | Měření elektrických veličin | Kód | MELV |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hodin (10 teorie + 30 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů. |  |  |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je připravit účastníky na měření na elektrických zařízeních dle platných ČSN a v souladu s BOZP. |  |  |  |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: - Změřit základní elektrické veličiny, - osadit a zapojit elektroměrový rozvaděč dle zadaného úkolu, - vyhodnotit naměřené hodnoty. |  |  |  |
| Učivo / obsah výuky - měření elektrických veličin - vyhotovení záznamu o měření elektrických veličin - elektroměry, elektroměrové rozvaděče dle platných ČSN a připojovacích podmínek distribuční společnosti |  |  |  |
| Postupy výuky Výklad, praktické předvedení a vysvětlení, praktický nácvik pod dohledem lektora. |  |  |  |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |  |  |  |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky; parametry pro hodnocení. Správně změří elektrické veličiny, napětí, proud, odpor, výkon a impedanci vypínací smyčky.. Správné osazení a zapojení elektroměrového rozvaděče podle platných ČSN a připojovacích podmínek distribuční společnosti. Dodržení BOZP.. Vyhodnocení naměřené elektrické veličiny je věcně správné, je provedeno pohotově a samostatně.. |
| Doporučená literatura pro lektory Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-254-1 SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudé rozvody (Skriptum školy, 2011) SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudá zapojení (Skriptum školy, 2011) Peter Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X Gregor Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 Klaus Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2000. ISBN 80-86706-13-3 ČSN EN 33 2000-4-41, ČSN EN 33 2000-7-701, ČSN EN 50110-1ed.2 |  |  |  |

| Název modulu | Jistící a ovládací prvky | Kód | JOPR |
| --- | --- | --- | --- |
| Délka modulu | 40 hodin (10 teorie + 30 praxe) | Platnost |  |
| Typ modulu | povinný |  |  |
| Vstupní předpoklady | Dle trajektorie modulů |  |  |
| Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je teoretická i praktická příprava účastníků na kontrolu jistících, spínacích a ovládacích prvků a provádění základních výpočtů hodnot těchto prvků. Účastníce se také naučí ručně opracovávat kovové i nekovové materiály. |  |  |  |
| Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: - Kontrolovat stav jisticích a obvodových prvků, součástek, konektorů a spojů (určit místa nadměrného tepelného působení nebo mechanického přerušení obvodu) na zadaném úkolu, - odpojit elektrickou součástku ze zařízení a samostatně proměřit charakteristické vlastnosti, - provést základní výpočty jistících, spínacích a ovládacích prvků, - ručně opracovat kovové i nekovové materiály na zadaném úkolu, - namontovat a zapojit spínací a ovládací prvky, - připojit elektropohony. |  |  |  |
| Učivo / obsah výuky - jistící, ovládací a spínací prvky - výpočet jistících prvků - opracování materiálů - elektropohony |  |  |  |
| Postupy výuky Výklad, praktické předvedení a vysvětlení, praktický nácvik a samostatná práce pod dohledem lektora. |  |  |  |
| Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem. Podkladem je účast na vzdělávání, aktivita při výuce a dosažení stanovených výsledků vzdělávání. V průběhu výuky bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, na základě cíleného pozorování a řízeného rozhovoru (problémového dotazování) rozhodne, zda účastník dosáhl požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl. Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník všech požadovaných výstupů modulu skutečně dosáhl, zadá účastníkovi úkol, na kterém účastník prokáže/neprokáže, že potřebnými výstupy disponuje. |  |  |  |
| Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky; parametry pro hodnocení. Správné provedení kontroly stavu jistících a obvodových prvků v souladu se zadáním a platnými ČSN; dodržení BOZP. Správné vyhotovení dokumentu o provedené kontrole.. Správné odpojení elektrosoučástky - dodržení pracovního postupu a předpisů BOZP. Správné proměření charakteristických vlastností.. Správnost postupu a výsledku výpočtu jistících, spínacích a ovládacích prvků dle zadání.. Dodržení technologických postupů při opracování kovových i nekovových materiálů, kvalita opracování. Dodržení BOZP.. Správná montáž a zapojení spínacích a ovládacích prvků – dodržení postupů a norem.. Dodržení technologického postupu a BOZP při připojení elektropohonu, zručnost a kvalita práce.. |
| Doporučená literatura pro lektory Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 1, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-229-9 Štěpán Berka a kol.: Elektrotechnická schémata a zapojení 2, BEN – technická literatura. ISBN 978-80-7300-254-1 SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudé rozvody (Skriptum školy, 2011) SOŠE, COP, Hluboká nad Vltavou. Silnoproudá zapojení (Skriptum školy, 2011) Peter Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-15-X Gregor Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi, Europa-Sobotáles, 2006. ISBN 80-86706-16-8 Klaus Tkotz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa-Sobotáles, 200. ISBN 80-86706-13-3 ČSN EN 33 1500, ČSN EN 33 2000-4-41, ČSN EN 33 2000-7-701 |  |  |  |

# Příloha č. 1 – Rámcový rozvrh hodin vzorového výukového dne

| # Hodina # číslo | # Od - do | # Předmět - modul |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |
| # 5 |  |  |
| # 6 |  |  |
| # 7 |  |  |
| # 8 |  |  |

# Příloha č. 2 – Složení zkušební komise

# Příloha č. 3 – Seznam a kvalifikace lektorů jednotlivých modulů

| Seznam lektorů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno, příjmení, popř. titul lektora | Vyučovaný předmět/ modul (vypsat) | Kvalifikace/ vzdělání/ studijní obor | Odborná praxe (počet let) | Pedagogická praxe (počet let) | Vlastnoruční podpis lektora/ky (že souhlasí s uvedenými údaji a se zařazením do lektorského sboru) |

# Příloha č. 4 – Vzor osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

- Název a adresa vzdělávacího zařízení

- Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ……………….

- osvědčení

- o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

- po ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektrická zařízení (26-010-E)

- pro pracovní činnost: Elektrická zařízení

- Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

- V rozsahu		- na teorii  				 47 vyučovacích hodin

- - na praxi 				103 hodin

- Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Bezpečnost práce na elektrických zařízeních | 05 h |
| --- | --- |
| Základy elektrotechnických zařízení | 35 h |
| Měření elektrických veličin | 40 h |
| Jistící a ovládací prvky | 40 h |
| Diagnostika závad na elektrických zařízeních | 30 h |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

- V …………………... dne ……………

- …………………………………	…..………………………….....

- Eva Nováková 	Pavel Černý

- garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

Název a adresa zařízení

Škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne ………… pod čj.: ……………….

osvědčení

o ÚČASTI V AKREDITOVANÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

Jméno, Příjmení, titul účastníka kurzu

Datum a místo narození

- Absolvoval (a) rekvalifikační program: Elektrická zařízení (26-010-E)

- pro pracovní činnost: Elektrická zařízení Kurz proběhl v období od ……….…. do ……………

V rozsahu		- na teorii  				47 vyučovacích hodin

- na praxi 			          103 hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (moduly):

| Bezpečnost práce na elektrických zařízeních | 05 h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základy elektrotechnických zařízení | 35 h |  |  |
| Měření elektrických veličin | 40 h |  |  |
| Jistící a ovládací prvky | 40 h |  |  |
| Diagnostika závad na elektrických zařízeních | 30 h |  |  |

Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

V …………………... dne ……………

…………………………………	…..………………………….....

Eva Nováková 	Pavel Černý

garant kurzu	L.S.	statutární zástupce vzdělávacího zařízení

# Příloha č. 5 – Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků

## Název vzdělávací instituce

## Hodnocení spokojenosti s kurzem

- Název rekvalifikačního programu: Elektrická zařízení (26-010-E)

Termín konání kurzu (od – do):

Vážená účastnice kurzu,

Vážený účastníku kurzu,

žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění vzdělávacího programu a další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno.

Děkujeme                                                                   ………………………..

Garant kurzu

- Hodnotíte tento program za osobně přínosný?    (Odpověď zaškrtněte)

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl(a) jste spokojen(a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Která témata byla nejvíce zajímavá?

- Vyhovovala Vám organizace výuky?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

- Co byste v programu a ve výuce zlepšil/-a?

- Celkové hodnocení programu (stupnice známek jako ve škole 1 - 5):

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne:

Vyplňte jeden za vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na www.msmt.cz/vzdelavani  - další  vzdělávání/rekvalifikace.

 Nehodící se vypustí.