## bez cen a celkem
Příloha č. 1 - specifikace spotřebního materiálu
Č. | Položka | Specifikace | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč | Počet jednotek | Celková cena za počet jednotek bez DPH v Kč | DPH 20 % v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Poznámka
1 | Mikrotitrační destičky | polypropylen, 96 jamek, typ "P" - ploché dno | ks |  | 400 | 0 | 0 | 0
2 | Špičky pro mikropipety | kapacita 2-200μl | ks |  | 14000 | 0 | 0 | 0
3 | Špičky pro mikropipety | kapacita 100-1000μl | ks |  | 8000 | 0 | 0 | 0
4 | Špičky pro mikropipety | kapacita 200-1000μl | ks |  | 3000 | 0 | 0 | 0
5 | Špičky pro mikropipety | kapacita 5-300μl | ks |  | 2000 | 0 | 0 | 0
6 | Špičky pro mikropipety | kapacita 0,1-10μl | ks |  | 3000 | 0 | 0 | 0
7 | Špičky pro mikropipety | kapacita 10μl; s filtrem | ks |  | 1920 | 0 | 0 | 0
8 | Špičky pro mikropipety | kapacita 200μl; s filtrem | ks |  | 1920 | 0 | 0 | 0
9 | Špičky pro mikropipety | kapacita 5-100μl; s filtrem | ks |  | 1920 | 0 | 0 | 0
10 | Špičky pro mikropipety | kapacita 200-1000μl; s filtrem | ks |  | 1920 | 0 | 0 | 0
11 | Zkumavky | objem 10ml, rozměry 16x108mm, PP, centrifugační, kónické dno, bez graduace | ks |  | 2000 | 0 | 0 | 0
12 | Zkumavky polystyrenové | objem 5 ml, rozměry 12x75 mm | ks |  | 10000 | 0 | 0 | 0
13 | Uzávěr s lamelami | průměr 12mm | ks |  | 2000 | 0 | 0 | 0
14 | Zkumavky centrifugační | objem 15ml; stojící, kalibrované | ks |  | 200 | 0 | 0 | 0
15 | Zkumavky centrifugační se šroubovacím víčkem | objem 50ml, stojící, kalibrované | ks |  | 200 | 0 | 0 | 0
16 | Zkumavky skleněné | kulaté dno, průměr 12mm, délka 100mm | ks |  | 1300 | 0 | 0 | 0
17 | Zkumavky skleněné | kulaté dno, rovný okraj, průměr 10mm, délka 100mm | ks |  | 100 | 0 | 0 | 0
18 | Rukavice latexové | velikost S, zaprašované, nesterilní, transparentní | ks |  | 7100 | 0 | 0 | 0
19 | Rukavice latexové | velikost M, zaprašované, nesterilní, transparentní | ks |  | 7100 | 0 | 0 | 0
20 | Rukavice latexové | velikost L, zaprašované, nesterilní, transparentní | ks |  | 3100 | 0 | 0 | 0
21 | Rukavice latexové | velikost S, nezaprašované, nesterilní, transparentní | ks |  | 2000 | 0 | 0 | 0
22 | Rukavice latexové | velikost M, nezaprašované, nesterilní, transparentní | ks |  | 2000 | 0 | 0 | 0
23 | Rukavice latexové | velikost M, nezaprašované, nesterilní, transparentní | ks |  | 300 | 0 | 0 | 0
24 | Rukavice chemické | velikost 7, nitrilové, opakované použití, vysoce odolné | ks |  | 12 | 0 | 0 | 0
25 | Rukavice chemické | velikost 8, nitrilové, opakované použití, vysoce odolné | ks |  | 12 | 0 | 0 | 0
26 | Rukavice chemické | velikost 9, nitrilové, opakované použití, vysoce odolné | ks |  | 12 | 0 | 0 | 0
27 | Rukavice nitrilové | velikost S | ks |  | 400 | 0 | 0 | 0
28 | Rukavice nitrilové | velikost M | ks |  | 400 | 0 | 0 | 0
29 | Rukavice nitrilové | velikost L | ks |  | 300 | 0 | 0 | 0
30 | Rukavice na kyseliny a louhy | latexové | pár |  | 2 | 0 | 0 | 0
31 | Rukavice chemické | velikost 8, chemicky odolné rukavice z nitrilkaučuku | pár |  | 10 | 0 | 0 | 0
32 | Brýle | čiré, ochrana proti UV světlu | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
33 | Jednorázový pracovní plášť | PE, košilový límec, raglánové rukávy, bílá barva | ks |  | 100 | 0 | 0 | 0
34 | Jednorázový návlek na obuv | PE, velikost 150x410mm, síla 0,04mm | ks |  | 300 | 0 | 0 | 0
35 | Kyvety do spektrofotometru | objem 1,5ml, plastová, rozměr 12,5x12,5 mm, délka optické trasy 10mm | ks |  | 200 | 0 | 0 | 0
36 | Kyvety do spektrofotometru | kyvety PMMA semi-mikro, objem 1,5-3ml, délka optické trasy 10mm, rozměry 12,5x12,5x45mm | ks |  | 200 | 0 | 0 | 0
37 | Kyvety do spektrofotometru | optické sklo, délka optické trasy 10mm, objem 3,5ml, rozměry 12,5x12,5x45mm | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0
38 | Kyvety do spektrofotometru micro | výška opt.části 8,5 mm, plastové | ks |  | 1000 | 0 | 0 | 0
39 | Kyvety do spektrofotometru micro | výška opt.části 15 mm, plastové | ks |  | 1000 | 0 | 0 | 0
40 | Semi-mikrokyvety do spektrofotometru | optická délka 10mm, rozměry 12,5x12,5x45, objem 1,4ml; křemenné sklo, s falcovaným víčkem PTFE, pro měření v oblasti 200 až 2700 nm | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
| Semi-mikrokyvety do spektrofotometru | optická délka 10mm, rozměry 12,5x12,5x45, objem 1,16ml; křemenné sklo, s falcovaným víčkem PTFE, pro měření v oblasti 200 až 2700 nm | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0
41 | Váženky | objem 5ml, rozměry 31x54x3,8mm, jednorázové | ks |  | 100 | 0 | 0 | 0
42 | Váženky | objem 100ml, rozměry 92x132x20 mm | ks |  | 50 | 0 | 0 | 0
43 | Lodička na vážení | porcelánová, rozměr 18x37mm | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Lodička na vážení | porcelánová, rozměr 23x53mm | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Lodička na vážení | skleněná, rozměr 75x35 mm | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Petriho misky plastové | průměr 100mm | ks |  | 2500 | 0 | 0 | 0
47 | Pasteurovy pipety | PE, objem stonku 0,3ml, objem balónku 0,9ml, délka 63mm, zúžený konec | ks |  | 500 | 0 | 0 | 0
48 | Pasteurovy pipety | objem 3ml, makro, se stupnicí; nesterilní | ks |  | 500 | 0 | 0 | 0
49 | Pasteurovy pipety | max. objem 3,5ml, délka 145mm, PE, bez graduace | ks |  | 2000 | 0 | 0 | 0
50 | Parafilm | šíře 50mm; délka 75m | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Parafilm | šíře 100mm; délka 38m | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
52 | Parafilm | šíře 500mm; délka 15m | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Kádinka nízká s výlevkou | objem 50ml | ks |  | 10 | 0 | 0 | 0
54 | Kádinka nízká s výlevkou | objem 400ml | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
55 | Kádinka nízká s výlevkou | objem 800ml | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
56 | Kádinka nízká s výlevkou | objem 1000ml | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
57 | Kádinka vysoká s výlevkou | objem 100ml | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
58 | Kádinka nízká s uchem a výlevkou | objem 600ml | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
59 | Kádinka nízká s uchem a výlevkou | objem 1000ml | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
60 | Lahev se závitem GL45 | objem 100ml | ks |  | 10 | 0 | 0 | 0
61 | Lahev se závitem GL45 | objem 250ml | ks |  | 10 | 0 | 0 | 0
62 | Lahev se závitem GL45 | objem 500ml | ks |  | 10 | 0 | 0 | 0
63 | Lahev se závitem GL45 | objem 1000ml | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
64 | Láhev se závitem GL45 | objem 500ml; PBT - uzávěr a PP - vylévací kroužek, teplotní odolnost do 200°C | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0
65 | Láhev se závitem GL45 | objem 1000ml; PBT - uzávěr a PP - vylévací kroužek, teplotní odolnost do 200°C | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0
66 | Baňka kuželová s GL a modrým uzávěrem | objem 100ml | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Baňka kuželová s GL a modrým uzávěrem | objem 250ml | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
68 | Baňka kuželová s GL a modrým uzávěrem | objem 500ml | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
69 | Baňka kuželová s GL a modrým uzávěrem | objem 1000ml | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Válec odměrný vysoký | objem 50ml, třída A | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0
71 | Válec odměrný vysoký | objem 250ml, třída A | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0
72 | Válec odměrný vysoký | objem 1000ml, třída A | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
73 | Válec odměrný vysoký | objem 5ml, třída B | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
74 | Válec odměrný vysoký | objem 10ml, třída B | ks |  | 6 | 0 | 0 | 0
75 | Válec odměrný nízký | objem 25ml, třída B | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
76 | Lahev indikátorová se zabroušeno pipetkou | objem 50ml, hnědé sklo | ks |  | 8 | 0 | 0 | 0
77 | Lahev indikátorová se zabroušeno pipetkou | objem 100ml, hnědé sklo | ks |  | 8 | 0 | 0 | 0
78 | Desinfekční miska bez víčka | rozměry 200x100x100mm, | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Kovové víko - k dezinfekční misce | nerez, s hmatníkem, rozměry 200x100mm | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Skleněná tyčinka otavená | průměr 3-4mm; délka 100mm | ks |  | 40 | 0 | 0 | 0
81 | Baňka odměrná | objem 5ml, plastová zátka A, 1503 APN | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
82 | Baňka odměrná | objem 10ml, plastová zátka A, 1503 APN | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Objektivový mikrometr | 1mm/100....1 mm rozdělen na 100 dílků | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Mikroskla krycí | rozměr 24x24mm | ks |  | 7000 | 0 | 0 | 0
85 | Buničitá vata | rozměr 600x400mm, přířezy | kg |  | 48 | 0 | 0 | 0
86 | Filtrační papír | 2R/80g rozměry 500x500mm | kg |  | 12.5 | 0 | 0 | 0
87 | Sáčky na biologický odpad | rozměry 420 x 600mm, čiré autoklávovatelné polypropylenové sáčky | ks |  | 200 | 0 | 0 | 0
88 | Mikrotenový sáček | rozměr 350x450mm, polyethylen | ks |  | 1000 | 0 | 0 | 0
89 | Mikrotenový sáček | rozměr 350x250mm | ks |  | 500 | 0 | 0 | 0
90 | Mikrozkumavky | objem 1,5ml; bez graduace | ks |  | 7000 | 0 | 0 | 0
91 | Mikrozkumavky | objem 1,5ml; s graduací | ks |  | 5000 | 0 | 0 | 0
92 | Mikrozkumavky | objem 1,5ml; PP, sterilní; víčko opatřeno zobáčkem (zámkem), s graduací | ks |  | 5000 | 0 | 0 | 0
93 | Mikrozkumavky | objem 1,5ml; PP, víčko opatřeno zobáčkem (zámkem), s graduací | ks |  | 2000 | 0 | 0 | 0
94 | Mikrozkumavky | objem 2ml, PP, víčko opatřeno zobáčkem (zámkem), s graduací | ks |  | 1000 | 0 | 0 | 0
95 | Mikrozkumavky | objem 1,5ml; čirá, amber-ochrana proti světlu | ks |  | 1000 | 0 | 0 | 0
96 | Stojan na mikrozkumavky blokový | PP, autoklávovatelný, číslování míst 1 - 80, nekřehne do - 80°C, pro průměr zkumavek 11 mm, 225 x 65 x 27 mm | ks |  | 8 | 0 | 0 | 0
97 | Zásobník na mikrozkumavky | PP, autoklávovatelný při 121°C, nekřehne do - 80°C, 128 x 128 x 45 mm, s abecedně - číselnou sítí pro identifikaci zkumavek o průměru 12 mm | ks |  | 5 | 0 | 0 | 0
98 | Pipetovací nástavce s hřebenovým pístem | max. objem pipety 10ml | ks |  | 6 | 0 | 0 | 0
99 | Střička | objem 250ml, bílá, | ks |  | 4 | 0 | 0 | 0
100 | Špachtle | rozměry 8x40mm, délka 130mm, oboustranná nerezová | ks |  | 10 | 0 | 0 | 0
101 | Lžička | rozměry 9x20mm, délka 135mm, zúžená nerezová | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
102 | Kopist | rozměry 5x9/45x6mm, délka 150mm, nerezový | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
103 | Přípravek pro desinfekci ploch a povrchů | 5l, koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku s mycími účinky | ks |  | 3 | 0 | 0 | 0
104 | Přípravek pro desinfekci ploch a povrchů | 5l, alkoholový dezinfekční prostředek | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
105 | Přípravek pro desinfekci rukou a pokožky | 5l, bezbarvý alkoholový desinfekční přípravek | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
106 | Přípravek pro desinfekci ploch a povrchů | 5l, koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi aktivního choru | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
107 | Přípravek do myčky laboratorního skla a pomůcek | 10kg, Práškový alkalický čisticí prostředek, Odstraňuje krev, hlen, tkáně, bílkovinné ne čistoty, zbytky živných půd i chemikálie. Složení: Pevná směs obsahující >30 % metakřemičitanu disodného a 1-5 % neionogenních tenzidů. | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
108 | Přípravek do myčky laboratorního skla a pomůcek | 5l, tekutý kyselý neutralizační a čisticí prostředek na bázi kyseliny citronové pro použití ve speciálních myčkách. Používá se pro neutralizaci zbytků alkalických mycích prostředků. Také se používá jako čisticí prostředek pro kyselé předčištění během strojního mytí chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení a laboratorního skla. | ks |  | 2 | 0 | 0 | 0
109 | Tablety do myčky | s funkcí soli a leštidla | ks |  | 200 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rekapitulace |  | Celková cena za počet jednotek bez DPH v Kč | DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč
|  |  |  | Celkem za položky se sazbou DPH 20 % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za položky se sazbou DPH 10 % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  | 0 | 0 | 0
Datum: ……………………
…………………………………………………………..
razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče