## Referenční skupina
Referenční skupina
Název položky | Specifikace | Množství | Katalogové číslo | Jednotková cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem s DPH
Chemikálie
Aceton | UV | 1 litr
Etanol | absolutní, p. a. (cena vč. spotřební daně) | 1 litr
Isopropanol | p.a. | 1 litr
Metanol | sup. grad, pro HPLC | 5 litr
Písek mořský | praný | 1 kg
Laboratorní vybavení
Aceton | p.a. | 5 litrů
Baňka srdcovitá | 14/23; 130 mm; 250 ml | 10 ks
Baňka srdcovitá | 14/23; 103 mm; 100 ml | 10 ks
Dvojchroman draselný | p.a. | 1 kg
Filtr | skleněná vlákna; průměr 25 mm; zachycovací schopnost 0,7 um; tloušťka 420 um | 400 ks
Filtr | skleněná vlákna; průměr 47 mm; zachycovací schopnost 0,7 um; tloušťka 420 um | 400 ks
Hadice silikonová | průměr 5/9 mm; teplotní stálost -60 až +200°C | 20 m
Chladící box s víčkem | na zkumavky, stripy i desky | 2 ks
Izolační box pro transportování a uchovávání vzorků | pro min. 20 mikrozkumavek | 1 ks
Kádinka | 25 ml; plast; modře tištěná stupnice; | 10 ks
Kádinka | 50 ml; plast; modře tištěná stupnice; | 10 ks
Kádinka | 100 ml; plast; modře tištěná stupnice; | 10 ks
Kádinka | 250 ml; plast; modře tištěná stupnice; | 10 ks
Kádinka | 500 ml; plast; modře tištěná stupnice; | 10 ks
Kyveta optická | 12,5x12,5x45 mm;opt. délka 10 mm; falcované víčko; měření v oblasti 200-2700 nm | 2ks
Lopatka | 385 mm; objem 1000 ml | 6 ks
Lžička oboustranná chemická | 170 mm; nerez; miska (18x36/10x30) | 4 ks
Lžička oboustranná chemická | 150 mm; nerez; miska (17x23/22x30) | 4 ks
Miska třecí s tloučkem | průměr 120 mm, hladká | 1 ks
Nálevka | 150 mm; stonek délky 95 mm | 4 ks
Nálevka | 75 mm; stonek délky 55 mm | 4 ks
Odměrná nádoba s uchem | 5000 ml; plast; modře tištěná stupnice; 200x253 mm | 2ks
Odměrná nádoba s uchem | 3000 ml; plast; modře tištěná stupnice; 172x215 mm | 2ks
Odměrná nádoba s uchem | 1000 ml; plast; modře tištěná stupnice; 123x149 mm | 6 ks
Rukavice s ochranou proti sálajícímu teplu | prstové, teplotně odolné do 400°C | 1 ks
Semi-mikrokyveta | 12,5x12,5x45; falcované víčko; opt. délka 10 mm; měření v oblasti 200-2500 nm | 2 ks
Siřičitan sodný bezvodý | p.a. | 1 kg
Skla krycí | 24x24 mm; čiré optické sklo | 400ks
Skla podložní | 26x76 mm, řezaná, broušené okraje; bílá matová ploška | 400 ks
Stojan na mikrozkumavky (1,5 ml) | 265x126x38 mm, min. 120 míst
Stojánek na zkumavky | hliník; vrtání 22 mm; 200x65 mm | 10 ks
Špičky k mikropipetám | PP; 100-1000 ul; modrá | 1000 ks
Válec odměrný vysoký | 1000 ml; plast; modře tištěná stupnice; výška 438 mm | 3 ks
Válec odměrný vysoký | 2000 ml; plast; modře tištěná stupnice; výška 550 mm | 3 ks
Zkumavka centrifugační | centrifugační; s víčkem; 50 ml; dno konusové | 600 ks
Zkumavka mikrobiologická s kovovým uzávěrem | 17x160 mm; tl. stěny 1,2 mm | 200 ks
Drobné přístroje
Horizontální gelová elektroforéza | 100x115 mm; 100x115mm UV transparentní vanička; 80; max. 80 vzorků | 1 ks
Zdroj pro elektroforézu | kompatibilní s předchozí položkou; 3x výstup; 300 mA; 0-400 V | 1ks
CELKEM |  |  |  |  | 0
Doba dodání | dny