**Plnění požadavků DNSH u staveb a stavebních rekonstrukcí**

**v projektové praxi programu EXCELES**

***(doplněk k průběžné zprávě za rok 2025)***

**Projekt:** LX22NPO510x

**Účastník projektu:**

**Charakter a rozsah stavby:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cíl** |  | **Není relevantní[[1]](#footnote-1)** | **Bylo splněno1** |
| **Environmentální cíl č. 1, Zmírňování změny klimatu** | | | |
| Při náhradě hlavního zdroje tepla byly tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, upřednostňovány nízkouhlíkové technologie, tj. dálkové vytápění nebo tepelná čerpadla. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| Pokud byl v rámci náhrady hlavního zdroje tepla instalován plynový kondenzační kotel |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| * instalace umožňuje pozdější napojení fotovoltaických nebo fototermických systémů |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| * náklady na pořízení a instalaci tvoři nanejvýš 20 % dané (stavební) investice |  | Ano/Ne |
| * odpovídá nejméně energetické třídě A |  | Ano/Ne |
| * splňuje platné parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013 (o ekodesignu), v platném znění. |  | Ano/Ne |
| Tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, byly instalovány fotovoltaické panely. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| Stavba[[2]](#footnote-2) byla provedena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a s vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, obojí v platném znění. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| **Environmentální cíl č. 2, Přizpůsobování se změně klimatu** | | | |
| Tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, byla osazena střešní nebo fasádní zeleň. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| Provedená stavba nevylučuje osazení střešní nebo fasádní zeleně. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| Nakolik je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, vnitřní prostory byly optimalizovány na zajištění tepelného komfortu lidí (popř. zvířat) při extrémních vnějších teplotách. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| Byla provedena všechna relevantní opatření Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (1. aktualizace pro období 2021–2025). |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| **Environmentální cíl č. 3, Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů** | | | |
| V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů: |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| * umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| * sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| * WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| * pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| Pokud je to technicky možné a ekonomicky smysluplné, jsou oddělené rozvody pitné a užitkové (či technologické – splachování, úklid, zálivka) tj. průmyslově neupravené do kvality pitné vody, např. jen v rámci budovy či areálu jímané a přečištěné srážkové vody. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| **Environmentální cíl č. 4, Přechod na oběhové hospodářství** | | | |
| Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný[[3]](#footnote-3) a vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití (včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem), v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| Byla zahrnuta všechna relevantní opatření strategického rámce Cirkulární Česko 2040 a zejména Akčního plánu 2021–2027. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| **Environmentální cíl č. 5, Prevence a omezování znečištění** | | | |
| Průběh ani důsledky stavby nemají žádné přímé nepříznivé dopady na objektivní přechod k prevenci a omezování znečištění. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |
| **Environmentální cíl č. 6, Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů** | | | |
| V průběhu ani v důsledku stavby nebyla zhoršena biologická rozmanitost ani významně ztížena ochrana nebo obnova ekosystémů. |  | Ano, není relevantní. | Ano/Ne |

**Poznámka (nepovinně – pokud bylo vyplněno „Ne“, doplňte důvod):**

|  |
| --- |
|  |

**Datum a podpis zástupce statutárního orgánu účastníka projektu:**

1. Nehodící-se vymažte. [↑](#footnote-ref-1)
2. Výrazem „stavba“ se dále v celém dokumentu rozumí jak stavba, tak veškeré stavební úpravy, jejichž provádění a provoz podléhá zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-2)
3. S výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES. [↑](#footnote-ref-3)