PROMED Brno, spol. s r.o.

Žitná 19

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

IN AD, spol. s r.o.

Ing. arch. Martin Miklík

Rybkova 4

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

KUBA  PILAŘ architekti

Kopečná 58

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

Moraving s.r.o.

Ing. archi. Josef Javůrek

Nerudova 12

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

ATELIER AR – PROJEKCE

Ing. arch. Petr Ryšavý

Kvapilova 6

616 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

Arch. Design, s.r.o.

Sochorova 23

616 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

INTERPLAN-CZ, s.r.o.

Purkyňova 79a

612 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

SUDOP Praha a.s.

Olšanská 1a

130 80  PRAHA 3

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51

746 01  OPAVA

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

Pelčák a partner, s.r.o.

Náměstí 28. října 17

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

2H Projekt spol. s r.o.

Procházkova 9/634

147 00  PRAHA 4

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Jirsíkova 5/538

186 00  PRAHA 8

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

INTAR a.s.

Bezručova 17a

656 73  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 8

772 00  OLOMOUC

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

Národní 984/15

110 00  PRAHA 1

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

IDOP Olomouc, a.s.

Řepčínská 234/82

779 00  OLOMOUC

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

Stavební a rozvojová s.r.o.

Na Bunčáku 1018/1

710 00  OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

S-projekt plus, a.s.

tř. Tomáše Bati 508

762 73  ZLÍN

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

Technoprojekt group a.s.

Havlíčkovo nábř. 38

730 16  OSTRAVA

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

Bohunická 50

619 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

ATIP a.s.

Pražská 169,

541 31  Trutnov

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

PIKAZ BRNO, spol. s r.o.

Vrchlického sad 5

602 00  BRNO

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17

460 02 LIBEREC

V Praze dne  25.6.2009

Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Projektová dokumentace na výstavbu Dopravního VaV     centra“

- Dotaz:

Je vydáno, případně kdy bude vydáno územní rozhodnutí pro celý soubor objektů, tzn. SO02, SO03 a venkovní objekty?

Odpověď :

Již zveřejněné Územní rozhodnutí č. 328 nabylo právní moci 3/2006. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a řízení přerušeno do 31. 12. 2009. Územní rozhodnutí je tedy platné do 31. 12. 2009. Současně s platností tohoto územního rozhodnutí je aktuálně připravována změna ÚR , zahrnující nové požadavky investora. Změny spočívají hlavně v tom, že v areálu budou umístěny i „těžké“ laboratoře. Tyto jsou umístěny v samostatném objektu SO 03, který je zvětší části dvoupodlažní, částečně halový, situovaný na místě, kde v původní DUR bylo umístěno dvoupodlažní parkoviště. Parkovací stání jsou nyní navržena hlavně v 1.PP pod přístavbou hlavního objektu laboratoří – SO 02. Ostatní požadovaná stání dle normy budou umístěna na terénu uvnitř areálu, stávající budou částečně zachována. Změny jsou v souladu s již zveřejněným popisem v Technické specifikaci stavby, které jsou stále základním výchozím podkladem pro vypracování nabídky.

Vydání rozšíření předpokládáme v druhé polovině 8/2009.

- Dotaz:

Je možné poskytnout uchazečům projektovou dokumentaci pro územní řízení, je k dispozici i v elektronické podobě?

Odpověď:

Dokumentace je ve stádiu připomínkování a doznává ještě podstatných změn. Do vydání územního rozhodnutí ji nelze poskytovat v souladu s doporučením z Komory architektů ČR. Vítěznému uchazeči bude poskytnuta elektronická verze ve formátu PDF při dodržení smluvních podmínek Smlouvy o dílo, která byla již zveřejněna.

- Dotaz:

Je možné poskytnout koncepční studii a s ohledem na čl. VI.5 návrhu Smlouvy o dílo i kontakt na autora koncepční studie?

Odpověď:

Náhledy se zaměřením jsou k dispozici na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

Jako předpokládanou cenu pro nabídku dle čl. VI.5. můžete použít jednotnou cenu: 2 325 000,- Kč.

Předpokládaná cena jednotlivých objektů:

|  |  |  |  | celkové |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stavební část | technol. část | započit. náklady |
| SO - 01 | Úpravy stávající budovy | 3 | 0 | 3 |
| SO - 02 | Přístavba laboratoří | 108 | 30 | 138 |
| SO - 03 | Laboratoře staveb. hmot, LGZP a HADN | 23 | 40 | 63 |
| SO - 04 | Změna oplocení | 0,3 | 0 | 0,3 |
| IO - 05 | Komunikace a zpevněné plochy | 3 | 0 | 3 |
| IO - 06 | Kanalizace v areálu | 3 | 0 | 3 |
| IO - 07 | Sadové úpravy a náhradní výsadba | 1,5 | 0 | 1,5 |
| IO - 08 | Přeložka vzdušného vedení VN 22kV/0,4kV | 0,2 | 0 | 0,2 |
| IO - 09 | Přeložka optického kabelu INFONET | 0,4 | 0 | 0,4 |
| IO - 10 | Změna přípojky plynu | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  |  | 142,5 | 70 | 212,5 |

# Poznámka: náklady uvedeny v milionech Kč bez DPH

- Dotaz:

Je možné poskytnout inženýrsko geologický průzkum?

Odpověď:

Od minulého týdne jsou výsledky průzkumu k dispozici a jsou zveřejněny na http://www.cdv.cz/vyberova-rizeni/

- Dotaz:

Lhůty pro zajištění dokumentace má být uvedena ode dne otvírání obálek? Vzhledem k tomu, že zahájení prací je možné po podpisu smlouvy o dílo, nemělo by být zahájení prací vázáno k datu podpisu smlouvy o dílo?

Odpověď:

Vzhledem k velmi krátkým termínům je počítán datum ode dne otevírání obálek. Jediným důvodem je, že termín podepsání Smlouvy o dílo nelze exaktně přesně určit, zatímco termín otevírání obálek je pevně stanoven, a tudíž i dobu plnění lze naprosto přesně stanovit .

S pozdravem

Ing. Jan Chalupa, CSc.

jednatel M-FINANCE, s.r.o.

z pověření zadavatele