## Seznam prostor
Umístění: | Typ prostou | Název: | Speciální požadavky: | X: | Y: | Z: | Pracovny m2 | Laboratoře m2 | Výuka m2 | Ostatní m2 | počet pracovníků/míst
A 29
2 PP
2 PP | Ostatní | Technologické zázemí | [7 empty] | 58.8
2 PP | Ostatní | Technologické zázemí | [7 empty] | 73.7
2 PP | Ostatní | Technologické zázemí | [7 empty] | 58.8
2 PP | Ostatní | Parkovací stání | [7 empty] | 451.8
2 PP | Ostatní | Prostor pro technické plyny
1 PP
1 PP | Ostatní | Sklad - odběr. zař. voda + sedimenty | [7 empty] | 12.7
1 PP | Ostatní | Strojovna ÚT | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | WC zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Sprcha zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Úklidová místnost | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Laboratoř | Laboratoř | umístění přístroje HRMS - zátěž je (celková hmotnost přístroje) 2030kg na celkovou plochu dle schématu, zátěž je bodová, celkem 24 bodů a to maximálně 80kg/3cm2 představující jeden bod. půdorysné rozměry přístroje + nutná manipulační plocha obsluhy okolo něho - 2906x1152x mm rozměry, manipulační plocha 750 mm; půdorysné rozměny zázemí přístroje- 4500 x 3750 mm |  |  |  |  | 16.1
1 PP | Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 11.2
1 PP | Ostatní | Rozvodna SLP | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Rozvodna NN | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Laboratoř | Laboratoř chem. Procesy | [5 empty] | 17.4
1 PP | Laboratoř | Laboratoř fotochemie | [5 empty] | 17.4
1 PP | Laboratoř | Lednice | [5 empty] | 15.2
1 PP | Laboratoř | Kultivace II. | [5 empty] | 10
1 PP | Laboratoř | Kultivace I. | [5 empty] | 9.6
1 PP | Laboratoř | Kultivace III. | [5 empty] | 15.5 |  |  | 1
1 PP | Laboratoř | Sinice | [5 empty] | 19.8 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Řasy | [5 empty] | 15.5 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Laboratorní rezerva 01 | [5 empty] | 17.4
1 PP | Ostatní | Archív | [7 empty] | 14.6
1 PP | Laboratoř | Laboratorní rezerva 02 | [5 empty] | 25.5
1 PP | Laboratoř | Laboratoř ekotoxikologická - velká | [5 empty] | 35.9 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Komorová lednice | [5 empty] | 8.6
1 PP | Laboratoř | Komorová lednice | [5 empty] | 8.6
1 PP | Laboratoř | Laboratoř ekotoxikologická - malá | [5 empty] | 17.5 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Příprava a sušení půdy + sedimenty | [5 empty] | 28.9
1 PP | Laboratoř | Přesívání | [5 empty] | 6
1 PP | Ostatní | Archív - půdy + sedimenty | [7 empty] | 14.75
1 PP | Ostatní | Archív - mražené vzorky | [7 empty] | 20.4
1 PP | Ostatní | Strojovna VZT | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Sklad chemikálií | [7 empty] | 7.3
1 PP | Ostatní | Sklad chemikálií | [7 empty] | 5.9
1 PP | Ostatní | Sklad chemikálií | [7 empty] | 5.7
1 PP | Ostatní | Sklad - konferenční panely | [7 empty] | 15.9
1 PP | Ostatní | Sklad čerpadla | [7 empty] | 15.9
1 NP
1 NP | Ostatní | WC muži - studenti | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Ostatní | WC muži - studenti, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 4
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 4
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 3
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 3
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 3
1 NP | Laboratoř | Laboratoř fotochemie | [5 empty] | 13.3 |  |  | 1
1 NP | Laboratoř | Laboratoř - procesy | [5 empty] | 13.8 |  |  | 1
1 NP | Výuka | Učebna (20) | [6 empty] | 36.8 |  | 20
1 NP | Výuka | Učebna (20) | [6 empty] | 36.6 |  | 20
1 NP | Laboratoř | Laboratoř studenti | [5 empty] | 44.1 |  |  | 2
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 3
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 4
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  | 4
1 NP | Ostatní | WC ženy - studenti | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Ostatní | Úklidová místnost | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Ostatní | WC ženy - studenti, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP
2 NP | Ostatní | WC - muži - zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Ostatní | WC - muži - zaměstnanci, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Ostatní | Archív | [7 empty] | 8.8
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 4
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 4
2 NP | Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 13.9
2 NP | Laboratoř | Laboratoř - archiv vzorků | [5 empty] | 15.7
2 NP | Laboratoř | ICP - MS | Laboratoř pro umístěný přístroj ICP-MS |  |  |  |  | 28.3 |  |  | 3
2 NP | Laboratoř | Laboratoř váhovna | [5 empty] | 5.9
2 NP | Laboratoř | ICP - MS - přípravna | [5 empty] | 16.7
2 NP | Laboratoř | ICP - MS - (zázemí) | [5 empty] | 9.8
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 16.7 |  |  |  | 4
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 4
2 NP | Laboratoř | Laboratoř čištění médií | [5 empty] | 16.6
2 NP | Laboratoř | Laboratoř ultrastopová II. | [5 empty] | 16.6
2 NP | Laboratoř | Laboratoř - stop vzduch | [5 empty] | 25.9 |  |  | 1
2 NP | Laboratoř | Laboratoř - stop půda | [5 empty] | 16.6
2 NP | Laboratoř | Laboratoř destilace a mytí skla | [5 empty] | 27.8 |  |  | 1
2 NP | Laboratoř | Laboratoř váhovna | [5 empty] | 5.7
2 NP | Laboratoř | Laboratoř ultrastopová I. | [5 empty] | 16.6
2 NP | Laboratoř | Hmotnostní spektroskopie I.C | [5 empty] | 16.6
2 NP | Laboratoř | Kapalinová chromatografie | [5 empty] | 16.6
2 NP | Laboratoř | Hmotnostní spektroskopie - GC | [5 empty] | 28.3 |  |  | 2
2 NP | Laboratoř | Plynová chromatografie | [5 empty] | 25.4 |  |  | 1
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 4
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.9 |  |  |  | 4
2 NP | Ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Ostatní | WC ženy - zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Ostatní | Úklidová místnost | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Ostatní | WC ženy zaměstnanci imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Výuka | Posluchárna (60) | [6 empty] | 146.3 |  | 60
2 NP | Ostatní | Šatna studenti - muži | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 16.5
2 NP | Ostatní | Šatna studenti -ženy | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 16.5
3 NP
3 NP | Ostatní | WC Muži | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Ostatní | WC muži imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
3 NP | Laboratoř | Úmývárna skla + sklad | [5 empty] | 16.6
3 NP | Laboratoř | Mikroskopy | [5 empty] | 16.6 |  |  | 4
3 NP | Laboratoř | Laboratoř - aquatox | [5 empty] | 34 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř - sinice | [5 empty] | 34 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř - tháňové kultury | [5 empty] | 25.8 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Temná komora | [5 empty] | 5.4 |  |  | 1
3 NP | Laboratoř | PCR | [5 empty] | 10.9 |  |  | 1
3 NP | Laboratoř | Laboratoř přístrojová | [5 empty] | 16.6 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř GENTOX | [5 empty] | 34 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř SOILETOX | [5 empty] | 34 |  |  | 2
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 7
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  | 4
3 NP | Ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Ostatní | Úklidová místnost | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Ostatní | WC ženy imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Výuka | Počítačová učebna (40) | [6 empty] | 146.3 |  | 40
3 NP | Ostatní | Šatna muži | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Ostatní | Šatna ženy | není závazné, návrh dle norem
4 NP
4 NP | Ostatní | WC muži | není závazné, návrh dle norem
4 NP | Ostatní | WC muži, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
4 NP | Ostatní | Kopírka | není závazné, návrh dle norem
4 NP | Pracovny | Kancelář |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Kancelář |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Kancelář |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Laboratoř | Terasa s měřícími přístroji | [5 empty] | 229.6 |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Kancelář |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Kancelář |  |  |  |  | 22.3 |  |  |  | 7
4 NP | Pracovny | Sekretariát |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Sekretariát |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Kancelář ředitele |  |  |  |  | 33.9 |  |  |  | 4
4 NP | Pracovny | Kancelář |  |  |  |  | 22.3 |  |  |  | 6
4 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
4 NP | Ostatní | Pobytová terasa | [7 empty] | 229.6
4 NP | Ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
4 NP | Ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
4 NP | Ostatní | WC ženy, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
Celkem | [6 empty] | 561.9 | 1127.8 | 366 | 1027.65
3083.35