## Seznam prostor
Umístění: | Typ prostou | Název: | Speciální požadavky: | X: | Y: | Z: | Pracovny m2 | Laboratoře m2 | Výuka m2 | Ostatní m2 | počet pracovníků/míst
A 25
2 PP
2PP | Laboratoř | centrifuga |  | 17 | 10 | 5.6 |  | 10.48
2 PP | PÚČ - ostatní | WC muži zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem |  | 2.4 | 3.2
2 PP | PÚČ - ostatní | WC ženy zaměstnanci + úklid | není závazné, návrh dle norem
2 PP | PÚČ - ostatní | WC muži imobilní zaměstnanci + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 PP | PÚČ - ostatní | WC ženy imobilní zaměstnanci + spcha | není závazné, návrh dle norem
2 PP | Laboratoř | Laboratoř kryokonzervace | [5 empty] | 15.53 |  |  | 2
2 PP | Laboratoř | Laboratoř kryokonzervace | [5 empty] | 16.14 |  |  | 1
2 PP | Laboratoř | Lab. lyofilizace | [5 empty] | 16.14 |  |  | 2
2 PP | Ostatní | Tech. zázemí lyofilizace | [7 empty] | 21.68 | 3
2 PP | Laboratoř | Lab. lyofilizace | [5 empty] | 21.95 |  |  | 2
2 PP | Laboratoř | Lab. pro živná média | [5 empty] | 21.68
2 PP | Laboratoř | Tech. zázemí autoklávy | [5 empty] | 10.55
2 PP | Laboratoř | Umývárna skla, destilace | [5 empty] | 16.14 |  |  | 2
2 PP | Laboratoř | Lab. inaktivace biolog. materiálu | [5 empty] | 15.82 |  |  | 2
2 PP | Laboratoř | Lab. chemotaxonomie | [5 empty] | 15.71 |  |  | 2
2 PP | laboratoř | Lab. chemotaxonomie (proteiny) | [5 empty] | 16.29 |  |  | 2
2 PP | Ostatní | Komorová lednice | [7 empty] | 10.36
2 PP | Laboratoř | lab. bakteriologická | [5 empty] | 14.27 |  |  | 3
2 PP | Ostatní | předsíň | [7 empty] | 3.45
2 PP | Ostatní | předsíň | [7 empty] | 3.45
2 PP | Ostatní | temperovaná místnost | [7 empty] | 4.53
2 PP | Ostatní | temperovaná místnost | [7 empty] | 4.47
2 PP | Laboratoř | Lab. mikroskopická | [5 empty] | 16.14 |  |  | 4
2 PP | Laboratoř | Laboratoř mykologická | [5 empty] | 16.14 |  |  | 3
2 PP | Ostatní | depozitář kryokonzervace | [7 empty] | 16.14
2 PP | Ostatní | depozitář kryokonzervace | [7 empty] | 15.53
2 PP | Ostatní | Kartotéky | [7 empty] | 11.23
2 PP | Ostatní | Příruční sklad (sklo, plasty) | [7 empty] | 14.06
2 PP | technické prostory | příruční sklad (živná média) | [7 empty] | 9.82
2 PP | technické prostory | Příruční sklad (chemikálie) | [7 empty] | 11.03
1 PP
1 PP | PÚČ - ostatní | WC ženy zam. + úklid | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Tiskárna, kopírka | [7 empty] | 8.26
1 PP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.11 |  |  |  | 2
1 PP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 12.4
1 PP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.11 |  |  |  | 1
1 PP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.11 |  |  |  | 1
1 PP | PÚČ - ostatní | Šatna - muži | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Hygienická smyčka | [7 empty] | 8.4
1 PP | PÚČ - ostatní | Šatna - muži špinavá | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Laboratoř | Lab. Ribotypizace | [5 empty] | 21.68 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Laboratoř PCR | [5 empty] | 16.24 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Laboratoř DNA technik | [5 empty] | 21.52 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Temná komora | [5 empty] | 4.3
1 PP | Ostatní | Tech. Zázemí elektroforéza | [7 empty] | 5.31
1 PP | Laboratoř | Lab. Expedice kultur | [5 empty] | 6.88
1 PP | Ostatní | Depozitář kultur | [7 empty] | 8.43
1 PP | Ostatní | Depozitář lyfil. kultur | [7 empty] | 16.24
1 PP | Ostatní | Šatna ženy (špinavá) | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 12.25
1 PP | Ostatní | Hygienická smyčka | [7 empty] | 11.97
1 PP | Ostatní | Šatna ženy čistá | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Pracovny | Pracovna ved. Ústavu |  |  |  |  | 20.26 |  |  |  | 7
1 PP | Pracovny | Sekretariát |  |  |  |  | 10.43 |  |  |  | 1
1 PP | Výuka | Seminární místnost | [6 empty] | 26.92 |  | 16
1 PP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | WC muži zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | WC muži imobilní zaměstnanci + sprcha | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Strojovna VZT | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 110.95
1 PP | Ostatní | Evidence | [7 empty] | 9.24
1 PP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Sklad čist. Prostředků | [7 empty] | 4.65
1 PP | PÚČ - ostatní | Šatna ženy | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Umývárny ženy, sprcha | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Šatna muži | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Umývárna, sprcha muži | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | WC muži | není závazné, návrh dle norem
1 NP
1 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy imob. + sprchy | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 7.55
1 NP | Laboratoř | Přístrojová laboratoř | [5 empty] | 23.3 |  |  | 1
1 NP | Laboratoř | Mikroskopické praktikum | [5 empty] | 28.23 |  |  | 13
1 NP | Laboratoř | Základní praktikum | [5 empty] | 50.15 |  |  | 24
1 NP | Laboratoř | Lab. praktikum GMO | [5 empty] | 40.02 |  |  | 8
1 NP | Laboratoř | Varna půd. Sterilizace | [5 empty] | 14.51
1 NP | PÚČ - ostatní | Šatna | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | Šatna | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | Hyg. Smyčka | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Laboratoř | Praktikum | [5 empty] | 54.27 |  |  | 15
1 NP | Ostatní | Komorová lednice | [7 empty] | 6.83
1 NP | Laboratoř | Úmývárna skla | [5 empty] | 7.63
1 NP | Ostatní | Přípravna půdy | [7 empty] | 11.74
1 NP | Laboratoř | Autoklávy | [5 empty] | 7.63
1 NP | PÚČ - ostatní | Šatna muži - studenti | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | Šatna ženy - studenti | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC - muži | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC - muži imob. + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP
2 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy imobilní zaměstnanci + spcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Šatna studenti muži | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Výuka | Seminární místnost | [6 empty] | 37.06 |  | 38
2 NP | Pracovny | Pracovna diplomanti |  |  |  |  | 18.48 |  |  |  | 6
2 NP | Pracovny | Pracovna postdoktorandi |  |  |  |  | 16.47 |  |  |  | 7
2 NP | Pracovny | Pracovna docent |  |  |  |  | 16.47 |  |  |  | 5
2 NP | Pracovny | Pracovna laborantů |  |  |  |  | 10.73 |  |  |  | 2
2 NP | Laboratoř | Laboratoř molekulární biologie diplomanti | [5 empty] | 33.95 |  |  | 7
2 NP | Laboratoř | Laboratoř molekulární biologie prokaryot | [5 empty] | 33.95 |  |  | 6
2 NP | Laboratoř | Laboratoř přístrojová | [5 empty] | 16.63
2 NP | Laboratoř | Temná komora | [5 empty] | 4.99 |  |  | 3
2 NP | Ostatní | Sbírka mikrobiálních kultur | [7 empty] | 10.04
2 NP | Ostatní | Sklad chemikálií | [7 empty] | 9.99
2 NP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 13.84
2 NP | Laboratoř | Laboratoř viry | [5 empty] | 30.27 |  |  | 3
2 NP | Laboratoř | Laboratoř GMO | [5 empty] | 25.89 |  |  | 3
2 NP | Ostatní | Hyg. Smyčka | [7 empty] | 9.63
2 NP | Laboratoř | Umývárna skla, varná | [5 empty] | 10.79
2 NP | Laboratoř | Váhovna přípravna | [5 empty] | 10.82
2 NP | Laboratoř | Lab. separačních metod | [5 empty] | 10.2 |  |  | 1
2 NP | Pracovny | Pracovna docent |  |  |  |  | 16.67 |  |  |  | 5
2 NP | Ostatní | Archiv | [7 empty] | 10.79
2 NP | Pracovny | Pracovna profesor |  |  |  |  | 16.44 |  |  |  | 5
2 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 18.48 |  |  |  | 6
2 NP | Pracovny | Pracovna ved. ústavu |  |  |  |  | 23.38 |  |  |  | 7
2 NP | Pracovny | Sekretariát |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 3
2 NP | Ostatní | Kopírka, tiskárna | [7 empty] | 8.93
2 NP | PÚČ - ostatní | Šatna studenti ženy | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | WC muži | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | WC muži imob. + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP
3 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Pracovny | Pracovna diplomanti |  |  |  |  | 22.6 |  |  |  | 11
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 5
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 5
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 5
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 5
3 NP | Laboratoř | Umývárna skla | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Ostatní | Přípravna půdy | [7 empty] | 10.69
3 NP | PÚČ - ostatní | Šatna špinavá | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Ostatní | Hyg. smyčka | [7 empty] | 6.46
3 NP | PÚČ - ostatní | Šatna čistá | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Laboratoř | Laboratoř proteiny | [5 empty] | 16.49
3 NP | Laboratoř | Laboratoř elektroforézy | [5 empty] | 16.49
3 NP | Laboratoř | Laboratoř fyz. měření | [5 empty] | 16.52 |  |  | 3
3 NP | Laboratoř | Laboratoř chromatografická | [5 empty] | 22.33 |  |  | 3
3 NP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 10
3 NP | Ostatní | Komorová lednice | [7 empty] | 8.89
3 NP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 13.92
3 NP | Ostatní | Izolace dna | [7 empty] | 15.88 | 3
3 NP | Laboratoř | Labratoř amplifikační techniky | [5 empty] | 16.65 |  |  | 3
3 NP | Laboratoř | Laboratoř enviromentální analýza | [5 empty] | 16.65 |  |  | 4
3 NP | Laboratoř | Laboratoř mikrobiální mikrotechnologie | [5 empty] | 16.65 |  |  | 3
3 NP | Laboratoř | Laboratoř fyziologická | [5 empty] | 16.65 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř chemotaxonomei | [5 empty] | 16.65 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř cytologická | [5 empty] | 16.75 |  |  | 4
3 NP | Laboratoř | Autoklávy | [5 empty] | 10.79
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 5
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 4
3 NP | PÚČ - ostatní | Šatna muži studenti | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | Šatna ženy studenti | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | WC muži | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
A 31
1 PP
1 PP | PÚČ - ostatní | Strojovna ÚT | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 27
1 PP | PÚČ - ostatní | Předsíň WC zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Sprcha - zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | WC zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Odpadové hospodářství | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 15.3
1 PP | Laboratoř | Konfokální mikroskopie | [5 empty] | 15.4 |  |  | 2
1 PP | Laboratoř | Chov ryb v kádích | [5 empty] | 21.95
1 PP | Laboratoř | Akvária | [5 empty] | 12.3
1 PP | Ostatní | Sklad terénních pomůcek | [7 empty] | 11.2
1 PP | Laboratoř | Akvária | [5 empty] | 18.6
1 PP | PÚČ - ostatní | Strojovna VZT | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Laboratoř | Přípravna | [5 empty] | 12.9
1 PP | Laboratoř | Chlazená místnost chov organizmů | [5 empty] | 16.8
1 PP | Laboratoř | Lab. Kultivace mezihostitelů | [5 empty] | 12.6
1 PP | Laboratoř | Kultivace rostlin | [5 empty] | 10.5
1 PP | Laboratoř | Kultivace rostlin | [5 empty] | 10.5
1 PP | PÚČ - ostatní | Rozvodna SLP | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Rozvodna NN | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Rozvodna NN | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Laboratoř | Laboratoř - substráty a půdy | [5 empty] | 29.6
1 PP | Laboratoř | Chlazená místnost | [5 empty] | 17.4
1 PP | Ostatní | Mokrý depozitář | [7 empty] | 17.4
1 PP | Ostatní | Suchý depozitář | [7 empty] | 17.4
1 PP | Ostatní | Depozitář - vertebratologie | [7 empty] | 17.4
1 PP | Ostatní | Příruční sklad - laboratorní sklo | [7 empty] | 14.9
1 PP | Ostatní | Sklad (terénní pomůcky) | [7 empty] | 25.4
1 PP | Ostatní | Sklad (terénní pomůcky) | [7 empty] | 17.4
1 PP | Ostatní | Sklad (terénní pomůcky) | [7 empty] | 17.4
1 NP
1 NP | PÚČ - ostatní | WC - ženy - studenti + úklid | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC - ženy, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Pracovny | Pracovna entomologická |  |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 3
1 NP | Laboratoř | Laboratoř entomologická | [5 empty] | 15.9 |  |  | 2
1 NP | Pracovny | Pracovna entomologická |  |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 3
1 NP | Pracovny | Pracovna arachnologická |  |  |  |  | 14.55 |  |  |  | 2
1 NP | Laboratoř | Laboratoř arachnologická | [5 empty] | 14.55 |  |  | 2
1 NP | Pracovny | Pracovna DP + DSP |  |  |  |  | 24.8 |  |  |  | 6
1 NP | Pracovny | Pracovna DP + DSP |  |  |  |  | 24.8 |  |  |  | 6
1 NP | Laboratoř | Laboratoř + půdní zoologie | [5 empty] | 14.55 |  |  | 1
1 NP | Pracovny | Pracovna zoologie |  |  |  |  | 14.55 |  |  |  | 1
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 15.9 |  |  |  | 2
1 NP | Laboratoř | Laboratoř přípravna vzorků | [5 empty] | 15.9 |  |  | 2
1 NP | Ostatní | Denní místnost | [7 empty] | 7.65 | 6
1 NP | Ostatní | Entomologické sbírky | [7 empty] | 15.7
1 NP | PÚČ - ostatní | WC muži - studenti | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC muži - studenti, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP - Část A
2 NP | PÚČ - ostatní | WC muži - zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | WC muži zaměstnanci - imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Pracovny | Pracovna vedoucího |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  | 3
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  | 4
2 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  | 4
2 NP | Ostatní | Dokumentace | [7 empty] | 13.75 | 2
2 NP | Laboratoř | Laboratoř elektroforéza | [5 empty] | 16.55
2 NP | Ostatní | Technická místnost | [7 empty] | 10.75
2 NP | Laboratoř | Laboratoř PCR + RTPCR | [5 empty] | 16.55 |  |  | 2
2 NP | Laboratoř | Labroatoř - extrakce zoologie | [5 empty] | 34
2 NP | Laboratoř | Laboratoř sušárna | [5 empty] | 16.55
2 NP | Laboratoř | Laboratoř post PCR | [5 empty] | 16.55
2 NP | Laboratoř | Chlazená místnost | [5 empty] | 12.47
2 NP | Ostatní | Technická místnost | [7 empty] | 12.47 | 1
2 NP | Laboratoř | Laboratoř klonování | [5 empty] | 16.55 |  |  | 1
2 NP | Laboratoř | Laboratoř sekvenátor | [5 empty] | 16.55 |  |  | 1
2 NP | Laboratoř | Laboratoř extrakce botanika | [5 empty] | 45.55 |  |  | 2
2 NP | Laboratoř | Laboratoř fluorescence | [5 empty] | 16.55 |  |  | 3
2 NP | Laboratoř | Laboratoř flowcytometrie | [5 empty] | 16.55 |  |  | 2
2 NP | Laboratoř | Laboratoř přípravna kult. rostlin | [5 empty] | 13.75
2 NP | Pracovny | Pracovna odb. asistenta |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 2
2 NP | Pracovny | Pracovna odb. asistenta |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 2
2 NP | Pracovny | Pracovna odb. asistenta |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 2
2 NP | Pracovny | Pracovna odb. asistenta |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 2
2 NP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 8.8
2 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy zaměstnanci, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP - Část B
2 NP | Ostatní | Zoologické sbírky - výstava | [7 empty] | 53.5 | 13
2 NP | Pracovny | Pracovna - ředitel ústavu |  |  |  |  | 21.1 |  |  |  | 7
2 NP | Pracovny | Sekretariát ústavu |  |  |  |  | 21.1 |  |  |  | 3
2 NP | Pracovny | Ekonom ústavu - archiv |  |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 1
2 NP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
3 NP - Část A
3 NP | PÚČ - ostatní | WC muži studenti | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | WC muži studenti, imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Výuka | Seminární místnost | [6 empty] | 37.6 |  | 15
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna technici |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 15.55 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 16.55 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna diplomanti |  |  |  |  | 28.2 |  |  |  | 6
3 NP | Laboratoř | Fázová mokroskopie | [5 empty] | 16.55 |  |  | 3
3 NP | Laboratoř | DIC mikroskopie | [5 empty] | 16.55 |  |  | 3
3 NP | Laboratoř | Fluorescenční mikroskopie | [5 empty] | 16.55 |  |  | 2
3 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 16.55 |  |  |  | 3
3 NP | Ostatní | Technická místnost | [7 empty] | 25.81
3 NP | Laboratoř | Přípravna | [5 empty] | 16.55
3 NP | Laboratoř | Laboratoř parazitologie | [5 empty] | 51.4 |  |  | 11
3 NP | Laboratoř | Laboratoř histologie | [5 empty] | 28.2 |  |  | 2
3 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 16.55 |  |  |  | 3
3 NP | Ostatní | Sbírky | [7 empty] | 10.75
3 NP | Pracovny | Pracovna vedoucí ústavu |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  | 6
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  | 3
3 NP | Ostatní | Příruční sklad chemikálií | [7 empty] | 8.7
3 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy studenti | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy studenti - imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP - Část B
3 NP | Ostatní | Příruční sklad | [7 empty] | 13
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 21.4 |  |  |  | 5
3 NP | Laboratoř | Laboratoř FISH - mokrá |  |  |  |  | 21.1 |  |  |  | 4
3 NP | Laboratoř | Atomární spektroskop |  |  |  |  | 21.2 |  |  |  | 3
3 NP | Ostatní | Technické látky | [7 empty] | 15.8 | 4
3 NP | Laboratoř | Přípravna mytí skla | [5 empty] | 16.5 |  |  | 3
3 NP | Laboratoř | Váhovna | [5 empty] | 12.8
A 36
1 PP - Část A
1 PP | PÚČ - ostatní | Předsíň WC ženy zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Úklidová komora | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | WC ženy zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Sprcha ženy zaměstnaci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Šatna ženy | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Rozvodna NN | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Rozvodna NN | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Rovzodna SLP | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Laboratoř | Chov hmyzu | [5 empty] | 18.75
1 PP | Laboratoř | Přípravna | [5 empty] | 12.7
1 PP | Laboratoř | Komorová chladnice | [5 empty] | 10.66
1 PP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 27.52
1 PP | Laboratoř | Izotopy | [5 empty] | 18.55
1 PP | Ostatní | Předsíň | [7 empty] | 7.26
1 PP | Ostatní | Sklad chemikálií | [7 empty] | 16.06
1 PP | Laboratoř | Umývárna, autoklávy | [5 empty] | 18.59
1 PP | PÚČ - ostatní | Strojovna VZT | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Přípravna | [7 empty] | 18.59
1 PP | Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 43.51
1 PP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 23.62
1 PP | Laboratoř | Etofyziologie | [5 empty] | 12.52
1 PP | Laboratoř | Přípravna | [5 empty] | 16.01
1 PP | Laboratoř | Etofyziologie | [5 empty] | 14.77
1 PP | Laboratoř | Přípravna | [5 empty] | 11.88
1 PP | Laboratoř | Chov hmyzu | [5 empty] | 7.41
1 PP | Laboratoř | Chov hmyzu | [5 empty] | 8.6
1 PP | Ostatní | Šatna muži | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 12.68
1 PP | PÚČ - ostatní | WC muži zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 PP | PÚČ - ostatní | Sprcha muži | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Sklad odpadu | [7 empty] | 3.79
1 PP - Část B
1 PP | Ostatní | Depozitář - kostry a kosti | [7 empty] | 114.6
1 PP | Ostatní | Příruční sklad chemikálií | [7 empty] | 13.9
1 PP | Ostatní | Příruční sklad chemikálií | [7 empty] | 13.7
1 PP | Ostatní | Příruční sklad hořlavin | [7 empty] | 13.7
1 PP - Část C
1 PP | PÚČ - ostatní | Strojovna ÚT | není závazné, návrh dle norem
1 PP | Ostatní | Odpadové hospodářství, komun. odpad | není závazné, návrh dle norem | [6 empty] | 12.58
1 PP | Ostatní | Sklad čistého prádla | [7 empty] | 14.79
1 PP | Ostatní | Sklad špinavého prádla | [7 empty] | 14.79
1 PP | Ostatní | Sklad odpadu | [7 empty] | 21.31
1 NP
1 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy - zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 22.68 |  |  |  | 8
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 2
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 2
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 4
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.75 |  |  |  | 4
1 NP | Laboratoř | Laboratoř biochemická | [5 empty] | 54.41 |  |  | 3
1 NP | Laboratoř | Fotokomora | [5 empty] | 3.7
1 NP | Laboratoř | Biochemická laboratoř | [5 empty] | 25.71 |  |  | 2
1 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 4
1 NP | Pracovny | Pracovna diplomanti |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 4
1 NP | Laboratoř | Tkáňové kultury | [5 empty] | 29.8 |  |  | 3
1 NP | Laboratoř | Přípravna | [5 empty] | 23.66 |  |  | 1
1 NP | Laboratoř | Histologie - mikroskopy | [5 empty] | 17.5 |  |  | 1
1 NP | Laboratoř | PCR | [5 empty] | 11.38
1 NP | Ostatní | Sprcha | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Ostatní | Šatna | není závazné, návrh dle norem
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 13.73 |  |  |  | 4
1 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 18.57 |  |  |  | 4
1 NP | Pracovny | Vedoucí katedry |  |  |  |  | 16.51 |  |  |  | 5
1 NP | Pracovny | Sekretariát |  |  |  |  | 10.82 |  |  |  | 1
1 NP | Ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC muži zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
1 NP | PÚČ - ostatní | WC muži imobilní zaměstnanci + sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP - Část A
2 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy studenti | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Úklid | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Sprcha, WC pro imobilní | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP | Laboratoř | Praktikum genetiky | [5 empty] | 99.42 |  |  | 21
2 NP | Laboratoř | Přípravna depozit - pomůcky | [5 empty] | 16.58
2 NP | Laboratoř | Praktikum fyzilogie živočichů | [5 empty] | 45.71 |  |  | 13
2 NP | Laboratoř | Přípravna depozit - pomůcky | [5 empty] | 19.92 |  |  | 1
2 NP | Laboratoř | Přípravna depozit - pomůcky | [5 empty] | 20.16 |  |  | 1
2 NP | Laboratoř | Praktikum imunologie a ob. zoologie | [5 empty] | 62.31 |  |  | 18
2 NP | Laboratoř | Praktikum mol. biologie | [5 empty] | 98.7 |  |  | 21
2 NP | PÚČ - ostatní | WC muži studenti | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Sprcha | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Sprcha WC imobilní | není závazné, návrh dle norem
2 NP | PÚČ - ostatní | Sklad úklidu | není závazné, návrh dle norem
2 NP Část B
2 NP | Laboratoř | Zoologické praktikum | [5 empty] | 64.89 |  |  | 21
2 NP | Laboratoř | Přípravna depizit - pomůcky | [5 empty] | 20.53 |  |  | 1
2 NP | Laboratoř | Botanické praktikum | [5 empty] | 68 |  |  | 18
2 NP | Ostatní | Zoologické sbírky - výstava | [7 empty] | 37.9 | 2
3 NP Část A
3 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | Úklidová místnost | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | WC ženy zaměstnanci imob. + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Výuka | Seminární místnost | [6 empty] | 32.9 |  | 16
3 NP | Pracovny | Sekretariát |  |  |  |  | 16.6 |  |  |  | 2
3 NP | Pracovny | Pracovna diplomanti |  |  |  |  | 16.65 |  |  |  | 6
3 NP | Pracovny | Pracovna diplomanti |  |  |  |  | 16.58 |  |  |  | 6
3 NP | Laboratoř | Myčka autoklávy | [5 empty] | 18.7
3 NP | Laboratoř | Centrifuga, mrazící box | [5 empty] | 12.13
3 NP | Laboratoř | Velká laboratoř | [5 empty] | 58.19
3 NP | Laboratoř | Laboratoř elektroforézy | [5 empty] | 22.98
3 NP | Laboratoř | Lab. Anal. Obrazu | [5 empty] | 8.19
3 NP | Laboratoř | Váhovna | [5 empty] | 8.19
3 NP | Laboratoř | Laboratoř RNA | [5 empty] | 22.98
3 NP | Laboratoř | Tkáňové kultury I. | [5 empty] | 31.85
3 NP | Laboratoř | Tkáňové kultury II. | [5 empty] | 19.52
3 NP | PÚČ - ostatní | Šatna | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Laboratoř | Temná komora - fluoresc. Mikroskop | [5 empty] | 12.13
3 NP | Ostatní | Sklad | [7 empty] | 12.13
3 NP | Pracovny | Pracovna doktorandi |  |  |  |  | 23.11 |  |  |  | 5
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 16.72 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna - profesor |  |  |  |  | 16.65 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna - ved. Ústavu |  |  |  |  | 19.34 |  |  |  | 5
3 NP | Pracovny | Sekretariát |  |  |  |  | 13.68 |  |  |  | 3
3 NP | Ostatní | Kopírka, archív | [7 empty] | 10.36
3 NP | PÚČ - ostatní | WC - muži zaměstnanci | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | WC - muži zaměstnanci imobilní + sprcha | není závazné, návrh dle norem
3 NP - Část B
3 NP | PÚČ - ostatní | Kuchyňka | není závazné, návrh dle norem
3 NP | PÚČ - ostatní | Šatna | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Laboratoř | Laboratoř GMO | [5 empty] | 10.64 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 15.82
3 NP | PÚČ - ostatní | Šatna | není závazné, návrh dle norem
3 NP | Laboratoř | Laboratoř kultivace | [5 empty] | 21.72 |  |  | 2
3 NP | Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 15.82
3 NP | Pracovny | Pracovna PGS |  |  |  |  | 15.82 |  |  |  | 4
3 NP | Pracovny | Pracovna diplomanti |  |  |  |  | 15.82 |  |  |  | 6
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 15.82 |  |  |  | 2
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 15.81 |  |  |  | 2
3 NP | Pracovny | Pracovna |  |  |  |  | 15.81 |  |  |  | 2
3 NP | Pracovny | Pracovna lektoři |  |  |  |  | 29.19 |  |  |  | 6
| Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 28
| Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 28
| Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 28
| Laboratoř | Laboratoř | [5 empty] | 28
Celkem | [6 empty] | 1338.85 | 2799.36 | 134.48 | 1243.39
5516.08