## List1
Objekt | ZASTAVĚNÁ PLOCHA; VÝŠKA | Cena bez DPH
část stavby | DÉLKA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SO 01 Hlavní budova | 1632 m2; 17,5 m
SO 02 Skleník | 955 m2; 5 m
SO 03 Garáže 1 | 498 m2; 7,5 m
SO 04 Garáže 2 | 498 m2; 7,5m
SO 05 Sklad obalů+zastřešení | 529 m2 + 270m2; 9,5 m
SO 06 Chlazený sklad ovoce+zastřešení | 2164 m2 + 133 m2; 8,0 m
SO 07 Trafostanice kompaktní UK2548 | 12 m2; 2,0m
Skrývka ornice 0,3m | 7800 m2
Hrubé terenní úpravy | 7800 m2
Zrušení dešťové kanalizace | 240 m
Zrušení závlahového vodovodu DN 100 | 205 m
Přeložka kabelu 1 Kv | 85 m
Venkovní hydrant nadzemní DN 80 | 2 ks
Plynovod STL DN 32 | 247 m
HUP STL | 1 ks
Vodovod DN 125 - pitná voda | 250m
Vodovod DN 125 - závlahová voda | 200 m
Vodoměrná šachta | 9 m2, 2,0m
Kanalizace splašková PVC DN 200 | 300 m
Kanalizace dešťová PVC DN 300 | 905 m
Kanalizace laboratorní, tuková PVC DN 200 | 25 m
Rozebrání a likvidace panelové plochy | 795 m2
Silnoproudé vedení NN | 470 m
Venkovní osvětlení, 30ks stožárů | 545 m
Slaboproudé vedení | 700 m
Oplocení drátěné | 720 m
Opěrné stěny z gabionů 1,5m | 306 m2; 2,0m
Retenční jímka na dešťové vody | 45 m3
Odlučovač tuků QN 400 | 6 m2; 3,0m
Jímka na laboratorní vody | 8 m3
Komunikace, zpevněné plochy | 5213 m2
Sadové úpravy | 5446 m2
ITC Zabezpečovací zařízení venkovní | 560 m
Fotovoltaická elektrárna na střeše SO 01 | 60kW
Celkem