# Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

## Č.j. :  20 639/02 – I/1/3

V Praze  dne         prosince 2002

### S M Ě R N I C E

pro provádění a organizaci požární ochrany

v objektech a na pracovištích Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy

##### Článek 1

Základní ustanovení

- Výchozí normy:

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.237/2000 Sb., o požární ochraně (poslední změna), a vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

- Účelem tohoto pracovního předpisu je zajistit koordinaci a řízení péče o požární ochranu (dále jen „PO“ ) v objektech a na pracovištích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstva“).

- Pracovní předpis se vztahuje na všechna pracoviště a zaměstnance ministerstva a přiměřeně i na jiné právnické a podnikající fyzické osoby, které se s vědomím ministerstva zdržují na jeho pracovištích.

###### Článek 2

##### Kategorie a rozsah provozovaných činností

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí:

V § 4 zákona č. 237/2000 Sb., se podle míry požárního nebezpečí člení provozované činnosti do kategorií:

- bez zvýšeného požárního nebezpečí

- se zvýšeným požárním nebezpečím

- s vysokým požárním nebezpečím

Na pracovištích ministerstva nejsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím jsou v objektech ministerstva provozovány v budovách B  (sklad kancelářských potřeb) a C (archiv), kde se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 .

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se mohou vyskytnout při opravách, rekonstrukcích, výměně podlahových krytin apod. V případě zajištění těchto prací dodavatelskou firmou je nutné připravit povolení pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím (např. povolení ke svařování).

Článek 3

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Do organizace zabezpečení požární ochrany náleží:

- Stanovení úkolů na úseku PO k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti.

- Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení PO.

- Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou a opravami technických a technologických zařízení a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru.

- Určení systému provádění preventivních hlídek, jejich rozsahu, lhůt a způsobu vedení záznamu o jejich provedení.

- Zajištění PO  v mimopracovní době.

- Určení ohlašoven požáru.

- Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečení některých povinností na úseku PO.

- Stanovení úkolů na úseku PO k určeným funkcím

1.1. Povinnosti na úseku PO:

- Každý zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život, zdraví osob a majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytnout přiměřenou osobní pomoc.

- Školení podřízených zaměstnanců v dodržování předpisů PO zajišťují vedoucí zaměstnanci na svých stupních řízení v rozsahu své funkce.

- Organizaci, metodické řízení, odborné poradenství, preventivní kontroly, stanovení opatření k zajištění PO na všech pracovištích ministerstva provádí osoba odborně způsobilá v PO.

- Pro objekt ministerstva jsou jmenovány požární hlídky.

- Ředitel odboru hospodářské správy spolupracuje při provádění kontrol, revizí a preventivních prohlídek s osobou odborně způsobilou v PO, revizními techniky a servisními pracovníky.

  - Povinnosti vrchního ředitele sekce správy úřadu:

Za plnění povinností v oblasti PO odpovídá u právnické osoby podle zákona o požární ochraně statutární orgán. Garantem činnosti na úseku požární ochrany ministerstva je vrchní ředitel sekce správy úřadu.

Vrchní ředitel sekce správy úřadu je povinen zejména:

- zajišťovat a organizovat PO, zpracovat směrnici ke stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

- předkládat statutárnímu orgánu ke schválení  příslušnou dokumentaci PO

- plánovitě zabezpečovat  prostředky na materiálně technické vybavení PO

- v objektech a na pracovištích ministerstva zabezpečit PO v mimopracovní době

- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, k hasícím přístrojům a hydrantům

  - Povinnosti vedoucích zaměstnanců:

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o PO a neprodleně odstraňovat zjištěné závady

- zajistit, aby každý požár, ke kterému došlo v objektech ministerstva, byl neodkladně nahlášen hasičskému záchrannému sboru ( prostřednictvím technika požární ochrany )

Dodržování předpisů PO, školení podřízených zaměstnanců, požadavky na věcné prostředky apod. zajišťují vedoucí zaměstnanci na svých stupních řízení v rozsahu své funkce.

1.4. Povinnosti osoby odborně způsobilé:

Osoba odborně způsobilá v PO provádí na všech pracovištích ministerstva metodické řízení, odborné poradenství, organizaci, preventivní kontroly a stanovení opatření k zajištění PO.

1.5. Povinnosti vrátné služby  ( ohlašovny požárů ):

Pro objekty ministerstva jsou vrátní ( členové ostrahy ) určeni jako osoby zajišťující přivolání Hasičského záchranného sboru (HZS), zdravotní záchranné služby nebo pohotovosti při technických poruchách. Jsou seznámeni s řádem ohlašovny požárů, požárním evakuačním plánem a požárními poplachovými směrnicemi.

Vrátní ( členové ostrahy )  zajišťují PO v mimopracovní době.

2.   Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení PO

K zabezpečení PO se vydávají tyto příkazy, zákazy a pokyny:

  - K zajištění PO je vydán zákaz kouření ve společných prostorách ministerstva. Prostory pro kuřáky byly zřízeny na vyhrazených místech. Označením zákazu vstupu nepovolaným osobám a manipulace s otevřeným ohněm byla opatřena pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím.

  - Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení PO jsou obsaženy v požárních poplachových směrnicích, požárních řádech, požárním evakuačním plánu a řádu ohlašovny požárů.

  - Vyznačení únikových cest a umístění skrytých věcných prostředků požární ochrany, hasících přístrojů a hydrantů je provedeno předepsanou symbolikou.

- Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci

Pro odbornou kvalifikaci zaměstnanců se stanoví tyto požadavky:

  - Vedoucí zaměstnanci jsou periodicky proškolováni a následně přezkoušeni ze znalostí o PO v rámci školení vedoucích zaměstnanců 1x za 3 roky. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně obsahuje seznámení s organizací a zajištěním PO a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO, s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných organizací, požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem, se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení a rozmístěním a použitím hasících přístrojů na všech jim podřízených pracovištích.

  - Zaměstnanci zařazení do preventivních požárních hlídek a preventisté požární ochrany absolvují 1x za rok odbornou přípravu. Teoretická část odborné přípravy obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru. Prevenisté jsou dále seznámeni se způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamu o provedení preventivních prohlídek. Praktická část odborné přípravy obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob nebo majetku.

  - Osoba odborně způsobilá  zabezpečuje plnění povinností v PO, má osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti.

  - Osoby zajišťující PO v mimopracovní době (členové ostrahy) jsou periodicky proškolováni ze znalosti o PO 1x za rok.

  - Údržbu, kontroly, opravy a revize technických zařízení zajišťuje ředitel odboru hospodářské správy objektu vlastními zaměstnanci nebo dodavatelskou firmou. Svou odbornou způsobilost a předepsanou kvalifikaci dokladují dodavatelské firmy při uzavírání smlouvy.

- Určení systému provádění preventivních prohlídek

Způsob provádění preventivních prohlídek se stanoví takto:

  - Pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.

  - Předmětem preventivních požárních prohlídek je zejména zjišťování stavu zabezpečení PO, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů o PO.

  - Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad. Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba odborně způsobilá provádějící  preventivní požární prohlídku.

  - Preventivní požární prohlídky se provádí na všech pracovištích a zařízeních ministerstva.

  - Provedení preventivních požárních prohlídek se dokládá záznamem do požární knihy. Záznam musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení. Obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínu jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla. Splnění navržených opatření se zaznamenává do požární knihy po odstranění závad.

  - Preventivní prohlídky provádí osoba odborně způsobilá v PO nejméně 1x za 3 měsíce.

- Zajištění PO v mimopracovní době

PO v mimopracovní době se zajišťuje takto:

  - Požární ochranu v mimopracovní době zajišťují členové ostrahy.

  - Tito zaměstnanci jsou školeni o požární ochraně 1x ročně osobou odborně způsobilou.

6.      Určení ohlašoven požáru v objektech ministerstva

V objektech ministerstva  se zabezpečuje následně :

6.1.     Ohlašovnami požárů jsou ve všech objektech užívaných ministerstvem určeny vrátnice.

  - Pro ohlašovnu požárů platí řád ohlašovny požárů, jehož součástí jsou požární                    poplachové směrnice a požární evakuační plán.

  - Ohlašovna požárů je vybavena přenosným hasicím přístrojem a telefonem s přímou

linkou pro zajištění přivolání HZS v případě požáru.

7.   Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých

povinností na úseku PO

Doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku PO jsou smlouvy s dodavateli revizní správy :

- údržba a kontroly technických zařízení

- údržba a kontroly EPS – elektrické požární signalizace

- revize EPS, hasících přístrojů, požárních hydrantů, plynových zařízení, elektrické instalace

d)       jiné doklady stanovené právními předpisy

Článek 4

Podmínky pro hašení a záchranné práce

Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn opatření umožňujících  provedení rychlého a účinného zásahu a evakuace osob.

K provedení rychlého a účinného zásahu vytváří ministerstvo následující podmínky :

- zřetelné označení čísla tísňového volání, požární poplachové směrnice jsou vyvěšeny ve vrátnici a ve všech patrech objektů, na vrátnici je vyvěšen řád ohlašovny požárů a evakuační plán

- umožnění přístupu ke spojovacím prostředkům

- zachování trvale volné šířky příjezdové komunikace, nejméně 3m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů

- označení rozvodových zařízení elektrické energie, vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a uzávěrů rozvodů ústředního topení

- dodržení trvale volné průchodnosti komunikačních prostor ( chodby, schodiště  )

Článek 5

Hasicí přístroje

5.1. Hasicí přístroje jsou rozmístěny na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím,                          v prostorách stavebně rozdělených na více dispozičně nepropojených místností, v ohlašovnách požárů. V ostatních prostorách jsou hasicí přístroje rozmístěny v množství odpovídajícímu 6 kg hasícího prášku na 200 m2 podlahové plochy.

5.2.  Hasicí přístroje jsou umístěny na viditelných místech na zdi ( rukojeť hasicího přístroje je max. 1,5 m nad podlahou) nebo postavené na podlaze, vhodným způsobem zajištěné proti pádu.

5.3.  Revize hasicích přístrojů provádí 1x ročně odborná firma.

Článek 6

Elektrická požární signalizace (EPS)

- U EPS se provádí zkouška činnosti při provozu:

1x měsíčně u ústředen a doplňujících zařízení

1x za půl roku u samočinných hlásičů požárů a u zařízení, které EPS ovládá

1x ročně kontrola provozuschopnosti (revize)

- Zkoušku činnosti EPS při provozu provádí osoba pověřená údržbou zařízení. Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

Článek 7

Dokumentace PO

  - Dokumentací PO se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a plnění povinností stanovených předpisy o PO.

  - Dokumentaci PO tvoří:

- směrnice pro provádění a organizaci PO  (stanovení organizace zabezpečení požární ochrany)

- dokumentace o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- požární řád

- požární poplachové směrnice

- požární evakuační plán

- řád ohlašovny požárů

- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

- požární knihy

Článek 8

Závěrečné ustanovení

8.1.  Zrušuji:  Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro

organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany č.j. 19 720/96-10/3.

8.2.   Tato směrnice nabývá účinnosti dne ………………………….

Ministryně: